METROLOGY INSPECTION REPORT
	PART NAME:    

RF SEAL, J-SPRING 3x
	ASSY:   


	PF/SA NO.: 

PF-444-319-83 
	 REPORT #  

001

	WORK ORDER #

17169-4                  
	VENDOR

SSRL / SPEAR3
	DATE

April 9, 2003
	QC'D. BY

T. Nakashima x4271

	#  RCVD. 

2
	# INSPD.

2
	# ACCPTD

2
	# REJ.

0
	Route: 

Precision
	Engineer:
 

L. Giannini x3143
	NCR: 



	
	UAI
	RWK
	SCRAP

	SERIAL NO.               > >
	001
	002
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DIMENSIONS     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3X .140 ±.005

	.144
	.145
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3X .265 ±.005

	.268
	.2685
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3X .310 ±.005

	.3102
	.3105
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3X .400 ±.005

	.404
	.4035
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3X .010 ±.005

	.011
	.012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3X .090 ±.005

	.095
	.095
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3X .150 ±.005

	.147
	.147
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3X .240 ±.005

	.245
	.245
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3X .178 ±.005

	.183
	.183
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6X R.084 ±.005

	.088
	.088
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2X .013 ±.003

	.0131
	.0132
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2X .125 ±.005

	.1252
	.1254
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.401 ±.005

	.4023
	.4025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2X .130 ±.005

	.1316
	.1304
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2X .07 45° ±.005

	/
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HEAT LOT NO.  >    >    >
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     D = DING
  B = BURRS
             PB = POOR BLEND 
   
   X = 
        





FILENAME:   INSPECTION REPORT

