## Full
# | Case |  | Mode | Kind | harmonic | Row Avg
|  | Kequ | <z13>-<z24> |  | h | <z> | Bmax,Delta | KLCLS | z1 | z2 | z3 | z4 | lu,LCLS | lu,Delta | ku,Delta | KDelta,max | cos(ku Mode) | d13 | d24 | A13 | A24 | Kx | Ky | KDelta
|  | [] | [mm] | [] | [] | [µm] | [T] | [] | [µm] | [µm] | [µm] | [µm] | [m] | [m] | [1/m] | [] |  | [mm] | [mm] | [] | [] | [] | [] | []
1 | Operational | 3.45 | -16 | 1 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -6026.6777 | 9973.3223 | -9973.3223 | 6026.6777 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 3.9466 | 3.9466 | 0.92587 | 0.92587 | 3.3217 | 0 | 3.3217 | 1
2 | Operational | 3.47 | -16 | 1 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -6101.1807 | 9898.8193 | -9898.8193 | 6101.1807 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 3.3412 | 0 | 3.3412 | 1
3 | Operational | 3.49 | -16 | 1 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -6178.5759 | 9821.4241 | -9821.4241 | 6178.5759 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 3.6428 | 3.6428 | 0.93673 | 0.93673 | 3.3606 | 0 | 3.3606 | 1
4 | Operational | 3.51 | -16 | 1 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -6259.2497 | 9740.7503 | -9740.7503 | 6259.2497 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 3.4815 | 3.4815 | 0.94215 | 0.94215 | 3.3801 | 0 | 3.3801 | 1
5 | Operational | 3.45 | -8 | 1 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -2026.6777 | 5973.3223 | -5973.3223 | 2026.6777 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.9466 | 3.9466 | 0.92587 | 0.92587 | 2.3488 | 2.3488 | 3.3217 | 1
6 | Operational | 3.47 | -8 | 1 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -2101.1807 | 5898.8193 | -5898.8193 | 2101.1807 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 2.3626 | 2.3626 | 3.3412 | 1
7 | Operational | 3.49 | -8 | 1 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -2178.5759 | 5821.4241 | -5821.4241 | 2178.5759 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.6428 | 3.6428 | 0.93673 | 0.93673 | 2.3763 | 2.3763 | 3.3606 | 1
8 | Operational | 3.51 | -8 | 1 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -2259.2497 | 5740.7503 | -5740.7503 | 2259.2497 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.4815 | 3.4815 | 0.94215 | 0.94215 | 2.3901 | 2.3901 | 3.3801 | 1
9 | Operational | 3.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 1973.3223 | 1973.3223 | -1973.3223 | -1973.3223 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 3.9466 | 3.9466 | 0.92587 | 0.92587 | 0 | 3.3217 | 3.3217 | 1
10 | Operational | 3.47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 1898.8193 | 1898.8193 | -1898.8193 | -1898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 0 | 3.3412 | 3.3412 | 1
11 | Operational | 3.49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 1821.4241 | 1821.4241 | -1821.4241 | -1821.4241 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 3.6428 | 3.6428 | 0.93673 | 0.93673 | 0 | 3.3606 | 3.3606 | 1
12 | Operational | 3.51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 1740.7503 | 1740.7503 | -1740.7503 | -1740.7503 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 3.4815 | 3.4815 | 0.94215 | 0.94215 | 0 | 3.3801 | 3.3801 | 1
13 | Operational | 3.45 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 5973.3223 | -2026.6777 | 2026.6777 | -5973.3223 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.9466 | 3.9466 | 0.92587 | 0.92587 | 2.3488 | 2.3488 | 3.3217 | 1
14 | Operational | 3.47 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 5898.8193 | -2101.1807 | 2101.1807 | -5898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 2.3626 | 2.3626 | 3.3412 | 1
15 | Operational | 3.49 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 5821.4241 | -2178.5759 | 2178.5759 | -5821.4241 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.6428 | 3.6428 | 0.93673 | 0.93673 | 2.3763 | 2.3763 | 3.3606 | 1
16 | Operational | 3.51 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 5740.7503 | -2259.2497 | 2259.2497 | -5740.7503 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.4815 | 3.4815 | 0.94215 | 0.94215 | 2.3901 | 2.3901 | 3.3801 | 1
17 | Operational | 3.45 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 9973.3223 | -6026.6777 | 6026.6777 | -9973.3223 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 3.9466 | 3.9466 | 0.92587 | 0.92587 | 3.3217 | 0 | 3.3217 | 1
18 | Operational | 3.47 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 9898.8193 | -6101.1807 | 6101.1807 | -9898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 3.3412 | 0 | 3.3412 | 1
19 | Operational | 3.49 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 9821.4241 | -6178.5759 | 6178.5759 | -9821.4241 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 3.6428 | 3.6428 | 0.93673 | 0.93673 | 3.3606 | 0 | 3.3606 | 1
20 | Operational | 3.51 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 9740.7503 | -6259.2497 | 6259.2497 | -9740.7503 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 3.4815 | 3.4815 | 0.94215 | 0.94215 | 3.3801 | 0 | 3.3801 | 1
21 | Operational | 3.45 | -16 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -9973.3223 | 9973.3223 | -6026.6777 | 6026.6777 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -3.9466 | 3.9466 | 0.92587 | 0.92587 | 3.3217 | 0 | 3.3217 | 1
22 | Operational | 3.47 | -16 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -9898.8193 | 9898.8193 | -6101.1807 | 6101.1807 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 3.3412 | 0 | 3.3412 | 1
23 | Operational | 3.49 | -16 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -9821.4241 | 9821.4241 | -6178.5759 | 6178.5759 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -3.6428 | 3.6428 | 0.93673 | 0.93673 | 3.3606 | 0 | 3.3606 | 1
24 | Operational | 3.51 | -16 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -9740.7503 | 9740.7503 | -6259.2497 | 6259.2497 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -3.4815 | 3.4815 | 0.94215 | 0.94215 | 3.3801 | 0 | 3.3801 | 1
25 | Operational | 3.45 | -8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -5973.3223 | 5973.3223 | -2026.6777 | 2026.6777 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -3.9466 | 3.9466 | 0.92587 | 0.92587 | 2.3488 | 2.3488 | 3.3217 | 1
26 | Operational | 3.47 | -8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -5898.8193 | 5898.8193 | -2101.1807 | 2101.1807 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 2.3626 | 2.3626 | 3.3412 | 1
27 | Operational | 3.49 | -8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -5821.4241 | 5821.4241 | -2178.5759 | 2178.5759 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -3.6428 | 3.6428 | 0.93673 | 0.93673 | 2.3763 | 2.3763 | 3.3606 | 1
28 | Operational | 3.51 | -8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -5740.7503 | 5740.7503 | -2259.2497 | 2259.2497 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -3.4815 | 3.4815 | 0.94215 | 0.94215 | 2.3901 | 2.3901 | 3.3801 | 1
29 | Operational | 3.45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -1973.3223 | 1973.3223 | 1973.3223 | -1973.3223 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | -3.9466 | 3.9466 | 0.92587 | 0.92587 | 0 | 3.3217 | 3.3217 | 1
30 | Operational | 3.47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -1898.8193 | 1898.8193 | 1898.8193 | -1898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | -3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 0 | 3.3412 | 3.3412 | 1
31 | Operational | 3.49 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -1821.4241 | 1821.4241 | 1821.4241 | -1821.4241 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | -3.6428 | 3.6428 | 0.93673 | 0.93673 | 0 | 3.3606 | 3.3606 | 1
32 | Operational | 3.51 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -1740.7503 | 1740.7503 | 1740.7503 | -1740.7503 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | -3.4815 | 3.4815 | 0.94215 | 0.94215 | 0 | 3.3801 | 3.3801 | 1
33 | Operational | 3.45 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 2026.6777 | -2026.6777 | 5973.3223 | -5973.3223 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -3.9466 | 3.9466 | 0.92587 | 0.92587 | 2.3488 | 2.3488 | 3.3217 | 1
34 | Operational | 3.47 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 2101.1807 | -2101.1807 | 5898.8193 | -5898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 2.3626 | 2.3626 | 3.3412 | 1
35 | Operational | 3.49 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 2178.5759 | -2178.5759 | 5821.4241 | -5821.4241 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -3.6428 | 3.6428 | 0.93673 | 0.93673 | 2.3763 | 2.3763 | 3.3606 | 1
36 | Operational | 3.51 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 2259.2497 | -2259.2497 | 5740.7503 | -5740.7503 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -3.4815 | 3.4815 | 0.94215 | 0.94215 | 2.3901 | 2.3901 | 3.3801 | 1
37 | Operational | 3.45 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 6026.6777 | -6026.6777 | 9973.3223 | -9973.3223 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -3.9466 | 3.9466 | 0.92587 | 0.92587 | 3.3217 | 0 | 3.3217 | 1
38 | Operational | 3.47 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 6101.1807 | -6101.1807 | 9898.8193 | -9898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 3.3412 | 0 | 3.3412 | 1
39 | Operational | 3.49 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 6178.5759 | -6178.5759 | 9821.4241 | -9821.4241 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -3.6428 | 3.6428 | 0.93673 | 0.93673 | 3.3606 | 0 | 3.3606 | 1
40 | Operational | 3.51 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 6259.2497 | -6259.2497 | 9740.7503 | -9740.7503 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -3.4815 | 3.4815 | 0.94215 | 0.94215 | 3.3801 | 0 | 3.3801 | 1
41 | Operational | 3.45 | -16 | 3 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -9973.3223 | 6026.6777 | -6026.6777 | 9973.3223 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -3.9466 | -3.9466 | 0.92587 | 0.92587 | 3.3217 | 0 | 3.3217 | 1
42 | Operational | 3.47 | -16 | 3 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -9898.8193 | 6101.1807 | -6101.1807 | 9898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 3.3412 | 0 | 3.3412 | 1
43 | Operational | 3.49 | -16 | 3 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -9821.4241 | 6178.5759 | -6178.5759 | 9821.4241 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -3.6428 | -3.6428 | 0.93673 | 0.93673 | 3.3606 | 0 | 3.3606 | 1
44 | Operational | 3.51 | -16 | 3 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -9740.7503 | 6259.2497 | -6259.2497 | 9740.7503 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -3.4815 | -3.4815 | 0.94215 | 0.94215 | 3.3801 | 0 | 3.3801 | 1
45 | Operational | 3.45 | -8 | 3 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -5973.3223 | 2026.6777 | -2026.6777 | 5973.3223 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -3.9466 | -3.9466 | 0.92587 | 0.92587 | 2.3488 | 2.3488 | 3.3217 | 1
46 | Operational | 3.47 | -8 | 3 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -5898.8193 | 2101.1807 | -2101.1807 | 5898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 2.3626 | 2.3626 | 3.3412 | 1
47 | Operational | 3.49 | -8 | 3 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -5821.4241 | 2178.5759 | -2178.5759 | 5821.4241 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -3.6428 | -3.6428 | 0.93673 | 0.93673 | 2.3763 | 2.3763 | 3.3606 | 1
48 | Operational | 3.51 | -8 | 3 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -5740.7503 | 2259.2497 | -2259.2497 | 5740.7503 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -3.4815 | -3.4815 | 0.94215 | 0.94215 | 2.3901 | 2.3901 | 3.3801 | 1
49 | Operational | 3.45 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -1973.3223 | -1973.3223 | 1973.3223 | 1973.3223 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | -3.9466 | -3.9466 | 0.92587 | 0.92587 | 0 | 3.3217 | 3.3217 | 1
50 | Operational | 3.47 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -1898.8193 | -1898.8193 | 1898.8193 | 1898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | -3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 0 | 3.3412 | 3.3412 | 1
51 | Operational | 3.49 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -1821.4241 | -1821.4241 | 1821.4241 | 1821.4241 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | -3.6428 | -3.6428 | 0.93673 | 0.93673 | 0 | 3.3606 | 3.3606 | 1
52 | Operational | 3.51 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -1740.7503 | -1740.7503 | 1740.7503 | 1740.7503 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | -3.4815 | -3.4815 | 0.94215 | 0.94215 | 0 | 3.3801 | 3.3801 | 1
53 | Operational | 3.45 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 2026.6777 | -5973.3223 | 5973.3223 | -2026.6777 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -3.9466 | -3.9466 | 0.92587 | 0.92587 | 2.3488 | 2.3488 | 3.3217 | 1
54 | Operational | 3.47 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 2101.1807 | -5898.8193 | 5898.8193 | -2101.1807 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 2.3626 | 2.3626 | 3.3412 | 1
55 | Operational | 3.49 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 2178.5759 | -5821.4241 | 5821.4241 | -2178.5759 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -3.6428 | -3.6428 | 0.93673 | 0.93673 | 2.3763 | 2.3763 | 3.3606 | 1
56 | Operational | 3.51 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 2259.2497 | -5740.7503 | 5740.7503 | -2259.2497 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -3.4815 | -3.4815 | 0.94215 | 0.94215 | 2.3901 | 2.3901 | 3.3801 | 1
57 | Operational | 3.45 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 6026.6777 | -9973.3223 | 9973.3223 | -6026.6777 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -3.9466 | -3.9466 | 0.92587 | 0.92587 | 3.3217 | 0 | 3.3217 | 1
58 | Operational | 3.47 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 6101.1807 | -9898.8193 | 9898.8193 | -6101.1807 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 3.3412 | 0 | 3.3412 | 1
59 | Operational | 3.49 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 6178.5759 | -9821.4241 | 9821.4241 | -6178.5759 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -3.6428 | -3.6428 | 0.93673 | 0.93673 | 3.3606 | 0 | 3.3606 | 1
60 | Operational | 3.51 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 6259.2497 | -9740.7503 | 9740.7503 | -6259.2497 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -3.4815 | -3.4815 | 0.94215 | 0.94215 | 3.3801 | 0 | 3.3801 | 1
61 | Operational | 3.45 | -16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -6026.6777 | 6026.6777 | -9973.3223 | 9973.3223 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 3.9466 | -3.9466 | 0.92587 | 0.92587 | 3.3217 | 0 | 3.3217 | 1
62 | Operational | 3.47 | -16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -6101.1807 | 6101.1807 | -9898.8193 | 9898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 3.3412 | 0 | 3.3412 | 1
63 | Operational | 3.49 | -16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -6178.5759 | 6178.5759 | -9821.4241 | 9821.4241 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 3.6428 | -3.6428 | 0.93673 | 0.93673 | 3.3606 | 0 | 3.3606 | 1
64 | Operational | 3.51 | -16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -6259.2497 | 6259.2497 | -9740.7503 | 9740.7503 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 3.4815 | -3.4815 | 0.94215 | 0.94215 | 3.3801 | 0 | 3.3801 | 1
65 | Operational | 3.45 | -8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -2026.6777 | 2026.6777 | -5973.3223 | 5973.3223 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.9466 | -3.9466 | 0.92587 | 0.92587 | 2.3488 | 2.3488 | 3.3217 | 1
66 | Operational | 3.47 | -8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -2101.1807 | 2101.1807 | -5898.8193 | 5898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 2.3626 | 2.3626 | 3.3412 | 1
67 | Operational | 3.49 | -8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -2178.5759 | 2178.5759 | -5821.4241 | 5821.4241 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.6428 | -3.6428 | 0.93673 | 0.93673 | 2.3763 | 2.3763 | 3.3606 | 1
68 | Operational | 3.51 | -8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -2259.2497 | 2259.2497 | -5740.7503 | 5740.7503 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.4815 | -3.4815 | 0.94215 | 0.94215 | 2.3901 | 2.3901 | 3.3801 | 1
69 | Operational | 3.45 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 1973.3223 | -1973.3223 | -1973.3223 | 1973.3223 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 3.9466 | -3.9466 | 0.92587 | 0.92587 | 0 | 3.3217 | 3.3217 | 1
70 | Operational | 3.47 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 1898.8193 | -1898.8193 | -1898.8193 | 1898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 0 | 3.3412 | 3.3412 | 1
71 | Operational | 3.49 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 1821.4241 | -1821.4241 | -1821.4241 | 1821.4241 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 3.6428 | -3.6428 | 0.93673 | 0.93673 | 0 | 3.3606 | 3.3606 | 1
72 | Operational | 3.51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 1740.7503 | -1740.7503 | -1740.7503 | 1740.7503 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 3.4815 | -3.4815 | 0.94215 | 0.94215 | 0 | 3.3801 | 3.3801 | 1
73 | Operational | 3.45 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 5973.3223 | -5973.3223 | 2026.6777 | -2026.6777 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.9466 | -3.9466 | 0.92587 | 0.92587 | 2.3488 | 2.3488 | 3.3217 | 1
74 | Operational | 3.47 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 5898.8193 | -5898.8193 | 2101.1807 | -2101.1807 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 2.3626 | 2.3626 | 3.3412 | 1
75 | Operational | 3.49 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 5821.4241 | -5821.4241 | 2178.5759 | -2178.5759 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.6428 | -3.6428 | 0.93673 | 0.93673 | 2.3763 | 2.3763 | 3.3606 | 1
76 | Operational | 3.51 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 5740.7503 | -5740.7503 | 2259.2497 | -2259.2497 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.4815 | -3.4815 | 0.94215 | 0.94215 | 2.3901 | 2.3901 | 3.3801 | 1
77 | Operational | 3.45 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 9973.3223 | -9973.3223 | 6026.6777 | -6026.6777 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 3.9466 | -3.9466 | 0.92587 | 0.92587 | 3.3217 | 0 | 3.3217 | 1
78 | Operational | 3.47 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 9898.8193 | -9898.8193 | 6101.1807 | -6101.1807 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 3.3412 | 0 | 3.3412 | 1
79 | Operational | 3.49 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 9821.4241 | -9821.4241 | 6178.5759 | -6178.5759 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 3.6428 | -3.6428 | 0.93673 | 0.93673 | 3.3606 | 0 | 3.3606 | 1
80 | Operational | 3.51 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 9740.7503 | -9740.7503 | 6259.2497 | -6259.2497 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 3.4815 | -3.4815 | 0.94215 | 0.94215 | 3.3801 | 0 | 3.3801 | 1
81 | Elliptical Scan | 3.46 | -30 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -16936.4111 | 16936.4111 | -13063.5889 | 13063.5889 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | -3.8728 | 3.8728 | 0.92859 | 0.92859 | 0.64993 | 3.2674 | 3.3314 | 1
82 | Elliptical Scan | 3.46 | -18 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -10936.4111 | 10936.4111 | -7063.5889 | 7063.5889 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -0.92388 | -3.8728 | 3.8728 | 0.92859 | 0.92859 | 3.2674 | 0.64993 | 3.3314 | 1
83 | Elliptical Scan | 3.46 | -10 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -6936.4111 | 6936.4111 | -3063.5889 | 3063.5889 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -0.38268 | -3.8728 | 3.8728 | 0.92859 | 0.92859 | 2.77 | 1.8508 | 3.3314 | 1
84 | Elliptical Scan | 3.46 | -6 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -4936.4111 | 4936.4111 | -1063.5889 | 1063.5889 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.38268 | -3.8728 | 3.8728 | 0.92859 | 0.92859 | 1.8508 | 2.77 | 3.3314 | 1
85 | Elliptical Scan | 3.46 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -2936.4111 | 2936.4111 | 936.4111 | -936.4111 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | -3.8728 | 3.8728 | 0.92859 | 0.92859 | 0.64993 | 3.2674 | 3.3314 | 1
86 | Elliptical Scan | 3.46 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -936.4111 | 936.4111 | 2936.4111 | -2936.4111 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | -3.8728 | 3.8728 | 0.92859 | 0.92859 | 0.64993 | 3.2674 | 3.3314 | 1
87 | Elliptical Scan | 3.46 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 1063.5889 | -1063.5889 | 4936.4111 | -4936.4111 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.38268 | -3.8728 | 3.8728 | 0.92859 | 0.92859 | 1.8508 | 2.77 | 3.3314 | 1
88 | Elliptical Scan | 3.46 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 2063.5889 | -2063.5889 | 5936.4111 | -5936.4111 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -3.8728 | 3.8728 | 0.92859 | 0.92859 | 2.3557 | 2.3557 | 3.3314 | 1
89 | Elliptical Scan | 3.46 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 7063.5889 | -7063.5889 | 10936.4111 | -10936.4111 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -0.92388 | -3.8728 | 3.8728 | 0.92859 | 0.92859 | 3.2674 | 0.64993 | 3.3314 | 1
90 | Elliptical Scan | 3.46 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 13063.5889 | -13063.5889 | 16936.4111 | -16936.4111 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | -3.8728 | 3.8728 | 0.92859 | 0.92859 | 0.64993 | 3.2674 | 3.3314 | 1
91 | Elliptical Scan | 3.46 | -30 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -13063.5889 | 13063.5889 | -16936.4111 | 16936.4111 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | 3.8728 | -3.8728 | 0.92859 | 0.92859 | 0.64993 | 3.2674 | 3.3314 | 1
92 | Elliptical Scan | 3.46 | -18 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -7063.5889 | 7063.5889 | -10936.4111 | 10936.4111 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -0.92388 | 3.8728 | -3.8728 | 0.92859 | 0.92859 | 3.2674 | 0.64993 | 3.3314 | 1
93 | Elliptical Scan | 3.46 | -10 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -3063.5889 | 3063.5889 | -6936.4111 | 6936.4111 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -0.38268 | 3.8728 | -3.8728 | 0.92859 | 0.92859 | 2.77 | 1.8508 | 3.3314 | 1
94 | Elliptical Scan | 3.46 | -6 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -1063.5889 | 1063.5889 | -4936.4111 | 4936.4111 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.38268 | 3.8728 | -3.8728 | 0.92859 | 0.92859 | 1.8508 | 2.77 | 3.3314 | 1
95 | Elliptical Scan | 3.46 | -2 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 936.4111 | -936.4111 | -2936.4111 | 2936.4111 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | 3.8728 | -3.8728 | 0.92859 | 0.92859 | 0.64993 | 3.2674 | 3.3314 | 1
96 | Elliptical Scan | 3.46 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 2936.4111 | -2936.4111 | -936.4111 | 936.4111 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | 3.8728 | -3.8728 | 0.92859 | 0.92859 | 0.64993 | 3.2674 | 3.3314 | 1
97 | Elliptical Scan | 3.46 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 4936.4111 | -4936.4111 | 1063.5889 | -1063.5889 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.38268 | 3.8728 | -3.8728 | 0.92859 | 0.92859 | 1.8508 | 2.77 | 3.3314 | 1
98 | Elliptical Scan | 3.46 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 5936.4111 | -5936.4111 | 2063.5889 | -2063.5889 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.8728 | -3.8728 | 0.92859 | 0.92859 | 2.3557 | 2.3557 | 3.3314 | 1
99 | Elliptical Scan | 3.46 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 10936.4111 | -10936.4111 | 7063.5889 | -7063.5889 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -0.92388 | 3.8728 | -3.8728 | 0.92859 | 0.92859 | 3.2674 | 0.64993 | 3.3314 | 1
100 | Elliptical Scan | 3.46 | 30 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 16936.4111 | -16936.4111 | 13063.5889 | -13063.5889 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | 3.8728 | -3.8728 | 0.92859 | 0.92859 | 0.64993 | 3.2674 | 3.3314 | 1
101 | Elliptical Scan | 3.47 | -30 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -16898.8193 | 16898.8193 | -13101.1807 | 13101.1807 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | -3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 0.65183 | 3.277 | 3.3412 | 1
102 | Elliptical Scan | 3.47 | -18 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -10898.8193 | 10898.8193 | -7101.1807 | 7101.1807 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -0.92388 | -3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 3.277 | 0.65183 | 3.3412 | 1
103 | Elliptical Scan | 3.47 | -10 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -6898.8193 | 6898.8193 | -3101.1807 | 3101.1807 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -0.38268 | -3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 2.7781 | 1.8562 | 3.3412 | 1
104 | Elliptical Scan | 3.47 | -6 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -4898.8193 | 4898.8193 | -1101.1807 | 1101.1807 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.38268 | -3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 1.8562 | 2.7781 | 3.3412 | 1
105 | Elliptical Scan | 3.47 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -2898.8193 | 2898.8193 | 898.8193 | -898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | -3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 0.65183 | 3.277 | 3.3412 | 1
106 | Elliptical Scan | 3.47 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -898.8193 | 898.8193 | 2898.8193 | -2898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | -3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 0.65183 | 3.277 | 3.3412 | 1
107 | Elliptical Scan | 3.47 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 1101.1807 | -1101.1807 | 4898.8193 | -4898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.38268 | -3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 1.8562 | 2.7781 | 3.3412 | 1
108 | Elliptical Scan | 3.47 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 2101.1807 | -2101.1807 | 5898.8193 | -5898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 2.3626 | 2.3626 | 3.3412 | 1
109 | Elliptical Scan | 3.47 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 7101.1807 | -7101.1807 | 10898.8193 | -10898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -0.92388 | -3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 3.277 | 0.65183 | 3.3412 | 1
110 | Elliptical Scan | 3.47 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 13101.1807 | -13101.1807 | 16898.8193 | -16898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | -3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 0.65183 | 3.277 | 3.3412 | 1
111 | Elliptical Scan | 3.47 | -30 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -13101.1807 | 13101.1807 | -16898.8193 | 16898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 0.65183 | 3.277 | 3.3412 | 1
112 | Elliptical Scan | 3.47 | -18 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -7101.1807 | 7101.1807 | -10898.8193 | 10898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -0.92388 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 3.277 | 0.65183 | 3.3412 | 1
113 | Elliptical Scan | 3.47 | -10 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -3101.1807 | 3101.1807 | -6898.8193 | 6898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -0.38268 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 2.7781 | 1.8562 | 3.3412 | 1
114 | Elliptical Scan | 3.47 | -6 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -1101.1807 | 1101.1807 | -4898.8193 | 4898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.38268 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 1.8562 | 2.7781 | 3.3412 | 1
115 | Elliptical Scan | 3.47 | -2 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 898.8193 | -898.8193 | -2898.8193 | 2898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 0.65183 | 3.277 | 3.3412 | 1
116 | Elliptical Scan | 3.47 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 2898.8193 | -2898.8193 | -898.8193 | 898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 0.65183 | 3.277 | 3.3412 | 1
117 | Elliptical Scan | 3.47 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 4898.8193 | -4898.8193 | 1101.1807 | -1101.1807 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.38268 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 1.8562 | 2.7781 | 3.3412 | 1
118 | Elliptical Scan | 3.47 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 5898.8193 | -5898.8193 | 2101.1807 | -2101.1807 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 2.3626 | 2.3626 | 3.3412 | 1
119 | Elliptical Scan | 3.47 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 10898.8193 | -10898.8193 | 7101.1807 | -7101.1807 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -0.92388 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 3.277 | 0.65183 | 3.3412 | 1
120 | Elliptical Scan | 3.47 | 30 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 16898.8193 | -16898.8193 | 13101.1807 | -13101.1807 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 0.65183 | 3.277 | 3.3412 | 1
121 | Elliptical Scan | 3.48 | -30 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -16860.5055 | 16860.5055 | -13139.4945 | 13139.4945 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | -3.721 | 3.721 | 0.93401 | 0.93401 | 0.65373 | 3.2865 | 3.3509 | 1
122 | Elliptical Scan | 3.48 | -18 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -10860.5055 | 10860.5055 | -7139.4945 | 7139.4945 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -0.92388 | -3.721 | 3.721 | 0.93401 | 0.93401 | 3.2865 | 0.65373 | 3.3509 | 1
123 | Elliptical Scan | 3.48 | -10 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -6860.5055 | 6860.5055 | -3139.4945 | 3139.4945 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -0.38268 | -3.721 | 3.721 | 0.93401 | 0.93401 | 2.7862 | 1.8617 | 3.3509 | 1
124 | Elliptical Scan | 3.48 | -6 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -4860.5055 | 4860.5055 | -1139.4945 | 1139.4945 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.38268 | -3.721 | 3.721 | 0.93401 | 0.93401 | 1.8617 | 2.7862 | 3.3509 | 1
125 | Elliptical Scan | 3.48 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -2860.5055 | 2860.5055 | 860.5055 | -860.5055 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | -3.721 | 3.721 | 0.93401 | 0.93401 | 0.65373 | 3.2865 | 3.3509 | 1
126 | Elliptical Scan | 3.48 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -860.5055 | 860.5055 | 2860.5055 | -2860.5055 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | -3.721 | 3.721 | 0.93401 | 0.93401 | 0.65373 | 3.2865 | 3.3509 | 1
127 | Elliptical Scan | 3.48 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 1139.4945 | -1139.4945 | 4860.5055 | -4860.5055 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.38268 | -3.721 | 3.721 | 0.93401 | 0.93401 | 1.8617 | 2.7862 | 3.3509 | 1
128 | Elliptical Scan | 3.48 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 2139.4945 | -2139.4945 | 5860.5055 | -5860.5055 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -3.721 | 3.721 | 0.93401 | 0.93401 | 2.3694 | 2.3694 | 3.3509 | 1
129 | Elliptical Scan | 3.48 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 7139.4945 | -7139.4945 | 10860.5055 | -10860.5055 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -0.92388 | -3.721 | 3.721 | 0.93401 | 0.93401 | 3.2865 | 0.65373 | 3.3509 | 1
130 | Elliptical Scan | 3.48 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 13139.4945 | -13139.4945 | 16860.5055 | -16860.5055 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | -3.721 | 3.721 | 0.93401 | 0.93401 | 0.65373 | 3.2865 | 3.3509 | 1
131 | Elliptical Scan | 3.48 | -30 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -13139.4945 | 13139.4945 | -16860.5055 | 16860.5055 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | 3.721 | -3.721 | 0.93401 | 0.93401 | 0.65373 | 3.2865 | 3.3509 | 1
132 | Elliptical Scan | 3.48 | -18 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -7139.4945 | 7139.4945 | -10860.5055 | 10860.5055 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -0.92388 | 3.721 | -3.721 | 0.93401 | 0.93401 | 3.2865 | 0.65373 | 3.3509 | 1
133 | Elliptical Scan | 3.48 | -10 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -3139.4945 | 3139.4945 | -6860.5055 | 6860.5055 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -0.38268 | 3.721 | -3.721 | 0.93401 | 0.93401 | 2.7862 | 1.8617 | 3.3509 | 1
134 | Elliptical Scan | 3.48 | -6 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -1139.4945 | 1139.4945 | -4860.5055 | 4860.5055 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.38268 | 3.721 | -3.721 | 0.93401 | 0.93401 | 1.8617 | 2.7862 | 3.3509 | 1
135 | Elliptical Scan | 3.48 | -2 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 860.5055 | -860.5055 | -2860.5055 | 2860.5055 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | 3.721 | -3.721 | 0.93401 | 0.93401 | 0.65373 | 3.2865 | 3.3509 | 1
136 | Elliptical Scan | 3.48 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 2860.5055 | -2860.5055 | -860.5055 | 860.5055 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | 3.721 | -3.721 | 0.93401 | 0.93401 | 0.65373 | 3.2865 | 3.3509 | 1
137 | Elliptical Scan | 3.48 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 4860.5055 | -4860.5055 | 1139.4945 | -1139.4945 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.38268 | 3.721 | -3.721 | 0.93401 | 0.93401 | 1.8617 | 2.7862 | 3.3509 | 1
138 | Elliptical Scan | 3.48 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 5860.5055 | -5860.5055 | 2139.4945 | -2139.4945 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.721 | -3.721 | 0.93401 | 0.93401 | 2.3694 | 2.3694 | 3.3509 | 1
139 | Elliptical Scan | 3.48 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 10860.5055 | -10860.5055 | 7139.4945 | -7139.4945 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -0.92388 | 3.721 | -3.721 | 0.93401 | 0.93401 | 3.2865 | 0.65373 | 3.3509 | 1
140 | Elliptical Scan | 3.48 | 30 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 16860.5055 | -16860.5055 | 13139.4945 | -13139.4945 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 0.92388 | 3.721 | -3.721 | 0.93401 | 0.93401 | 0.65373 | 3.2865 | 3.3509 | 1
141 | 2nd harmonic | 3.45 | -16 | 2 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -12770.9539 | 12770.9539 | -3229.0461 | 3229.0461 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -9.5419 | 9.5419 | 0.59239 | 0.59239 | 2.1253 | 0 | 2.1253 | 1
142 | 2nd harmonic | 3.45 | -8 | 2 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -8770.9539 | 8770.9539 | 770.9539 | -770.9539 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -9.5419 | 9.5419 | 0.59239 | 0.59239 | 1.5028 | 1.5028 | 2.1253 | 1
143 | 2nd harmonic | 3.45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -4770.9539 | 4770.9539 | 4770.9539 | -4770.9539 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | -9.5419 | 9.5419 | 0.59239 | 0.59239 | 0 | 2.1253 | 2.1253 | 1
144 | 2nd harmonic | 3.45 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -770.9539 | 770.9539 | 8770.9539 | -8770.9539 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -9.5419 | 9.5419 | 0.59239 | 0.59239 | 1.5028 | 1.5028 | 2.1253 | 1
145 | 2nd harmonic | 3.45 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 3229.0461 | -3229.0461 | 12770.9539 | -12770.9539 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -9.5419 | 9.5419 | 0.59239 | 0.59239 | 2.1253 | 0 | 2.1253 | 1
146 | 2nd harmonic | 3.45 | -16 | 2 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -12770.9539 | 12770.9539 | -3229.0461 | 3229.0461 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -9.5419 | 9.5419 | 0.59239 | 0.59239 | 2.1253 | 0 | 2.1253 | 1
147 | 2nd harmonic | 3.47 | -8 | 2 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -8744.1041 | 8744.1041 | 744.1041 | -744.1041 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -9.4882 | 9.4882 | 0.59663 | 0.59663 | 1.5136 | 1.5136 | 2.1405 | 1
148 | 2nd harmonic | 3.47 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -4744.1041 | 4744.1041 | 4744.1041 | -4744.1041 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | -9.4882 | 9.4882 | 0.59663 | 0.59663 | 0 | 2.1405 | 2.1405 | 1
149 | 2nd harmonic | 3.47 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -744.1041 | 744.1041 | 8744.1041 | -8744.1041 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -9.4882 | 9.4882 | 0.59663 | 0.59663 | 1.5136 | 1.5136 | 2.1405 | 1
150 | 2nd harmonic | 3.47 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 3255.8959 | -3255.8959 | 12744.1041 | -12744.1041 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -9.4882 | 9.4882 | 0.59663 | 0.59663 | 2.1405 | 0 | 2.1405 | 1
151 | 2nd harmonic | 3.49 | -16 | 2 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -12717.1848 | 12717.1848 | -3282.8152 | 3282.8152 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -9.4344 | 9.4344 | 0.60086 | 0.60086 | 2.1557 | 0 | 2.1557 | 1
152 | 2nd harmonic | 3.49 | -8 | 2 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -8717.1848 | 8717.1848 | 717.1848 | -717.1848 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -9.4344 | 9.4344 | 0.60086 | 0.60086 | 1.5243 | 1.5243 | 2.1557 | 1
153 | 2nd harmonic | 3.49 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -4717.1848 | 4717.1848 | 4717.1848 | -4717.1848 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | -9.4344 | 9.4344 | 0.60086 | 0.60086 | 0 | 2.1557 | 2.1557 | 1
154 | 2nd harmonic | 3.49 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -717.1848 | 717.1848 | 8717.1848 | -8717.1848 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -9.4344 | 9.4344 | 0.60086 | 0.60086 | 1.5243 | 1.5243 | 2.1557 | 1
155 | 2nd harmonic | 3.49 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 3282.8152 | -3282.8152 | 12717.1848 | -12717.1848 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -9.4344 | 9.4344 | 0.60086 | 0.60086 | 2.1557 | 0 | 2.1557 | 1
156 | 2nd harmonic | 3.45 | -16 | 4 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -3229.0461 | 3229.0461 | -12770.9539 | 12770.9539 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 9.5419 | -9.5419 | 0.59239 | 0.59239 | 2.1253 | 0 | 2.1253 | 1
157 | 2nd harmonic | 3.45 | -8 | 4 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 770.9539 | -770.9539 | -8770.9539 | 8770.9539 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 9.5419 | -9.5419 | 0.59239 | 0.59239 | 1.5028 | 1.5028 | 2.1253 | 1
158 | 2nd harmonic | 3.45 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 4770.9539 | -4770.9539 | -4770.9539 | 4770.9539 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 9.5419 | -9.5419 | 0.59239 | 0.59239 | 0 | 2.1253 | 2.1253 | 1
159 | 2nd harmonic | 3.45 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 8770.9539 | -8770.9539 | -770.9539 | 770.9539 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 9.5419 | -9.5419 | 0.59239 | 0.59239 | 1.5028 | 1.5028 | 2.1253 | 1
160 | 2nd harmonic | 3.45 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 12770.9539 | -12770.9539 | 3229.0461 | -3229.0461 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 9.5419 | -9.5419 | 0.59239 | 0.59239 | 2.1253 | 0 | 2.1253 | 1
161 | 2nd harmonic | 3.45 | -16 | 4 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -3229.0461 | 3229.0461 | -12770.9539 | 12770.9539 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 9.5419 | -9.5419 | 0.59239 | 0.59239 | 2.1253 | 0 | 2.1253 | 1
162 | 2nd harmonic | 3.47 | -8 | 4 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 744.1041 | -744.1041 | -8744.1041 | 8744.1041 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 9.4882 | -9.4882 | 0.59663 | 0.59663 | 1.5136 | 1.5136 | 2.1405 | 1
163 | 2nd harmonic | 3.47 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 4744.1041 | -4744.1041 | -4744.1041 | 4744.1041 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 9.4882 | -9.4882 | 0.59663 | 0.59663 | 0 | 2.1405 | 2.1405 | 1
164 | 2nd harmonic | 3.47 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 8744.1041 | -8744.1041 | -744.1041 | 744.1041 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 9.4882 | -9.4882 | 0.59663 | 0.59663 | 1.5136 | 1.5136 | 2.1405 | 1
165 | 2nd harmonic | 3.47 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 12744.1041 | -12744.1041 | 3255.8959 | -3255.8959 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 9.4882 | -9.4882 | 0.59663 | 0.59663 | 2.1405 | 0 | 2.1405 | 1
166 | 2nd harmonic | 3.49 | -16 | 4 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -3282.8152 | 3282.8152 | -12717.1848 | 12717.1848 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 9.4344 | -9.4344 | 0.60086 | 0.60086 | 2.1557 | 0 | 2.1557 | 1
167 | 2nd harmonic | 3.49 | -8 | 4 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 717.1848 | -717.1848 | -8717.1848 | 8717.1848 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 9.4344 | -9.4344 | 0.60086 | 0.60086 | 1.5243 | 1.5243 | 2.1557 | 1
168 | 2nd harmonic | 3.49 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 4717.1848 | -4717.1848 | -4717.1848 | 4717.1848 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 9.4344 | -9.4344 | 0.60086 | 0.60086 | 0 | 2.1557 | 2.1557 | 1
169 | 2nd harmonic | 3.49 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 8717.1848 | -8717.1848 | -717.1848 | 717.1848 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 9.4344 | -9.4344 | 0.60086 | 0.60086 | 1.5243 | 1.5243 | 2.1557 | 1
170 | 2nd harmonic | 3.49 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 12717.1848 | -12717.1848 | 3282.8152 | -3282.8152 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 9.4344 | -9.4344 | 0.60086 | 0.60086 | 2.1557 | 0 | 2.1557 | 1
171 | K scan | 0.36515 | -16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -0.0025971 | 0.0025971 | -15999.9974 | 15999.9974 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 16 | -16 | 5.0995e-07 | 5.0995e-07 | 1.8295e-06 | 0 | 1.8295e-06 | 1
172 | K scan | 1.6372 | -16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -2267.8275 | 2267.8275 | -13732.1725 | 13732.1725 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 11.4643 | -11.4643 | 0.43072 | 0.43072 | 1.5453 | 0 | 1.5453 | 1
173 | K scan | 2.24 | -16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -3254.8722 | 3254.8722 | -12745.1278 | 12745.1278 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 9.4903 | -9.4903 | 0.59647 | 0.59647 | 2.1399 | 0 | 2.1399 | 1
174 | K scan | 3.1196 | -16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -5043.1967 | 5043.1967 | -10956.8033 | 10956.8033 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 5.9136 | -5.9136 | 0.83615 | 0.83615 | 2.9998 | 0 | 2.9998 | 1
175 | K scan | 3.47 | -16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -6101.1807 | 6101.1807 | -9898.8193 | 9898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 3.3412 | 0 | 3.3412 | 1
176 | K scan | 3.7232 | -16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -7999.9511 | 7999.9511 | -8000.0489 | 8000.0489 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 9.7827e-05 | -9.7827e-05 | 1 | 1 | 3.5876 | 0 | 3.5876 | 1
177 | K scan | 0.36515 | -8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 3999.9974 | -3999.9974 | -11999.9974 | 11999.9974 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 16 | -16 | 5.0995e-07 | 5.0995e-07 | 1.2937e-06 | 1.2937e-06 | 1.8295e-06 | 1
178 | K scan | 1.6372 | -8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 1732.1725 | -1732.1725 | -9732.1725 | 9732.1725 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 11.4643 | -11.4643 | 0.43072 | 0.43072 | 1.0927 | 1.0927 | 1.5453 | 1
179 | K scan | 2.24 | -8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 745.1278 | -745.1278 | -8745.1278 | 8745.1278 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 9.4903 | -9.4903 | 0.59647 | 0.59647 | 1.5131 | 1.5131 | 2.1399 | 1
180 | K scan | 3.1196 | -8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -1043.1967 | 1043.1967 | -6956.8033 | 6956.8033 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 5.9136 | -5.9136 | 0.83615 | 0.83615 | 2.1212 | 2.1212 | 2.9998 | 1
181 | K scan | 3.47 | -8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -2101.1807 | 2101.1807 | -5898.8193 | 5898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 2.3626 | 2.3626 | 3.3412 | 1
182 | K scan | 3.7232 | -8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -3999.9511 | 3999.9511 | -4000.0489 | 4000.0489 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 9.7827e-05 | -9.7827e-05 | 1 | 1 | 2.5368 | 2.5368 | 3.5876 | 1
183 | K scan | 0.36515 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 7999.9974 | -7999.9974 | -7999.9974 | 7999.9974 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 16 | -16 | 5.0995e-07 | 5.0995e-07 | 0 | 1.8295e-06 | 1.8295e-06 | 1
184 | K scan | 1.6372 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 5732.1725 | -5732.1725 | -5732.1725 | 5732.1725 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 11.4643 | -11.4643 | 0.43072 | 0.43072 | 0 | 1.5453 | 1.5453 | 1
185 | K scan | 2.24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 4745.1278 | -4745.1278 | -4745.1278 | 4745.1278 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 9.4903 | -9.4903 | 0.59647 | 0.59647 | 0 | 2.1399 | 2.1399 | 1
186 | K scan | 3.1196 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 2956.8033 | -2956.8033 | -2956.8033 | 2956.8033 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 5.9136 | -5.9136 | 0.83615 | 0.83615 | 0 | 2.9998 | 2.9998 | 1
187 | K scan | 3.47 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 1898.8193 | -1898.8193 | -1898.8193 | 1898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 0 | 3.3412 | 3.3412 | 1
188 | K scan | 3.7232 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 0.048914 | -0.048914 | -0.048914 | 0.048914 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 9.7827e-05 | -9.7827e-05 | 1 | 1 | 0 | 3.5876 | 3.5876 | 1
189 | K scan | 0.36515 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 11999.9974 | -11999.9974 | -3999.9974 | 3999.9974 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 16 | -16 | 5.0995e-07 | 5.0995e-07 | 1.2937e-06 | 1.2937e-06 | 1.8295e-06 | 1
190 | K scan | 1.6372 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 9732.1725 | -9732.1725 | -1732.1725 | 1732.1725 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 11.4643 | -11.4643 | 0.43072 | 0.43072 | 1.0927 | 1.0927 | 1.5453 | 1
191 | K scan | 2.24 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 8745.1278 | -8745.1278 | -745.1278 | 745.1278 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 9.4903 | -9.4903 | 0.59647 | 0.59647 | 1.5131 | 1.5131 | 2.1399 | 1
192 | K scan | 3.1196 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 6956.8033 | -6956.8033 | 1043.1967 | -1043.1967 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 5.9136 | -5.9136 | 0.83615 | 0.83615 | 2.1212 | 2.1212 | 2.9998 | 1
193 | K scan | 3.47 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 5898.8193 | -5898.8193 | 2101.1807 | -2101.1807 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 2.3626 | 2.3626 | 3.3412 | 1
194 | K scan | 3.7232 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 4000.0489 | -4000.0489 | 3999.9511 | -3999.9511 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 9.7827e-05 | -9.7827e-05 | 1 | 1 | 2.5368 | 2.5368 | 3.5876 | 1
195 | K scan | 0.36515 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 15999.9974 | -15999.9974 | 0.0025971 | -0.0025971 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 16 | -16 | 5.0995e-07 | 5.0995e-07 | 1.8295e-06 | 0 | 1.8295e-06 | 1
196 | K scan | 1.6372 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 13732.1725 | -13732.1725 | 2267.8275 | -2267.8275 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 11.4643 | -11.4643 | 0.43072 | 0.43072 | 1.5453 | 0 | 1.5453 | 1
197 | K scan | 2.24 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 12745.1278 | -12745.1278 | 3254.8722 | -3254.8722 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 9.4903 | -9.4903 | 0.59647 | 0.59647 | 2.1399 | 0 | 2.1399 | 1
198 | K scan | 3.1196 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 10956.8033 | -10956.8033 | 5043.1967 | -5043.1967 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 5.9136 | -5.9136 | 0.83615 | 0.83615 | 2.9998 | 0 | 2.9998 | 1
199 | K scan | 3.47 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 9898.8193 | -9898.8193 | 6101.1807 | -6101.1807 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 3.3412 | 0 | 3.3412 | 1
200 | K scan | 3.7232 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 8000.0489 | -8000.0489 | 7999.9511 | -7999.9511 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 9.7827e-05 | -9.7827e-05 | 1 | 1 | 3.5876 | 0 | 3.5876 | 1
201 | K scan | 0.36515 | -16 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -15999.9974 | 15999.9974 | -0.0025971 | 0.0025971 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -16 | 16 | 5.0995e-07 | 5.0995e-07 | 1.8295e-06 | 0 | 1.8295e-06 | 1
202 | K scan | 1.6372 | -16 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -13732.1725 | 13732.1725 | -2267.8275 | 2267.8275 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -11.4643 | 11.4643 | 0.43072 | 0.43072 | 1.5453 | 0 | 1.5453 | 1
203 | K scan | 2.24 | -16 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -12745.1278 | 12745.1278 | -3254.8722 | 3254.8722 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -9.4903 | 9.4903 | 0.59647 | 0.59647 | 2.1399 | 0 | 2.1399 | 1
204 | K scan | 3.1196 | -16 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -10956.8033 | 10956.8033 | -5043.1967 | 5043.1967 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -5.9136 | 5.9136 | 0.83615 | 0.83615 | 2.9998 | 0 | 2.9998 | 1
205 | K scan | 3.47 | -16 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -9898.8193 | 9898.8193 | -6101.1807 | 6101.1807 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 3.3412 | 0 | 3.3412 | 1
206 | K scan | 3.7232 | -16 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -8000.0489 | 8000.0489 | -7999.9511 | 7999.9511 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -9.7827e-05 | 9.7827e-05 | 1 | 1 | 3.5876 | 0 | 3.5876 | 1
207 | K scan | 0.36515 | -8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -11999.9974 | 11999.9974 | 3999.9974 | -3999.9974 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -16 | 16 | 5.0995e-07 | 5.0995e-07 | 1.2937e-06 | 1.2937e-06 | 1.8295e-06 | 1
208 | K scan | 1.6372 | -8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -9732.1725 | 9732.1725 | 1732.1725 | -1732.1725 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -11.4643 | 11.4643 | 0.43072 | 0.43072 | 1.0927 | 1.0927 | 1.5453 | 1
209 | K scan | 2.24 | -8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -8745.1278 | 8745.1278 | 745.1278 | -745.1278 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -9.4903 | 9.4903 | 0.59647 | 0.59647 | 1.5131 | 1.5131 | 2.1399 | 1
210 | K scan | 3.1196 | -8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -6956.8033 | 6956.8033 | -1043.1967 | 1043.1967 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -5.9136 | 5.9136 | 0.83615 | 0.83615 | 2.1212 | 2.1212 | 2.9998 | 1
211 | K scan | 3.47 | -8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -5898.8193 | 5898.8193 | -2101.1807 | 2101.1807 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 2.3626 | 2.3626 | 3.3412 | 1
212 | K scan | 3.7232 | -8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -4000.0489 | 4000.0489 | -3999.9511 | 3999.9511 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -9.7827e-05 | 9.7827e-05 | 1 | 1 | 2.5368 | 2.5368 | 3.5876 | 1
213 | K scan | 0.36515 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -7999.9974 | 7999.9974 | 7999.9974 | -7999.9974 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | -16 | 16 | 5.0995e-07 | 5.0995e-07 | 0 | 1.8295e-06 | 1.8295e-06 | 1
214 | K scan | 1.6372 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -5732.1725 | 5732.1725 | 5732.1725 | -5732.1725 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | -11.4643 | 11.4643 | 0.43072 | 0.43072 | 0 | 1.5453 | 1.5453 | 1
215 | K scan | 2.24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -4745.1278 | 4745.1278 | 4745.1278 | -4745.1278 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | -9.4903 | 9.4903 | 0.59647 | 0.59647 | 0 | 2.1399 | 2.1399 | 1
216 | K scan | 3.1196 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -2956.8033 | 2956.8033 | 2956.8033 | -2956.8033 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | -5.9136 | 5.9136 | 0.83615 | 0.83615 | 0 | 2.9998 | 2.9998 | 1
217 | K scan | 3.47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -1898.8193 | 1898.8193 | 1898.8193 | -1898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | -3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 0 | 3.3412 | 3.3412 | 1
218 | K scan | 3.7232 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -0.048914 | 0.048914 | 0.048914 | -0.048914 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | -9.7827e-05 | 9.7827e-05 | 1 | 1 | 0 | 3.5876 | 3.5876 | 1
219 | K scan | 0.36515 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -3999.9974 | 3999.9974 | 11999.9974 | -11999.9974 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -16 | 16 | 5.0995e-07 | 5.0995e-07 | 1.2937e-06 | 1.2937e-06 | 1.8295e-06 | 1
220 | K scan | 1.6372 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -1732.1725 | 1732.1725 | 9732.1725 | -9732.1725 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -11.4643 | 11.4643 | 0.43072 | 0.43072 | 1.0927 | 1.0927 | 1.5453 | 1
221 | K scan | 2.24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -745.1278 | 745.1278 | 8745.1278 | -8745.1278 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -9.4903 | 9.4903 | 0.59647 | 0.59647 | 1.5131 | 1.5131 | 2.1399 | 1
222 | K scan | 3.1196 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 1043.1967 | -1043.1967 | 6956.8033 | -6956.8033 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -5.9136 | 5.9136 | 0.83615 | 0.83615 | 2.1212 | 2.1212 | 2.9998 | 1
223 | K scan | 3.47 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 2101.1807 | -2101.1807 | 5898.8193 | -5898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 2.3626 | 2.3626 | 3.3412 | 1
224 | K scan | 3.7232 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 3999.9511 | -3999.9511 | 4000.0489 | -4000.0489 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | -9.7827e-05 | 9.7827e-05 | 1 | 1 | 2.5368 | 2.5368 | 3.5876 | 1
225 | K scan | 0.36515 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 0.0025971 | -0.0025971 | 15999.9974 | -15999.9974 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -16 | 16 | 5.0995e-07 | 5.0995e-07 | 1.8295e-06 | 0 | 1.8295e-06 | 1
226 | K scan | 1.6372 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 2267.8275 | -2267.8275 | 13732.1725 | -13732.1725 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -11.4643 | 11.4643 | 0.43072 | 0.43072 | 1.5453 | 0 | 1.5453 | 1
227 | K scan | 2.24 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 3254.8722 | -3254.8722 | 12745.1278 | -12745.1278 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -9.4903 | 9.4903 | 0.59647 | 0.59647 | 2.1399 | 0 | 2.1399 | 1
228 | K scan | 3.1196 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 5043.1967 | -5043.1967 | 10956.8033 | -10956.8033 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -5.9136 | 5.9136 | 0.83615 | 0.83615 | 2.9998 | 0 | 2.9998 | 1
229 | K scan | 3.47 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 6101.1807 | -6101.1807 | 9898.8193 | -9898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -3.7976 | 3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 3.3412 | 0 | 3.3412 | 1
230 | K scan | 3.7232 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 7999.9511 | -7999.9511 | 8000.0489 | -8000.0489 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | -9.7827e-05 | 9.7827e-05 | 1 | 1 | 3.5876 | 0 | 3.5876 | 1
231 | K scan | 0.36515 | -16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -0.0025971 | 0.0025971 | -15999.9974 | 15999.9974 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 16 | -16 | 5.0995e-07 | 5.0995e-07 | 1.8295e-06 | 0 | 1.8295e-06 | 1
232 | K scan | 1.6372 | -16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -2267.8275 | 2267.8275 | -13732.1725 | 13732.1725 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 11.4643 | -11.4643 | 0.43072 | 0.43072 | 1.5453 | 0 | 1.5453 | 1
233 | K scan | 2.24 | -16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -3254.8722 | 3254.8722 | -12745.1278 | 12745.1278 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 9.4903 | -9.4903 | 0.59647 | 0.59647 | 2.1399 | 0 | 2.1399 | 1
234 | K scan | 3.1196 | -16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -5043.1967 | 5043.1967 | -10956.8033 | 10956.8033 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 5.9136 | -5.9136 | 0.83615 | 0.83615 | 2.9998 | 0 | 2.9998 | 1
235 | K scan | 3.47 | -16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -6101.1807 | 6101.1807 | -9898.8193 | 9898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 3.3412 | 0 | 3.3412 | 1
236 | K scan | 3.7232 | -16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -7999.9511 | 7999.9511 | -8000.0489 | 8000.0489 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 9.7827e-05 | -9.7827e-05 | 1 | 1 | 3.5876 | 0 | 3.5876 | 1
237 | K scan | 0.36515 | -8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 3999.9974 | -3999.9974 | -11999.9974 | 11999.9974 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 16 | -16 | 5.0995e-07 | 5.0995e-07 | 1.2937e-06 | 1.2937e-06 | 1.8295e-06 | 1
238 | K scan | 1.6372 | -8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 1732.1725 | -1732.1725 | -9732.1725 | 9732.1725 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 11.4643 | -11.4643 | 0.43072 | 0.43072 | 1.0927 | 1.0927 | 1.5453 | 1
239 | K scan | 2.24 | -8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 745.1278 | -745.1278 | -8745.1278 | 8745.1278 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 9.4903 | -9.4903 | 0.59647 | 0.59647 | 1.5131 | 1.5131 | 2.1399 | 1
240 | K scan | 3.1196 | -8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -1043.1967 | 1043.1967 | -6956.8033 | 6956.8033 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 5.9136 | -5.9136 | 0.83615 | 0.83615 | 2.1212 | 2.1212 | 2.9998 | 1
241 | K scan | 3.47 | -8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -2101.1807 | 2101.1807 | -5898.8193 | 5898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 2.3626 | 2.3626 | 3.3412 | 1
242 | K scan | 3.7232 | -8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | -3999.9511 | 3999.9511 | -4000.0489 | 4000.0489 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 9.7827e-05 | -9.7827e-05 | 1 | 1 | 2.5368 | 2.5368 | 3.5876 | 1
243 | K scan | 0.36515 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 7999.9974 | -7999.9974 | -7999.9974 | 7999.9974 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 16 | -16 | 5.0995e-07 | 5.0995e-07 | 0 | 1.8295e-06 | 1.8295e-06 | 1
244 | K scan | 1.6372 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 5732.1725 | -5732.1725 | -5732.1725 | 5732.1725 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 11.4643 | -11.4643 | 0.43072 | 0.43072 | 0 | 1.5453 | 1.5453 | 1
245 | K scan | 2.24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 4745.1278 | -4745.1278 | -4745.1278 | 4745.1278 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 9.4903 | -9.4903 | 0.59647 | 0.59647 | 0 | 2.1399 | 2.1399 | 1
246 | K scan | 3.1196 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 2956.8033 | -2956.8033 | -2956.8033 | 2956.8033 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 5.9136 | -5.9136 | 0.83615 | 0.83615 | 0 | 2.9998 | 2.9998 | 1
247 | K scan | 3.47 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 1898.8193 | -1898.8193 | -1898.8193 | 1898.8193 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 0 | 3.3412 | 3.3412 | 1
248 | K scan | 3.7232 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 0.048914 | -0.048914 | -0.048914 | 0.048914 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 1 | 9.7827e-05 | -9.7827e-05 | 1 | 1 | 0 | 3.5876 | 3.5876 | 1
249 | K scan | 0.36515 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 11999.9974 | -11999.9974 | -3999.9974 | 3999.9974 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 16 | -16 | 5.0995e-07 | 5.0995e-07 | 1.2937e-06 | 1.2937e-06 | 1.8295e-06 | 1
250 | K scan | 1.6372 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 9732.1725 | -9732.1725 | -1732.1725 | 1732.1725 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 11.4643 | -11.4643 | 0.43072 | 0.43072 | 1.0927 | 1.0927 | 1.5453 | 1
251 | K scan | 2.24 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 8745.1278 | -8745.1278 | -745.1278 | 745.1278 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 9.4903 | -9.4903 | 0.59647 | 0.59647 | 1.5131 | 1.5131 | 2.1399 | 1
252 | K scan | 3.1196 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 6956.8033 | -6956.8033 | 1043.1967 | -1043.1967 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 5.9136 | -5.9136 | 0.83615 | 0.83615 | 2.1212 | 2.1212 | 2.9998 | 1
253 | K scan | 3.47 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 5898.8193 | -5898.8193 | 2101.1807 | -2101.1807 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 2.3626 | 2.3626 | 3.3412 | 1
254 | K scan | 3.7232 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 4000.0489 | -4000.0489 | 3999.9511 | -3999.9511 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | 6.1257e-17 | 9.7827e-05 | -9.7827e-05 | 1 | 1 | 2.5368 | 2.5368 | 3.5876 | 1
255 | K scan | 0.36515 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 15999.9974 | -15999.9974 | 0.0025971 | -0.0025971 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 16 | -16 | 5.0995e-07 | 5.0995e-07 | 1.8295e-06 | 0 | 1.8295e-06 | 1
256 | K scan | 1.6372 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 13732.1725 | -13732.1725 | 2267.8275 | -2267.8275 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 11.4643 | -11.4643 | 0.43072 | 0.43072 | 1.5453 | 0 | 1.5453 | 1
257 | K scan | 2.24 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 12745.1278 | -12745.1278 | 3254.8722 | -3254.8722 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 9.4903 | -9.4903 | 0.59647 | 0.59647 | 2.1399 | 0 | 2.1399 | 1
258 | K scan | 3.1196 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 10956.8033 | -10956.8033 | 5043.1967 | -5043.1967 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 5.9136 | -5.9136 | 0.83615 | 0.83615 | 2.9998 | 0 | 2.9998 | 1
259 | K scan | 3.47 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 9898.8193 | -9898.8193 | 6101.1807 | -6101.1807 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 3.7976 | -3.7976 | 0.9313 | 0.9313 | 3.3412 | 0 | 3.3412 | 1
260 | K scan | 3.7232 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1.2007 | 3.47 | 8000.0489 | -8000.0489 | 7999.9511 | -7999.9511 | 0.03 | 0.032 | 196.3495 | 3.5876 | -1 | 9.7827e-05 | -9.7827e-05 | 1 | 1 | 3.5876 | 0 | 3.5876 | 1