## Slide 1
engineering type: 1.18D13.7
SLAC drawing number: SA-380-331-12
SLAC magnet bar-code: PC100886
vendor serial number: 2316-26142-01
when measured: 18-Jul-2022 12:04:21
when analyzed: 19-Jul-2022
MAD assignment: BCX10451

## Slide 2
Imain = 155 A
Itrim = 0 A
http://www-group.slac.stanford.edu/met/MagMeas/MAGDATA/FACET_II/Dipole/1.18D3.17-BCX10451-1/wiredat.ru1
wirevsx.ru1

## Slide 3
quadrupole
Imain = 155 A
Itrim = 0 A
sextupole
@ r= 20 mm
|b1/b0| = 0.039 [0.250] %
|b2/b0| = 0.769 [6.600] %
http://www-group.slac.stanford.edu/met/MagMeas/MAGDATA/FACET_II/Dipole/1.18D3.17-BCX10475-3/wirevsx.ru1

## Slide 4
name: BCX10451T
# of main coil turns: 42
# of trim coil turns: 14
ratio of turns (Nmain/Ntrim): 3.0000
ratio of slopes (measured): 3.1763
IMMO (amps): [-12,12]
BMMO (main coil amps): [-3.7779, 3.7779]
Itrim = 0
Imain = 0