## Slide 1
engineering type: 1.18D3.17
SLAC drawing number: SA-380-331-12
SLAC magnet bar-code: PC100888
vendor serial number: 2316-26142-04
when measured: 17-Jun-2022 13:50:02
when analyzed: 12-Jul-2022
MAD assignment: BCX10481
http://www-group.slac.stanford.edu/met/MagMeas/MAGDATA/FACET_II/Dipole/1.18D3.17-BCX10481-4/wiredat.ru1

## Slide 2
Imain = 155 A
Itrim = 0 A
http://www-group.slac.stanford.edu/met/MagMeas/MAGDATA/FACET_II/Dipole/1.18D3.17-BCX10481-4/wiredat.ru1
wirevsx.ru1

## Slide 3
Imain = 155 A
Itrim = 0 A
Harmonics @ r= 20 mm:
|b1/b0| = 0.037 [0.180] %
|b2/b0| = 0.653 [5.900] %
wirevsx.ru1

## Slide 4
name: BCX10481T
# of main coil turns: 42
# of trim coil turns: 14
ratio of turns (Nmain/Ntrim): 3.0000
ratio of slopes (measured): 3.1805
IMMO (amps): [-12,12]
BMMO (main coil amps): [-3.7729, 3.7729]
Itrim = 0
Imain = 0
wiredat.ru1
wiredat.ru2

## Slide 5
bhvszdat.ru4