## Slide 1
engineering type: 1.34D19.3
SLAC drawing number: SA-257-060-40
SLAC magnet bar-code: F2-007
vendor serial number: 2
when measured: 07-Mar-2019 10:49:30
when analyzed: 13-Mar-2019
MAD assignment: BCX14720

## Slide 2
I = 200 A

## Slide 3
quadrupole
sextupole
Polynomial Fit:
p0 = 0.0000e+00 +- 0.0000e+00
p1 = 1.1567e-04 +- 1.0683e-04
p2 = -2.7321e-04 +- 1.0850e-05
p3 = 0.0000e+00 +- 0.0000e+00
p4 = 1.0399e-07 +- 6.9125e-09
p5 = 0.0000e+00 +- 0.0000e+00
Harmonics @ r= 20 mm:
|b1/b0| = 0.002 +- 0.002 [0.020] %
|b2/b0| = 0.109 +- 0.004 [2.000] %
wirevsx.ru1

## Slide 4
name: BCX14720 trim
# of main coil turns: 110
# of trim coil turns: 48
ratio of turns (Nmain/Ntrim): 2.2917
ratio of slopes (measured): 2.3151
IMMO (amps): [-12,12]
BMMO (main coil amps): [-5.1832, 5.1832]
Itrim = 0
Imain = 0
wiredat.ru1
wiredat.ru2

## Slide 5
bhvszdat.ru6