## Slide 1
engineering type: 1.34D19.3
SLAC drawing number: SA-257-060-44
SLAC magnet bar-code: F2-010
vendor serial number: Center 2
when measured: 26-Mar-2019 13:59:47
when analyzed: 29-Mar-2019
MAD assignment: BCX14808

## Slide 2
I = 200 A

## Slide 3
quadrupole
sextupole
Polynomial Fit:
p0 = 0.0000e+00 +- 0.0000e+00
p1 = 2.5452e-04 +- 1.1431e-04
p2 = -1.3969e-04 +- 1.1152e-05
p3 = 0.0000e+00 +- 0.0000e+00
p4 = 8.5982e-08 +- 6.4169e-09
p5 = 0.0000e+00 +- 0.0000e+00
Harmonics @ r= 20 mm:
|b1/b0| = 0.005 +- 0.002 [0.020] %
|b2/b0| = 0.056 +- 0.004 [0.060] %
wirevsx.ru1

## Slide 4
name: BCX14808 trim
# of main coil turns: 110
# of trim coil turns: 48
ratio of turns (Nmain/Ntrim): 2.2917
ratio of slopes (measured): 2.3458
IMMO (amps): [-12,12]
BMMO (main coil amps): [-5.1154, 5.1154]
Itrim = 0
Imain = 0
wiredat.ru1
wiredat.ru2