## Slide 1
engineering type: 1.34D19.3
SLAC drawing number: SA-257-060-40
SLAC magnet bar-code: F2-008
vendor serial number: 1
when measured: 15-Mar-2019 09:42:07
when analyzed: 19-Mar-2019
MAD assignment: BCX14883

## Slide 2
I = 200 A

## Slide 3
Polynomial Fit:
p0 = 0.0000e+00 +- 0.0000e+00
p1 = -1.3110e-04 +- 1.6283e-04
p2 = -2.4294e-04 +- 1.5449e-05
p3 = 0.0000e+00 +- 0.0000e+00
p4 = 8.8108e-08 +- 9.7292e-09
p5 = 0.0000e+00 +- 0.0000e+00
Harmonics @ r= 20 mm:
|b1/b0| = 0.003 +- 0.003 [0.020] %
|b2/b0| = 0.097 +- 0.006 [2.000] %
quadrupole
sextupole
wirevsx.ru1

## Slide 4
name: BCX14883 trim
# of main coil turns: 110
# of trim coil turns: 48
ratio of turns (Nmain/Ntrim): 2.2917
ratio of slopes (measured): 2.2681
IMMO (amps): [-12,12]
BMMO (main coil amps): [-5.2906,5.2906]
Itrim = 0
Imain = 0
wiredat.ru1
wiredat.ru2