## 2410082 Report
PS Type |  |  |  |  | Table Type | Feature
PS serial no | 2410082
Measurement date | 2024-08-13 |  |  |  | Name | Control | Meas
[5 empty] | UST 1 | X | -109.27
|  | x | y | z | UST 1 | Y | 80.918
| UST 1 | -109.27 | 80.918 | 44.6603 | UST 1 | Z | 44.683
| UST 2 | -26.743 | 80.915 | 44.6633 | UST 2 | X | -26.743
| UST 3 | 55.772 | 80.894 | 44.6823 | UST 2 | Y | 80.915
| UST 4 | -109.121 | -81.058 | 44.7063 | UST 2 | Z | 44.686
| UST 5 | -26.601 | -80.884 | 44.6973 | UST 3 | X | 55.772
| UST 6 | 55.915 | -80.718 | 44.6953 | UST 3 | Y | 80.894
[5 empty] | UST 3 | Z | 44.705
| DST 7 | -109.292 | 80.968 | -44.7627 | UST 4 | X | -109.121
| DST 8 | -26.798 | 80.989 | -44.7527 | UST 4 | Y | -81.058
| DST 9 | 55.727 | 80.99 | -44.7357 | UST 4 | Z | 44.729
| DST 10 | -109.139 | -81.037 | -44.6977 | UST 5 | X | -26.601
| DST 11 | -26.638 | -80.823 | -44.7177 | UST 5 | Y | -80.884
| DST 12 | 55.886 | -80.632 | -44.7247 | UST 5 | Z | 44.72
[5 empty] | UST 6 | X | 55.915
| CT 13 | -243.117 | 186.76 | -0.030667 | UST 6 | Y | -80.718
| CT 14 | -242.954 | 16.693 | -0.023667 | UST 6 | Z | 44.718
| CT 15 | -242.777 | -153.326 | 0.054333 | DST 7 | X | -109.292
[5 empty] | DST 7 | Y | 80.968
[5 empty] | DST 7 | Z | -44.74
[5 empty] | DST 8 | X | -26.798
[5 empty] | DST 8 | Y | 80.989
[5 empty] | DST 8 | Z | -44.73
[5 empty] | DST 9 | X | 55.727
[5 empty] | DST 9 | Y | 80.99
[5 empty] | DST 9 | Z | -44.713
[5 empty] | DST 10 | X | -109.139
[5 empty] | DST 10 | Y | -81.037
[5 empty] | DST 10 | Z | -44.675
[5 empty] | DST 11 | X | -26.638
[5 empty] | DST 11 | Y | -80.823
[5 empty] | DST 11 | Z | -44.695
[5 empty] | DST 12 | X | 55.886
[5 empty] | DST 12 | Y | -80.632
[5 empty] | DST 12 | Z | -44.702
[5 empty] | CT 13 | X | -243.117
[5 empty] | CT 13 | Y | 186.76
[5 empty] | CT 13 | Z | -0.008
[5 empty] | CT 14 | X | -242.954
[5 empty] | CT 14 | Y | 16.693
[5 empty] | CT 14 | Z | -0.001
[5 empty] | CT 15 | X | -242.777
[5 empty] | CT 15 | Y | -153.326
[5 empty] | CT 15 | Z | 0.077
[5 empty] | Offset | dZ | 0.022667

## 2410089 Report
PS Type |  |  |  |  | Table Type | Feature
PS serial no | 2410089
Measurement date | 2024-09-05 |  |  |  | Name | Control | Meas
[5 empty] | UST 1 | X | -108.55
|  | x | y | z | UST 1 | Y | 79.913
| UST 1 | -108.55 | 79.913 | 44.6097 | UST 1 | Z | 44.701
| UST 2 | -26.036 | 79.899 | 44.6217 | UST 2 | X | -26.036
| UST 3 | 56.481 | 79.868 | 44.6267 | UST 2 | Y | 79.899
| UST 4 | -108.435 | -81.836 | 44.6527 | UST 2 | Z | 44.713
| UST 5 | -25.911 | -81.694 | 44.6407 | UST 3 | X | 56.481
| UST 6 | 56.6 | -81.573 | 44.6327 | UST 3 | Y | 79.868
[5 empty] | UST 3 | Z | 44.718
| DST 7 | -108.581 | 79.939 | -44.8253 | UST 4 | X | -108.435
| DST 8 | -26.069 | 79.936 | -44.8193 | UST 4 | Y | -81.836
| DST 9 | 56.443 | 79.944 | -44.8123 | UST 4 | Z | 44.744
| DST 10 | -108.414 | -81.751 | -44.7873 | UST 5 | X | -25.911
| DST 11 | -25.871 | -81.583 | -44.8003 | UST 5 | Y | -81.694
| DST 12 | 56.64 | -81.415 | -44.8093 | UST 5 | Z | 44.732
[5 empty] | UST 6 | X | 56.6
| CT 13 | -242.376 | 185.933 | -0.0023333 | UST 6 | Y | -81.573
| CT 14 | -242.237 | 15.914 | -0.037333 | UST 6 | Z | 44.724
| CT 15 | -242.079 | -154.075 | 0.039667 | DST 7 | X | -108.581
[5 empty] | DST 7 | Y | 79.939
[5 empty] | DST 7 | Z | -44.734
[5 empty] | DST 8 | X | -26.069
[5 empty] | DST 8 | Y | 79.936
[5 empty] | DST 8 | Z | -44.728
[5 empty] | DST 9 | X | 56.443
[5 empty] | DST 9 | Y | 79.944
[5 empty] | DST 9 | Z | -44.721
[5 empty] | DST 10 | X | -108.414
[5 empty] | DST 10 | Y | -81.751
[5 empty] | DST 10 | Z | -44.696
[5 empty] | DST 11 | X | -25.871
[5 empty] | DST 11 | Y | -81.583
[5 empty] | DST 11 | Z | -44.709
[5 empty] | DST 12 | X | 56.64
[5 empty] | DST 12 | Y | -81.415
[5 empty] | DST 12 | Z | -44.718
[5 empty] | CT 13 | X | -242.376
[5 empty] | CT 13 | Y | 185.933
[5 empty] | CT 13 | Z | 0.089
[5 empty] | CT 14 | X | -242.237
[5 empty] | CT 14 | Y | 15.914
[5 empty] | CT 14 | Z | 0.054
[5 empty] | CT 15 | X | -242.079
[5 empty] | CT 15 | Y | -154.075
[5 empty] | CT 15 | Z | 0.131
[5 empty] | Offset | dZ | 0.091333