## Sheet1
SXR Reference re-measurement results:
2023-08-03
DS | Date | Temp. (ºC) | I1Y (µTm) | I2Y (µTm2) | I1X (µTm) | I2X (µTm2) | Phase RMS (º) | K (at 20ºC) | DK/K | Ref. | HP calibration
[9 empty] | (vrt. DS01) | ( DB/B)
1 | 2023-09-17 | 20 | -22 | -50 | 1 | 37 | 3.8 | 3.3471 | - | - | 2017-12-01
2 | 2023-01-18 | 20.01 | -23 | -55 | -15 | -24 | 3.8 | 3.347 | -3 · 10-5 | -4 · 10-5 | 1/31/18
3 | 2023-05-18 | 19.93 | -18 | -54 | -15 | -20 | 3.8 | 3.3473 | +6 · 10-5 | +8 · 10-5 | 5/11/18
4 | 2023-07-18 | 20 | -20 | -53 | -10 | -20 | 3.8 | 3.3474 | +8 · 10-5 | +8 · 10-5 | 7/11/18
5 | 2023-09-18 | 19.99 | -23 | -54 | -7 | -25 | 3.8 | 3.3473 | +4 · 10-5 | +8 · 10-5 | 9/25/18
6 | 2023-12-18 | 19.96 | -19 (-18) | -36 | -18 (-23) | -27 | 3.7 | 3.3474 | +8 · 10-5 | +7 · 10-5 | 12/12/18
7 | 2023-04-19 | 19.92 | -20 | -49 | -21 | -55 | 3.8 | 3.3475 | +1.0· 10-4 | +8 · 10-5 | 4/3/19
8 | 2023-01-20 | 19.88 | -23 | -54 | -39 | -89 | 3.8 | 3.3475 | +1.2· 10-4 | +1.3· 10-4 | 2020-01-16
8 | 2023-08-20 | 19.78 | -23 | -54 | -39 | -89 | 3.8 | 3.3472 | +4 · 10-5 | +9 · 10-5 | 8/17/20
9 | 2023-03-21 | 19.87 | -23 | -54 | -39 | -89 | 3.9 | 3.3473 | +4 · 10-5 | +4 · 10-5 | 3/10/21
10 | 2023-07-21 | 19.92 | -23 | -54 | -39 | -89 | 3.9 | 3.3475 | +1.0· 10-4 | +4.7· 10-5 | 2021-03-10
DS | Date | Temp. (ºC) | I1Y (µTm) | I2Y (µTm2) | I1X (µTm) | I2X (µTm2) | Phase RMS (º) | K (at 20ºC) | DK/K | Ref. | HP calibration
[9 empty] | (vrt. DS01) | ( DB/B)
11 | 2023-10-22 | 19.88 | -23 | -54 | -39 | -89 | 3.8 | 3.3472 | +1.6· 10-5 | +3.4· 10-5 | 2022-10-24
12 | 2023-01-23 | 19.9 | -23 | -54 | -39 | -89 | 3.8 | 3.3472 | +1.1· 10-5 | +0.8· 10-5 | 2023-01-11
13 | 2023-08-23 | 19.97 | -15 | -55 | 33 | 32 | 3.8 | 3.3469 | -8· 10-5 | -3.4· 10-5 | 2023-07-20
[7 empty] | Av. K = | 3.3473
[7 empty] | Rms = | 5.6367e-05