## calc
0 | -0.0167 | 45.9919 | -20.0103 |  | Run 1 |  |  |  |  | Z |  |  | X
0 | 49.3263 | 45.9897 | -20.0098 | 1 | -0.0167 | -0.0176 | 24.518 | 24.5218 | 24.5199 |  | 51.5099 | 70.4748
0 | 98.6819 | 45.996 | -20.0034 | 2 | 49.3263 | 49.3226 | 73.8571 | 73.8597 | 73.8584 |  | 51.5083 | 70.4704
0 | 147.9918 | 45.9956 | -20.0042 | 3 | 98.6819 | 98.6817 | 123.2226 | 123.2214 | 123.222 | 20.1 | 51.5455 | 70.5138 | 29.65
0 | 197.3363 | 45.9954 | -20.0055 | 4 | 147.9918 | 147.9908 | 172.5262 | 172.5282 | 172.5272 | -15.7 | 51.4538 | 70.416 | -65.1
0 | 246.7195 | 45.9955 | -20.0057 | 5 | 197.3363 | 197.3321 | 221.8689 | 221.8747 | 221.8718 | -12.1 | 51.5489 | 70.5341 | 41.5
0 | 296.0334 | 45.9954 | -20.005 | 6 | 246.7195 | 246.709 | 271.2394 | 271.2551 | 271.2473 | 22.35 | 51.434 | 70.3963 | -84.85
0 | 345.3605 | 45.9954 | -20.0043 | 7 | 296.0334 | 296.025 | 320.5588 | 320.572 | 320.5654 | -0.5 | 51.4577 | 70.4424 | -49.95
0 | 394.7186 | 45.9954 | -20.0044 | 8 | 345.3605 | 345.354 | 369.8901 | 369.8959 | 369.893 | -13.9 | 51.5084 | 70.4746 | -8.5
0 | 444.0489 | 45.9956 | -20.0052 | 9 | 394.7186 | 394.7098 | 419.2495 | 419.2598 | 419.2546 | 6.75 | 51.5711 | 70.5584 | 64.75
0 | 493.4042 | 45.9954 | -20.0046 | 10 | 444.0489 | 444.0437 | 468.5849 | 468.5903 | 468.5876 | -1.3 | 51.5619 | 70.53 | 45.95
0 | 542.7395 | 45.9954 | -20.004 | 11 | 493.4042 | 493.4047 | 517.9421 | 517.9352 | 517.9387 | 8.75 | 51.4985 | 70.4764 | -12.55
0 | 592.0289 | 45.9952 | -20.0039 | 12 | 542.7395 | 542.7298 | 567.266 | 567.2791 | 567.2725 | 1.65 | 51.5864 | 70.5454 | 65.9
0 | 641.37 | 45.9953 | -20.0038 | 13 | 592.0289 | 592.0303 | 616.568 | 616.5679 | 616.5679 | -43.95 | 51.4847 | 70.4559 | -29.7
0 | 690.7012 | 45.9955 | -20.0039 | 14 | 641.37 | 641.3686 | 665.9065 | 665.9087 | 665.9076 | -45.3 | 51.5625 | 70.5323 | 47.4
0 | 740.0462 | 45.9958 | -20.0054 | 15 | 690.7012 | 690.7034 | 715.2319 | 715.2323 | 715.2321 | -61.8 | 51.3868 | 70.3666 | -123.3
0 | 789.4004 | 45.9954 | -20.004 | 16 | 740.0462 | 740.0476 | 764.5818 | 764.5874 | 764.5846 | -50.3 | 51.5296 | 70.5049 | 17.25
0 | -0.0176 | 78.9906 | -20.0083 | 17 | 789.4004 | 789.3953 | 813.9343 | 813.9356 | 813.935 | -40.95 | 51.554 | 70.5314 | 42.7
0 | 49.3226 | 78.9889 | -20.0084 | [6 empty] | 27.0122 |  |  | 58.4559
0 | 98.6817 | 78.9922 | -20.0019
0 | 147.9908 | 78.9937 | -20.003
0 | 197.3321 | 78.9936 | -20.0026
0 | 246.709 | 78.9934 | -20.0027
0 | 296.025 | 78.9934 | -20.0032
0 | 345.354 | 78.9938 | -20.0033
0 | 394.7098 | 78.9939 | -20.0038
0 | 444.0437 | 78.9936 | -20.0031
0 | 493.4047 | 78.9937 | -20.0033
0 | 542.7298 | 78.9938 | -20.003
0 | 592.0303 | 78.9945 | -20.0026
0 | 641.3686 | 78.9934 | -20.0026
0 | 690.7034 | 78.9939 | -20.0032
0 | 740.0476 | 78.994 | -20.003
0 | 789.3953 | 78.9938 | -20.0031
0 | 24.518 | 78.993 | -20.0094
0 | 73.8571 | 78.993 | -20.0096
0 | 123.2226 | 78.9953 | -20.0039
0 | 172.5262 | 78.9951 | -20.0034
0 | 221.8689 | 78.9954 | -20.0024
0 | 271.2394 | 78.9951 | -20.0033
0 | 320.5588 | 78.9954 | -20.0043
0 | 369.8901 | 78.9954 | -20.0041
0 | 419.2495 | 78.9955 | -20.0041
0 | 468.5849 | 78.9955 | -20.0034
0 | 517.9421 | 78.9951 | -20.0031
0 | 567.266 | 78.9957 | -20.004
0 | 616.568 | 78.9965 | -20.0015
0 | 665.9065 | 78.9959 | -20.0037
0 | 715.2319 | 78.9956 | -20.0039
0 | 764.5818 | 78.9955 | -20.0044
0 | 813.9343 | 78.9955 | -20.0042
0 | 24.5218 | 45.9927 | -20.0093
0 | 73.8597 | 45.9925 | -20.0094
0 | 123.2214 | 45.9959 | -20.0036
0 | 172.5282 | 45.996 | -20.0031
0 | 221.8747 | 45.9956 | -20.0035
0 | 271.2551 | 45.9956 | -20.0038
0 | 320.572 | 45.9954 | -20.0038
0 | 369.8959 | 45.9958 | -20.0035
0 | 419.2598 | 45.9959 | -20.0032
0 | 468.5903 | 45.9956 | -20.0035
0 | 517.9352 | 45.9955 | -20.0036
0 | 567.2791 | 45.9958 | -20.0036
0 | 616.5679 | 45.9956 | -20.0035
0 | 665.9087 | 45.9963 | -20.0026
0 | 715.2323 | 45.9957 | -20.0032
0 | 764.5874 | 45.9954 | -20.0035
0 | 813.9356 | 45.996 | -20.0038
0 | 12.1576 | 51.5099 | -33.5094
0 | 61.5268 | 51.5083 | -33.5076
0 | 110.9755 | 51.5455 | -33.5001
0 | 160.3449 | 51.4538 | -33.4999
0 | 209.714 | 51.5489 | -33.501
0 | 259.0838 | 51.434 | -33.5007
0 | 308.4538 | 51.4577 | -33.501
0 | 357.8241 | 51.5084 | -33.5001
0 | 407.1935 | 51.5711 | -33.5001
0 | 456.5637 | 51.5619 | -33.4999
0 | 505.9334 | 51.4985 | -33.4996
0 | 555.3024 | 51.5864 | -33.501
0 | 604.6714 | 51.4847 | -33.5006
0 | 654.042 | 51.5625 | -33.5001
0 | 703.4122 | 51.3868 | -33.4998
0 | 752.7814 | 51.5296 | -33.4996
0 | 802.1526 | 51.554 | -33.5004
0 | 12.1574 | 70.4748 | -33.51
0 | 61.5254 | 70.4704 | -33.5093
0 | 110.974 | 70.5138 | -33.5065
0 | 160.3449 | 70.416 | -33.506
0 | 209.714 | 70.5341 | -33.5062
0 | 259.0841 | 70.3963 | -33.5064
0 | 308.454 | 70.4424 | -33.5061
0 | 357.8239 | 70.4746 | -33.5057
0 | 407.1932 | 70.5584 | -33.5063
0 | 456.5627 | 70.53 | -33.5056
0 | 505.9328 | 70.4764 | -33.5061
0 | 555.3025 | 70.5454 | -33.5064
0 | 604.6732 | 70.4559 | -33.5059
0 | 654.0424 | 70.5323 | -33.5062
0 | 703.4124 | 70.3666 | -33.5063
0 | 752.7819 | 70.5049 | -33.5056
0 | 802.1524 | 70.5314 | -33.5063