## Slide 1: DELTA-II 10 period prototype assembly

## Slide 2
Chart: Keepers Z-positions wrt. nominal
| 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26
 | -22.5 | -5 | -9 | -2 | -15.5 | -2 | -10.5 | -3.5 | 2 | 14 | 1 | -10.5

## Slide 3
The keeper length is 24.63 not 24.55
Keeper gap is 73 µm not 117 µm.