## Sheet1
2025-06-10 | Measurements 1:00PM
Spacer | P1 (X) | P2 (X) | P2-P1 (DX) | P3 (Y)
1 | -0.0025 | 0.0043 | 0.0068 | -70.9075
2 | 49.337 | 49.3419 | 0.0049 | -70.8954
3 | 98.6779 | 98.6808 | 0.0029 | -70.8851
4 | 148.0128 | 148.0183 | 0.0055 | -70.8728
5 | 197.3543 | 197.3556 | 0.0013 | -70.8633
6 | 246.6919 | 246.6951 | 0.0032 | -70.8505
7 | 296.1463 | 296.1466 | 0.0003 | -70.8854
8 | 345.4866 | 345.4849 | -0.0017 | -70.8844
9 | 394.8267 | 394.823 | -0.0037 | -70.8835
10 | 444.1643 | 444.1612 | -0.0031 | -70.8818
11 | 493.5014 | 493.4964 | -0.005 | -70.8803
12 | 542.8413 | 542.836 | -0.0053 | -70.8788
13 | 592.1981 | 592.1901 | -0.008 | -70.8785
14 | 641.5376 | 641.5286 | -0.009 | -70.8816
15 | 690.877 | 690.8682 | -0.0088 | -70.8868
16 | 740.2159 | 740.2071 | -0.0088 | -70.8901
17 | 789.5547 | 789.5454 | -0.0093 | -70.8928
2025-06-10 | Measurements 4;30PM
Spacer | P1 (X) | P2 (X) | P2-P1 (DX) | P3 (Y)
1 | 0.0029 | -0.002 | -0.0049 | -70.8711 | 0.00045 | 0 | 0 | 12.3233 | -70.8711 | 10.0015
2 | 49.3436 | 49.3361 | -0.0075 | -70.8724 | 0.00085 | -0.0013 | 0 | 61.6923 | -70.8724 | 10.001
3 | 98.6832 | 98.6744 | -0.0088 | -70.8759 | 0.0008 | -0.0048 | 0 | 111.061 | -70.8759 | 10.0006
4 | 148.0177 | 148.0113 | -0.0064 | -70.8776 | -0.0025 | -0.0065 | 0 | 160.4307 | -70.8776 | 10.0001
5 | 197.3591 | 197.3484 | -0.0107 | -70.8825 | -0.00225 | -0.0114 | 0 | 209.7992 | -70.8825 | 10.0023
6 | 246.6955 | 246.6864 | -0.0091 | -70.8842 | -0.00405 | -0.0131 | 0 | 259.168 | -70.8842 | 10.0012
7 | 296.0342 | 296.0354 | 0.0012 | -70.8801 | 0.0008 | -0.009 | 0 | 308.5365 | -70.8801 | 10.0021
8 | 345.3748 | 345.3739 | -0.0009 | -70.8778 | 0.00135 | -0.0067 | 0 | 357.9055 | -70.8778 | 10.0014
9 | 394.7146 | 394.7121 | -0.0025 | -70.8756 | 0.00135 | -0.0045 | 0 | 407.2745 | -70.8756 | 10.0018
10 | 444.0522 | 444.05 | -0.0022 | -70.8734 | 0.0001 | -0.0023 | 0 | 456.6445 | -70.8734 | 10
11 | 493.3897 | 493.3855 | -0.0042 | -70.8718 | -0.0024 | -0.0007 | 0 | 506.0127 | -70.8718 | 10.0005
12 | 542.7294 | 542.7246 | -0.0048 | -70.8701 | -0.002 | 0.001 | 0 | 555.3824 | -70.8701 | 10.0018
13 | 592.0632 | 592.0562 | -0.007 | -70.8698 | -0.0083 | 0.0013 | 0 | 604.7516 | -70.8698 | 10.001
14 | 641.4031 | 641.3956 | -0.0075 | -70.8717 | -0.00765 | -0.0006 | 0 | 654.1197 | -70.8717 | 10.0012
15 | 690.7437 | 690.7357 | -0.008 | -70.8759 | -0.0063 | -0.0048 | 0 | 703.4881 | -70.8759 | 10.0022
16 | 740.0804 | 740.0737 | -0.0067 | -70.8779 | -0.00795 | -0.0068 | 0 | 752.8567 | -70.8779 | 10.0026
17 | 789.4202 | 789.4126 | -0.0076 | -70.8792 | -0.0076 | -0.0081 | 0 | 802.2261 | -70.8792 | 10.0025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
P1
P2
P3
+Y
+X