## Sheet1
2025-06-19 | Measurements 1:40PM
Spacer | P1 (X) | P2 (X) | P2-P1 (DX) | P3 (Y)
1 | 0.0036 | -0.0035 | -0.0071 | -70.7802
2 | 49.3436 | 49.335 | -0.0086 | -70.7842
3 | 98.6867 | 98.6746 | -0.0121 | -70.7919
4 | 148.0234 | 148.0127 | -0.0107 | -70.7992
5 | 197.3664 | 197.3507 | -0.0157 | -70.8102
6 | 246.7039 | 246.6897 | -0.0142 | -70.8189
7 | 296.0353 | 296.0279 | -0.0074 | -70.8318
8 | 345.3754 | 345.3664 | -0.009 | -70.8384
9 | 394.7163 | 394.7052 | -0.0111 | -70.8446
10 | 444.0535 | 444.0428 | -0.0107 | -70.8509
11 | 493.3909 | 493.3786 | -0.0123 | -70.8581
12 | 542.731 | 542.7181 | -0.0129 | -70.8654
13 | 592.062 | 592.0485 | -0.0135 | -70.8692
14 | 641.4034 | 641.3885 | -0.0149 | -70.8799
15 | 690.7442 | 690.7286 | -0.0156 | -70.8934
16 | 740.0811 | 740.0665 | -0.0146 | -70.9045
17 | 789.4202 | 789.4054 | -0.0148 | -70.915
2025-06-20 | Measurements 3:04 PM
Spacer | P1 (X) | P2 (X) | P2-P1 (DX) | P3 (Y) | Z | X
1 | 0.0015 | -0.0013 | -0.0028 | -70.868 | 0.0001 | 0.012924 | 0 | 12.325 | -70.868 | 10.0008
2 | 49.3399 | 49.3357 | -0.0042 | -70.8678 | -0.0002 | 0.013124 | 0 | 61.6928 | -70.8678 | 10.0022
3 | 98.682 | 98.6744 | -0.0076 | -70.8706 | 0.0022 | 0.010324 | 0 | 111.062 | -70.8706 | 10.0029
4 | 148.0166 | 148.0113 | -0.0053 | -70.8714 | -5e-05 | 0.0095235 | 0 | 160.4313 | -70.8714 | 10.003
5 | 197.3583 | 197.3483 | -0.01 | -70.8753 | 0.0013 | 0.0056235 | 0 | 209.7997 | -70.8753 | 10.0012
6 | 246.6962 | 246.688 | -0.0082 | -70.8763 | 0.0021 | 0.0046235 | 0 | 259.1687 | -70.8763 | 10.0006
7 | 296.0348 | 296.0349 | 0.0001 | -70.8817 | 0.00685 | -0.00077647 | 0 | 308.5377 | -70.8817 | 10.0015
8 | 345.3739 | 345.3723 | -0.0016 | -70.8801 | 0.0071 | 0.00082353 | 0 | 357.906 | -70.8801 | 10.001
9 | 394.7144 | 394.7105 | -0.0039 | -70.8785 | 0.00845 | 0.0024235 | 0 | 407.2755 | -70.8785 | 10.0029
10 | 444.051 | 444.0478 | -0.0032 | -70.8769 | 0.0074 | 0.0040235 | 0 | 456.6442 | -70.8769 | 10.0025
11 | 493.3881 | 493.3829 | -0.0052 | -70.8763 | 0.0055 | 0.0046235 | 0 | 506.0131 | -70.8763 | 10.0028
12 | 542.7269 | 542.7211 | -0.0058 | -70.8756 | 0.006 | 0.0053235 | 0 | 555.3815 | -70.8756 | 10.0021
13 | 592.0666 | 592.0546 | -0.012 | -70.8749 | 0.0046 | 0.0060235 | 0 | 604.7508 | -70.8749 | 10.0016
14 | 641.4084 | 641.3946 | -0.0138 | -70.8842 | 0.0075 | -0.0032765 | 0 | 654.1199 | -70.8842 | 10.0001
15 | 690.7471 | 690.7328 | -0.0143 | -70.8961 | 0.00795 | -0.015176 | 0 | 703.4886 | -70.8961 | 10.0004
16 | 740.0861 | 740.0722 | -0.0139 | -70.9061 | 0.00915 | -0.025176 | 0 | 752.8577 | -70.9061 | 10.0006
17 | 789.4248 | 789.4103 | -0.0145 | -70.9159 | 0.00955 | -0.034976 | 0 | 802.2258 | -70.9159 | 10.0006
-70.8809
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
P1
P2
P3
+Y
+X