## Sheet1
2025-08-07 | Measurements 2:10PM
Spacer | P1 (X) | P2 (X) | P2-P1 (DX) | P3 (Y)
1 | 0.0023 | -0.0002 | -0.0025 | -70.8793
2 | 49.3427 | 49.3375 | -0.0052 | -70.8789
3 | 98.6838 | 98.676 | -0.0078 | -70.8811
4 | 148.0193 | 148.0141 | -0.0052 | -70.8813
5 | 197.3616 | 197.3522 | -0.0094 | -70.8842
6 | 246.6992 | 246.6906 | -0.0086 | -70.8835
7 | 296.21 | 296.2113 | 0.0013 | -70.916
8 | 345.5502 | 345.5494 | -0.0008 | -70.9134
9 | 394.89 | 394.8874 | -0.0026 | -70.9112
10 | 444.2267 | 444.2247 | -0.002 | -70.9084
11 | 493.5653 | 493.5613 | -0.004 | -70.9064
12 | 542.906 | 542.9011 | -0.0049 | -70.904
13 | 592.2377 | 592.2327 | -0.005 | -70.8962
14 | 641.5778 | 641.5723 | -0.0055 | -70.8955
15 | 690.918 | 690.9116 | -0.0064 | -70.8982
16 | 740.2575 | 740.2508 | -0.0067 | -70.8985
17 | 789.597 | 789.5895 | -0.0075 | -70.8988
2025-08-07 | Measurements 2:40 PM
Spacer | P1 (X) | P2 (X) | P2-P1 (DX) | P3 (Y)
1 | 0.0011 | -0.0017 | -0.0028 | -70.8748 | 1 | -0.0003 | 0 | 0
2 | 49.3413 | 49.336 | -0.0053 | -70.8748 | 2 | 49.3387 | 0.95 | 0
3 | 98.6826 | 98.6746 | -0.008 | -70.8776 | 3 | 98.6786 | 2.9 | 0
4 | 148.0183 | 148.013 | -0.0053 | -70.8779 | 4 | 148.0156 | 1.95 | 0
5 | 197.3604 | 197.3508 | -0.0096 | -70.881 | 5 | 197.3556 | 3.9 | 0
6 | 246.6976 | 246.6892 | -0.0084 | -70.8811 | 6 | 246.6934 | 3.7 | 0
7 | 296.0326 | 296.0333 | 0.0007 | -70.9129 | 7 | 296.033 | 5.25 | 0
8 | 345.3725 | 345.3714 | -0.0011 | -70.9111 | 8 | 345.3719 | 6.25 | 0
9 | 394.7122 | 394.7092 | -0.003 | -70.9087 | 9 | 394.7107 | 7 | 0
10 | 444.0487 | 444.0463 | -0.0024 | -70.9066 | 10 | 444.0475 | 5.8 | 0
11 | 493.3866 | 493.3826 | -0.004 | -70.9043 | 11 | 493.3846 | 4.9 | 0
12 | 542.7269 | 542.7223 | -0.0046 | -70.9026 | 12 | 542.7246 | 6.9 | 0
13 | 592.0486 | 592.046 | -0.0026 | -70.899 | 13 | 592.0473 | -8.4 | 0
14 | 641.3883 | 641.3856 | -0.0027 | -70.8955 | 14 | 641.3869 | -6.75 | 0
15 | 690.7279 | 690.7247 | -0.0032 | -70.8937 | 15 | 690.7263 | -5.4 | 0
16 | 740.0657 | 740.0633 | -0.0024 | -70.8894 | 16 | 740.0645 | -5.2 | 0
17 | 789.4046 | 789.4019 | -0.0027 | -70.8846
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
P1
P2
P3
+Y
+X