## 04-25-2025
Magnet Fixture | X1 (+Y) | X2 (-Y) | DELTA (X1-X2)
I-6 | 147.9838 | 147.9782 | 0.0056
I-8 | 197.3287 | 197.3174 | 0.0113
I-10 | 246.6421 | 246.6409 | 0.0012
I-12 | 295.9846 | 295.9831 | 0.0015
I-14 | 345.3121 | 345.3154 | -0.0033
I-16 | 394.6849 | 394.6834 | 0.0015
I-18 | 443.999 | 444.0301 | -0.0311
I-20 | 493.3599 | 493.3469 | 0.013
I-22 | 542.6988 | 542.6897 | 0.0091
F-1 | 591.8825 | 591.8778 | 0.0047
F-2 | 641.2216 | 641.2177 | 0.0039
F-3 | 690.5622 | 690.5574 | 0.0048
F-4 | 739.9014 | 739.896 | 0.0054
F-5 | 789.241 | 789.2354 | 0.0056
+Y
+X
I-6
I-8
I-10
I-12
I-14
I-16
I-18
I-20
I-22
F-1
F-2
F-3
F-5
F-4

## 05-01-2025
Magnet Fixture | X1 (+Y) | X2 (-Y) | DELTA (X1-X2)
I-6 | 147.9847 | 147.979 | 0.0057
I-8 | 197.3296 | 197.3185 | 0.0111
I-10 | 246.6433 | 246.6423 | 0.001
I-12 | 295.9859 | 295.9845 | 0.0014
I-14 | 345.3135 | 345.3169 | -0.0034
I-16 | 394.663 | 394.6735 | -0.0105
I-18 | 443.9654 | 443.994 | -0.0286
I-20 | 493.3423 | 493.3284 | 0.0139
I-22 | 542.7023 | 542.693 | 0.0093
F-1 | 591.9617 | 591.9579 | 0.0038
F-2 | 641.302 | 641.2983 | 0.0037
F-3 | 690.6415 | 690.6374 | 0.0041
F-4 | 739.9796 | 739.9755 | 0.0041
F-5 | 789.3189 | 789.315 | 0.0039
+Y
+X
I-6
I-8
I-10
I-12
I-14
I-16
I-18
I-20
I-22
F-1
F-2
F-3
F-5
F-4

## 05-06-2025
Magnet Fixture | X1 (+Y) | X2 (-Y) | DELTA (X1-X2)
I-6 | 147.9847 | 147.9791 | 0.0056
I-8 | 197.3294 | 197.3183 | 0.0111
I-10 | 246.6428 | 246.6419 | 0.0009
I-12 | 295.9852 | 295.9839 | 0.0013
I-14 | 345.3126 | 345.3161 | -0.0035
I-16 | 394.6618 | 394.6724 | -0.0106
I-18 | 443.9638 | 443.9926 | -0.0288
I-20 | 493.3404 | 493.3267 | 0.0137
I-22 | 542.6827 | 542.6698 | 0.0129
I-24 | 591.9462 | 591.948 | -0.0018
I-26 | 641.3581 | 641.296 | 0.0621
I-28 | 690.6611 | 690.643 | 0.0181
I-30 | 740.0207 | 739.9855 | 0.0352
I-32 | 789.2812 | 789.2903 | -0.0091
+Y
+X
I-6
I-8
I-10
I-12
I-14
I-16
I-18
I-20
I-22
I-24
I-26
I-28
I-32
I-30

## 6-11-25
0 -0.0795 -16.0015 20.0068
0 49.3706 -16.0015 20.0042
0 98.6620 -16.0013 20.0042
0 147.9927 -16.0004 20.0043
0 197.3222 -16.0005 20.0051
0 246.6851 -16.0014 20.0050
0 296.0176 -16.0003 20.0036
0 345.3717 -16.0008 20.0064
0 394.7221 -16.0005 20.0041
0 444.0592 -16.0035 20.0025
0 493.4035 -16.0009 20.0060
0 542.7351 -16.0015 20.0058
0 592.0524 -16.0005 20.0051
0 641.3912 -16.0009 20.0050
0 690.7325 -16.0004 20.0042
0 740.0677 -16.0010 20.0047
0 789.4482 -16.0004 20.0043
0 -0.0614 -49.9990 20.0040
0 49.3193 -49.9989 20.0011
0 98.6517 -50.0001 20.0027
0 147.9849 -49.9996 20.0038
0 197.3155 -49.9985 20.0022
0 246.6840 -49.9988 20.0022
0 296.0203 -49.9988 20.0036
0 345.3754 -49.9989 20.0033
0 394.7197 -49.9999 20.0043
0 444.0405 -49.9985 20.0044
0 493.4066 -49.9996 20.0039
0 542.7263 -49.9995 20.0033
0 592.0593 -49.9991 20.0017
0 641.3828 -49.9990 20.0028
0 690.7384 -49.9998 20.0036
0 740.0680 -49.9995 20.0036
0 789.4955 -49.9981 20.0017
0 24.4760 -50.0036 20.0040
0 73.8566 -50.0034 20.0031
0 123.1896 -50.0034 20.0027
0 172.5241 -50.0038 20.0026
0 221.8559 -50.0042 20.0028
0 271.2226 -50.0041 20.0037
0 320.5574 -50.0031 20.0040
0 369.9049 -50.0045 20.0031
0 419.2579 -50.0040 20.0025
0 468.5778 -50.0032 20.0031
0 517.9430 -50.0034 20.0031
0 567.2649 -50.0040 20.0017
0 616.5965 -50.0035 20.0026
0 665.9221 -50.0040 20.0028
0 715.2803 -50.0042 20.0028
0 764.5971 -50.0039 20.0029
0 814.0323 -50.0040 20.0032
0 24.4593 -16.0052 20.0026
0 73.9098 -16.0057 20.0041
0 123.2001 -16.0057 20.0030
0 172.5328 -16.0054 20.0026
0 221.8636 -16.0061 20.0046
0 271.2241 -16.0059 20.0026
0 320.5551 -16.0053 20.0043
0 369.9072 -16.0062 20.0026
0 419.2620 -16.0043 20.0043
0 468.5957 -16.0051 20.0038
0 517.9409 -16.0052 20.0027
0 567.2732 -16.0042 20.0040
0 616.5916 -16.0058 20.0020
0 665.9300 -16.0071 20.0023
0 715.2725 -16.0062 20.0012
0 764.6052 -16.0067 20.0033
0 813.9861 -16.0055 20.0016
0 12.1776 -22.6215 33.5032
0 61.5483 -22.5214 33.5025
0 110.9168 -22.6171 33.5026
0 160.2863 -22.4796 33.5027
0 209.6539 -22.5474 33.5020
0 259.0222 -22.5808 33.5024
0 308.3922 -22.5521 33.5027
0 357.7588 -22.4478 33.5018
0 407.1304 -22.4630 33.5029
0 456.5010 -22.5679 33.5031
0 505.8679 -22.5463 33.5018
0 555.2366 -22.5037 33.5035
0 604.6069 -22.4885 33.5031
0 653.9755 -22.5088 33.5032
0 703.3455 -22.4486 33.5031
0 752.7124 -22.4638 33.5031
0 802.0811 -22.5457 33.5027
0 12.1761 -41.5874 33.5023
0 61.5451 -41.4758 33.5036
0 110.9139 -41.5828 33.5037
0 160.2831 -41.4298 33.5040
0 209.6516 -41.4942 33.5035
0 259.0211 -41.5549 33.5034
0 308.3893 -41.5205 33.5033
0 357.7591 -41.4212 33.5022
0 407.1282 -41.4416 33.5031
0 456.4977 -41.5341 33.5033
0 505.8646 -41.5119 33.5035
0 555.2345 -41.4594 33.5025
0 604.6050 -41.4573 33.5011
0 653.9743 -41.4876 33.5023
0 703.3430 -41.4161 33.5020
0 752.7093 -41.4456 33.5035
0 802.0799 -41.4975 33.5027

## 6-12-25
-0.0967 | -43.9981 | 20.0039 | 1 | -0.0967 | -0.0811 | 24.4561 | 24.4424 | 12.1802 | 0 | -49.1435 | -68.1107 | -0.1271
49.351 | -43.9983 | 20.0058 | 2 | 49.351 | 49.3043 | 73.8427 | 73.8943 | 61.5981 | 0.0729 | -49.0424 | -67.9973 | -0.01985
98.6436 | -43.9979 | 20.0034 | 3 | 98.6436 | 98.6346 | 123.1716 | 123.1811 | 110.9077 | 0.03755 | -49.14 | -68.1042 | -0.1221
147.9734 | -43.9974 | 20.0042 | 4 | 147.9734 | 147.9669 | 172.5058 | 172.5141 | 160.24 | 0.024875 | -49.0011 | -67.9487 | 0.0251
197.3037 | -43.9974 | 20.0048 | 5 | 197.3037 | 197.2976 | 221.8385 | 221.8451 | 209.5712 | 0.01105 | -49.0691 | -68.0137 | -0.0414
246.6678 | -43.9977 | 20.0051 | 6 | 246.6678 | 246.6648 | 271.204 | 271.2069 | 258.9359 | 0.0307 | -49.102 | -68.0751 | -0.08855
295.9993 | -43.9979 | 20.0058 | 7 | 295.9993 | 296.0026 | 320.5399 | 320.5384 | 308.27 | 0.019875 | -49.0732 | -68.0405 | -0.05685
345.3539 | -43.9982 | 20.0045 | 8 | 345.3539 | 345.3563 | 369.8882 | 369.8891 | 357.6219 | 0.0267 | -48.9687 | -67.9409 | 0.0452
394.7037 | -43.9979 | 20.0038 | 9 | 394.7037 | 394.7006 | 419.2407 | 419.2439 | 406.9722 | 0.03205 | -48.984 | -67.9611 | 0.02745
444.0408 | -43.9967 | 20.0034 | 10 | 444.0408 | 444.0228 | 468.5615 | 468.5783 | 456.3008 | 0.015675 | -49.0891 | -68.0542 | -0.07165
493.3856 | -43.9975 | 20.0037 | 11 | 493.3856 | 493.3872 | 517.925 | 517.9235 | 505.6553 | 0.02515 | -49.0677 | -68.0314 | -0.04955
542.7171 | -43.9982 | 20.0029 | 12 | 542.7171 | 542.7079 | 567.2475 | 567.2556 | 554.982 | 0.00685 | -49.0244 | -67.9783 | -0.00135
592.0346 | -43.9981 | 20.0047 | 13 | 592.0346 | 592.0399 | 616.5779 | 616.5733 | 604.3064 | -0.01375 | -49.0094 | -67.9766 | 0.007
641.3737 | -43.9978 | 20.004 | 14 | 641.3737 | 641.3653 | 665.9042 | 665.9122 | 653.6389 | -0.026325 | -49.0295 | -68.0069 | -0.0182
690.7144 | -44.0005 | 20.0029 | 15 | 690.7144 | 690.7191 | 715.2618 | 715.2554 | 702.9877 | -0.0225 | -48.9681 | -67.9342 | 0.04885
740.0497 | -43.9982 | 20.0058 | 16 | 740.0497 | 740.0492 | 764.5802 | 764.5864 | 752.3164 | -0.0388 | -48.9827 | -67.9646 | 0.02635
789.4321 | -43.998 | 20.0039 | 17 | 789.4321 | 789.473 | 814.0112 | 813.9701 | 801.7216 | 0.021425 | -49.0635 | -68.0158 | -0.03965
| -73.996 | 20.0009
| -73.9965 | 20.0027
| -73.9972 | 20.0029
| -73.9968 | 20.0044
| -73.9972 | 20.0041
| -73.9956 | 20.0023
| -73.9971 | 20.0032
| -73.9948 | 20.0006
| -73.9968 | 20.0029
| -73.9967 | 20.0026
| -73.996 | 20.0039
| -73.9963 | 20.0017
| -73.9962 | 20.001
| -73.9962 | 20.0025
| -73.9957 | 20.0022
| -73.9966 | 20.0013
| -73.9959 | 20.0014
| -73.9999 | 20.0036
| -74 | 20.0043
| -74 | 20.0044
| -73.9999 | 20.0037
| -74.0001 | 20.0031
| -74.0004 | 20.0027
| -74.0007 | 20.0026
| -74.0001 | 20.003
| -74.0004 | 20.0034
| -74.0003 | 20.0035
| -73.9998 | 20.0035
| -74.0001 | 20.0033
| -74.0003 | 20.0033
| -73.9997 | 20.0026
| -74.0008 | 20.0029
| -74.0002 | 20.0032
| -74.0006 | 20.0039
| -44.0028 | 20.0024
| -44.0057 | 20.0021
| -44.0029 | 20.0037
| -44.0016 | 20.0036
| -44.002 | 20.0037
| -44.0021 | 20.0038
| -44.0035 | 20.0017
| -44.0033 | 20.0029
| -44.0031 | 20.0036
| -44.0033 | 20.0036
| -44.0031 | 20.0015
| -44.0031 | 20.0019
| -44.0029 | 20.0013
| -44.003 | 20.0017
| -44.0031 | 20.0022
| -44.0029 | 20.003
| -44.0031 | 20.0018
33.5034
33.502
33.5029
33.5023
33.5026
33.5023
33.5028
33.5024
33.5027
33.5028
33.5022
33.5031
33.5018
33.5035
33.504
33.5034
33.5021
33.5028
33.5029
33.5025
33.5025
33.5032
33.5032
33.5026
33.502
33.5018
33.502
33.503
33.5024
33.502
33.5029
33.5017
33.5035
33.5012