## MAG PTS Q1 C4 RUN 2
0 | -0.0148 | 45.9979 | -20.011 | [6 empty] | z |  |  | X
0 | 49.3217 | 45.9986 | -20.0093 | 1 | -0.0148 | -0.0168 | 24.5189 | 24.5238 | 12.2528 | 0 | 51.5528 | 70.521 | 36.9
0 | 98.6731 | 45.9985 | -20.0092 | 2 | 49.3217 | 49.3282 | 73.8624 | 73.8549 | 61.5918 | 1.025 | 51.5489 | 70.5105 | 29.7
0 | 147.9949 | 45.9984 | -20.0091 | 3 | 98.6731 | 98.6674 | 123.2006 | 123.2099 | 110.9378 | 8.975 | 51.5864 | 70.5335 | 59.95
0 | 197.3578 | 45.9982 | -20.0087 | 4 | 147.9949 | 147.9933 | 172.5304 | 172.5311 | 160.2624 | -4.35 | 51.5861 | 70.565 | 75.55
0 | 246.6766 | 45.9982 | -20.0092 | 5 | 197.3578 | 197.3442 | 221.8741 | 221.8887 | 209.6162 | 11.425 | 51.5383 | 70.5021 | 20.2
0 | 296.0954 | 45.9981 | -20.0091 | 6 | 246.6766 | 246.6931 | 271.2305 | 271.2146 | 258.9537 | 10.925 | 51.5646 | 70.539 | 51.8
0 | 345.4229 | 45.9981 | -20.0092 | 7 | 296.0954 | 296.0756 | 320.611 | 320.6338 | 308.3539 | 73.175 | 51.6242 | 70.6071 | 115.65
0 | 394.7501 | 45.9976 | -20.0084 | 8 | 345.4229 | 345.4078 | 369.942 | 369.9607 | 357.6834 | 64.575 | 51.6032 | 70.5731 | 88.15
0 | 444.0896 | 45.9982 | -20.0097 | 9 | 394.7501 | 394.7427 | 419.2805 | 419.2926 | 407.0165 | 59.7 | 51.608 | 70.5732 | 90.6
0 | 493.4371 | 45.9988 | -20.0098 | 10 | 444.0896 | 444.0819 | 468.613 | 468.6257 | 456.3526 | 57.775 | 51.6513 | 70.6161 | 133.7
0 | 542.778 | 45.9986 | -20.0089 | 11 | 493.4371 | 493.4207 | 517.9553 | 517.972 | 505.6963 | 63.5 | 51.7061 | 70.6702 | 188.15
0 | 592.0962 | 45.9983 | -20.0101 | 12 | 542.778 | 542.7637 | 567.296 | 567.3112 | 555.0372 | 66.45 | 51.6517 | 70.6228 | 137.25
0 | 641.4145 | 45.9982 | -20.009 | 13 | 592.0962 | 592.0935 | 616.6249 | 616.626 | 604.3601 | 51.375 | 51.5781 | 70.5424 | 60.25
0 | 690.7894 | 45.9978 | -20.0086 | 14 | 641.4145 | 641.4101 | 665.9429 | 665.9521 | 653.6799 | 33.125 | 51.563 | 70.5215 | 42.25
0 | 740.0355 | 45.9996 | -20.0033 | 15 | 690.7894 | 690.8051 | 715.3384 | 715.3258 | 703.0647 | 79.9 | 51.5691 | 70.5446 | 56.85
0 | 789.4111 | 46.0005 | -20.0032 |  | 740.0355 | 740.0399 | 764.5815 | 764.5741 |  |  | 51.5028 | 70.4703
0 | -0.0168 | 78.9979 | -20.0091 |  | 789.4111 | 789.4002 | 813.9409 | 813.9523 |  |  | 51.6368 | 70.6067
0 | 49.3282 | 78.998 | -20.0091
0 | 98.6674 | 78.9978 | -20.0086
0 | 147.9933 | 78.9977 | -20.0087
0 | 197.3442 | 78.9973 | -20.0093
0 | 246.6931 | 78.9974 | -20.0089
0 | 296.0756 | 78.9968 | -20.0083
0 | 345.4078 | 78.9977 | -20.0089
0 | 394.7427 | 78.9983 | -20.0092
0 | 444.0819 | 78.9976 | -20.0089
0 | 493.4207 | 78.9977 | -20.0089
0 | 542.7637 | 78.9973 | -20.0088
0 | 592.0935 | 78.9966 | -20.0074
0 | 641.4101 | 78.9981 | -20.0086
0 | 690.8051 | 78.9972 | -20.0078
0 | 740.0399 | 78.9984 | -20.0012
0 | 789.4002 | 78.9984 | -20.0042
0 | 24.5189 | 79.0004 | -20.0093
0 | 73.8624 | 79.0003 | -20.009
0 | 123.2006 | 78.9999 | -20.0097
0 | 172.5304 | 78.9997 | -20.0095
0 | 221.8741 | 78.9998 | -20.0093
0 | 271.2305 | 79 | -20.0095
0 | 320.611 | 79 | -20.0099
0 | 369.942 | 79 | -20.0092
0 | 419.2805 | 78.9998 | -20.0084
0 | 468.613 | 78.9998 | -20.0088
0 | 517.9553 | 79.0003 | -20.0082
0 | 567.296 | 78.9999 | -20.0086
0 | 616.6249 | 78.9997 | -20.0088
0 | 665.9429 | 78.9998 | -20.0097
0 | 715.3384 | 78.9999 | -20.0103
0 | 764.5815 | 79.0007 | -20.0041
0 | 813.9409 | 79.0013 | -20.0046
0 | 24.5238 | 46.0005 | -20.0078
0 | 73.8549 | 46 | -20.0093
0 | 123.2099 | 46.0002 | -20.0086
0 | 172.5311 | 45.9999 | -20.0092
0 | 221.8887 | 45.9998 | -20.0085
0 | 271.2146 | 46 | -20.0087
0 | 320.6338 | 46.0002 | -20.0088
0 | 369.9607 | 46.0002 | -20.0092
0 | 419.2926 | 45.9998 | -20.0081
0 | 468.6257 | 46.0002 | -20.0086
0 | 517.972 | 45.9994 | -20.0067
0 | 567.3112 | 45.9999 | -20.008
0 | 616.626 | 46.0001 | -20.0083
0 | 665.9521 | 46.0001 | -20.0083
0 | 715.3258 | 45.9997 | -20.0089
0 | 764.5741 | 46.0015 | -20.0035
0 | 813.9523 | 46.0017 | -20.0014
0 | 12.1993 | 51.5528 | -33.5092
0 | 61.5693 | 51.5489 | -33.5087
0 | 110.9369 | 51.5864 | -33.5089
0 | 160.3052 | 51.5861 | -33.5094
0 | 209.6746 | 51.5383 | -33.5093
0 | 259.0437 | 51.5646 | -33.5093
0 | 308.4117 | 51.6242 | -33.5085
0 | 357.7811 | 51.6032 | -33.5083
0 | 407.1494 | 51.608 | -33.5082
0 | 456.5185 | 51.6513 | -33.5088
0 | 505.8876 | 51.7061 | -33.5089
0 | 555.2561 | 51.6517 | -33.5088
0 | 604.6243 | 51.5781 | -33.5085
0 | 653.994 | 51.563 | -33.5082
0 | 703.3615 | 51.5691 | -33.5076
0 | 752.7058 | 51.5028 | -33.5033
0 | 802.076 | 51.6368 | -33.5038
0 | 12.1985 | 70.521 | -33.5096
0 | 61.5678 | 70.5105 | -33.5095
0 | 110.9364 | 70.5335 | -33.5096
0 | 160.3049 | 70.565 | -33.5099
0 | 209.6731 | 70.5021 | -33.5097
0 | 259.0421 | 70.539 | -33.5097
0 | 308.4113 | 70.6071 | -33.5094
0 | 357.78 | 70.5731 | -33.5094
0 | 407.149 | 70.5732 | -33.5094
0 | 456.5179 | 70.6161 | -33.5093
0 | 505.8863 | 70.6702 | -33.5091
0 | 555.2553 | 70.6228 | -33.5094
0 | 604.6243 | 70.5424 | -33.5095
0 | 653.9925 | 70.5215 | -33.5092
0 | 703.3611 | 70.5446 | -33.5093
0 | 752.706 | 70.4703 | -33.5038
0 | 802.0754 | 70.6067 | -33.5039