## calc
0 | -0.0167 | 45.9919 | -20.0103 |  | Run 4 |  |  |  |  | Z |  |  | X
0 | 49.3263 | 45.9897 | -20.0098 | 1 | -0.0167 | -0.0176 | 24.518 | 24.5218 | 24.5199 |  | 51.5099 | 70.4748
0 | 98.6863 | 45.9941 | -20.0027 | 2 | 49.3263 | 49.3226 | 73.8571 | 73.8597 | 73.8584 |  | 51.5083 | 70.4704
0 | 147.9957 | 45.9935 | -20.0044 | 3 | 98.6863 | 98.6863 | 123.2268 | 123.2258 | 123.2263 | 24.4 | 51.5471 | 70.515 | 31.05
0 | 197.3392 | 45.9935 | -20.0043 | 4 | 147.9957 | 147.9946 | 172.5294 | 172.5314 | 172.5304 | -12.5 | 51.4561 | 70.4177 | -63.1
0 | 246.7215 | 45.9939 | -20.0054 | 5 | 197.3392 | 197.335 | 221.8714 | 221.8771 | 221.8743 | -9.65 | 51.5502 | 70.5353 | 42.75
0 | 296.0349 | 45.994 | -20.0053 | 6 | 246.7215 | 246.7108 | 271.2413 | 271.257 | 271.2491 | 24.25 | 51.4357 | 70.3981 | -83.1
0 | 345.3623 | 45.9938 | -20.0041 | 7 | 296.0349 | 296.0268 | 320.561 | 320.574 | 320.5675 | 1.6 | 51.4592 | 70.4438 | -48.5
0 | 394.7191 | 45.9934 | -20.0048 | 8 | 345.3623 | 345.3557 | 369.8913 | 369.8972 | 369.8942 | -12.65 | 51.51 | 70.4762 | -6.9
0 | 444.0509 | 45.9937 | -20.0044 | 9 | 394.7191 | 394.7102 | 419.2508 | 419.2612 | 419.256 | 8.1 | 51.5724 | 70.5593 | 65.85
0 | 493.4065 | 45.9937 | -20.0044 | 10 | 444.0509 | 444.0455 | 468.5875 | 468.5931 | 468.5903 | 1.4 | 51.5632 | 70.5308 | 47
0 | 542.7414 | 45.9935 | -20.0042 | 11 | 493.4065 | 493.4071 | 517.9441 | 517.9369 | 517.9405 | 10.6 | 51.4996 | 70.4776 | -11.4
0 | 592.0663 | 45.9934 | -20.004 | 12 | 542.7414 | 542.7313 | 567.267 | 567.2803 | 567.2737 | 2.75 | 51.5876 | 70.5461 | 66.85
0 | 641.4065 | 45.9936 | -20.0037 | 13 | 592.0663 | 592.0707 | 616.6076 | 616.6048 | 616.6062 | -5.7 | 51.4755 | 70.4491 | -37.7
0 | 690.7671 | 45.9936 | -20.0041 | 14 | 641.4065 | 641.3951 | 665.9322 | 665.9456 | 665.9389 | -14 | 51.5571 | 70.5291 | 43.1
0 | 740.1199 | 45.9935 | -20.0038 | 15 | 690.7671 | 690.7469 | 715.2745 | 715.2966 | 715.2856 | -8.35 | 51.4421 | 70.4216 | -68.15
0 | 789.4632 | 45.9933 | -20.0044 | 16 | 740.1199 | 740.0807 | 764.6145 | 764.661 | 764.6377 | 2.85 | 51.5268 | 70.5025 | 14.65
0 | -0.0176 | 78.9906 | -20.0083 | 17 | 789.4632 | 789.4281 | 813.9648 | 813.9973 | 813.981 | 5.15 | 51.541 | 70.5168 | 28.9
0 | 49.3226 | 78.9889 | -20.0084 | [6 empty] | 12.2285 |  |  | 50.8259
0 | 98.6863 | 78.9912 | -20.0024
0 | 147.9946 | 78.9928 | -20.0034
0 | 197.335 | 78.9925 | -20.0032
0 | 246.7108 | 78.9915 | -20.003
0 | 296.0268 | 78.9921 | -20.0033
0 | 345.3557 | 78.9924 | -20.0033
0 | 394.7102 | 78.9923 | -20.0033
0 | 444.0455 | 78.9924 | -20.0031
0 | 493.4071 | 78.9926 | -20.0036
0 | 542.7313 | 78.9923 | -20.0031
0 | 592.0707 | 78.9927 | -20.0032
0 | 641.3951 | 78.9924 | -20.0032
0 | 690.7469 | 78.9925 | -20.0033
0 | 740.0807 | 78.9928 | -20.0027
0 | 789.4281 | 78.9925 | -20.0029
0 | 24.518 | 78.993 | -20.0094
0 | 73.8571 | 78.993 | -20.0096
0 | 123.2268 | 78.995 | -20.0037
0 | 172.5294 | 78.9944 | -20.0034
0 | 221.8714 | 78.995 | -20.0034
0 | 271.2413 | 78.9952 | -20.0037
0 | 320.561 | 78.995 | -20.0045
0 | 369.8913 | 78.9952 | -20.0042
0 | 419.2508 | 78.9951 | -20.0041
0 | 468.5875 | 78.9951 | -20.0039
0 | 517.9441 | 78.9952 | -20.0035
0 | 567.267 | 78.9951 | -20.0032
0 | 616.6076 | 78.9952 | -20.0031
0 | 665.9322 | 78.9951 | -20.004
0 | 715.2745 | 78.9952 | -20.0045
0 | 764.6145 | 78.9955 | -20.0048
0 | 813.9648 | 78.9948 | -20.0036
0 | 24.5218 | 45.9927 | -20.0093
0 | 73.8597 | 45.9925 | -20.0094
0 | 123.2258 | 45.9948 | -20.004
0 | 172.5314 | 45.9951 | -20.0033
0 | 221.8771 | 45.9948 | -20.0038
0 | 271.257 | 45.9955 | -20.0035
0 | 320.574 | 45.995 | -20.0041
0 | 369.8972 | 45.995 | -20.0038
0 | 419.2612 | 45.9949 | -20.0034
0 | 468.5931 | 45.9948 | -20.0034
0 | 517.9369 | 45.9951 | -20.0033
0 | 567.2803 | 45.9949 | -20.0036
0 | 616.6048 | 45.9953 | -20.0037
0 | 665.9456 | 45.9957 | -20.0035
0 | 715.2966 | 45.995 | -20.0036
0 | 764.661 | 45.9948 | -20.0037
0 | 813.9973 | 45.9948 | -20.0038
0 | 12.1576 | 51.5099 | -33.5094
0 | 61.5268 | 51.5083 | -33.5076
0 | 110.9744 | 51.5471 | -33.5009
0 | 160.3434 | 51.4561 | -33.5005
0 | 209.713 | 51.5502 | -33.5005
0 | 259.0838 | 51.4357 | -33.5015
0 | 308.4536 | 51.4592 | -33.501
0 | 357.8228 | 51.51 | -33.501
0 | 407.1925 | 51.5724 | -33.5008
0 | 456.562 | 51.5632 | -33.5
0 | 505.9326 | 51.4996 | -33.5003
0 | 555.3011 | 51.5876 | -33.5007
0 | 604.6719 | 51.4755 | -33.5006
0 | 654.0408 | 51.5571 | -33.501
0 | 703.4101 | 51.4421 | -33.5005
0 | 752.7801 | 51.5268 | -33.5006
0 | 802.1503 | 51.541 | -33.5012
0 | 12.1574 | 70.4748 | -33.51
0 | 61.5254 | 70.4704 | -33.5093
0 | 110.9721 | 70.515 | -33.5069
0 | 160.3423 | 70.4177 | -33.5067
0 | 209.7115 | 70.5353 | -33.5065
0 | 259.0808 | 70.3981 | -33.5064
0 | 308.451 | 70.4438 | -33.5065
0 | 357.8215 | 70.4762 | -33.5061
0 | 407.1898 | 70.5593 | -33.5064
0 | 456.5598 | 70.5308 | -33.5062
0 | 505.9304 | 70.4776 | -33.5064
0 | 555.2999 | 70.5461 | -33.5067
0 | 604.6701 | 70.4491 | -33.5062
0 | 654.0401 | 70.5291 | -33.5065
0 | 703.4094 | 70.4216 | -33.5061
0 | 752.7795 | 70.5025 | -33.5059
0 | 802.1485 | 70.5168 | -33.5068