## calc
0 | -0.0447 | 45.9908 | -20.0064 |  | Run2 |  |  |  |  | Z |  |  | X
0 | 49.3232 | 45.9908 | -20.006 | 1 | -0.0447 | -0.0327 | 24.4978 | 24.4923 | 24.495 |  | 51.5469 | 70.5219
0 | 98.6674 | 45.9911 | -20.0072 | 2 | 49.3232 | 49.3231 | 73.8648 | 73.8742 | 73.8695 |  | 51.5091 | 70.4782
0 | 147.9736 | 45.9906 | -20.0062 | 3 | 98.6674 | 98.6657 | 123.196 | 123.2034 | 123.1997 | 22.65 | 51.5694 | 70.5472 | 58.3
0 | 197.311 | 45.9907 | -20.0053 | 4 | 147.9736 | 147.9732 | 172.5143 | 172.5144 | 172.5143 | -3.7 | 51.5933 | 70.5537 | 73.5
0 | 246.6553 | 45.9906 | -20.0063 | 5 | 197.311 | 197.3033 | 221.8424 | 221.8492 | 221.8458 | -13.25 | 51.5345 | 70.4899 | 12.2
0 | 296.0254 | 45.9903 | -20.007 | 6 | 246.6553 | 246.6511 | 271.18 | 271.1859 | 271.183 | -17.1 | 51.6147 | 70.5709 | 92.8
0 | 345.3475 | 45.9905 | -20.0056 | 7 | 296.0254 | 296.0342 | 320.5668 | 320.5623 | 320.5645 | 23.5 | 51.5518 | 70.5121 | 31.95
0 | 394.7176 | 45.9905 | -20.0071 | 8 | 345.3475 | 345.3508 | 369.8831 | 369.8806 | 369.8818 | -0.2 | 51.5403 | 70.5077 | 24
0 | 444.0485 | 45.9909 | -20.0058 | 9 | 394.7176 | 394.7124 | 419.2507 | 419.2559 | 419.2533 | 30.25 | 51.5966 | 70.568 | 82.3
0 | 493.3756 | 45.9908 | -20.0059 | 10 | 444.0485 | 444.0419 | 468.5721 | 468.5826 | 468.5774 | 13.3 | 51.6124 | 70.5819 | 97.15
0 | 542.7303 | 45.9905 | -20.006 | 11 | 493.3756 | 493.374 | 517.9066 | 517.9087 | 517.9076 | 2.6 | 51.5572 | 70.5298 | 43.5
0 | 592.0515 | 45.9903 | -20.0058 | 12 | 542.7303 | 542.7266 | 567.2587 | 567.2651 | 567.2619 | 15.85 | 51.5071 | 70.4821 | -5.4
0 | 641.3886 | 45.9904 | -20.0055 | 13 | 592.0515 | 592.0546 | 616.589 | 616.5866 | 616.5878 | 0.75 | 51.5835 | 70.5499 | 66.7
0 | 690.7236 | 45.9907 | -20.0049 | 14 | 641.3886 | 641.3813 | 665.9158 | 665.9236 | 665.9197 | -8.35 | 51.5363 | 70.5161 | 26.2
0 | 740.073 | 45.9907 | -20.0071 | 15 | 690.7236 | 690.722 | 715.2575 | 715.2586 | 715.2581 | -11 | 51.4444 | 70.4154 | -70.1
0 | 789.4309 | 45.9905 | -20.0061 | 16 | 740.073 | 740.0756 | 764.6104 | 764.6092 | 764.6098 | -0.25 | 51.5235 | 70.4943 | 8.9
0 | -0.0327 | 78.9887 | -20.0049 | 17 | 789.4309 | 789.4252 | 813.9579 | 813.9672 | 813.9625 | 11.5 | 51.5447 | 70.5103 | 27.5
0 | 49.3231 | 78.989 | -20.0037 | [6 empty] | 14.455 |  |  | 43.5515
0 | 98.6657 | 78.9895 | -20.0044
0 | 147.9732 | 78.9897 | -20.0046
0 | 197.3033 | 78.9899 | -20.0048
0 | 246.6511 | 78.9893 | -20.0046
0 | 296.0342 | 78.9889 | -20.0043
0 | 345.3508 | 78.9891 | -20.0054
0 | 394.7124 | 78.9894 | -20.0056
0 | 444.0419 | 78.9889 | -20.004
0 | 493.374 | 78.9893 | -20.0046
0 | 542.7266 | 78.9899 | -20.005
0 | 592.0546 | 78.9894 | -20.0042
0 | 641.3813 | 78.9891 | -20.0047
0 | 690.722 | 78.988 | -20.0039
0 | 740.0756 | 78.9895 | -20.0051
0 | 789.4252 | 78.9891 | -20.0047
0 | 24.4978 | 78.9913 | -20.0048
0 | 73.8648 | 78.9913 | -20.0045
0 | 123.196 | 78.9915 | -20.0041
0 | 172.5143 | 78.9915 | -20.0049
0 | 221.8424 | 78.9915 | -20.0066
0 | 271.18 | 78.9914 | -20.0063
0 | 320.5668 | 78.9913 | -20.0051
0 | 369.8831 | 78.9914 | -20.0057
0 | 419.2507 | 78.9913 | -20.0044
0 | 468.5721 | 78.9913 | -20.0049
0 | 517.9066 | 78.9918 | -20.0047
0 | 567.2587 | 78.9916 | -20.0058
0 | 616.589 | 78.9924 | -20.005
0 | 665.9158 | 78.9916 | -20.0059
0 | 715.2575 | 78.9914 | -20.0064
0 | 764.6104 | 78.9919 | -20.0044
0 | 813.9579 | 78.9914 | -20.0048
0 | 24.4923 | 45.9909 | -20.0045
0 | 73.8742 | 45.99 | -20.0041
0 | 123.2034 | 45.9909 | -20.0051
0 | 172.5144 | 45.9909 | -20.0051
0 | 221.8492 | 45.9913 | -20.0046
0 | 271.1859 | 45.9913 | -20.0058
0 | 320.5623 | 45.9914 | -20.0052
0 | 369.8806 | 45.9907 | -20.0052
0 | 419.2559 | 45.9911 | -20.0043
0 | 468.5826 | 45.9909 | -20.0054
0 | 517.9087 | 45.9916 | -20.005
0 | 567.2651 | 45.9911 | -20.0047
0 | 616.5866 | 45.9914 | -20.0051
0 | 665.9236 | 45.9917 | -20.0041
0 | 715.2586 | 45.9909 | -20.0047
0 | 764.6092 | 45.9913 | -20.0047
0 | 813.9672 | 45.9917 | -20.0042
0 | 12.2232 | 51.5469 | -33.5046
0 | 61.592 | 51.5091 | -33.504
0 | 110.9614 | 51.5694 | -33.505
0 | 160.3315 | 51.5933 | -33.5054
0 | 209.701 | 51.5345 | -33.5051
0 | 259.0704 | 51.6147 | -33.5042
0 | 308.44 | 51.5518 | -33.5039
0 | 357.8103 | 51.5403 | -33.5042
0 | 407.1795 | 51.5966 | -33.5038
0 | 456.5487 | 51.6124 | -33.5036
0 | 505.918 | 51.5572 | -33.505
0 | 555.2887 | 51.5071 | -33.505
0 | 604.6576 | 51.5835 | -33.5049
0 | 654.028 | 51.5363 | -33.5054
0 | 703.3975 | 51.4444 | -33.5053
0 | 752.7674 | 51.5235 | -33.5046
0 | 802.1353 | 51.5447 | -33.5049
0 | 12.222 | 70.5219 | -33.5049
0 | 61.5919 | 70.4782 | -33.5055
0 | 110.9604 | 70.5472 | -33.505
0 | 160.3314 | 70.5537 | -33.5056
0 | 209.7006 | 70.4899 | -33.5056
0 | 259.0702 | 70.5709 | -33.505
0 | 308.4392 | 70.5121 | -33.505
0 | 357.8095 | 70.5077 | -33.5049
0 | 407.1791 | 70.568 | -33.5052
0 | 456.5487 | 70.5819 | -33.5045
0 | 505.9177 | 70.5298 | -33.5055
0 | 555.2876 | 70.4821 | -33.5054
0 | 604.6572 | 70.5499 | -33.5057
0 | 654.0264 | 70.5161 | -33.5057
0 | 703.3966 | 70.4154 | -33.5053
0 | 752.7659 | 70.4943 | -33.5056
0 | 802.1352 | 70.5103 | -33.5054