## MAG PTS Q1 C4 RUN 3
0 | -0.0156 | 46.0016 | -20.0053 | [6 empty] | Z |  |  | X
0 | 49.3294 | 46.0006 | -20.0047 | 1 | -0.0156 | -0.0211 | 24.519 | 24.5245 | 12.2517 | 0 | 53.5537 | 72.5194 | 36.55
0 | 98.6733 | 46.0005 | -20.0061 | 2 | 49.3294 | 49.3368 | 73.8738 | 73.8645 | 61.6011 | 11.425 | 53.5294 | 72.4904 | 9.9
0 | 147.9701 | 46.0009 | -20.0052 | 3 | 98.6733 | 98.6765 | 123.2125 | 123.2116 | 110.9435 | 15.775 | 53.5618 | 72.5078 | 34.8
0 | 197.353 | 46.0002 | -20.0046 | 4 | 147.9701 | 147.9606 | 172.5081 | 172.5178 | 160.2391 | -26.55 | 53.5262 | 72.4984 | 12.3
0 | 246.665 | 46.0003 | -20.0054 | 5 | 197.353 | 197.3354 | 221.8702 | 221.8858 | 209.6111 | 7.4 | 53.53 | 72.492 | 11
0 | 296.0257 | 45.9999 | -20.0054 | 6 | 246.665 | 246.6642 | 271.2059 | 271.2064 | 258.9354 | -6.325 | 53.5549 | 72.5289 | 41.9
0 | 345.3693 | 46 | -20.0058 | 7 | 296.0257 | 296.0136 | 320.5515 | 320.5658 | 308.2892 | 9.45 | 53.5662 | 72.5465 | 56.35
0 | 394.7042 | 46 | -20.005 | 8 | 345.3693 | 345.3693 | 369.9088 | 369.9096 | 357.6393 | 21.55 | 53.4765 | 72.4445 | -39.5
0 | 444.0015 | 45.9998 | -20.0047 | 9 | 394.7042 | 394.7038 | 419.249 | 419.2494 | 406.9766 | 20.9 | 53.5023 | 72.4656 | -16.05
0 | 493.3866 | 46.0002 | -20.0049 | 10 | 444.0015 | 444.014 | 468.5498 | 468.5377 | 456.2758 | -17.95 | 53.5479 | 72.5112 | 29.55
0 | 542.7403 | 46 | -20.0056 | 11 | 493.3866 | 493.3957 | 517.9352 | 517.9233 | 505.6602 | 28.5 | 53.6023 | 72.5649 | 83.6
0 | 592.0505 | 46.0001 | -20.0029 | 12 | 542.7403 | 542.7195 | 567.2561 | 567.2748 | 554.9977 | 27.975 | 53.5783 | 72.5483 | 63.3
0 | 641.3918 | 45.9995 | -20.0042 | 13 | 592.0505 | 592.0358 | 616.5688 | 616.5793 | 604.3086 | 0.9 | 53.5746 | 72.5401 | 57.35
0 | 690.7499 | 45.9997 | -20.0046 | 14 | 641.3918 | 641.3707 | 665.9109 | 665.9323 | 653.6514 | 5.725 | 53.5277 | 72.4866 | 7.15
0 | 740.0355 | 45.9996 | -20.0033 | 15 | 690.7499 | 690.7376 | 715.2758 | 715.2867 | 703.0125 | 28.8 | 53.5747 | 72.5493 | 62
0 | 789.4111 | 46.0005 | -20.0032
0 | -0.0211 | 78.9979 | -20.003
0 | 49.3368 | 78.9985 | -20.0021
0 | 98.6765 | 78.998 | -20.0023
0 | 147.9606 | 78.9986 | -20.0034
0 | 197.3354 | 78.9985 | -20.003
0 | 246.6642 | 78.9985 | -20.0037
0 | 296.0136 | 78.9983 | -20.0042
0 | 345.3693 | 78.998 | -20.0039
0 | 394.7038 | 78.9984 | -20.0045
0 | 444.014 | 78.9978 | -20.0036
0 | 493.3957 | 78.9982 | -20.0033
0 | 542.7195 | 78.998 | -20.0044
0 | 592.0358 | 78.9983 | -20.0012
0 | 641.3707 | 78.9974 | -20.0019
0 | 690.7376 | 78.9976 | -20.0031
0 | 740.0399 | 78.9984 | -20.0012
0 | 789.4002 | 78.9984 | -20.0042
0 | 24.519 | 79.0004 | -20.0032
0 | 73.8738 | 79 | -20.0033
0 | 123.2125 | 79 | -20.004
0 | 172.5081 | 78.9999 | -20.0045
0 | 221.8702 | 79.0002 | -20.0054
0 | 271.2059 | 79.001 | -20.0051
0 | 320.5515 | 79.0006 | -20.0041
0 | 369.9088 | 79.0002 | -20.0036
0 | 419.249 | 79.0002 | -20.0036
0 | 468.5498 | 79 | -20.004
0 | 517.9352 | 79.0006 | -20.0043
0 | 567.2561 | 79.0003 | -20.0048
0 | 616.5688 | 79.0005 | -20.0043
0 | 665.9109 | 79.0004 | -20.0047
0 | 715.2758 | 79.0004 | -20.0053
0 | 764.5815 | 79.0007 | -20.0041
0 | 813.9409 | 79.0013 | -20.0046
0 | 24.5245 | 46.0008 | -20.0032
0 | 73.8645 | 46.0008 | -20.0043
0 | 123.2116 | 46.0016 | -20.0016
0 | 172.5178 | 46.0005 | -20.0025
0 | 221.8858 | 46.0009 | -20.0043
0 | 271.2064 | 46.0008 | -20.0035
0 | 320.5658 | 46.0003 | -20.0042
0 | 369.9096 | 46.0009 | -20.0018
0 | 419.2494 | 46.0005 | -20.002
0 | 468.5377 | 46.0012 | -20.0039
0 | 517.9233 | 46.0006 | -20.0027
0 | 567.2748 | 46.0009 | -20.0021
0 | 616.5793 | 46.0011 | -20.0024
0 | 665.9323 | 46.0005 | -20.0043
0 | 715.2867 | 46.0007 | -20.004
0 | 764.5741 | 46.0015 | -20.0035
0 | 813.9523 | 46.0017 | -20.0014
0 | 12.1783 | 53.5537 | -33.5031
0 | 61.5483 | 53.5294 | -33.503
0 | 110.9161 | 53.5618 | -33.5037
0 | 160.2853 | 53.5262 | -33.5024
0 | 209.6537 | 53.53 | -33.5026
0 | 259.0235 | 53.5549 | -33.503
0 | 308.393 | 53.5662 | -33.5033
0 | 357.7615 | 53.4765 | -33.5029
0 | 407.1308 | 53.5023 | -33.5031
0 | 456.4997 | 53.5479 | -33.5024
0 | 505.8688 | 53.6023 | -33.5032
0 | 555.2365 | 53.5783 | -33.5042
0 | 604.6052 | 53.5746 | -33.5028
0 | 653.9757 | 53.5277 | -33.5032
0 | 703.3443 | 53.5747 | -33.5035
0 | 752.7058 | 51.5028 | -33.5033
0 | 802.076 | 51.6368 | -33.5038
0 | 12.1784 | 72.5194 | -33.5047
0 | 61.5478 | 72.4904 | -33.5032
0 | 110.9168 | 72.5078 | -33.5043
0 | 160.2855 | 72.4984 | -33.5036
0 | 209.6539 | 72.492 | -33.5049
0 | 259.0227 | 72.5289 | -33.5046
0 | 308.3922 | 72.5465 | -33.5048
0 | 357.7613 | 72.4445 | -33.5029
0 | 407.1301 | 72.4656 | -33.5037
0 | 456.4989 | 72.5112 | -33.5044
0 | 505.8681 | 72.5649 | -33.5035
0 | 555.2368 | 72.5483 | -33.505
0 | 604.6057 | 72.5401 | -33.5025
0 | 653.9738 | 72.4866 | -33.5038
0 | 703.3433 | 72.5493 | -33.5042
0 | 752.706 | 70.4703 | -33.5038
0 | 802.0754 | 70.6067 | -33.5039