## MAG PTS06232025
0 | -0.021 | 46 | -20.0046 | 1 | -0.021 | -0.0202 | 24.5257 | 24.5229 | 12.2519 | 0 | 51.5386 | 70.4998 | 19.2
0 | 49.3205 | 46.0008 | -20.0056 | 2 | 49.3205 | 49.3215 | 73.8631 | 73.8622 | 61.5918 | 1.975 | 51.6284 | 70.5941 | 111.25
0 | 98.6517 | 46.001 | -20.0039 | 3 | 98.6517 | 98.6495 | 123.1953 | 123.1943 | 110.9227 | -5.15 | 51.5851 | 70.55 | 67.55
0 | 147.9745 | 46.0012 | -20.0055 | 4 | 147.9745 | 147.9772 | 172.5212 | 172.5172 | 160.2475 | -18.325 | 51.5849 | 70.5553 | 70.1
0 | 197.3349 | 46.0009 | -20.0066 | 5 | 197.3349 | 197.3395 | 221.8848 | 221.8818 | 209.6103 | 6.4 | 51.6451 | 70.6192 | 132.15
0 | 246.6822 | 46.001 | -20.005 | 6 | 246.6822 | 246.6662 | 271.2079 | 271.2239 | 258.945 | 3.2 | 51.2161 | 70.1883 | -297.8
0 | 295.9985 | 46.0012 | -20.0057 | 7 | 295.9985 | 296.0234 | 320.5642 | 320.5389 | 308.2812 | 1.4 | 51.5728 | 70.5466 | 59.7
0 | 345.3315 | 46.0013 | -20.0062 | 8 | 345.3315 | 345.3321 | 369.8804 | 369.876 | 357.605 | -12.85 | 51.623 | 70.5914 | 107.2
0 | 394.6828 | 46.0009 | -20.0051 | 9 | 394.6828 | 394.705 | 419.2438 | 419.2244 | 406.964 | 8.15 | 51.5439 | 70.5034 | 23.65
0 | 444.0121 | 46.0007 | -20.0052 | 10 | 444.0121 | 444.0084 | 468.5521 | 468.5537 | 456.2816 | -12.275 | 51.6093 | 70.5859 | 97.6
0 | 493.35 | 46.0007 | -20.0062 | 11 | 493.35 | 493.3582 | 517.8933 | 517.886 | 505.6219 | -9.975 | 51.6242 | 70.5788 | 101.5
0 | 542.707 | 46.0011 | -20.0028 | 12 | 542.707 | 542.7116 | 567.2471 | 567.247 | 554.9782 | 8.325 | 51.5102 | 70.4828 | -3.5
0 | 592.0303 | 46.001 | -20.0059 | 13 | 592.0303 | 592.0182 | 616.5595 | 616.5732 | 604.2953 | -12.55 | 51.5752 | 70.5517 | 63.45
0 | 641.3967 | 46.0005 | -20.0056 | 14 | 641.3967 | 641.375 | 665.919 | 665.9371 | 653.657 | 11.1 | 51.5127 | 70.4683 | -9.5
0 | 690.732 | 46.0004 | -20.0064 | 15 | 690.732 | 690.72 | 715.2614 | 715.275 | 702.9971 | 13.25 | 51.5997 | 70.5636 | 81.65
0 | 740.0355 | 45.9996 | -20.0033 | 16 | 740.0355 | 740.0399 | 764.5815 | 764.5741 | 752.3077 | -14.1 | 51.5028 | 70.4703 | -13.45
0 | 789.4111 | 46.0005 | -20.0032 | 17 | 789.4111 | 789.4002 | 813.9409 | 813.9523 | 801.6761 | 16.275 | 51.6368 | 70.6067 | 121.75
0 | -0.0202 | 78.9997 | -20.0042
0 | 49.3215 | 78.9989 | -20.0035
0 | 98.6495 | 78.999 | -20.0027
0 | 147.9772 | 78.9998 | -20.0044
0 | 197.3395 | 78.9992 | -20.0049
0 | 246.6662 | 78.9986 | -20.0037
0 | 296.0234 | 78.9976 | -20.0038
0 | 345.3321 | 78.9993 | -20.0046
0 | 394.705 | 78.9988 | -20.0036
0 | 444.0084 | 78.999 | -20.005
0 | 493.3582 | 78.9992 | -20.004
0 | 542.7116 | 78.999 | -20.0016
0 | 592.0182 | 78.9961 | -20.0015
0 | 641.375 | 78.9985 | -20.0044
0 | 690.72 | 78.9985 | -20.0033
0 | 740.0399 | 78.9984 | -20.0012
0 | 789.4002 | 78.9984 | -20.0042
0 | 24.5257 | 79.0004 | -20.0036
0 | 73.8631 | 79.0008 | -20.0036
0 | 123.1953 | 79.0011 | -20.0045
0 | 172.5212 | 79.001 | -20.0044
0 | 221.8848 | 79.0008 | -20.0047
0 | 271.2079 | 79.0007 | -20.0041
0 | 320.5642 | 79.0003 | -20.0036
0 | 369.8804 | 79.0005 | -20.0034
0 | 419.2438 | 79.0011 | -20.0037
0 | 468.5521 | 79.0006 | -20.0043
0 | 517.8933 | 79.0006 | -20.0053
0 | 567.2471 | 79.0008 | -20.0047
0 | 616.5595 | 79.0005 | -20.0041
0 | 665.919 | 79.0013 | -20.0045
0 | 715.2614 | 79.0003 | -20.0045
0 | 764.5815 | 79.0007 | -20.0041
0 | 813.9409 | 79.0013 | -20.0046
0 | 24.5229 | 46.0012 | -20.0039
0 | 73.8622 | 46.0013 | -20.0032
0 | 123.1943 | 46.0014 | -20.0025
0 | 172.5172 | 46.0013 | -20.0022
0 | 221.8818 | 46.0012 | -20.003
0 | 271.2239 | 46.001 | -20.0022
0 | 320.5389 | 46.0013 | -20.0024
0 | 369.876 | 46.0011 | -20.0056
0 | 419.2244 | 46.0011 | -20.0031
0 | 468.5537 | 46.001 | -20.0036
0 | 517.886 | 46.0013 | -20.0024
0 | 567.247 | 46.0013 | -20.0021
0 | 616.5732 | 46.0012 | -20.0042
0 | 665.9371 | 46.0012 | -20.0044
0 | 715.275 | 46.0013 | -20.0033
0 | 764.5741 | 46.0015 | -20.0035
0 | 813.9523 | 46.0017 | -20.0014
0 | 12.172 | 51.5386 | -33.5029
0 | 61.5407 | 51.6284 | -33.5024
0 | 110.9117 | 51.5851 | -33.5028
0 | 160.2788 | 51.5849 | -33.5035
0 | 209.6485 | 51.6451 | -33.5028
0 | 259.0177 | 51.2161 | -33.5031
0 | 308.3867 | 51.5728 | -33.5026
0 | 357.7554 | 51.623 | -33.5039
0 | 407.1235 | 51.5439 | -33.5035
0 | 456.4911 | 51.6093 | -33.5024
0 | 505.8614 | 51.6242 | -33.5039
0 | 555.2307 | 51.5102 | -33.5034
0 | 604.5998 | 51.5752 | -33.5037
0 | 653.9684 | 51.5127 | -33.5046
0 | 703.3374 | 51.5997 | -33.5032
0 | 752.7058 | 51.5028 | -33.5033
0 | 802.076 | 51.6368 | -33.5038
0 | 12.1729 | 70.4998 | -33.5036
0 | 61.5413 | 70.5941 | -33.5034
0 | 110.9115 | 70.55 | -33.5024
0 | 160.28 | 70.5553 | -33.5046
0 | 209.6481 | 70.6192 | -33.503
0 | 259.0173 | 70.1883 | -33.5036
0 | 308.3868 | 70.5466 | -33.5035
0 | 357.7552 | 70.5914 | -33.5038
0 | 407.1238 | 70.5034 | -33.5022
0 | 456.4927 | 70.5859 | -33.5044
0 | 505.8612 | 70.5788 | -33.5037
0 | 555.2302 | 70.4828 | -33.5038
0 | 604.5996 | 70.5517 | -33.5045
0 | 653.9682 | 70.4683 | -33.5047
0 | 703.337 | 70.5636 | -33.5023
0 | 752.706 | 70.4703 | -33.5038
0 | 802.0754 | 70.6067 | -33.5039