## calc
0 | -51.5014 | -78.7592 | 12.1901 | Run 3 | Q2C1 | All | Y |  |  | X
0 | -51.4918 | -78.7579 | 36.8757 | 1 | -89.9353 | -194.7 | -5.5939 | -51.5014 | -70.4565 | 21.05
0 | -51.4959 | -78.7557 | 61.5501 | 2 | -89.9457 | -184.3 | 4.8061 | -51.4918 | -70.4684 | 19.9
0 | -51.3751 | -78.7572 | 86.245 | 3 | -89.9673 | -162.7 | 26.4061 | -51.4959 | -70.5137 | -4.8
0 | -51.5013 | -78.7575 | 110.9299 | 3 | -89.9133 | -216.7 | -27.5939 | -51.3751 | -70.3624 | 131.25
0 | -51.5394 | -78.7577 | 135.6137 | 4 | -89.9554 | -174.6 | 14.5061 | -51.5013 | -70.4722 | 13.25
0 | -51.5157 | -78.7585 | 160.2994 | 5 | -89.9352 | -194.8 | -5.6939 | -51.5394 | -70.5105 | -24.95
0 | -51.5235 | -78.759 | 184.9839 | 6 | -89.9419 | -188.1 | 1.0061 | -51.5157 | -70.4922 | -3.95
0 | -51.5058 | -78.7591 | 209.6679 | 7 | -89.94 | -190 | -0.89394 | -51.5235 | -70.4822 | -2.85
0 | -51.5211 | -78.7586 | 234.3527 | 8 | -89.9364 | -193.6 | -4.4939 | -51.5058 | -70.4727 | 10.75
0 | -51.5324 | -78.7589 | 259.0371 | 9 | -89.9462 | -183.8 | 5.3061 | -51.5211 | -70.4882 | -4.65
0 | -51.526 | -78.7589 | 283.7214 | 10 | -89.9336 | -196.4 | -7.2939 | -51.5324 | -70.4923 | -12.35
0 | -51.5125 | -78.758 | 308.4059 | 11 | -89.9402 | -189.8 | -0.69394 | -51.526 | -70.4933 | -9.65
0 | -51.5007 | -78.7582 | 333.0909 | 12 | -89.9378 | -192.2 | -3.0939 | -51.5125 | -70.4871 | 0.2
0 | -51.5105 | -78.7583 | 357.7752 | 13 | -89.9481 | -181.9 | 7.2061 | -51.5007 | -70.4745 | 12.4
0 | -51.509 | -78.7583 | 382.4601 | 14 | -89.9285 | -201.5 | -12.3939 | -51.5105 | -70.4849 | 2.3
0 | -51.5257 | -78.7583 | 407.1435 | 15 | -89.9374 | -192.6 | -3.4939 | -51.509 | -70.4853 | 2.85
0 | -51.5258 | -78.7583 | 431.829 | 16 | -89.9404 | -189.6 | -0.49394 | -51.5257 | -70.4965 | -11.1
0 | -51.5194 | -78.7584 | 456.5138 | 17 | -89.928 | -202 | -12.8939 | -51.5258 | -70.4984 | -12.1
0 | -51.5343 | -78.7583 | 481.1986 | 18 | -90.0074 | -122.6 | 66.5061 | -51.5194 | -70.4888 | -4.1
0 | -51.5416 | -78.7579 | 505.8831 | 19 | -89.9385 | -191.5 | -2.3939 | -51.5343 | -70.4878 | -11.05
0 | -51.5303 | -78.7577 | 530.5677 | 20 | -90.0251 | -104.9 | 84.2061 | -51.5416 | -70.5048 | -23.2
0 | -51.5203 | -78.7586 | 555.2527 | 21 | -89.8579 | -272.1 | -82.9939 | -51.5303 | -70.5026 | -16.45
0 | -51.5189 | -78.7584 | 579.9363 | 22 | -90.0032 | -126.8 | 62.3061 | -51.5203 | -70.4867 | -3.5
0 | -51.5046 | -78.7581 | 604.6213 | 23 | -89.9262 | -203.8 | -14.6939 | -51.5189 | -70.496 | -7.45
0 | -51.5247 | -78.7592 | 629.3054 | 24 | -89.9266 | -203.4 | -14.2939 | -51.5046 | -70.4829 | 6.25
0 | -51.5448 | -78.7578 | 653.9901 | 25 | -89.9356 | -194.4 | -5.2939 | -51.5247 | -70.5018 | -13.25
0 | -51.5258 | -78.7589 | 678.6745 | 26 | -89.9365 | -193.5 | -4.3939 | -51.5448 | -70.5074 | -26.1
0 | -51.5284 | -78.7589 | 703.3589 | 27 | -89.9251 | -204.9 | -15.7939 | -51.5258 | -70.4915 | -8.65
0 | -51.5436 | -78.7577 | 728.0429 | 28 | -89.939 | -191 | -1.8939 | -51.5284 | -70.4997 | -14.05
0 | -51.5403 | -78.7585 | 752.7279 | 29 | -89.9435 | -186.5 | 2.6061 | -51.5436 | -70.4981 | -20.85
0 | -51.5533 | -78.758 | 777.4126 | 30 | -89.9281 | -201.9 | -12.7939 | -51.5403 | -70.507 | -23.65
0 | -51.4396 | -78.7574 | 802.0972 | 31 | -89.9333 | -196.7 | -7.5939 | -51.5533 | -70.5104 | -31.85
0 | -70.4565 | -78.7599 | 12.1909 | 32 | -89.9128 | -217.2 | -28.0939 | -51.4396 | -70.4044 | 78
0 | -70.4684 | -78.7593 | 36.876 |  | Avrg | -189.1061 |  |  | Avrg | 0.23182
0 | -70.5137 | -78.7592 | 61.5601 |  | RMS | 11.3967 |  |  | RMS | 33.9453
0 | -70.3624 | -78.7587 | 86.2443
0 | -70.4722 | -78.7595 | 110.9289
0 | -70.5105 | -78.7596 | 135.614
0 | -70.4922 | -78.7593 | 160.298
0 | -70.4822 | -78.7599 | 184.9828
0 | -70.4727 | -78.7599 | 209.6673
0 | -70.4882 | -78.759 | 234.352
0 | -70.4923 | -78.7594 | 259.037
0 | -70.4933 | -78.7569 | 283.7215
0 | -70.4871 | -78.7596 | 308.4055
0 | -70.4745 | -78.7557 | 333.0885
0 | -70.4849 | -78.7593 | 357.7749
0 | -70.4853 | -78.7594 | 382.4591
0 | -70.4965 | -78.7597 | 407.1446
0 | -70.4984 | -78.7593 | 431.8286
0 | -70.4888 | -78.7596 | 456.513
0 | -70.4878 | -78.7599 | 481.1979
0 | -70.5048 | -78.7595 | 505.8823
0 | -70.5026 | -78.7594 | 530.5669
0 | -70.4867 | -78.7595 | 555.2506
0 | -70.496 | -78.7593 | 579.936
0 | -70.4829 | -78.7594 | 604.6207
0 | -70.5018 | -78.76 | 629.3051
0 | -70.5074 | -78.76 | 653.99
0 | -70.4915 | -78.7599 | 678.6744
0 | -70.4997 | -78.7596 | 703.3587
0 | -70.4981 | -78.7593 | 728.0432
0 | -70.507 | -78.7596 | 752.7277
0 | -70.5104 | -78.7586 | 777.4122
0 | -70.4044 | -78.7596 | 802.097
0 | -61.0123 | -89.9353 | 12.1908
0 | -61.0138 | -89.9457 | 36.8757
0 | -61.0136 | -89.9673 | 61.5762
0 | -61.0142 | -89.9133 | 86.2455
0 | -61.0141 | -89.9554 | 110.9292
0 | -61.0139 | -89.9352 | 135.6135
0 | -61.0138 | -89.9419 | 160.2988
0 | -61.0138 | -89.94 | 184.9829
0 | -61.0141 | -89.9364 | 209.6679
0 | -61.0138 | -89.9462 | 234.3522
0 | -61.0147 | -89.9336 | 259.0369
0 | -61.0135 | -89.9402 | 283.7216
0 | -61.014 | -89.9378 | 308.4057
0 | -61.0133 | -89.9481 | 333.0893
0 | -61.0141 | -89.9285 | 357.7752
0 | -61.014 | -89.9374 | 382.4595
0 | -61.0134 | -89.9404 | 407.1443
0 | -61.0141 | -89.928 | 431.8286
0 | -61.014 | -90.0074 | 456.513
0 | -61.0137 | -89.9385 | 481.198
0 | -61.0136 | -90.0251 | 505.8824
0 | -61.0134 | -89.8579 | 530.5667
0 | -61.0135 | -90.0032 | 555.2508
0 | -61.0134 | -89.9262 | 579.9354
0 | -61.0131 | -89.9266 | 604.6198
0 | -61.0123 | -89.9356 | 629.3062
0 | -61.0138 | -89.9365 | 653.9899
0 | -61.0127 | -89.9251 | 678.6742
0 | -61.0133 | -89.939 | 703.3592
0 | -61.0133 | -89.9435 | 728.0433
0 | -61.0134 | -89.9281 | 752.728
0 | -61.0141 | -89.9333 | 777.4127
0 | -61.0136 | -89.9128 | 802.0971
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047