## calc
0 | -51.5003 | -78.7586 | 12.1722 | Run 4 | Q2C1 | All | Y |  |  | X
0 | -51.4895 | -78.757 | 36.8571 | 1 | -89.9224 | -207.6 | -13.6152 | -51.5003 | -70.4541 | 22.8
0 | -51.6112 | -78.7547 | 61.5309 | 2 | -89.9334 | -196.6 | -2.6152 | -51.4895 | -70.465 | 22.75
0 | -51.5037 | -78.7561 | 86.2257 | 3 | -89.9587 | -171.3 | 22.6848 | -51.6112 | -70.627 | -119.1
0 | -51.4949 | -78.7566 | 110.9107 | 3 | -89.9065 | -223.5 | -29.5152 | -51.5037 | -70.4904 | 2.95
0 | -51.5049 | -78.7569 | 135.5944 | 4 | -89.9443 | -185.7 | 8.2848 | -51.4949 | -70.4647 | 20.2
0 | -51.5112 | -78.7575 | 160.279 | 5 | -89.9174 | -212.6 | -18.6152 | -51.5049 | -70.4753 | 9.9
0 | -51.5207 | -78.7583 | 184.9636 | 6 | -89.9327 | -197.3 | -3.3152 | -51.5112 | -70.4875 | 0.65
0 | -51.5033 | -78.7577 | 209.6482 | 7 | -89.9317 | -198.3 | -4.3152 | -51.5207 | -70.4789 | 0.2
0 | -51.5177 | -78.7578 | 234.3333 | 8 | -89.9287 | -201.3 | -7.3152 | -51.5033 | -70.4685 | 14.1
0 | -51.5308 | -78.7579 | 259.0168 | 9 | -89.9386 | -191.4 | 2.5848 | -51.5177 | -70.4845 | -1.1
0 | -51.5231 | -78.7578 | 283.7016 | 10 | -89.9276 | -202.4 | -8.4152 | -51.5308 | -70.4897 | -10.25
0 | -51.509 | -78.7581 | 308.3854 | 11 | -89.9338 | -196.2 | -2.2152 | -51.5231 | -70.4896 | -6.35
0 | -51.4991 | -78.7579 | 333.0701 | 12 | -89.9323 | -197.7 | -3.7152 | -51.509 | -70.4823 | 4.35
0 | -51.5071 | -78.7577 | 357.7543 | 13 | -89.9431 | -186.9 | 7.0848 | -51.4991 | -70.4725 | 14.2
0 | -51.507 | -78.7577 | 382.439 | 14 | -89.924 | -206 | -12.0152 | -51.5071 | -70.4804 | 6.25
0 | -51.5218 | -78.7576 | 407.1233 | 15 | -89.9342 | -195.8 | -1.8152 | -51.507 | -70.4821 | 5.45
0 | -51.5207 | -78.7575 | 431.8075 | 16 | -89.9375 | -192.5 | 1.4848 | -51.5218 | -70.4923 | -7.05
0 | -51.5147 | -78.7577 | 456.4927 | 17 | -89.9255 | -204.5 | -10.5152 | -51.5207 | -70.493 | -6.85
0 | -51.531 | -78.7571 | 481.1769 | 18 | -89.9502 | -179.8 | 14.1848 | -51.5147 | -70.484 | 0.65
0 | -51.5055 | -78.757 | 505.8615 | 19 | -89.9385 | -191.5 | 2.4848 | -51.531 | -70.4843 | -7.65
0 | -51.5044 | -78.7568 | 530.5457 | 20 | -89.9518 | -178.2 | 15.7848 | -51.5055 | -70.4668 | 13.85
0 | -51.513 | -78.7567 | 555.2305 | 21 | -89.942 | -188 | 5.9848 | -51.5044 | -70.4768 | 9.4
0 | -51.5164 | -78.7579 | 579.9143 | 22 | -89.9486 | -181.4 | 12.5848 | -51.513 | -70.4806 | 3.2
0 | -51.5022 | -78.7563 | 604.5984 | 23 | -89.9294 | -200.6 | -6.6152 | -51.5164 | -70.4923 | -4.35
0 | -51.5218 | -78.7586 | 629.2836 | 24 | -89.9308 | -199.2 | -5.2152 | -51.5022 | -70.4801 | 8.85
0 | -51.5141 | -78.7575 | 653.9672 | 25 | -89.9406 | -189.4 | 4.5848 | -51.5218 | -70.498 | -9.9
0 | -51.523 | -78.7582 | 678.6522 | 26 | -89.9435 | -186.5 | 7.4848 | -51.5141 | -70.4777 | 4.1
0 | -51.5256 | -78.7581 | 703.3363 | 27 | -89.9319 | -198.1 | -4.1152 | -51.523 | -70.4882 | -5.6
0 | -51.5414 | -78.7574 | 728.0206 | 28 | -89.9467 | -183.3 | 10.6848 | -51.5256 | -70.4965 | -11.05
0 | -51.5104 | -78.7578 | 752.705 | 29 | -89.952 | -178 | 15.9848 | -51.5414 | -70.4949 | -18.15
0 | -51.5149 | -78.7571 | 777.3893 | 30 | -89.9405 | -189.5 | 4.4848 | -51.5104 | -70.475 | 7.3
0 | -51.505 | -78.7572 | 802.0739 | 31 | -89.9447 | -185.3 | 8.6848 | -51.5149 | -70.4716 | 6.75
0 | -70.4541 | -78.7591 | 12.1722 | 32 | -89.9249 | -205.1 | -11.1152 | -51.505 | -70.4694 | 12.8
0 | -70.465 | -78.7587 | 36.8572 |  | Avrg | -193.9848 |  |  | Avrg | -0.50606
0 | -70.627 | -78.7584 | 61.5412 |  | RMS | 11.5142 |  |  | RMS | 32.0139
0 | -70.4904 | -78.7583 | 86.2256
0 | -70.4647 | -78.7588 | 110.9095
0 | -70.4753 | -78.7586 | 135.5942
0 | -70.4875 | -78.7585 | 160.2789
0 | -70.4789 | -78.7585 | 184.9632
0 | -70.4685 | -78.7591 | 209.6472
0 | -70.4845 | -78.7582 | 234.3322
0 | -70.4897 | -78.7588 | 259.0168
0 | -70.4896 | -78.7584 | 283.701
0 | -70.4823 | -78.7589 | 308.3853
0 | -70.4725 | -78.757 | 333.0691
0 | -70.4804 | -78.7584 | 357.754
0 | -70.4821 | -78.7587 | 382.4387
0 | -70.4923 | -78.759 | 407.1238
0 | -70.493 | -78.7588 | 431.8077
0 | -70.484 | -78.759 | 456.4923
0 | -70.4843 | -78.7589 | 481.1764
0 | -70.4668 | -78.7586 | 505.8602
0 | -70.4768 | -78.7589 | 530.5449
0 | -70.4806 | -78.7589 | 555.229
0 | -70.4923 | -78.7587 | 579.9139
0 | -70.4801 | -78.7589 | 604.5988
0 | -70.498 | -78.7588 | 629.2825
0 | -70.4777 | -78.7591 | 653.9672
0 | -70.4882 | -78.7594 | 678.6511
0 | -70.4965 | -78.759 | 703.3361
0 | -70.4949 | -78.759 | 728.0206
0 | -70.475 | -78.7588 | 752.7046
0 | -70.4716 | -78.7588 | 777.3893
0 | -70.4694 | -78.7586 | 802.0732
0 | -61.0054 | -89.9224 | 12.172
0 | -61.0065 | -89.9334 | 36.8574
0 | -61.0042 | -89.9587 | 61.5549
0 | -61.0056 | -89.9065 | 86.2258
0 | -61.0064 | -89.9443 | 110.9097
0 | -61.0067 | -89.9174 | 135.5948
0 | -61.0054 | -89.9327 | 160.2796
0 | -61.0052 | -89.9317 | 184.9635
0 | -61.0046 | -89.9287 | 209.6479
0 | -61.0059 | -89.9386 | 234.3325
0 | -61.0057 | -89.9276 | 259.0166
0 | -61.005 | -89.9338 | 283.7016
0 | -61.0059 | -89.9323 | 308.385
0 | -61.005 | -89.9431 | 333.0695
0 | -61.0059 | -89.924 | 357.7542
0 | -61.0057 | -89.9342 | 382.4387
0 | -61.0061 | -89.9375 | 407.1236
0 | -61.0047 | -89.9255 | 431.8076
0 | -61.0051 | -89.9502 | 456.4925
0 | -61.0052 | -89.9385 | 481.1767
0 | -61.0054 | -89.9518 | 505.8611
0 | -61.0055 | -89.942 | 530.5449
0 | -61.0058 | -89.9486 | 555.2294
0 | -61.005 | -89.9294 | 579.914
0 | -61.0057 | -89.9308 | 604.5989
0 | -61.0042 | -89.9406 | 629.2827
0 | -61.0055 | -89.9435 | 653.9671
0 | -61.0049 | -89.9319 | 678.6516
0 | -61.0059 | -89.9467 | 703.336
0 | -61.0049 | -89.952 | 728.0203
0 | -61.0055 | -89.9405 | 752.7051
0 | -61.0058 | -89.9447 | 777.3892
0 | -61.006 | -89.9249 | 802.0738
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047