## calc
0 | -51.5123 | -78.7599 | 12.188 | Run 2 | Q2C2 | All | Y |  |  |  | X
0 | -51.495 | -78.7565 | 36.8745 | 1 | -90.1014 | -28.6 | 13.4727 | 33 | -51.5123 | -70.4878 | -0.05
0 | -51.5085 | -78.7581 | 61.5585 | 2 | -90.09 | -40 | 2.0727 | 34 | -51.495 | -70.4624 | 21.3
0 | -51.524 | -78.7577 | 86.2435 | 3 | -90.0942 | -35.8 | 6.2727 | 35 | -51.5085 | -70.4648 | 13.35
0 | -51.5214 | -78.7578 | 110.9283 | 3 | -90.0894 | -40.6 | 1.4727 | 36 | -51.524 | -70.4954 | -9.7
0 | -51.5081 | -78.7578 | 135.6125 | 4 | -90.0875 | -42.5 | -0.42727 | 37 | -51.5214 | -70.4958 | -8.6
0 | -51.4798 | -78.7581 | 160.2971 | 5 | -90.1064 | -23.6 | 18.4727 | 38 | -51.5081 | -70.4741 | 8.9
0 | -51.509 | -78.7587 | 184.9817 | 6 | -90.0799 | -50.1 | -8.0273 | 39 | -51.4798 | -70.4524 | 33.9
0 | -51.4776 | -78.7593 | 209.6667 | 7 | -90.0894 | -40.6 | 1.4727 | 40 | -51.509 | -70.4727 | 9.15
0 | -51.5122 | -78.7588 | 234.3514 | 8 | -90.0839 | -46.1 | -4.0273 | 41 | -51.4776 | -70.4615 | 30.45
0 | -51.5049 | -78.7589 | 259.0359 | 9 | -90.0897 | -40.3 | 1.7727 | 42 | -51.5122 | -70.4772 | 5.3
0 | -51.5119 | -78.7584 | 283.7198 | 10 | -90.099 | -31 | 11.0727 | 43 | -51.5049 | -70.4774 | 8.85
0 | -51.5311 | -78.7589 | 308.4043 | 11 | -90.0698 | -60.2 | -18.1273 | 44 | -51.5119 | -70.4947 | -3.3
0 | -51.535 | -78.7586 | 333.0884 | 12 | -90.0776 | -52.4 | -10.3273 | 45 | -51.5311 | -70.5139 | -22.5
0 | -51.4785 | -78.7595 | 357.7726 | 13 | -90.0718 | -58.2 | -16.1273 | 46 | -51.535 | -70.512 | -23.5
0 | -51.5141 | -78.7587 | 382.4575 | 14 | -90.0772 | -52.8 | -10.7273 | 47 | -51.4785 | -70.4515 | 35
0 | -51.4987 | -78.758 | 407.1429 | 15 | -90.0821 | -47.9 | -5.8273 | 48 | -51.5141 | -70.4892 | -1.65
0 | -51.5268 | -78.758 | 431.8263 | 16 | -90.0942 | -35.8 | 6.2727 | 49 | -51.4987 | -70.4621 | 19.6
0 | -51.5237 | -78.7581 | 456.5111 | 17 | -90.0807 | -49.3 | -7.2273 | 50 | -51.5268 | -70.4937 | -10.25
0 | -51.5164 | -78.7582 | 481.1965 | 18 | -90.1027 | -27.3 | 14.7727 | 51 | -51.5237 | -70.4823 | -3
0 | -51.5106 | -78.7579 | 505.881 | 19 | -90.1055 | -24.5 | 17.5727 | 52 | -51.5164 | -70.4819 | 0.85
0 | -51.5189 | -78.7578 | 530.565 | 20 | -90.0975 | -32.5 | 9.5727 | 53 | -51.5106 | -70.4731 | 8.15
0 | -51.5173 | -78.7584 | 555.2502 | 21 | -90.085 | -45 | -2.9273 | 54 | -51.5189 | -70.4883 | -3.6
0 | -51.5284 | -78.7584 | 579.9347 | 22 | -90.1025 | -27.5 | 14.5727 | 55 | -51.5173 | -70.4894 | -3.35
0 | -51.5284 | -78.759 | 604.6186 | 23 | -90.0784 | -51.6 | -9.5273 | 56 | -51.5284 | -70.4819 | -5.15
0 | -51.5117 | -78.7594 | 629.3038 | 24 | -90.0739 | -56.1 | -14.0273 | 57 | -51.5284 | -70.4914 | -9.9
0 | -51.4977 | -78.758 | 653.9876 | 25 | -90.0854 | -44.6 | -2.5273 | 58 | -51.5117 | -70.4923 | -2
0 | -51.5119 | -78.7586 | 678.6723 | 26 | -90.0781 | -51.9 | -9.8273 | 59 | -51.4977 | -70.4661 | 18.1
0 | -51.4864 | -78.7585 | 703.3574 | 27 | -90.0767 | -53.3 | -11.2273 | 60 | -51.5119 | -70.493 | -2.45
0 | -51.5053 | -78.7585 | 728.0416 | 28 | -90.0871 | -42.9 | -0.82727 | 61 | -51.4864 | -70.4596 | 27
0 | -51.5215 | -78.7587 | 752.7261 | 29 | -90.088 | -42 | 0.072727 | 62 | -51.5053 | -70.4791 | 7.8
0 | -51.5004 | -78.7579 | 777.4107 | 30 | -90.0871 | -42.9 | -0.82727 | 63 | -51.5215 | -70.4835 | -2.5
0 | -51.4781 | -78.7576 | 802.0941 | 31 | -90.0777 | -52.3 | -10.2273 | 64 | -51.5004 | -70.4637 | 17.95
0 | -70.4878 | -78.7596 | 12.1898 | 32 | -90.1118 | -18.2 | 23.8727 | 65 | -51.4781 | -70.4517 | 35.1
0 | -70.4624 | -78.7597 | 36.8743 |  | Avrg | -42.0727 |  |  |  | Avrg | 5.7348
0 | -70.4648 | -78.7595 | 61.5587 |  | RMS | 10.1661 |  |  |  | RMS | 17.7282
0 | -70.4954 | -78.7591 | 86.2429
0 | -70.4958 | -78.7588 | 110.9274 |  |  |  | 1 turn CW = 10um
0 | -70.4741 | -78.7592 | 135.612 |  |  |  | 1 turn CCW = -10um
0 | -70.4524 | -78.7591 | 160.2969
0 | -70.4727 | -78.7599 | 184.9812
0 | -70.4615 | -78.7598 | 209.6663
0 | -70.4772 | -78.7592 | 234.3504
0 | -70.4774 | -78.7596 | 259.0349
0 | -70.4947 | -78.7592 | 283.7196
0 | -70.5139 | -78.7597 | 308.4037
0 | -70.512 | -78.7598 | 333.0886
0 | -70.4515 | -78.7598 | 357.7734
0 | -70.4892 | -78.7596 | 382.458
0 | -70.4621 | -78.7595 | 407.1421
0 | -70.4937 | -78.7592 | 431.8267
0 | -70.4823 | -78.7596 | 456.5116
0 | -70.4819 | -78.7595 | 481.1956
0 | -70.4731 | -78.7594 | 505.8808
0 | -70.4883 | -78.7592 | 530.5653
0 | -70.4894 | -78.7594 | 555.2492
0 | -70.4819 | -78.7594 | 579.934
0 | -70.4914 | -78.7592 | 604.6185
0 | -70.4923 | -78.7592 | 629.3033
0 | -70.4661 | -78.7594 | 653.9878
0 | -70.493 | -78.7586 | 678.672
0 | -70.4596 | -78.7599 | 703.3569
0 | -70.4791 | -78.7595 | 728.0412
0 | -70.4835 | -78.7591 | 752.7254
0 | -70.4637 | -78.7587 | 777.4098
0 | -70.4517 | -78.7594 | 802.0949
0 | -61.0113 | -90.1014 | 12.1896
0 | -61.0129 | -90.09 | 36.8739
0 | -61.0132 | -90.0942 | 61.5584
0 | -61.0133 | -90.0894 | 86.2438
0 | -61.0127 | -90.0875 | 110.9275
0 | -61.013 | -90.1064 | 135.6126
0 | -61.0132 | -90.0799 | 160.2971
0 | -61.0122 | -90.0894 | 184.9815
0 | -61.0122 | -90.0839 | 209.6662
0 | -61.0121 | -90.0897 | 234.351
0 | -61.0131 | -90.099 | 259.0356
0 | -61.0134 | -90.0698 | 283.7192
0 | -61.0141 | -90.0776 | 308.4046
0 | -61.0135 | -90.0718 | 333.0884
0 | -61.0131 | -90.0772 | 357.7726
0 | -61.013 | -90.0821 | 382.4574
0 | -61.0131 | -90.0942 | 407.1428
0 | -61.0126 | -90.0807 | 431.8266
0 | -61.0129 | -90.1027 | 456.5113
0 | -61.0122 | -90.1055 | 481.1959
0 | -61.0137 | -90.0975 | 505.8802
0 | -61.0127 | -90.085 | 530.5649
0 | -61.0127 | -90.1025 | 555.2498
0 | -61.0127 | -90.0784 | 579.934
0 | -61.0123 | -90.0739 | 604.6185
0 | -61.0126 | -90.0854 | 629.3033
0 | -61.0131 | -90.0781 | 653.9878
0 | -61.0129 | -90.0767 | 678.6718
0 | -61.0122 | -90.0871 | 703.3564
0 | -61.013 | -90.088 | 728.0409
0 | -61.0132 | -90.0871 | 752.7256
0 | -61.0127 | -90.0777 | 777.4103
0 | -61.0137 | -90.1118 | 802.0951
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047