## calc
0 | -51.5528 | -78.7596 | 12.1726 | Run 3 | Q2C3 | All | Y |  |  | X
0 | -51.5149 | -78.7573 | 36.8583 | 1 | -89.9187 | -211.3 | -27.1333 | -51.5528 | -70.5313 | -42.05
0 | -51.4944 | -78.758 | 61.5423 | 2 | -89.9462 | -183.8 | 0.36667 | -51.5149 | -70.4882 | -1.55
0 | -51.5081 | -78.7579 | 86.2279 | 3 | -89.949 | -181 | 3.1667 | -51.4944 | -70.4734 | 16.1
0 | -51.5184 | -78.7575 | 110.9116 | 3 | -89.954 | -176 | 8.1667 | -51.5081 | -70.494 | -1.05
0 | -51.5157 | -78.7576 | 135.5963 | 4 | -89.9539 | -176.1 | 8.0667 | -51.5184 | -70.4804 | 0.6
0 | -51.5076 | -78.7585 | 160.2811 | 5 | -89.9442 | -185.8 | -1.6333 | -51.5157 | -70.4899 | -2.8
0 | -51.5083 | -78.7592 | 184.9655 | 6 | -89.9428 | -187.2 | -3.0333 | -51.5076 | -70.4771 | 7.65
0 | -51.5046 | -78.7593 | 209.6497 | 7 | -89.9405 | -189.5 | -5.3333 | -51.5083 | -70.4836 | 4.05
0 | -51.5065 | -78.7583 | 234.3344 | 8 | -89.9577 | -172.3 | 11.8667 | -51.5046 | -70.486 | 4.7
0 | -51.497 | -78.7591 | 259.019 | 9 | -89.9585 | -171.5 | 12.6667 | -51.5065 | -70.4766 | 8.45
0 | -51.5165 | -78.7573 | 283.7026 | 10 | -89.9505 | -179.5 | 4.6667 | -51.497 | -70.477 | 13
0 | -51.5006 | -78.7591 | 308.3872 | 11 | -89.9534 | -176.6 | 7.5667 | -51.5165 | -70.4782 | 2.65
0 | -51.5067 | -78.7587 | 333.0716 | 12 | -89.9527 | -177.3 | 6.8667 | -51.5006 | -70.4763 | 11.55
0 | -51.4916 | -78.7584 | 357.7558 | 13 | -89.9394 | -190.6 | -6.4333 | -51.5067 | -70.4896 | 1.85
0 | -51.5077 | -78.7582 | 382.4404 | 14 | -89.9353 | -194.7 | -10.5333 | -51.4916 | -70.4634 | 22.5
0 | -51.4965 | -78.7584 | 407.1249 | 15 | -89.9594 | -170.6 | 13.5667 | -51.5077 | -70.4834 | 4.45
0 | -51.5183 | -78.7585 | 431.8094 | 16 | -89.9448 | -185.2 | -1.0333 | -51.4965 | -70.4576 | 22.95
0 | -51.5116 | -78.7585 | 456.4939 | 17 | -89.959 | -171 | 13.1667 | -51.5183 | -70.4832 | -0.75
0 | -51.5074 | -78.7581 | 481.178 | 18 | -89.9396 | -190.4 | -6.2333 | -51.5116 | -70.5118 | -11.7
0 | -51.503 | -78.7581 | 505.8626 | 19 | -89.955 | -175 | 9.1667 | -51.5074 | -70.4859 | 3.35
0 | -51.5211 | -78.7578 | 530.547 | 20 | -89.9306 | -199.4 | -15.2333 | -51.503 | -70.4835 | 6.75
0 | -51.4988 | -78.7586 | 555.2312 | 21 | -89.944 | -186 | -1.8333 | -51.5211 | -70.4606 | 9.15
0 | -51.4983 | -78.7593 | 579.9162 | 22 | -89.9485 | -181.5 | 2.6667 | -51.4988 | -70.48 | 10.6
0 | -51.5026 | -78.7588 | 604.6005 | 23 | -89.9455 | -184.5 | -0.33333 | -51.4983 | -70.4846 | 8.55
0 | -51.5192 | -78.7591 | 629.2849 | 24 | -89.957 | -173 | 11.1667 | -51.5026 | -70.4709 | 13.25
0 | -51.4888 | -78.758 | 653.9689 | 25 | -89.9325 | -197.5 | -13.3333 | -51.5192 | -70.4802 | 0.3
0 | -51.5098 | -78.7591 | 678.6534 | 26 | -89.935 | -195 | -10.8333 | -51.4888 | -70.4663 | 22.45
0 | -51.5097 | -78.7588 | 703.3386 | 27 | -89.9431 | -186.9 | -2.7333 | -51.5098 | -70.4934 | -1.6
0 | -51.5049 | -78.7585 | 728.0225 | 28 | -89.9442 | -185.8 | -1.6333 | -51.5097 | -70.4584 | 15.95
0 | -51.4828 | -78.7583 | 752.7065 | 29 | -89.9377 | -192.3 | -8.1333 | -51.5049 | -70.4718 | 11.65
0 | -51.4979 | -78.758 | 777.3909 | 30 | -89.9349 | -195.1 | -10.9333 | -51.4828 | -70.4586 | 29.3
0 | -51.4773 | -78.7577 | 802.0757 | 31 | -89.9364 | -193.6 | -9.4333 | -51.4979 | -70.4839 | 9.1
0 | -70.5313 | -78.7597 | 12.1744 | 32 | -89.9685 | -161.5 | 22.6667 | -51.4773 | -70.4522 | 35.25
0 | -70.4882 | -78.7594 | 36.8584 |  | Avrg | -184.1667 |  |  | Avrg | 7.1106
0 | -70.4734 | -78.7599 | 61.5428 |  | RMS | 10.1714 |  |  | RMS | 14.2724
0 | -70.494 | -78.7595 | 86.2273
0 | -70.4804 | -78.7594 | 110.9115 |  |  | 1 turn CW = 10um
0 | -70.4899 | -78.7591 | 135.5962 |  |  | 1 turn CCW = -10um
0 | -70.4771 | -78.7598 | 160.2803
0 | -70.4836 | -78.7597 | 184.9646
0 | -70.486 | -78.7599 | 209.6488
0 | -70.4766 | -78.7596 | 234.3334
0 | -70.477 | -78.7592 | 259.0187
0 | -70.4782 | -78.7595 | 283.7028
0 | -70.4763 | -78.7596 | 308.3864
0 | -70.4896 | -78.7594 | 333.0712
0 | -70.4634 | -78.7596 | 357.7555
0 | -70.4834 | -78.7597 | 382.4398
0 | -70.4576 | -78.7595 | 407.1242
0 | -70.4832 | -78.7595 | 431.8088
0 | -70.5118 | -78.7596 | 456.4936
0 | -70.4859 | -78.7596 | 481.1769
0 | -70.4835 | -78.7598 | 505.8623
0 | -70.4606 | -78.7595 | 530.5468
0 | -70.48 | -78.7595 | 555.2311
0 | -70.4846 | -78.7599 | 579.9153
0 | -70.4709 | -78.7599 | 604.5995
0 | -70.4802 | -78.7595 | 629.284
0 | -70.4663 | -78.7595 | 653.9688
0 | -70.4934 | -78.7596 | 678.6535
0 | -70.4584 | -78.7599 | 703.3375
0 | -70.4718 | -78.7597 | 728.0226
0 | -70.4586 | -78.7595 | 752.7066
0 | -70.4839 | -78.7595 | 777.3909
0 | -70.4522 | -78.7597 | 802.0754
0 | -61.0052 | -89.9187 | 12.1743
0 | -61.0062 | -89.9462 | 36.8579
0 | -61.0065 | -89.949 | 61.5436
0 | -61.0066 | -89.954 | 86.2273
0 | -61.0063 | -89.9539 | 110.9118
0 | -61.0073 | -89.9442 | 135.5964
0 | -61.0065 | -89.9428 | 160.2805
0 | -61.0071 | -89.9405 | 184.9649
0 | -61.0067 | -89.9577 | 209.6495
0 | -61.0066 | -89.9585 | 234.3341
0 | -61.0073 | -89.9505 | 259.0184
0 | -61.0068 | -89.9534 | 283.7029
0 | -61.0072 | -89.9527 | 308.3873
0 | -61.0065 | -89.9394 | 333.0716
0 | -61.0071 | -89.9353 | 357.7558
0 | -61.007 | -89.9594 | 382.4403
0 | -61.0064 | -89.9448 | 407.1258
0 | -61.0069 | -89.959 | 431.8094
0 | -61.0074 | -89.9396 | 456.4938
0 | -61.0064 | -89.955 | 481.1782
0 | -61.0071 | -89.9306 | 505.8626
0 | -61.0074 | -89.944 | 530.5463
0 | -61.0069 | -89.9485 | 555.2309
0 | -61.0059 | -89.9455 | 579.9151
0 | -61.0058 | -89.957 | 604.5999
0 | -61.0058 | -89.9325 | 629.285
0 | -61.006 | -89.935 | 653.9688
0 | -61.0062 | -89.9431 | 678.654
0 | -61.0061 | -89.9442 | 703.3385
0 | -61.0074 | -89.9377 | 728.0226
0 | -61.0062 | -89.9349 | 752.7074
0 | -61.0069 | -89.9364 | 777.3915
0 | -61.0067 | -89.9685 | 802.075
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047