## calc
0 | -51.2812 | 78.7559 | 12.2187 | Run 2 | Q3C1 | All | Y |  |  |  | X
0 | -51.0539 | 78.7552 | 36.9051 |  | 1 | 90.0165 | -113.5 | -58.4545 | -51.2812 | -70.2475 | 235.65
0 | -51.5121 | 78.7551 | 61.5911 |  | 2 | 90.0375 | -92.5 | -37.4545 | -51.0539 | -70.0244 | 460.85
0 | -51.5273 | 78.7548 | 86.2741 |  | 3 | 90.0195 | -110.5 | -55.4545 | -51.5121 | -70.4891 | -0.6
0 | -51.5195 | 78.7556 | 110.96 |  | 3 | 90.1187 | -11.3 | 43.7455 | -51.5273 | -70.4951 | -11.2
0 | -51.5173 | 78.7556 | 135.6442 |  | 4 | 90.0484 | -81.6 | -26.5545 | -51.5195 | -70.4876 | -3.55
0 | -51.5157 | 78.7552 | 160.3292 |  | 5 | 90.0824 | -47.6 | 7.4455 | -51.5173 | -70.4927 | -5
0 | -51.5193 | 78.7558 | 185.0134 |  | 6 | 90.0817 | -48.3 | 6.7455 | -51.5157 | -70.4761 | 4.1
0 | -51.5089 | 78.7555 | 209.6986 |  | 7 | 90.0849 | -45.1 | 9.9455 | -51.5193 | -70.4757 | 2.5
0 | -51.5133 | 78.7554 | 234.3829 |  | 8 | 90.0791 | -50.9 | 4.1455 | -51.5089 | -70.4936 | -1.25
0 | -51.5264 | 78.7559 | 259.0681 |  | 9 | 90.0791 | -50.9 | 4.1455 | -51.5133 | -70.4774 | 4.65
0 | -51.5159 | 78.7557 | 283.7523 |  | 10 | 90.0606 | -69.4 | -14.3545 | -51.5264 | -70.4889 | -7.65
0 | -51.5048 | 78.7559 | 308.4377 |  | 11 | 90.0825 | -47.5 | 7.5455 | -51.5159 | -70.4894 | -2.65
0 | -51.5015 | 78.7551 | 333.1216 |  | 12 | 90.0785 | -51.5 | 3.5455 | -51.5048 | -70.4897 | 2.75
0 | -51.5211 | 78.7554 | 357.8068 |  | 13 | 90.0784 | -51.6 | 3.4455 | -51.5015 | -70.4799 | 9.3
0 | -51.5216 | 78.7553 | 382.4916 |  | 14 | 90.1096 | -20.4 | 34.6455 | -51.5211 | -70.4879 | -4.5
0 | -51.5062 | 78.7554 | 407.1764 |  | 15 | 90.0652 | -64.8 | -9.7545 | -51.5216 | -70.4932 | -7.4
0 | -51.5177 | 78.755 | 431.8619 |  | 16 | 90.0713 | -58.7 | -3.6545 | -51.5062 | -70.4928 | 0.5
0 | -51.5164 | 78.7554 | 456.5456 |  | 17 | 90.0679 | -62.1 | -7.0545 | -51.5177 | -70.4771 | 2.6
0 | -51.5191 | 78.7551 | 481.2305 |  | 18 | 90.0798 | -50.2 | 4.8455 | -51.5164 | -70.482 | 0.8
0 | -51.5116 | 78.7553 | 505.9155 |  | 19 | 90.0888 | -41.2 | 13.8455 | -51.5191 | -70.4864 | -2.75
0 | -51.5317 | 78.7553 | 530.6004 |  | 20 | 90.0945 | -35.5 | 19.5455 | -51.5116 | -70.4896 | -0.6
0 | -51.5249 | 78.7553 | 555.2849 |  | 21 | 90.0625 | -67.5 | -12.4545 | -51.5317 | -70.4811 | -6.4
0 | -51.5379 | 78.7555 | 579.9702 |  | 22 | 90.0777 | -52.3 | 2.7455 | -51.5249 | -70.4846 | -4.75
0 | -51.5329 | 78.7544 | 604.6558 |  | 23 | 90.0986 | -31.4 | 23.6455 | -51.5379 | -70.5134 | -25.65
0 | -51.5224 | 78.7553 | 629.3392 |  | 24 | 90.0875 | -42.5 | 12.5455 | -51.5329 | -70.5064 | -19.65
0 | -51.5203 | 78.7545 | 654.0256 |  | 25 | 90.0973 | -32.7 | 22.3455 | -51.5224 | -70.5134 | -17.9
0 | -51.5154 | 78.7554 | 678.7094 |  | 26 | 90.07 | -60 | -4.9545 | -51.5203 | -70.4921 | -6.2
0 | -51.5142 | 78.7552 | 703.394 |  | 27 | 90.0685 | -61.5 | -6.4545 | -51.5154 | -70.4888 | -2.1
0 | -51.5154 | 78.7556 | 728.0788 |  | 28 | 90.0768 | -53.2 | 1.8455 | -51.5142 | -70.4934 | -3.8
0 | -51.517 | 78.755 | 752.7631 |  | 29 | 90.0674 | -62.6 | -7.5545 | -51.5154 | -70.491 | -3.2
0 | -51.5158 | 78.7552 | 777.4469 |  | 30 | 90.091 | -39 | 16.0455 | -51.517 | -70.4942 | -5.6
0 | -51.5594 | 78.7551 | 802.1333 |  | 31 | 90.0714 | -58.6 | -3.5545 | -51.5158 | -70.4775 | 3.35
0 | -70.2475 | 78.7556 | 12.2195 |  | 32 | 90.0799 | -50.1 | 4.9455 | -51.5594 | -70.534 | -46.7
0 | -70.0244 | 78.7552 | 36.9046 |  |  | Avrg | -55.0455 |  |  | Avrg | 16.3015
0 | -70.4891 | 78.7554 | 61.5892 |  |  | RMS | 27.3458 |  |  | RMS | 122.8407
0 | -70.4951 | 78.7555 | 86.2742
0 | -70.4876 | 78.756 | 110.9587
0 | -70.4927 | 78.7553 | 135.6437
0 | -70.4761 | 78.7559 | 160.3284
0 | -70.4757 | 78.7553 | 185.013
0 | -70.4936 | 78.7558 | 209.6982
0 | -70.4774 | 78.7556 | 234.3826
0 | -70.4889 | 78.7558 | 259.0675
0 | -70.4894 | 78.7549 | 283.752
0 | -70.4897 | 78.7556 | 308.4375
0 | -70.4799 | 78.7559 | 333.1223
0 | -70.4879 | 78.7556 | 357.8066
0 | -70.4932 | 78.756 | 382.4916
0 | -70.4928 | 78.7552 | 407.1758
0 | -70.4771 | 78.755 | 431.8614
0 | -70.482 | 78.7549 | 456.5468
0 | -70.4864 | 78.7552 | 481.2308
0 | -70.4896 | 78.7558 | 505.915
0 | -70.4811 | 78.7547 | 530.6007
0 | -70.4846 | 78.7556 | 555.2844
0 | -70.5134 | 78.7553 | 579.9698
0 | -70.5064 | 78.7555 | 604.6548
0 | -70.5134 | 78.7553 | 629.3398
0 | -70.4921 | 78.7553 | 654.024
0 | -70.4888 | 78.7555 | 678.7096
0 | -70.4934 | 78.7555 | 703.3936
0 | -70.491 | 78.7556 | 728.0784
0 | -70.4942 | 78.7549 | 752.7637
0 | -70.4775 | 78.7553 | 777.4483
0 | -70.534 | 78.7552 | 802.1328
0 | -60.9957 | 90.0165 | 12.2197
0 | -60.9952 | 90.0375 | 36.9044
0 | -60.9945 | 90.0195 | 61.5889
0 | -60.9943 | 90.1187 | 86.2742
0 | -60.9949 | 90.0484 | 110.9596
0 | -60.9952 | 90.0824 | 135.643
0 | -60.9949 | 90.0817 | 160.3282
0 | -60.9957 | 90.0849 | 185.0132
0 | -60.9947 | 90.0791 | 209.6982
0 | -60.9945 | 90.0791 | 234.383
0 | -60.9952 | 90.0606 | 259.0674
0 | -60.9957 | 90.0825 | 283.7521
0 | -60.9952 | 90.0785 | 308.4375
0 | -60.9947 | 90.0784 | 333.1221
0 | -60.995 | 90.1096 | 357.8063
0 | -60.995 | 90.0652 | 382.4916
0 | -60.9946 | 90.0713 | 407.1764
0 | -60.995 | 90.0679 | 431.8611
0 | -60.9954 | 90.0798 | 456.5459
0 | -60.9957 | 90.0888 | 481.2312
0 | -60.9953 | 90.0945 | 505.9149
0 | -60.9955 | 90.0625 | 530.6002
0 | -60.995 | 90.0777 | 555.2844
0 | -60.9954 | 90.0986 | 579.9699
0 | -60.9952 | 90.0875 | 604.6541
0 | -60.9948 | 90.0973 | 629.34
0 | -60.9943 | 90.07 | 654.0241
0 | -60.9949 | 90.0685 | 678.7087
0 | -60.995 | 90.0768 | 703.3935
0 | -60.995 | 90.0674 | 728.078
0 | -60.9948 | 90.091 | 752.7625
0 | -60.9952 | 90.0714 | 777.4481
0 | -60.994 | 90.0799 | 802.1329
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047