## calc
0 | -51.5312 | 78.7555 | 12.2132 | Run 3 | Q3C1 | All | Y |  |  |  | X
0 | -51.5119 | 78.7552 | 36.8991 |  | 1 | 90.0624 | -67.6 | -11.8636 | -51.5312 | -70.4962 | -13.7
0 | -51.5122 | 78.7546 | 61.584 |  | 2 | 90.0603 | -69.7 | -13.9636 | -51.5119 | -70.4781 | 5
0 | -51.5262 | 78.7547 | 86.268 |  | 3 | 90.0275 | -102.5 | -46.7636 | -51.5122 | -70.4919 | -2.05
0 | -51.5187 | 78.7552 | 110.9531 |  | 3 | 90.0937 | -36.3 | 19.4364 | -51.5262 | -70.4946 | -10.4
0 | -51.5192 | 78.7552 | 135.6382 |  | 4 | 90.0709 | -59.1 | -3.3636 | -51.5187 | -70.4863 | -2.5
0 | -51.5177 | 78.7552 | 160.3223 |  | 5 | 90.081 | -49 | 6.7364 | -51.5192 | -70.4942 | -6.7
0 | -51.5211 | 78.7554 | 185.0072 |  | 6 | 90.0808 | -49.2 | 6.5364 | -51.5177 | -70.4774 | 2.45
0 | -51.5106 | 78.7553 | 209.6919 |  | 7 | 90.0843 | -45.7 | 10.0364 | -51.5211 | -70.477 | 0.95
0 | -51.5153 | 78.7549 | 234.3764 |  | 8 | 90.0787 | -51.3 | 4.4364 | -51.5106 | -70.495 | -2.8
0 | -51.5285 | 78.7552 | 259.0619 |  | 9 | 90.0789 | -51.1 | 4.6364 | -51.5153 | -70.4785 | 3.1
0 | -51.5176 | 78.755 | 283.7454 |  | 10 | 90.0605 | -69.5 | -13.7636 | -51.5285 | -70.4901 | -9.3
0 | -51.5067 | 78.7555 | 308.4308 |  | 11 | 90.0827 | -47.3 | 8.4364 | -51.5176 | -70.4907 | -4.15
0 | -51.5035 | 78.7552 | 333.116 |  | 12 | 90.079 | -51 | 4.7364 | -51.5067 | -70.4909 | 1.2
0 | -51.5287 | 78.7556 | 357.8 |  | 13 | 90.0788 | -51.2 | 4.5364 | -51.5035 | -70.4813 | 7.6
0 | -51.5236 | 78.7555 | 382.4849 |  | 14 | 90.0647 | -65.3 | -9.5636 | -51.5287 | -70.4943 | -11.5
0 | -51.5079 | 78.7552 | 407.1696 |  | 15 | 90.0655 | -64.5 | -8.7636 | -51.5236 | -70.4946 | -9.1
0 | -51.5195 | 78.7546 | 431.8546 |  | 16 | 90.0723 | -57.7 | -1.9636 | -51.5079 | -70.4939 | -0.9
0 | -51.5182 | 78.7553 | 456.5388 |  | 17 | 90.0688 | -61.2 | -5.4636 | -51.5195 | -70.4779 | 1.3
0 | -51.5207 | 78.7562 | 481.2241 |  | 18 | 90.0806 | -49.4 | 6.3364 | -51.5182 | -70.4826 | -0.4
0 | -51.513 | 78.755 | 505.9088 |  | 19 | 90.0897 | -40.3 | 15.4364 | -51.5207 | -70.4871 | -3.9
0 | -51.5332 | 78.755 | 530.5935 |  | 20 | 90.0956 | -34.4 | 21.3364 | -51.513 | -70.4904 | -1.7
0 | -51.5262 | 78.7551 | 555.2778 |  | 21 | 90.0638 | -66.2 | -10.4636 | -51.5332 | -70.4818 | -7.5
0 | -51.5007 | 78.7541 | 579.9633 |  | 22 | 90.0786 | -51.4 | 4.3364 | -51.5262 | -70.4852 | -5.7
0 | -51.5345 | 78.7545 | 604.6489 |  | 23 | 90.0663 | -63.7 | -7.9636 | -51.5007 | -70.4754 | 11.95
0 | -51.5276 | 78.7548 | 629.3324 |  | 24 | 90.0883 | -41.7 | 14.0364 | -51.5345 | -70.5078 | -21.15
0 | -51.5214 | 78.7552 | 654.0169 |  | 25 | 90.0665 | -63.5 | -7.7636 | -51.5276 | -70.5172 | -22.4
0 | -51.5167 | 78.7557 | 678.7019 |  | 26 | 90.0711 | -58.9 | -3.1636 | -51.5214 | -70.4931 | -7.25
0 | -51.5152 | 78.7552 | 703.3869 |  | 27 | 90.0696 | -60.4 | -4.6636 | -51.5167 | -70.4899 | -3.3
0 | -51.5164 | 78.7553 | 728.0709 |  | 28 | 90.0779 | -52.1 | 3.6364 | -51.5152 | -70.494 | -4.6
0 | -51.5185 | 78.7548 | 752.7561 |  | 29 | 90.0681 | -61.9 | -6.1636 | -51.5164 | -70.4915 | -3.95
0 | -51.517 | 78.755 | 777.44 |  | 30 | 90.0914 | -38.6 | 17.1364 | -51.5185 | -70.495 | -6.75
0 | -51.5603 | 78.7551 | 802.1253 |  | 31 | 90.0719 | -58.1 | -2.3636 | -51.517 | -70.4778 | 2.6
0 | -70.4962 | 78.7558 | 12.2136 |  | 32 | 90.0805 | -49.5 | 6.2364 | -51.5603 | -70.5343 | -47.3
0 | -70.4781 | 78.7558 | 36.8981 |  |  | Avrg | -55.7364 |  |  | Avrg | -5.2379
0 | -70.4919 | 78.7551 | 61.5827 |  |  | RMS | 14.8345 |  |  | RMS | 6.2015
0 | -70.4946 | 78.7548 | 86.2679
0 | -70.4863 | 78.7555 | 110.9529
0 | -70.4942 | 78.7556 | 135.6375
0 | -70.4774 | 78.7556 | 160.3217
0 | -70.477 | 78.7554 | 185.0068
0 | -70.495 | 78.7554 | 209.6918
0 | -70.4785 | 78.7554 | 234.3763
0 | -70.4901 | 78.7549 | 259.0607
0 | -70.4907 | 78.7549 | 283.746
0 | -70.4909 | 78.7553 | 308.431
0 | -70.4813 | 78.7549 | 333.1152
0 | -70.4943 | 78.7552 | 357.8005
0 | -70.4946 | 78.7555 | 382.4846
0 | -70.4939 | 78.7557 | 407.1696
0 | -70.4779 | 78.7551 | 431.8545
0 | -70.4826 | 78.7549 | 456.5391
0 | -70.4871 | 78.7555 | 481.2233
0 | -70.4904 | 78.7553 | 505.909
0 | -70.4818 | 78.7551 | 530.5934
0 | -70.4852 | 78.7552 | 555.278
0 | -70.4754 | 78.755 | 579.9631
0 | -70.5078 | 78.7548 | 604.6475
0 | -70.5172 | 78.7553 | 629.3322
0 | -70.4931 | 78.7554 | 654.0167
0 | -70.4899 | 78.7552 | 678.7017
0 | -70.494 | 78.7551 | 703.3858
0 | -70.4915 | 78.7552 | 728.0707
0 | -70.495 | 78.7551 | 752.7565
0 | -70.4778 | 78.7552 | 777.4414
0 | -70.5343 | 78.755 | 802.126
0 | -60.9966 | 90.0624 | 12.2137
0 | -60.9967 | 90.0603 | 36.8991
0 | -60.9958 | 90.0275 | 61.5834
0 | -60.9953 | 90.0937 | 86.2681
0 | -60.9962 | 90.0709 | 110.9535
0 | -60.996 | 90.081 | 135.637
0 | -60.9968 | 90.0808 | 160.3208
0 | -60.9957 | 90.0843 | 185.0073
0 | -60.9962 | 90.0787 | 209.6915
0 | -60.9963 | 90.0789 | 234.3766
0 | -60.9969 | 90.0605 | 259.061
0 | -60.996 | 90.0827 | 283.7455
0 | -60.9953 | 90.079 | 308.4311
0 | -60.9951 | 90.0788 | 333.1159
0 | -60.9959 | 90.0647 | 357.8003
0 | -60.9965 | 90.0655 | 382.4847
0 | -60.9967 | 90.0723 | 407.1701
0 | -60.9961 | 90.0688 | 431.8548
0 | -60.9964 | 90.0806 | 456.538
0 | -60.9964 | 90.0897 | 481.2232
0 | -60.9959 | 90.0956 | 505.9086
0 | -60.9965 | 90.0638 | 530.5936
0 | -60.9958 | 90.0786 | 555.2779
0 | -60.9966 | 90.0663 | 579.9625
0 | -60.996 | 90.0883 | 604.6475
0 | -60.9954 | 90.0665 | 629.332
0 | -60.996 | 90.0711 | 654.0167
0 | -60.9958 | 90.0696 | 678.7016
0 | -60.9959 | 90.0779 | 703.3864
0 | -60.9954 | 90.0681 | 728.071
0 | -60.996 | 90.0914 | 752.7553
0 | -60.9952 | 90.0719 | 777.4406
0 | -60.9947 | 90.0805 | 802.1255
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047