## calc
0 | -0.0167 | 45.9919 | -20.0103 |  | Run 3 |  |  |  |  | Z |  |  | X
0 | 49.3263 | 45.9897 | -20.0098 | 1 | -0.0167 | -0.0176 | 24.518 | 24.5218 | 24.5199 |  | 51.5099 | 70.4748
0 | 98.685 | 45.9936 | -20.0034 | 2 | 49.3263 | 49.3226 | 73.8571 | 73.8597 | 73.8584 |  | 51.5083 | 70.4704
0 | 147.9946 | 45.9939 | -20.0044 | 3 | 98.685 | 98.6849 | 123.2249 | 123.224 | 123.2245 | 22.55 | 51.5358 | 70.5038 | 19.8
0 | 197.3382 | 45.9938 | -20.0057 | 4 | 147.9946 | 147.9933 | 172.528 | 172.53 | 172.529 | -13.9 | 51.4448 | 70.4066 | -74.3
0 | 246.7206 | 45.9938 | -20.0061 | 5 | 197.3382 | 197.3341 | 221.87 | 221.8758 | 221.8729 | -11 | 51.5392 | 70.5244 | 31.8
0 | 296.0337 | 45.9938 | -20.0059 | 6 | 246.7206 | 246.7099 | 271.2398 | 271.2555 | 271.2477 | 22.75 | 51.4247 | 70.3871 | -94.1
0 | 345.3613 | 45.9941 | -20.0047 | 7 | 296.0337 | 296.0255 | 320.5595 | 320.5725 | 320.566 | 0.1 | 51.4482 | 70.433 | -59.4
0 | 394.7183 | 45.994 | -20.0047 | 8 | 345.3613 | 345.3547 | 369.89 | 369.8959 | 369.8929 | -13.95 | 51.499 | 70.4653 | -17.85
0 | 444.0493 | 45.994 | -20.0064 | 9 | 394.7183 | 394.7092 | 419.2488 | 419.2592 | 419.254 | 6.1 | 51.5616 | 70.5486 | 55.1
0 | 493.405 | 45.994 | -20.0051 | 10 | 444.0493 | 444.0438 | 468.5856 | 468.5911 | 468.5883 | -0.55 | 51.5522 | 70.5199 | 36.05
0 | 542.74 | 45.9936 | -20.0043 | 11 | 493.405 | 493.4057 | 517.9422 | 517.935 | 517.9386 | 8.7 | 51.4886 | 70.4665 | -22.45
0 | 592.0652 | 45.9934 | -20.0042 | 12 | 542.74 | 542.73 | 567.2654 | 567.2787 | 567.2721 | 1.15 | 51.5765 | 70.5352 | 55.85
0 | 641.405 | 45.9936 | -20.0054 | 13 | 592.0652 | 592.0696 | 616.6059 | 616.6032 | 616.6046 | -7.35 | 51.4646 | 70.4382 | -48.6
0 | 690.7239 | 45.9937 | -20.0047 | 14 | 641.405 | 641.3937 | 665.9303 | 665.9436 | 665.937 | -15.95 | 51.5463 | 70.5183 | 32.3
0 | 740.1182 | 45.9941 | -20.005 | 15 | 690.7239 | 690.7163 | 715.2437 | 715.2545 | 715.2491 | -44.8 | 51.4402 | 70.4195 | -70.15
0 | 789.4614 | 45.994 | -20.0057 | 16 | 740.1182 | 740.079 | 764.6123 | 764.6589 | 764.6356 | 0.7 | 51.516 | 70.4916 | 3.8
0 | -0.0176 | 78.9906 | -20.0083 | 17 | 789.4614 | 789.4262 | 813.9635 | 813.9959 | 813.9797 | 3.8 | 51.5302 | 70.5063 | 18.25
0 | 49.3226 | 78.9889 | -20.0084 | [6 empty] | 16.6136 |  |  | 50.0449
0 | 98.6849 | 78.9908 | -20.0023
0 | 147.9933 | 78.9928 | -20.0039
0 | 197.3341 | 78.9917 | -20.0037
0 | 246.7099 | 78.992 | -20.0038
0 | 296.0255 | 78.9921 | -20.0035
0 | 345.3547 | 78.9929 | -20.0035
0 | 394.7092 | 78.9929 | -20.0039
0 | 444.0438 | 78.9929 | -20.004
0 | 493.4057 | 78.9922 | -20.0031
0 | 542.73 | 78.9923 | -20.0031
0 | 592.0696 | 78.9926 | -20.0039
0 | 641.3937 | 78.9926 | -20.004
0 | 690.7163 | 78.9925 | -20.0031
0 | 740.079 | 78.9924 | -20.0034
0 | 789.4262 | 78.9925 | -20.0043
0 | 24.518 | 78.993 | -20.0094
0 | 73.8571 | 78.993 | -20.0096
0 | 123.2249 | 78.9948 | -20.0045
0 | 172.528 | 78.9947 | -20.0052
0 | 221.87 | 78.9945 | -20.0049
0 | 271.2398 | 78.9946 | -20.0036
0 | 320.5595 | 78.9945 | -20.0042
0 | 369.89 | 78.9943 | -20.0032
0 | 419.2488 | 78.9943 | -20.0046
0 | 468.5856 | 78.9949 | -20.0046
0 | 517.9422 | 78.9945 | -20.0052
0 | 567.2654 | 78.9945 | -20.0052
0 | 616.6059 | 78.9946 | -20.0046
0 | 665.9303 | 78.9945 | -20.0045
0 | 715.2437 | 78.9943 | -20.0045
0 | 764.6123 | 78.9942 | -20.0044
0 | 813.9635 | 78.9944 | -20.0052
0 | 24.5218 | 45.9927 | -20.0093
0 | 73.8597 | 45.9925 | -20.0094
0 | 123.224 | 45.9946 | -20.0042
0 | 172.53 | 45.9946 | -20.0041
0 | 221.8758 | 45.9942 | -20.0042
0 | 271.2555 | 45.9951 | -20.0032
0 | 320.5725 | 45.9947 | -20.0042
0 | 369.8959 | 45.9944 | -20.0036
0 | 419.2592 | 45.9949 | -20.0041
0 | 468.5911 | 45.9951 | -20.0041
0 | 517.935 | 45.9943 | -20.0039
0 | 567.2787 | 45.9945 | -20.0043
0 | 616.6032 | 45.9944 | -20.0043
0 | 665.9436 | 45.995 | -20.0038
0 | 715.2545 | 45.9948 | -20.0043
0 | 764.6589 | 45.9949 | -20.0037
0 | 813.9959 | 45.9947 | -20.0044
0 | 12.1576 | 51.5099 | -33.5094
0 | 61.5268 | 51.5083 | -33.5076
0 | 110.9735 | 51.5358 | -33.5014
0 | 160.3418 | 51.4448 | -33.5009
0 | 209.7125 | 51.5392 | -33.5007
0 | 259.083 | 51.4247 | -33.5007
0 | 308.4518 | 51.4482 | -33.5008
0 | 357.8216 | 51.499 | -33.5014
0 | 407.1905 | 51.5616 | -33.5018
0 | 456.5591 | 51.5522 | -33.5005
0 | 505.9324 | 51.4886 | -33.5014
0 | 555.3009 | 51.5765 | -33.5013
0 | 604.6711 | 51.4646 | -33.5009
0 | 654.04 | 51.5463 | -33.5011
0 | 703.4105 | 51.4402 | -33.5009
0 | 752.779 | 51.516 | -33.4993
0 | 802.15 | 51.5302 | -33.5017
0 | 12.1574 | 70.4748 | -33.51
0 | 61.5254 | 70.4704 | -33.5093
0 | 110.9723 | 70.5038 | -33.5072
0 | 160.3425 | 70.4066 | -33.507
0 | 209.7119 | 70.5244 | -33.5069
0 | 259.0814 | 70.3871 | -33.5067
0 | 308.4513 | 70.433 | -33.5068
0 | 357.822 | 70.4653 | -33.5069
0 | 407.1906 | 70.5486 | -33.5071
0 | 456.5596 | 70.5199 | -33.5065
0 | 505.9306 | 70.4665 | -33.5069
0 | 555.2998 | 70.5352 | -33.5069
0 | 604.67 | 70.4382 | -33.5068
0 | 654.0411 | 70.5183 | -33.5065
0 | 703.4094 | 70.4195 | -33.5069
0 | 752.7794 | 70.4916 | -33.506
0 | 802.1483 | 70.5063 | -33.5071