## calc
0 | -51.5421 | 78.756 | 12.2231 | Run 2 | Q3C2 | All | Y |  |  |  | X
0 | -51.5184 | 78.7553 | 36.9085 |  | 33 | 89.979 | -151 | -73.5848 | -51.5421 | -70.5177 | -29.9
0 | -51.498 | 78.7549 | 61.5934 |  | 34 | 90.0676 | -62.4 | 15.0152 | -51.5184 | -70.4571 | 12.25
0 | -51.5229 | 78.7545 | 86.2778 |  | 35 | 90.0697 | -60.3 | 17.1152 | -51.498 | -70.4681 | 16.95
0 | -51.5125 | 78.7548 | 110.9634 |  | 36 | 90.0634 | -66.6 | 10.8152 | -51.5229 | -70.4987 | -10.8
0 | -51.5226 | 78.755 | 135.6484 |  | 37 | 90.0646 | -65.4 | 12.0152 | -51.5125 | -70.4906 | -1.55
0 | -51.5247 | 78.7552 | 160.3324 |  | 38 | 90.0675 | -62.5 | 14.9152 | -51.5226 | -70.4886 | -5.6
0 | -51.5172 | 78.7547 | 185.0183 |  | 39 | 90.0647 | -65.3 | 12.1152 | -51.5247 | -70.4874 | -6.05
0 | -51.534 | 78.7551 | 209.7029 |  | 40 | 90.0578 | -72.2 | 5.2152 | -51.5172 | -70.4871 | -2.15
0 | -51.5145 | 78.7552 | 234.387 |  | 41 | 90.0549 | -75.1 | 2.3152 | -51.534 | -70.4908 | -12.4
0 | -51.5252 | 78.7548 | 259.0728 |  | 42 | 90.0603 | -69.7 | 7.7152 | -51.5145 | -70.4834 | 1.05
0 | -51.5223 | 78.7552 | 283.7563 |  | 43 | 90.0637 | -66.3 | 11.1152 | -51.5252 | -70.4824 | -3.8
0 | -51.5215 | 78.7552 | 308.4419 |  | 44 | 90.0629 | -67.1 | 10.3152 | -51.5223 | -70.486 | -4.15
0 | -51.5265 | 78.7551 | 333.1264 |  | 45 | 90.0533 | -76.7 | 0.71515 | -51.5215 | -70.4832 | -2.35
0 | -51.5409 | 78.7556 | 357.8106 |  | 46 | 90.0582 | -71.8 | 5.6152 | -51.5265 | -70.49 | -8.25
0 | -51.5228 | 78.7546 | 382.4973 |  | 47 | 90.0498 | -80.2 | -2.7848 | -51.5409 | -70.5097 | -25.3
0 | -51.5134 | 78.7549 | 407.1806 |  | 48 | 90.0475 | -82.5 | -5.0848 | -51.5228 | -70.4931 | -7.95
0 | -51.5251 | 78.7554 | 431.8652 |  | 49 | 90.0678 | -62.2 | 15.2152 | -51.5134 | -70.4859 | 0.35
0 | -51.5254 | 78.755 | 456.5503 |  | 50 | 90.073 | -57 | 20.4152 | -51.5251 | -70.491 | -8.05
0 | -51.5134 | 78.7545 | 481.2353 |  | 51 | 90.0476 | -82.4 | -4.9848 | -51.5254 | -70.4954 | -10.4
0 | -51.4821 | 78.7549 | 505.9201 |  | 52 | 90.047 | -83 | -5.5848 | -51.5134 | -70.4854 | 0.6
0 | -51.5098 | 78.7553 | 530.6054 |  | 53 | 90.0469 | -83.1 | -5.6848 | -51.4821 | -70.4556 | 31.15
0 | -51.5136 | 78.7551 | 555.29 |  | 54 | 90.0583 | -71.7 | 5.7152 | -51.5098 | -70.474 | 8.1
0 | -51.5175 | 78.7551 | 579.975 |  | 55 | 90.0483 | -81.7 | -4.2848 | -51.5136 | -70.49 | -1.8
0 | -51.5318 | 78.754 | 604.66 |  | 56 | 90.0479 | -82.1 | -4.6848 | -51.5175 | -70.4987 | -8.1
0 | -51.5102 | 78.755 | 629.3444 |  | 57 | 90.0446 | -85.4 | -7.9848 | -51.5318 | -70.498 | -14.9
0 | -51.5196 | 78.7552 | 654.0289 |  | 58 | 90.0392 | -90.8 | -13.3848 | -51.5102 | -70.5017 | -5.95
0 | -51.5293 | 78.7554 | 678.7144 |  | 59 | 90.0417 | -88.3 | -10.8848 | -51.5196 | -70.5005 | -10.05
0 | -51.5309 | 78.7546 | 703.3976 |  | 60 | 90.0388 | -91.2 | -13.7848 | -51.5293 | -70.5001 | -14.7
0 | -51.5318 | 78.7549 | 728.0831 |  | 61 | 90.0407 | -89.3 | -11.8848 | -51.5309 | -70.5033 | -17.1
0 | -51.5315 | 78.7548 | 752.7676 |  | 62 | 90.0422 | -87.8 | -10.3848 | -51.5318 | -70.5055 | -18.65
0 | -51.5427 | 78.7549 | 777.4528 |  | 63 | 90.0379 | -92.1 | -14.6848 | -51.5315 | -70.5041 | -17.8
0 | -51.5556 | 78.7549 | 802.1372 |  | 64 | 90.0409 | -89.1 | -11.6848 | -51.5427 | -70.5069 | -24.8
0 | -70.5177 | 78.7558 | 12.2231 |  | 65 | 90.0876 | -42.4 | 35.0152 | -51.5556 | -70.5227 | -39.15
0 | -70.4571 | 78.7555 | 36.9084 |  |  | Avrg | -77.4152 |  |  | Avrg | -7.3106
0 | -70.4681 | 78.7552 | 61.5934 |  |  | RMS | 20.8863 |  |  | RMS | 11.2187
0 | -70.4987 | 78.7555 | 86.2784
0 | -70.4906 | 78.7553 | 110.9625
0 | -70.4886 | 78.7553 | 135.6478
0 | -70.4874 | 78.7552 | 160.3323
0 | -70.4871 | 78.7553 | 185.0169
0 | -70.4908 | 78.7555 | 209.702
0 | -70.4834 | 78.7555 | 234.387
0 | -70.4824 | 78.755 | 259.0722
0 | -70.486 | 78.7548 | 283.7567
0 | -70.4832 | 78.7553 | 308.4416
0 | -70.49 | 78.7544 | 333.1253
0 | -70.5097 | 78.7553 | 357.81
0 | -70.4931 | 78.7557 | 382.4965
0 | -70.4859 | 78.7552 | 407.181
0 | -70.491 | 78.7548 | 431.8659
0 | -70.4954 | 78.7553 | 456.5504
0 | -70.4854 | 78.7553 | 481.2355
0 | -70.4556 | 78.7554 | 505.9202
0 | -70.474 | 78.7552 | 530.6048
0 | -70.49 | 78.7552 | 555.2895
0 | -70.4987 | 78.7552 | 579.9743
0 | -70.498 | 78.7551 | 604.6594
0 | -70.5017 | 78.7546 | 629.3445
0 | -70.5005 | 78.7548 | 654.029
0 | -70.5001 | 78.7547 | 678.7134
0 | -70.5033 | 78.7551 | 703.3982
0 | -70.5055 | 78.7553 | 728.0835
0 | -70.5041 | 78.7552 | 752.7687
0 | -70.5069 | 78.7548 | 777.453
0 | -70.5227 | 78.7553 | 802.138
0 | -60.9956 | 89.979 | 12.2242
0 | -60.9951 | 90.0676 | 36.9083
0 | -60.995 | 90.0697 | 61.5926
0 | -60.9952 | 90.0634 | 86.2785
0 | -60.9953 | 90.0646 | 110.9629
0 | -60.9958 | 90.0675 | 135.6481
0 | -60.9947 | 90.0647 | 160.3324
0 | -60.9951 | 90.0578 | 185.0171
0 | -60.9945 | 90.0549 | 209.7021
0 | -60.9951 | 90.0603 | 234.3872
0 | -60.995 | 90.0637 | 259.0716
0 | -60.9948 | 90.0629 | 283.7569
0 | -60.9956 | 90.0533 | 308.4415
0 | -60.995 | 90.0582 | 333.1259
0 | -60.9952 | 90.0498 | 357.81
0 | -60.9951 | 90.0475 | 382.4957
0 | -60.9944 | 90.0678 | 407.1813
0 | -60.9945 | 90.073 | 431.866
0 | -60.9949 | 90.0476 | 456.5505
0 | -60.995 | 90.047 | 481.2359
0 | -60.995 | 90.0469 | 505.9191
0 | -60.9948 | 90.0583 | 530.6044
0 | -60.9958 | 90.0483 | 555.2893
0 | -60.9947 | 90.0479 | 579.9741
0 | -60.9947 | 90.0446 | 604.659
0 | -60.9946 | 90.0392 | 629.3437
0 | -60.9949 | 90.0417 | 654.0295
0 | -60.9948 | 90.0388 | 678.7132
0 | -60.9948 | 90.0407 | 703.3982
0 | -60.9948 | 90.0422 | 728.0829
0 | -60.9945 | 90.0379 | 752.7678
0 | -60.9949 | 90.0409 | 777.4528
0 | -60.9947 | 90.0876 | 802.1384
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047