## calc
0 | -51.5055 | 78.7565 | 12.2133 | Run 1 | Q3C3 | All | Y |  |  |  | X
0 | -51.4636 | 78.7559 | 36.9005 |  | 66 | 90.0798 | -50.2 | 17.3364 | -51.5055 | -70.4663 | 14.1
0 | -51.5195 | 78.7553 | 61.5836 |  | 67 | 90.0434 | -86.6 | -19.0636 | -51.4636 | -70.4363 | 50.05
0 | -51.4114 | 78.7548 | 86.269 |  | 68 | 90.0609 | -69.1 | -1.5636 | -51.5195 | -70.4823 | -0.9
0 | -51.5189 | 78.7552 | 110.955 |  | 69 | 90.0635 | -66.5 | 1.0364 | -51.4114 | -70.3827 | 102.95
0 | -51.7253 | 78.7544 | 135.6396 |  | 70 | 90.0611 | -68.9 | -1.3636 | -51.5189 | -70.4836 | -1.25
0 | -51.5077 | 78.7552 | 160.3235 |  | 71 | 90.0621 | -67.9 | -0.36364 | -51.7253 | -70.692 | -208.65
0 | -51.5268 | 78.7552 | 185.0081 |  | 72 | 90.0274 | -102.6 | -35.0636 | -51.5077 | -70.4938 | -0.75
0 | -51.5175 | 78.7551 | 209.693 |  | 73 | 90.079 | -51 | 16.5364 | -51.5268 | -70.5005 | -13.65
0 | -51.6495 | 78.7549 | 234.3785 |  | 74 | 90.0327 | -97.3 | -29.7636 | -51.5175 | -70.4944 | -5.95
0 | -51.5205 | 78.7552 | 259.0628 |  | 75 | 90.0807 | -49.3 | 18.2364 | -51.6495 | -70.6198 | -134.65
0 | -51.4926 | 78.7547 | 283.7485 |  | 76 | 90.0498 | -80.2 | -12.6636 | -51.5205 | -70.4928 | -6.65
0 | -51.5128 | 78.7553 | 308.4317 |  | 77 | 90.0713 | -58.7 | 8.8364 | -51.4926 | -70.4647 | 21.35
0 | -51.551 | 78.7551 | 333.1168 |  | 78 | 90.038 | -92 | -24.4636 | -51.5128 | -70.4771 | 5.05
0 | -51.5213 | 78.7552 | 357.8024 |  | 79 | 90.0687 | -61.3 | 6.2364 | -51.551 | -70.5038 | -27.4
0 | -51.5738 | 78.7553 | 382.487 |  | 80 | 90.0471 | -82.9 | -15.3636 | -51.5213 | -70.4866 | -3.95
0 | -51.5197 | 78.7544 | 407.1721 |  | 81 | 90.0707 | -59.3 | 8.2364 | -51.5738 | -70.5523 | -63.05
0 | -51.515 | 78.7545 | 431.8562 |  | 82 | 90.0649 | -65.1 | 2.4364 | -51.5197 | -70.4861 | -2.9
0 | -51.5017 | 78.7549 | 456.541 |  | 83 | 90.0345 | -95.5 | -27.9636 | -51.515 | -70.4822 | 1.4
0 | -51.4288 | 78.7562 | 481.2256 |  | 84 | 90.0517 | -78.3 | -10.7636 | -51.5017 | -70.4831 | 7.6
0 | -51.509 | 78.7555 | 505.91 |  | 85 | 90.0349 | -95.1 | -27.5636 | -51.4288 | -70.4069 | 82.15
0 | -51.4632 | 78.7549 | 530.5949 |  | 86 | 90.045 | -85 | -17.4636 | -51.509 | -70.4966 | -2.8
0 | -51.5142 | 78.755 | 555.2803 |  | 87 | 90.0733 | -56.7 | 10.8364 | -51.4632 | -70.4354 | 50.7
0 | -51.6253 | 78.7543 | 579.9644 |  | 88 | 90.0839 | -46.1 | 21.4364 | -51.5142 | -70.488 | -1.1
0 | -51.5186 | 78.7561 | 604.6507 |  | 89 | 90.0814 | -48.6 | 18.9364 | -51.6253 | -70.5842 | -104.75
0 | -51.5393 | 78.7547 | 629.3344 |  | 90 | 90.0702 | -59.8 | 7.7364 | -51.5186 | -70.4897 | -4.15
0 | -51.5142 | 78.7553 | 654.02 |  | 91 | 90.0811 | -48.9 | 18.6364 | -51.5393 | -70.4936 | -16.45
0 | -51.5924 | 78.7548 | 678.7034 |  | 92 | 90.0809 | -49.1 | 18.4364 | -51.5142 | -70.4829 | 1.45
0 | -51.513 | 78.7551 | 703.389 |  | 93 | 90.0553 | -74.7 | -7.1636 | -51.5924 | -70.5494 | -70.9
0 | -51.5332 | 78.7549 | 728.0732 |  | 94 | 90.0363 | -93.7 | -26.1636 | -51.513 | -70.4839 | 1.55
0 | -51.5215 | 78.7549 | 752.7581 |  | 95 | 90.1029 | -27.1 | 40.4364 | -51.5332 | -70.5056 | -19.4
0 | -51.4678 | 78.7552 | 777.4425 |  | 96 | 90.0819 | -48.1 | 19.4364 | -51.5215 | -70.5008 | -11.15
0 | -51.5002 | 78.7547 | 802.128 |  | 97 | 90.0917 | -38.3 | 29.2364 | -51.4678 | -70.4376 | 47.3
0 | -70.4663 | 78.7554 | 12.2155 |  | 98 | 90.0552 | -74.8 | -7.2636 | -51.5002 | -70.4925 | 3.65
0 | -70.4363 | 78.7554 | 36.9003 |  |  | Avrg | -67.5364 |  |  | Avrg | -9.4288
0 | -70.4823 | 78.7555 | 61.5845 |  |  | RMS | 16.5059 |  |  | RMS | 68.9108
0 | -70.3827 | 78.7559 | 86.27
0 | -70.4836 | 78.7556 | 110.9548
0 | -70.692 | 78.7554 | 135.6387
0 | -70.4938 | 78.7558 | 160.3239
0 | -70.5005 | 78.7556 | 185.0088
0 | -70.4944 | 78.7553 | 209.6929
0 | -70.6198 | 78.7549 | 234.3787
0 | -70.4928 | 78.7555 | 259.0619
0 | -70.4647 | 78.7553 | 283.7482
0 | -70.4771 | 78.7558 | 308.4325
0 | -70.5038 | 78.7555 | 333.1175
0 | -70.4866 | 78.7554 | 357.802
0 | -70.5523 | 78.7555 | 382.4873
0 | -70.4861 | 78.7552 | 407.1717
0 | -70.4822 | 78.7555 | 431.856
0 | -70.4831 | 78.7555 | 456.5413
0 | -70.4069 | 78.7553 | 481.2261
0 | -70.4966 | 78.7559 | 505.9106
0 | -70.4354 | 78.7556 | 530.5954
0 | -70.488 | 78.7557 | 555.2795
0 | -70.5842 | 78.7557 | 579.9651
0 | -70.4897 | 78.7557 | 604.6496
0 | -70.4936 | 78.756 | 629.3342
0 | -70.4829 | 78.7554 | 654.0194
0 | -70.5494 | 78.7552 | 678.7033
0 | -70.4839 | 78.7553 | 703.3881
0 | -70.5056 | 78.7555 | 728.0729
0 | -70.5008 | 78.7554 | 752.7576
0 | -70.4376 | 78.7555 | 777.4424
0 | -70.4925 | 78.7555 | 802.1271
0 | -60.9946 | 90.0798 | 12.2161
0 | -60.9948 | 90.0434 | 36.8996
0 | -60.9946 | 90.0609 | 61.5847
0 | -60.9951 | 90.0635 | 86.2698
0 | -60.9943 | 90.0611 | 110.9546
0 | -60.9958 | 90.0621 | 135.6389
0 | -60.9953 | 90.0274 | 160.3238
0 | -60.9957 | 90.079 | 185.0084
0 | -60.9946 | 90.0327 | 209.6935
0 | -60.9949 | 90.0807 | 234.3785
0 | -60.9955 | 90.0498 | 259.0632
0 | -60.9957 | 90.0713 | 283.7479
0 | -60.9948 | 90.038 | 308.4327
0 | -60.9958 | 90.0687 | 333.1168
0 | -60.995 | 90.0471 | 357.8022
0 | -60.9954 | 90.0707 | 382.488
0 | -60.9946 | 90.0649 | 407.1714
0 | -60.9953 | 90.0345 | 431.8558
0 | -60.9953 | 90.0517 | 456.5406
0 | -60.9955 | 90.0349 | 481.2257
0 | -60.9957 | 90.045 | 505.9102
0 | -60.9951 | 90.0733 | 530.5953
0 | -60.995 | 90.0839 | 555.2801
0 | -60.996 | 90.0814 | 579.965
0 | -60.9955 | 90.0702 | 604.649
0 | -60.995 | 90.0811 | 629.3342
0 | -60.9952 | 90.0809 | 654.0188
0 | -60.9946 | 90.0553 | 678.7039
0 | -60.9946 | 90.0363 | 703.3881
0 | -60.9946 | 90.1029 | 728.0736
0 | -60.9954 | 90.0819 | 752.7579
0 | -60.995 | 90.0917 | 777.4433
0 | -60.9955 | 90.0552 | 802.127
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047