## calc
0 | -51.5106 | 78.7564 | 12.212 | Run 2 | Q3C3 | All | Y |  |  |  | X
0 | -51.5166 | 78.7563 | 36.8977 |  | 66 | 90.0785 | -51.5 | 12.8455 | -51.5106 | -70.4707 | 9.35
0 | -51.525 | 78.7559 | 61.5823 |  | 67 | 90.0398 | -90.2 | -25.8545 | -51.5166 | -70.4883 | -2.45
0 | -51.4798 | 78.7557 | 86.2671 |  | 68 | 90.0603 | -69.7 | -5.3545 | -51.525 | -70.4875 | -6.25
0 | -51.5243 | 78.756 | 110.9521 |  | 69 | 90.0645 | -65.5 | -1.1545 | -51.4798 | -70.4505 | 34.85
0 | -51.5131 | 78.7556 | 135.6377 |  | 70 | 90.0606 | -69.4 | -5.0545 | -51.5243 | -70.4888 | -6.55
0 | -51.5061 | 78.7557 | 160.3222 |  | 71 | 90.0596 | -70.4 | -6.0545 | -51.5131 | -70.479 | 3.95
0 | -51.5324 | 78.7558 | 185.0051 |  | 72 | 90.0643 | -65.7 | -1.3545 | -51.5061 | -70.4926 | 0.65
0 | -51.5196 | 78.7558 | 209.6904 |  | 73 | 90.079 | -51 | 13.3455 | -51.5324 | -70.5053 | -18.85
0 | -51.5193 | 78.7556 | 234.3757 |  | 74 | 90.0647 | -65.3 | -0.95455 | -51.5196 | -70.4963 | -7.95
0 | -51.5265 | 78.7562 | 259.0599 |  | 75 | 90.0805 | -49.5 | 14.8455 | -51.5193 | -70.4891 | -4.2
0 | -51.499 | 78.7558 | 283.7439 |  | 76 | 90.0503 | -79.7 | -15.3545 | -51.5265 | -70.4983 | -12.4
0 | -51.5188 | 78.7562 | 308.4293 |  | 77 | 90.0722 | -57.8 | 6.5455 | -51.499 | -70.4704 | 15.3
0 | -51.5353 | 78.7558 | 333.1136 |  | 78 | 90.0393 | -90.7 | -26.3545 | -51.5188 | -70.483 | -0.9
0 | -51.528 | 78.7564 | 357.7991 |  | 79 | 90.0687 | -61.3 | 3.0455 | -51.5353 | -70.4873 | -11.3
0 | -51.5127 | 78.7555 | 382.4835 |  | 80 | 90.0489 | -81.1 | -16.7545 | -51.528 | -70.4927 | -10.35
0 | -51.5262 | 78.756 | 407.1681 |  | 81 | 90.0713 | -58.7 | 5.6455 | -51.5127 | -70.491 | -1.85
0 | -51.515 | 78.756 | 431.8533 |  | 82 | 90.0668 | -63.2 | 1.1455 | -51.5262 | -70.4923 | -9.25
0 | -51.5086 | 78.7561 | 456.5379 |  | 83 | 90.0591 | -70.9 | -6.5545 | -51.515 | -70.4818 | 1.6
0 | -51.5162 | 78.7557 | 481.2223 |  | 84 | 90.0534 | -76.6 | -12.2545 | -51.5086 | -70.4899 | 0.75
0 | -51.5159 | 78.7557 | 505.9076 |  | 85 | 90.0576 | -72.4 | -8.0545 | -51.5162 | -70.4949 | -5.55
0 | -51.5224 | 78.7556 | 530.5927 |  | 86 | 90.0474 | -82.6 | -18.2545 | -51.5159 | -70.5039 | -9.9
0 | -51.5213 | 78.7557 | 555.2766 |  | 87 | 90.0727 | -57.3 | 7.0455 | -51.5224 | -70.495 | -8.7
0 | -51.5258 | 78.7557 | 579.9613 |  | 88 | 90.0862 | -43.8 | 20.5455 | -51.5213 | -70.4953 | -8.3
0 | -51.5255 | 78.7548 | 604.6468 |  | 89 | 90.0806 | -49.4 | 14.9455 | -51.5258 | -70.4855 | -5.65
0 | -51.5464 | 78.7557 | 629.3308 |  | 90 | 90.0726 | -57.4 | 6.9455 | -51.5255 | -70.4977 | -11.6
0 | -51.5209 | 78.7561 | 654.0154 |  | 91 | 90.0836 | -46.4 | 17.9455 | -51.5464 | -70.5019 | -24.15
0 | -51.5405 | 78.7553 | 678.7017 |  | 92 | 90.0836 | -46.4 | 17.9455 | -51.5209 | -70.4915 | -6.2
0 | -51.5164 | 78.7557 | 703.3853 |  | 93 | 90.0569 | -73.1 | -8.7545 | -51.5405 | -70.4984 | -19.45
0 | -51.5384 | 78.7561 | 728.0697 |  | 94 | 90.0583 | -71.7 | -7.3545 | -51.5164 | -70.4882 | -2.3
0 | -51.5292 | 78.7559 | 752.7554 |  | 95 | 90.0823 | -47.7 | 16.6455 | -51.5384 | -70.5123 | -25.35
0 | -51.5291 | 78.7561 | 777.4395 |  | 96 | 90.0843 | -45.7 | 18.6455 | -51.5292 | -70.51 | -19.6
0 | -51.5078 | 78.7556 | 802.123 |  | 97 | 90.0618 | -68.2 | -3.8545 | -51.5291 | -70.5001 | -14.6
0 | -70.4707 | 78.7555 | 12.2126 |  | 98 | 90.0569 | -73.1 | -8.7545 | -51.5078 | -70.5014 | -4.6
0 | -70.4883 | 78.7564 | 36.8974 |  |  | Avrg | -64.3455 |  |  | Avrg | -5.8121
0 | -70.4875 | 78.7558 | 61.5824 |  |  | RMS | 12.4856 |  |  | RMS | 12.5194
0 | -70.4505 | 78.756 | 86.2665
0 | -70.4888 | 78.7559 | 110.9514
0 | -70.479 | 78.7561 | 135.636
0 | -70.4926 | 78.7563 | 160.3212
0 | -70.5053 | 78.7563 | 185.0055
0 | -70.4963 | 78.757 | 209.6901
0 | -70.4891 | 78.7555 | 234.3753
0 | -70.4983 | 78.756 | 259.0603
0 | -70.4704 | 78.756 | 283.7445
0 | -70.483 | 78.7559 | 308.4295
0 | -70.4873 | 78.7555 | 333.1139
0 | -70.4927 | 78.7557 | 357.7991
0 | -70.491 | 78.756 | 382.4839
0 | -70.4923 | 78.7563 | 407.168
0 | -70.4818 | 78.7558 | 431.8526
0 | -70.4899 | 78.7564 | 456.5378
0 | -70.4949 | 78.7555 | 481.2225
0 | -70.5039 | 78.7559 | 505.9078
0 | -70.495 | 78.7563 | 530.5922
0 | -70.4953 | 78.7562 | 555.2769
0 | -70.4855 | 78.7559 | 579.9615
0 | -70.4977 | 78.7561 | 604.646
0 | -70.5019 | 78.7563 | 629.3308
0 | -70.4915 | 78.7558 | 654.0158
0 | -70.4984 | 78.756 | 678.7004
0 | -70.4882 | 78.7558 | 703.3847
0 | -70.5123 | 78.7561 | 728.0694
0 | -70.51 | 78.7557 | 752.7545
0 | -70.5001 | 78.7558 | 777.4393
0 | -70.5014 | 78.7558 | 802.1241
0 | -60.9936 | 90.0785 | 12.2127
0 | -60.9935 | 90.0398 | 36.8965
0 | -60.9931 | 90.0603 | 61.5816
0 | -60.9942 | 90.0645 | 86.2669
0 | -60.9931 | 90.0606 | 110.9512
0 | -60.9941 | 90.0596 | 135.6365
0 | -60.9934 | 90.0643 | 160.3208
0 | -60.993 | 90.079 | 185.0058
0 | -60.9933 | 90.0647 | 209.6903
0 | -60.9934 | 90.0805 | 234.3755
0 | -60.9933 | 90.0503 | 259.0601
0 | -60.9938 | 90.0722 | 283.7448
0 | -60.9933 | 90.0393 | 308.4293
0 | -60.9937 | 90.0687 | 333.1144
0 | -60.9939 | 90.0489 | 357.7989
0 | -60.9937 | 90.0713 | 382.4836
0 | -60.9935 | 90.0668 | 407.1681
0 | -60.9939 | 90.0591 | 431.853
0 | -60.9939 | 90.0534 | 456.5372
0 | -60.9939 | 90.0576 | 481.2224
0 | -60.9941 | 90.0474 | 505.9079
0 | -60.9929 | 90.0727 | 530.5921
0 | -60.9939 | 90.0862 | 555.277
0 | -60.9932 | 90.0806 | 579.9616
0 | -60.993 | 90.0726 | 604.6463
0 | -60.9938 | 90.0836 | 629.3306
0 | -60.9929 | 90.0836 | 654.0156
0 | -60.993 | 90.0569 | 678.7006
0 | -60.9933 | 90.0583 | 703.3853
0 | -60.9934 | 90.0823 | 728.0696
0 | -60.9941 | 90.0843 | 752.7551
0 | -60.9936 | 90.0618 | 777.4388
0 | -60.9934 | 90.0569 | 802.124
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047