## calc
0 | 0.159 | 45.9956 | -20.0039 |  | Run3 | Q3C3 |  |  |  | Z |  |  |  | X
0 | 49.4177 | 45.9977 | -20.0033 | 1 | 0.159 | 0.1428 | 24.6733 | 24.6876 | 12.4157 | 82.675 |  | 51.5176 | 70.4774 | -2.5
0 | 98.7303 | 45.9975 | -20.0032 | 2 | 49.4177 | 49.3939 | 73.9311 | 73.9587 | 61.6754 | 9.35 |  | 51.5193 | 70.4818 | 0.55
0 | 148.0405 | 45.9976 | -20.0039 | 3 | 98.7303 | 98.7235 | 123.2602 | 123.2706 | 110.9962 | -2.85 |  | 51.5175 | 70.4823 | -0.1
0 | 197.3728 | 45.997 | -20.0044 | 4 | 148.0405 | 148.0352 | 172.5722 | 172.5741 | 160.3055 | -26.5 |  | 51.5084 | 70.4941 | 1.25
0 | 246.7083 | 45.9969 | -20.0052 | 5 | 197.3728 | 197.3653 | 221.9051 | 221.9174 | 209.6402 | -24.85 |  | 51.5355 | 70.5126 | 24.05
0 | 296.0704 | 45.9971 | -20.0045 | 6 | 246.7083 | 246.69 | 271.2252 | 271.2423 | 258.9665 | -31.55 |  | 51.4842 | 70.4557 | -30.05
0 | 345.396 | 45.9975 | -20.0051 | 7 | 296.0704 | 296.0611 | 320.5978 | 320.6066 | 308.334 | 2.975 |  | 51.5115 | 70.4745 | -7
0 | 394.7168 | 45.9974 | -20.0052 | 8 | 345.396 | 345.4137 | 369.9497 | 369.9362 | 357.6739 | 9.9 |  | 51.5193 | 70.4842 | 1.75
0 | 444.0402 | 45.9975 | -20.0042 | 9 | 394.7168 | 394.7255 | 419.2613 | 419.255 | 406.9896 | -7.35 |  | 51.5174 | 70.4835 | 0.45
0 | 493.3849 | 45.9972 | -20.0045 | 10 | 444.0402 | 444.0411 | 468.5758 | 468.5764 | 456.3084 | -21.625 |  | 51.5058 | 70.4866 | -3.8
0 | 542.7246 | 45.9969 | -20.0039 | 11 | 493.3849 | 493.4071 | 517.9489 | 517.9236 | 505.6661 | 3.125 |  | 51.5071 | 70.4944 | 0.75
0 | 592.0763 | 45.9971 | -20.0042 | 12 | 542.7246 | 542.7272 | 567.2584 | 567.2599 | 554.9925 | -3.475 |  | 51.5115 | 70.4855 | -1.5
0 | 641.4108 | 45.9969 | -20.0049 | 13 | 592.0763 | 592.0851 | 616.6181 | 616.6119 | 604.3478 | 18.85 |  | 51.5166 | 70.4876 | 2.1
0 | 690.7445 | 45.9976 | -20.0049 | 14 | 641.4108 | 641.4293 | 665.963 | 665.9488 | 653.688 | 25.975 |  | 51.5399 | 70.5097 | 24.8
0 | 740.084 | 45.9974 | -20.0041 | 15 | 690.7445 | 690.7363 | 715.274 | 715.2836 | 703.0096 | 14.6 |  | 51.5104 | 70.4816 | -4
0 | 789.3877 | 45.9976 | -20.0053 | 16 | 740.084 | 740.09 | 764.6259 | 764.6198 | 752.3549 | 26.925 |  | 51.5177 | 70.4972 | 7.45
0 | 0.1428 | 78.9957 | -20.0032 | 17 | 789.3877 | 789.3976 | 813.9346 | 813.9259 | 801.6615 | 0.45 |  | 51.4968 | 70.4892 | -7
0 | 49.3939 | 78.9962 | -20.0029 | [7 empty] | 26.8319 |  |  | 11.979
0 | 98.7235 | 78.9959 | -20.0029
0 | 148.0352 | 78.9957 | -20.003
0 | 197.3653 | 78.9955 | -20.0026
0 | 246.69 | 78.9959 | -20.0032
0 | 296.0611 | 78.9956 | -20.0028
0 | 345.4137 | 78.9964 | -20.0034
0 | 394.7255 | 78.9954 | -20.0029
0 | 444.0411 | 78.9952 | -20.0026
0 | 493.4071 | 78.9958 | -20.0031
0 | 542.7272 | 78.9966 | -20.0031
0 | 592.0851 | 78.9959 | -20.0033
0 | 641.4293 | 78.9961 | -20.0033
0 | 690.7363 | 78.9956 | -20.0032
0 | 740.09 | 78.9965 | -20.0031
0 | 789.3976 | 78.9955 | -20.0031
0 | 24.6733 | 78.9982 | -20.003
0 | 73.9311 | 78.9984 | -20.0034
0 | 123.2602 | 78.9984 | -20.0037
0 | 172.5722 | 78.9986 | -20.0044
0 | 221.9051 | 78.9984 | -20.0038
0 | 271.2252 | 78.9981 | -20.0028
0 | 320.5978 | 78.9985 | -20.0035
0 | 369.9497 | 78.998 | -20.0035
0 | 419.2613 | 78.9982 | -20.0033
0 | 468.5758 | 78.9988 | -20.0042
0 | 517.9489 | 78.9984 | -20.0041
0 | 567.2584 | 78.9984 | -20.0041
0 | 616.6181 | 78.9984 | -20.0043
0 | 665.963 | 78.9988 | -20.0038
0 | 715.274 | 78.9983 | -20.0038
0 | 764.6259 | 78.9988 | -20.0037
0 | 813.9346 | 78.999 | -20.0035
0 | 24.6876 | 45.998 | -20.0036
0 | 73.9587 | 45.998 | -20.0034
0 | 123.2706 | 45.9977 | -20.0037
0 | 172.5741 | 45.9984 | -20.0037
0 | 221.9174 | 45.9987 | -20.0029
0 | 271.2423 | 45.9984 | -20.0026
0 | 320.6066 | 45.9982 | -20.0036
0 | 369.9362 | 45.9986 | -20.0031
0 | 419.255 | 45.9987 | -20.0032
0 | 468.5764 | 45.9989 | -20.0041
0 | 517.9236 | 45.9985 | -20.0036
0 | 567.2599 | 45.9988 | -20.0031
0 | 616.6119 | 45.9987 | -20.0029
0 | 665.9488 | 45.9984 | -20.003
0 | 715.2836 | 45.9985 | -20.0032
0 | 764.6198 | 45.9984 | -20.0041
0 | 813.9259 | 45.9989 | -20.0035
0 | 12.2263 | 51.5176 | -33.5032
0 | 61.5963 | 51.5193 | -33.5029
0 | 110.965 | 51.5175 | -33.5024
0 | 160.3358 | 51.5084 | -33.5023
0 | 209.7043 | 51.5355 | -33.5024
0 | 259.0752 | 51.4842 | -33.5027
0 | 308.4441 | 51.5115 | -33.5025
0 | 357.8133 | 51.5193 | -33.5025
0 | 407.1836 | 51.5174 | -33.5034
0 | 456.5518 | 51.5058 | -33.5029
0 | 505.9227 | 51.5071 | -33.5024
0 | 555.2922 | 51.5115 | -33.503
0 | 604.6629 | 51.5166 | -33.5033
0 | 654.0325 | 51.5399 | -33.5036
0 | 703.4014 | 51.5104 | -33.5027
0 | 752.7716 | 51.5177 | -33.5022
0 | 802.1415 | 51.4968 | -33.5026
0 | 12.2257 | 70.4774 | -33.5023
0 | 61.5952 | 70.4818 | -33.5027
0 | 110.9659 | 70.4823 | -33.5018
0 | 160.3348 | 70.4941 | -33.5027
0 | 209.7037 | 70.5126 | -33.5027
0 | 259.0738 | 70.4557 | -33.5033
0 | 308.4436 | 70.4745 | -33.5025
0 | 357.8128 | 70.4842 | -33.5031
0 | 407.1825 | 70.4835 | -33.5027
0 | 456.5521 | 70.4866 | -33.5033
0 | 505.9215 | 70.4944 | -33.5031
0 | 555.2915 | 70.4855 | -33.5033
0 | 604.6616 | 70.4876 | -33.5027
0 | 654.03 | 70.5097 | -33.5034
0 | 703.4004 | 70.4816 | -33.5025
0 | 752.77 | 70.4972 | -33.5028
0 | 802.139 | 70.4892 | -33.5034