## calc
0 | -51.5382 | 78.7567 | 12.2125 | Run 2 | Q3C4 | All | Y |  |  |  | X
0 | -51.5032 | 78.7557 | 36.898 |  | 99 | 90.0714 | -58.6 | 1.0758 | -51.5382 | -70.5132 | -25.7
0 | -51.5132 | 78.7554 | 61.5834 |  | 100 | 90.0992 | -30.8 | 28.8758 | -51.5032 | -70.4738 | 11.5
0 | -51.5076 | 78.7555 | 86.2679 |  | 101 | 90.0782 | -51.8 | 7.8758 | -51.5132 | -70.4923 | -2.75
0 | -51.5217 | 78.7555 | 110.953 |  | 102 | 90.078 | -52 | 7.6758 | -51.5076 | -70.483 | 4.7
0 | -51.4937 | 78.7558 | 135.6373 |  | 103 | 90.0979 | -32.1 | 27.5758 | -51.5217 | -70.4909 | -6.3
0 | -51.5002 | 78.7566 | 160.3212 |  | 104 | 90.0971 | -32.9 | 26.7758 | -51.4937 | -70.4682 | 19.05
0 | -51.5052 | 78.7558 | 185.0076 |  | 105 | 90.0638 | -66.2 | -6.5242 | -51.5002 | -70.4955 | 2.15
0 | -51.5251 | 78.7558 | 209.6906 |  | 106 | 90.0772 | -52.8 | 6.8758 | -51.5052 | -70.4693 | 12.75
0 | -51.4972 | 78.7559 | 234.3762 |  | 107 | 90.0781 | -51.9 | 7.7758 | -51.5251 | -70.4891 | -7.1
0 | -51.5209 | 78.7559 | 259.0597 |  | 108 | 90.0598 | -70.2 | -10.5242 | -51.4972 | -70.4431 | 29.85
0 | -51.4984 | 78.7558 | 283.7449 |  | 109 | 90.0681 | -61.9 | -2.2242 | -51.5209 | -70.4681 | 5.5
0 | -51.5188 | 78.7557 | 308.4292 |  | 110 | 90.0935 | -36.5 | 23.1758 | -51.4984 | -70.479 | 11.3
0 | -51.5007 | 78.7548 | 333.1145 |  | 111 | 90.0795 | -50.5 | 9.1758 | -51.5188 | -70.4845 | -1.65
0 | -51.5159 | 78.7547 | 357.7993 |  | 112 | 90.067 | -63 | -3.3242 | -51.5007 | -70.463 | 18.15
0 | -51.5368 | 78.7557 | 382.4837 |  | 113 | 90.062 | -68 | -8.3242 | -51.5159 | -70.481 | 1.55
0 | -51.5172 | 78.756 | 407.168 |  | 114 | 90.0917 | -38.3 | 21.3758 | -51.5368 | -70.481 | -8.9
0 | -51.4987 | 78.7556 | 431.8542 |  | 115 | 90.0908 | -39.2 | 20.4758 | -51.5172 | -70.4838 | -0.5
0 | -51.506 | 78.7557 | 456.5388 |  | 116 | 90.0511 | -78.9 | -19.2242 | -51.4987 | -70.467 | 17.15
0 | -51.5028 | 78.756 | 481.2237 |  | 117 | 90.0593 | -70.7 | -11.0242 | -51.506 | -70.472 | 11
0 | -51.514 | 78.7547 | 505.9089 |  | 118 | 90.0618 | -68.2 | -8.5242 | -51.5028 | -70.4677 | 14.75
0 | -51.4838 | 78.7558 | 530.5927 |  | 119 | 90.0544 | -75.6 | -15.9242 | -51.514 | -70.488 | -1
0 | -51.5027 | 78.755 | 555.279 |  | 120 | 90.0588 | -71.2 | -11.5242 | -51.4838 | -70.4466 | 34.8
0 | -51.4975 | 78.7568 | 579.9615 |  | 121 | 90.0622 | -67.8 | -8.1242 | -51.5027 | -70.4771 | 10.1
0 | -51.5151 | 78.757 | 604.6469 |  | 122 | 90.0623 | -67.7 | -8.0242 | -51.4975 | -70.4691 | 16.7
0 | -51.4981 | 78.7564 | 629.332 |  | 123 | 90.0572 | -72.8 | -13.1242 | -51.5151 | -70.4858 | -0.45
0 | -51.5175 | 78.7558 | 654.0168 |  | 124 | 90.048 | -82 | -22.3242 | -51.4981 | -70.474 | 13.95
0 | -51.4913 | 78.7558 | 678.7004 |  | 125 | 90.0771 | -52.9 | 6.7758 | -51.5175 | -70.4763 | 3.1
0 | -51.5002 | 78.756 | 703.3861 |  | 126 | 90.0614 | -68.6 | -8.9242 | -51.4913 | -70.4721 | 18.3
0 | -51.4976 | 78.7562 | 728.071 |  | 127 | 90.0399 | -90.1 | -30.4242 | -51.5002 | -70.4647 | 17.55
0 | -51.4855 | 78.7557 | 752.7546 |  | 128 | 90.0594 | -70.6 | -10.9242 | -51.4976 | -70.4755 | 13.45
0 | -51.4217 | 78.7556 | 777.4408 |  | 129 | 90.1237 | -6.3 | 53.3758 | -51.4855 | -70.4669 | 23.8
0 | -51.6516 | 78.7557 | 802.1248 |  | 130 | 90.0207 | -109.3 | -49.6242 | -51.4217 | -70.3927 | 92.8
0 | -70.5132 | 78.7561 | 12.2126 |  | 131 | 90.0701 | -59.9 | -0.22424 | -51.6516 | -70.6145 | -133.05
0 | -70.4738 | 78.7558 | 36.8972 |  |  | Avrg | -59.6758 |  |  | Avrg | 6.5621
0 | -70.4923 | 78.7556 | 61.5826 |  |  | RMS | 13.2585 |  |  | RMS | 12.9122
0 | -70.483 | 78.7553 | 86.2672
0 | -70.4909 | 78.7558 | 110.952
0 | -70.4682 | 78.7559 | 135.6365
0 | -70.4955 | 78.7555 | 160.3208
0 | -70.4693 | 78.756 | 185.0056
0 | -70.4891 | 78.7562 | 209.6906
0 | -70.4431 | 78.7564 | 234.3752
0 | -70.4681 | 78.7559 | 259.0604
0 | -70.479 | 78.7556 | 283.7451
0 | -70.4845 | 78.756 | 308.4297
0 | -70.463 | 78.7558 | 333.1145
0 | -70.481 | 78.7558 | 357.7989
0 | -70.481 | 78.7561 | 382.4842
0 | -70.4838 | 78.7563 | 407.1687
0 | -70.467 | 78.7554 | 431.8535
0 | -70.472 | 78.756 | 456.5378
0 | -70.4677 | 78.7558 | 481.2221
0 | -70.488 | 78.756 | 505.9069
0 | -70.4466 | 78.7559 | 530.5917
0 | -70.4771 | 78.7561 | 555.2768
0 | -70.4691 | 78.7557 | 579.961
0 | -70.4858 | 78.7557 | 604.646
0 | -70.474 | 78.756 | 629.3297
0 | -70.4763 | 78.7558 | 654.0157
0 | -70.4721 | 78.7556 | 678.7004
0 | -70.4647 | 78.756 | 703.3855
0 | -70.4755 | 78.7554 | 728.0703
0 | -70.4669 | 78.7544 | 752.7554
0 | -70.3927 | 78.7561 | 777.4398
0 | -70.6145 | 78.756 | 802.1246
0 | -60.9935 | 90.0714 | 12.2133
0 | -60.9931 | 90.0992 | 36.898
0 | -60.9928 | 90.0782 | 61.5824
0 | -60.9925 | 90.078 | 86.2676
0 | -60.9926 | 90.0979 | 110.9518
0 | -60.9931 | 90.0971 | 135.6356
0 | -60.9929 | 90.0638 | 160.3207
0 | -60.9929 | 90.0772 | 185.0065
0 | -60.9937 | 90.0781 | 209.6911
0 | -60.9939 | 90.0598 | 234.3757
0 | -60.9928 | 90.0681 | 259.0609
0 | -60.9931 | 90.0935 | 283.7451
0 | -60.9936 | 90.0795 | 308.4292
0 | -60.9935 | 90.067 | 333.1148
0 | -60.9939 | 90.062 | 357.7992
0 | -60.9937 | 90.0917 | 382.4842
0 | -60.9935 | 90.0908 | 407.1686
0 | -60.9932 | 90.0511 | 431.8532
0 | -60.9934 | 90.0593 | 456.5387
0 | -60.993 | 90.0618 | 481.223
0 | -60.9931 | 90.0544 | 505.9075
0 | -60.9935 | 90.0588 | 530.5922
0 | -60.9934 | 90.0622 | 555.277
0 | -60.9934 | 90.0623 | 579.9616
0 | -60.9927 | 90.0572 | 604.6469
0 | -60.993 | 90.048 | 629.3313
0 | -60.9931 | 90.0771 | 654.0155
0 | -60.9929 | 90.0614 | 678.701
0 | -60.9927 | 90.0399 | 703.3855
0 | -60.9942 | 90.0594 | 728.0694
0 | -60.9935 | 90.1237 | 752.7546
0 | -60.9925 | 90.0207 | 777.4397
0 | -60.9931 | 90.0701 | 802.1245
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047