## calc
0 | -51.5412 | 78.7567 | 12.213 | Run 3 | Q3C4 | All | Y |  |  |  | X
0 | -51.5122 | 78.756 | 36.8984 |  | 99 | 90.0504 | -79.6 | -13.7667 | -51.5412 | -70.5159 | -28.55
0 | -51.5173 | 78.7561 | 61.5831 |  | 100 | 90.056 | -74 | -8.1667 | -51.5122 | -70.4832 | 2.3
0 | -51.5114 | 78.7559 | 86.2683 |  | 101 | 90.0594 | -70.6 | -4.7667 | -51.5173 | -70.4967 | -7
0 | -51.5256 | 78.7553 | 110.9524 |  | 102 | 90.0601 | -69.9 | -4.0667 | -51.5114 | -70.4873 | 0.65
0 | -51.5067 | 78.756 | 135.6377 |  | 103 | 90.0595 | -70.5 | -4.6667 | -51.5256 | -70.4957 | -10.65
0 | -51.5055 | 78.7561 | 160.3221 |  | 104 | 90.0547 | -75.3 | -9.4667 | -51.5067 | -70.4799 | 6.7
0 | -51.5104 | 78.7558 | 185.0069 |  | 105 | 90.0462 | -83.8 | -17.9667 | -51.5055 | -70.5002 | -2.85
0 | -51.5308 | 78.7561 | 209.6917 |  | 106 | 90.0636 | -66.4 | -0.56667 | -51.5104 | -70.4742 | 7.7
0 | -51.5391 | 78.7561 | 234.3763 |  | 107 | 90.0656 | -64.4 | 1.4333 | -51.5308 | -70.4946 | -12.7
0 | -51.5271 | 78.7559 | 259.0609 |  | 108 | 90.0474 | -82.6 | -16.7667 | -51.5391 | -70.4839 | -11.5
0 | -51.5047 | 78.7558 | 283.7453 |  | 109 | 90.0575 | -72.5 | -6.6667 | -51.5271 | -70.4742 | -0.65
0 | -51.5256 | 78.7558 | 308.4296 |  | 110 | 90.0839 | -46.1 | 19.7333 | -51.5047 | -70.4858 | 4.75
0 | -51.5078 | 78.756 | 333.1151 |  | 111 | 90.0715 | -58.5 | 7.3333 | -51.5256 | -70.4915 | -8.55
0 | -51.5235 | 78.7565 | 357.7995 |  | 112 | 90.0597 | -70.3 | -4.4667 | -51.5078 | -70.4702 | 11
0 | -51.5448 | 78.7559 | 382.4843 |  | 113 | 90.0561 | -73.9 | -8.0667 | -51.5235 | -70.4883 | -5.9
0 | -51.5252 | 78.7561 | 407.169 |  | 114 | 90.0863 | -43.7 | 22.1333 | -51.5448 | -70.4884 | -16.6
0 | -51.5069 | 78.7561 | 431.8541 |  | 115 | 90.0866 | -43.4 | 22.4333 | -51.5252 | -70.4915 | -8.35
0 | -51.5147 | 78.7564 | 456.5393 |  | 116 | 90.048 | -82 | -16.1667 | -51.5069 | -70.475 | 9.05
0 | -51.5117 | 78.756 | 481.2234 |  | 117 | 90.0576 | -72.4 | -6.5667 | -51.5147 | -70.4801 | 2.6
0 | -51.523 | 78.7563 | 505.9085 |  | 118 | 90.061 | -69 | -3.1667 | -51.5117 | -70.4761 | 6.1
0 | -51.5315 | 78.7563 | 530.5932 |  | 119 | 90.0545 | -75.5 | -9.6667 | -51.523 | -70.4966 | -9.8
0 | -51.5121 | 78.7561 | 555.278 |  | 120 | 90.0575 | -72.5 | -6.6667 | -51.5315 | -70.4943 | -12.9
0 | -51.5069 | 78.7557 | 579.9625 |  | 121 | 90.0641 | -65.9 | -0.066667 | -51.5121 | -70.4857 | 1.1
0 | -51.5249 | 78.7566 | 604.6472 |  | 122 | 90.0656 | -64.4 | 1.4333 | -51.5069 | -70.4781 | 7.5
0 | -51.5086 | 78.7557 | 629.3321 |  | 123 | 90.0611 | -68.9 | -3.0667 | -51.5249 | -70.4954 | -10.15
0 | -51.5282 | 78.7557 | 654.0164 |  | 124 | 90.053 | -77 | -11.1667 | -51.5086 | -70.484 | 3.7
0 | -51.5024 | 78.7568 | 678.7025 |  | 125 | 90.083 | -47 | 18.8333 | -51.5282 | -70.4865 | -7.35
0 | -51.5083 | 78.7563 | 703.3861 |  | 126 | 90.0682 | -61.8 | 4.0333 | -51.5024 | -70.4828 | 7.4
0 | -51.5089 | 78.7559 | 728.0706 |  | 127 | 90.0758 | -54.2 | 11.6333 | -51.5083 | -70.4706 | 10.55
0 | -51.4972 | 78.7563 | 752.7559 |  | 128 | 90.0679 | -62.1 | 3.7333 | -51.5089 | -70.4862 | 2.45
0 | -51.527 | 78.7556 | 777.4401 |  | 129 | 90.1334 | 3.4 | 69.2333 | -51.4972 | -70.478 | 12.4
0 | -51.5341 | 78.7559 | 802.1246 |  | 130 | 90.027 | -103 | -37.1667 | -51.527 | -70.4964 | -11.7
0 | -70.5159 | 78.7559 | 12.2138 |  | 131 | 90.0753 | -54.7 | 11.1333 | -51.5341 | -70.4961 | -15.1
0 | -70.4832 | 78.7563 | 36.8978 |  |  | Avrg | -65.8333 |  |  | Avrg | -2.5561
0 | -70.4967 | 78.7556 | 61.583 |  |  | RMS | 12.5951 |  |  | RMS | 10.0247
0 | -70.4873 | 78.7563 | 86.2681
0 | -70.4957 | 78.7562 | 110.9521
0 | -70.4799 | 78.7562 | 135.6371
0 | -70.5002 | 78.7562 | 160.3221
0 | -70.4742 | 78.7561 | 185.0069
0 | -70.4946 | 78.7556 | 209.6917
0 | -70.4839 | 78.7549 | 234.3759
0 | -70.4742 | 78.7561 | 259.0604
0 | -70.4858 | 78.7554 | 283.7458
0 | -70.4915 | 78.7559 | 308.4302
0 | -70.4702 | 78.7561 | 333.1153
0 | -70.4883 | 78.7563 | 357.7992
0 | -70.4884 | 78.7563 | 382.485
0 | -70.4915 | 78.7565 | 407.1691
0 | -70.475 | 78.7558 | 431.8545
0 | -70.4801 | 78.7559 | 456.5388
0 | -70.4761 | 78.7562 | 481.2238
0 | -70.4966 | 78.7563 | 505.9081
0 | -70.4943 | 78.7563 | 530.5927
0 | -70.4857 | 78.7561 | 555.2777
0 | -70.4781 | 78.7557 | 579.9626
0 | -70.4954 | 78.7562 | 604.6471
0 | -70.484 | 78.7561 | 629.3321
0 | -70.4865 | 78.7562 | 654.0164
0 | -70.4828 | 78.7563 | 678.7008
0 | -70.4706 | 78.7559 | 703.386
0 | -70.4862 | 78.7556 | 728.0711
0 | -70.478 | 78.7546 | 752.756
0 | -70.4964 | 78.7563 | 777.4404
0 | -70.4961 | 78.7559 | 802.1253
0 | -60.9935 | 90.0504 | 12.2139
0 | -60.9937 | 90.056 | 36.8984
0 | -60.9931 | 90.0594 | 61.5828
0 | -60.993 | 90.0601 | 86.2677
0 | -60.9924 | 90.0595 | 110.9529
0 | -60.9934 | 90.0547 | 135.637
0 | -60.9929 | 90.0462 | 160.3216
0 | -60.9933 | 90.0636 | 185.0061
0 | -60.9942 | 90.0656 | 209.6917
0 | -60.9935 | 90.0474 | 234.3759
0 | -60.993 | 90.0575 | 259.0613
0 | -60.9938 | 90.0839 | 283.7459
0 | -60.9942 | 90.0715 | 308.4298
0 | -60.9933 | 90.0597 | 333.1146
0 | -60.9936 | 90.0561 | 357.8001
0 | -60.993 | 90.0863 | 382.4849
0 | -60.9937 | 90.0866 | 407.1692
0 | -60.9933 | 90.048 | 431.8545
0 | -60.9946 | 90.0576 | 456.5391
0 | -60.9939 | 90.061 | 481.2232
0 | -60.9936 | 90.0545 | 505.9087
0 | -60.9939 | 90.0575 | 530.5934
0 | -60.9941 | 90.0641 | 555.2771
0 | -60.9934 | 90.0656 | 579.9626
0 | -60.9935 | 90.0611 | 604.6474
0 | -60.9943 | 90.053 | 629.332
0 | -60.9935 | 90.083 | 654.016
0 | -60.993 | 90.0682 | 678.7016
0 | -60.9932 | 90.0758 | 703.3859
0 | -60.9946 | 90.0679 | 728.0702
0 | -60.9939 | 90.1334 | 752.7551
0 | -60.9932 | 90.027 | 777.4404
0 | -60.9931 | 90.0753 | 802.1254
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047