## calc
0 | -0.1075 | 45.9997 | -20.0033 |  | Run2 | Q3C4 |  |  |  | Z |  |  | X
0 | 49.3276 | 45.9998 | -20.0042 | 1 | -0.1075 | -0.1523 | 24.3809 | 24.4254 | 12.1366 | -196.375 | 51.5699 | 70.5465 | 58.2
0 | 98.6802 | 45.9999 | -20.0055 | 2 | 49.3276 | 49.337 | 73.8739 | 73.8656 | 61.601 | -64.975 | 51.6054 | 70.5843 | 94.85
0 | 148.0083 | 45.9999 | -20.0052 | 3 | 98.6802 | 98.6764 | 123.2101 | 123.2187 | 110.9464 | -52.65 | 51.5286 | 70.4954 | 12
0 | 197.357 | 45.9995 | -20.0056 | 4 | 148.0083 | 148.008 | 172.5417 | 172.5439 | 160.2755 | -56.525 | 51.5349 | 70.5254 | 30.15
0 | 246.6775 | 45.9994 | -20.0053 | 5 | 197.357 | 197.3504 | 221.8847 | 221.8964 | 209.6221 | -42.875 | 51.5388 | 70.5054 | 22.1
0 | 296.0562 | 45.9996 | -20.0051 | 6 | 246.6775 | 246.644 | 271.1769 | 271.2132 | 258.9279 | -70.1 | 51.5939 | 70.5447 | 69.3
0 | 345.3477 | 45.9996 | -20.0031 | 7 | 296.0562 | 296.0115 | 320.5462 | 320.5892 | 308.3008 | -30.225 | 51.6573 | 70.6239 | 140.6
0 | 394.723 | 45.9997 | -20.0044 | 8 | 345.3477 | 345.3519 | 369.8859 | 369.8827 | 357.617 | -46.95 | 51.6072 | 70.5761 | 91.65
0 | 444.0495 | 45.9991 | -20.0042 | 9 | 394.723 | 394.7247 | 419.2612 | 419.2618 | 406.9927 | -4.325 | 51.6482 | 70.6143 | 131.25
0 | 493.3948 | 45.9997 | -20.0047 | 10 | 444.0495 | 444.0395 | 468.5767 | 468.5844 | 456.3125 | -17.475 | 51.445 | 70.4124 | -71.3
0 | 542.7421 | 45.9996 | -20.0049 | 11 | 493.3948 | 493.4013 | 517.9406 | 517.9369 | 505.6684 | 5.4 | 51.5163 | 70.4927 | 4.5
0 | 592.1064 | 45.9994 | -20.0046 | 12 | 542.7421 | 542.7322 | 567.269 | 567.2787 | 555.0055 | 9.5 | 51.4855 | 70.4587 | -27.9
0 | 641.4148 | 45.9998 | -20.0042 | 13 | 592.1064 | 592.1001 | 616.6321 | 616.6403 | 604.3697 | 40.725 | 51.5956 | 70.57 | 82.8
0 | 690.8227 | 45.9999 | -20.0041 | 14 | 641.4148 | 641.4215 | 665.9583 | 665.9507 | 653.6863 | 24.325 | 51.4609 | 70.4208 | -59.15
0 | 740.0534 | 45.9943 | -20.0048 | 15 | 690.8227 | 690.7818 | 715.3177 | 715.3605 | 703.0707 | 75.675 | 51.6282 | 70.5906 | 109.4
0 | 789.4344 | 45.9942 | -20.0052 | 16 | 740.0534 | 740.0485 | 764.5843 | 764.5896 | 752.319 |  | 51.5217 | 70.5007
0 | -0.1523 | 78.9989 | -19.9988 | 17 | 789.4344 | 789.4271 | 813.9652 | 813.9739 | 801.7002 |  | 51.5882 | 70.5803
0 | 49.337 | 78.9979 | -20.0029 | [6 empty] | 62.6189 |  |  | 65.8624
0 | 98.6764 | 78.9989 | -20.0034
0 | 148.008 | 78.9989 | -20.0031
0 | 197.3504 | 78.9981 | -20.0028
0 | 246.644 | 78.9982 | -20.0022
0 | 296.0115 | 78.9979 | -20.0036
0 | 345.3519 | 78.9981 | -20.0026
0 | 394.7247 | 78.9981 | -20.0027
0 | 444.0395 | 78.9981 | -20.0033
0 | 493.4013 | 78.9985 | -20.0036
0 | 542.7322 | 78.9985 | -20.0032
0 | 592.1001 | 78.9986 | -20.0034
0 | 641.4215 | 78.9978 | -20.0026
0 | 690.7818 | 78.9981 | -20.0037
0 | 740.0485 | 78.9932 | -20.0038
0 | 789.4271 | 78.9924 | -20.0039
0 | 24.3809 | 78.9999 | -20.0042
0 | 73.8739 | 79.0003 | -20.0029
0 | 123.2101 | 78.9999 | -20.0033
0 | 172.5417 | 78.9997 | -20.0034
0 | 221.8847 | 79.0002 | -20.0029
0 | 271.1769 | 79.0002 | -20.0042
0 | 320.5462 | 78.9997 | -20.0036
0 | 369.8859 | 79.0001 | -20.0043
0 | 419.2612 | 79.0004 | -20.0038
0 | 468.5767 | 79 | -20.0035
0 | 517.9406 | 79.0004 | -20.0037
0 | 567.269 | 79.0001 | -20.0037
0 | 616.6321 | 78.9996 | -20.0042
0 | 665.9583 | 79.0001 | -20.0042
0 | 715.3177 | 78.9999 | -20.0039
0 | 764.5843 | 78.9941 | -20.0043
0 | 813.9652 | 78.9938 | -20.0041
0 | 24.4254 | 46.0003 | -20.0035
0 | 73.8656 | 46.0002 | -20.0033
0 | 123.2187 | 46.0001 | -20.003
0 | 172.5439 | 46 | -20.002
0 | 221.8964 | 45.9998 | -20.0037
0 | 271.2132 | 45.9999 | -20.0032
0 | 320.5892 | 46 | -20.0032
0 | 369.8827 | 46.0003 | -20.003
0 | 419.2618 | 46.0001 | -20.0033
0 | 468.5844 | 46.0001 | -20.0031
0 | 517.9369 | 46 | -20.0032
0 | 567.2787 | 46.0001 | -20.0042
0 | 616.6403 | 45.9998 | -20.0026
0 | 665.9507 | 46.0001 | -20.0034
0 | 715.3605 | 45.9998 | -20.0028
0 | 764.5896 | 45.995 | -20.0028
0 | 813.9739 | 45.9947 | -20.0039
0 | 12.228 | 51.5699 | -33.5033
0 | 61.5969 | 51.6054 | -33.5023
0 | 110.9674 | 51.5286 | -33.5019
0 | 160.3365 | 51.5349 | -33.5022
0 | 209.706 | 51.5388 | -33.5032
0 | 259.0767 | 51.5939 | -33.5032
0 | 308.4452 | 51.6573 | -33.503
0 | 357.8151 | 51.6072 | -33.5029
0 | 407.1856 | 51.6482 | -33.5014
0 | 456.5547 | 51.445 | -33.5025
0 | 505.9247 | 51.5163 | -33.5034
0 | 555.2937 | 51.4855 | -33.5032
0 | 604.6637 | 51.5956 | -33.5019
0 | 654.0342 | 51.4609 | -33.5021
0 | 703.4031 | 51.6282 | -33.5027
0 | 752.7745 | 51.5217 | -33.5036
0 | 802.1428 | 51.5882 | -33.503
0 | 12.2279 | 70.5465 | -33.5039
0 | 61.5971 | 70.5843 | -33.5035
0 | 110.9673 | 70.4954 | -33.503
0 | 160.3364 | 70.5254 | -33.5035
0 | 209.7056 | 70.5054 | -33.503
0 | 259.0759 | 70.5447 | -33.5036
0 | 308.4454 | 70.6239 | -33.5028
0 | 357.8159 | 70.5761 | -33.5031
0 | 407.1858 | 70.6143 | -33.503
0 | 456.5555 | 70.4124 | -33.5027
0 | 505.9239 | 70.4927 | -33.5035
0 | 555.2935 | 70.4587 | -33.5036
0 | 604.6631 | 70.57 | -33.5039
0 | 654.0333 | 70.4208 | -33.5032
0 | 703.403 | 70.5906 | -33.5025
0 | 752.7747 | 70.5007 | -33.5042
0 | 802.1442 | 70.5803 | -33.5036