## calc
0 | -51.4733 | -78.7584 | 12.182 | Run 2 | Q4C1 | All | Y |  |  | X
0 | -51.5917 | -78.7569 | 36.8669 | 1 | -90.1119 | 18.1 | 52.6 | -51.4733 | -70.4408 | 42.95
0 | -51.6313 | -78.755 | 61.5533 | 2 | -90.0882 | 41.8 | 28.9 | -51.5917 | -70.5402 | -65.95
0 | -51.6523 | -78.7555 | 86.2368 | 3 | -90.0597 | 70.3 | 0.4 | -51.6313 | -70.6078 | -119.55
0 | -51.5119 | -78.7562 | 110.92 | 3 | -90.0023 | 127.7 | -57 | -51.6523 | -70.63 | -141.15
0 | -51.5049 | -78.7562 | 135.6047 | 4 | -90.0764 | 53.6 | 17.1 | -51.5119 | -70.47 | 9.05
0 | -51.5054 | -78.7565 | 160.29 | 5 | -90.0736 | 56.4 | 14.3 | -51.5049 | -70.4701 | 12.5
0 | -51.5185 | -78.757 | 184.9744 | 6 | -90.05 | 80 | -9.3 | -51.5054 | -70.4747 | 9.95
0 | -51.5473 | -78.7564 | 209.6594 | 7 | -90.0569 | 73.1 | -2.4 | -51.5185 | -70.4892 | -3.85
0 | -51.5154 | -78.7574 | 234.3434 | 8 | -90.0684 | 61.6 | 9.1 | -51.5473 | -70.508 | -27.65
0 | -51.5275 | -78.7577 | 259.0277 | 9 | -90.0776 | 52.4 | 18.3 | -51.5154 | -70.4786 | 3
0 | -51.508 | -78.7565 | 283.7111 | 10 | -90.0733 | 56.7 | 14 | -51.5275 | -70.4817 | -4.6
0 | -51.4943 | -78.7565 | 308.3959 | 11 | -90.068 | 62 | 8.7 | -51.508 | -70.4788 | 6.6
0 | -51.5203 | -78.7573 | 333.0812 | 12 | -90.0755 | 54.5 | 16.2 | -51.4943 | -70.4666 | 19.55
0 | -51.5131 | -78.7574 | 357.7666 | 13 | -90.0713 | 58.7 | 12 | -51.5203 | -70.4721 | 3.8
0 | -51.5019 | -78.7575 | 382.4502 | 14 | -90.0635 | 66.5 | 4.2 | -51.5131 | -70.4909 | -2
0 | -51.4992 | -78.7572 | 407.135 | 15 | -90.0665 | 63.5 | 7.2 | -51.5019 | -70.4732 | 12.45
0 | -51.4245 | -78.7573 | 431.8191 | 16 | -90.0468 | 83.2 | -12.5 | -51.4992 | -70.4769 | 11.95
0 | -51.5128 | -78.7571 | 456.5043 | 17 | -90.0443 | 85.7 | -15 | -51.4245 | -70.3949 | 90.3
0 | -51.5257 | -78.7572 | 481.1879 | 18 | -90.0633 | 66.7 | 4 | -51.5128 | -70.4703 | 8.45
0 | -51.4985 | -78.7573 | 505.8725 | 19 | -90.0549 | 75.1 | -4.4 | -51.5257 | -70.4975 | -11.6
0 | -51.5076 | -78.7569 | 530.5578 | 20 | -90.0554 | 74.6 | -3.9 | -51.4985 | -70.4781 | 11.7
0 | -51.4956 | -78.7571 | 555.2415 | 21 | -90.0558 | 74.2 | -3.5 | -51.5076 | -70.4798 | 6.3
0 | -51.4994 | -78.7584 | 579.9267 | 22 | -90.054 | 76 | -5.3 | -51.4956 | -70.4698 | 17.3
0 | -51.5014 | -78.7557 | 604.6104 | 23 | -90.0428 | 87.2 | -16.5 | -51.4994 | -70.4665 | 17.05
0 | -51.5051 | -78.758 | 629.2958 | 24 | -90.0549 | 75.1 | -4.4 | -51.5014 | -70.4786 | 10
0 | -51.5017 | -78.7562 | 653.9792 | 25 | -90.0711 | 58.9 | 11.8 | -51.5051 | -70.4794 | 7.75
0 | -51.5286 | -78.7569 | 678.6632 | 26 | -90.0543 | 75.7 | -5 | -51.5017 | -70.475 | 11.65
0 | -51.5142 | -78.7575 | 703.3487 | 27 | -90.0658 | 64.2 | 6.5 | -51.5286 | -70.498 | -13.3
0 | -51.5337 | -78.7571 | 728.0328 | 28 | -90.0444 | 85.6 | -14.9 | -51.5142 | -70.4741 | 5.85
0 | -51.5067 | -78.7576 | 752.7174 | 29 | -90.0576 | 72.4 | -1.7 | -51.5337 | -70.509 | -21.35
0 | -51.4963 | -78.757 | 777.401 | 30 | -90.0526 | 77.4 | -6.7 | -51.5067 | -70.4767 | 8.3
0 | -51.5019 | -78.7569 | 802.0856 | 31 | -90.0532 | 76.8 | -6.1 | -51.4963 | -70.4654 | 19.15
0 | -70.4408 | -78.7588 | 12.1829 | 32 | -90.0026 | 127.4 | -56.7 | -51.5019 | -70.4861 | 6
0 | -70.5402 | -78.7583 | 36.8674 |  | Avrg | 70.7 |  |  | Avrg | -1.8
0 | -70.6078 | -78.7573 | 61.5513 |  | RMS | 22.2053 |  |  | RMS | 49.4382
0 | -70.63 | -78.7573 | 86.2358
0 | -70.47 | -78.7582 | 110.9205
0 | -70.4701 | -78.7584 | 135.6042
0 | -70.4747 | -78.7583 | 160.2899
0 | -70.4892 | -78.7587 | 184.9739
0 | -70.508 | -78.7585 | 209.6582
0 | -70.4786 | -78.7586 | 234.343
0 | -70.4817 | -78.7585 | 259.027
0 | -70.4788 | -78.7584 | 283.712
0 | -70.4666 | -78.7585 | 308.3966
0 | -70.4721 | -78.7584 | 333.0809
0 | -70.4909 | -78.7582 | 357.7651
0 | -70.4732 | -78.7586 | 382.4498
0 | -70.4769 | -78.7585 | 407.1343
0 | -70.3949 | -78.7588 | 431.8186
0 | -70.4703 | -78.7586 | 456.5025
0 | -70.4975 | -78.7585 | 481.1877
0 | -70.4781 | -78.7584 | 505.8717
0 | -70.4798 | -78.7586 | 530.5569
0 | -70.4698 | -78.7585 | 555.2411
0 | -70.4665 | -78.7584 | 579.9251
0 | -70.4786 | -78.7584 | 604.6102
0 | -70.4794 | -78.7588 | 629.2948
0 | -70.475 | -78.758 | 653.9795
0 | -70.498 | -78.7586 | 678.664
0 | -70.4741 | -78.7584 | 703.3482
0 | -70.509 | -78.7584 | 728.0327
0 | -70.4767 | -78.7584 | 752.7174
0 | -70.4654 | -78.7583 | 777.401
0 | -70.4861 | -78.758 | 802.0857
0 | -61.0056 | -90.1119 | 12.1829
0 | -61.0065 | -90.0882 | 36.8676
0 | -61.0038 | -90.0597 | 61.5454
0 | -61.0057 | -90.0023 | 86.2357
0 | -61.006 | -90.0764 | 110.9208
0 | -61.0054 | -90.0736 | 135.6055
0 | -61.0057 | -90.05 | 160.2889
0 | -61.0052 | -90.0569 | 184.9739
0 | -61.0053 | -90.0684 | 209.6583
0 | -61.0052 | -90.0776 | 234.3438
0 | -61.0049 | -90.0733 | 259.0271
0 | -61.0055 | -90.068 | 283.7123
0 | -61.0047 | -90.0755 | 308.396
0 | -61.0047 | -90.0713 | 333.0806
0 | -61.0055 | -90.0635 | 357.7655
0 | -61.005 | -90.0665 | 382.4504
0 | -61.0058 | -90.0468 | 407.1343
0 | -61.0053 | -90.0443 | 431.8189
0 | -61.0056 | -90.0633 | 456.5041
0 | -61.0052 | -90.0549 | 481.1882
0 | -61.0052 | -90.0554 | 505.8722
0 | -61.0056 | -90.0558 | 530.5573
0 | -61.005 | -90.054 | 555.2417
0 | -61.0054 | -90.0428 | 579.9262
0 | -61.0051 | -90.0549 | 604.61
0 | -61.0044 | -90.0711 | 629.2953
0 | -61.0055 | -90.0543 | 653.9793
0 | -61.005 | -90.0658 | 678.6637
0 | -61.0057 | -90.0444 | 703.3484
0 | -61.0057 | -90.0576 | 728.0329
0 | -61.005 | -90.0526 | 752.7175
0 | -61.006 | -90.0532 | 777.4015
0 | -61.0058 | -90.0026 | 802.085
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047