## calc
0 | 0.0945 | 45.9946 | -20.0035 |  | Q4C1 | Run 1 |  |  |  | Z |  |  | X
0 | 49.4162 | 45.995 | -20.0062 | 1 | -0.0156 | -0.0211 | 24.519 | 24.5245 | 12.2517 |  | 53.5537 | 72.5194
0 | -44.0024 | -62.0022 | 98.6492 | 2 | 49.3294 | 49.3368 | 73.8738 | 73.8645 | 61.6011 |  | 53.5294 | 72.4904
0 | -44.0029 | -62.0022 | 148.0029 | 3 | 98.6752 | 98.6778 | 123.217 | 123.2114 | 110.9453 |  | -51.4913 | -70.4571
0 | -44.0032 | -62.0019 | 197.3204 | 4 | 148.0199 | 148.0038 | 172.5398 | 172.5582 | 160.2804 |  | -51.4462 | -70.4179
0 | -44.0033 | -62.0012 | 246.6754 | 5 | 197.3545 | 197.3551 | 221.8929 | 221.8916 | 209.6235 | 2.175 | -51.5138 | -70.4789 | 3.65
0 | -44.0031 | -62.0018 | 296.0041 | 6 | 246.6756 | 246.6797 | 271.2209 | 271.2153 | 258.9479 | -11.475 | -51.6012 | -70.5584 | -79.8
0 | -44.0028 | -62.0011 | 345.3453 | 7 | 296.0267 | 296.0244 | 320.56 | 320.5637 | 308.2937 | -3.65 | -51.492 | -70.4605 | 23.75
0 | -44.0027 | -62.0019 | 394.6797 | 8 | 345.391 | 345.4249 | 369.9626 | 369.9314 | 357.6775 | 42.125 | -51.4992 | -70.4705 | 15.15
0 | -44.0025 | -62.002 | 444.0052 | 9 | 394.6996 | 394.6849 | 419.2197 | 419.2339 | 406.9595 | -13.825 | -51.4979 | -70.4677 | 17.2
0 | -44.0035 | -62.0013 | 493.3407 | 10 | 444.0345 | 444.0351 | 468.5632 | 468.5628 | 456.2989 | -12.45 | -51.4262 | -70.3981 | 87.85
0 | -44.0033 | -62.0018 | 542.6916 | 11 | 493.3929 | 493.4024 | 517.9397 | 517.9372 | 505.668 | 18.7 | -51.547 | -70.5076 | -27.3
0 | -44.0033 | -62.0015 | 592.0168 | 12 | 542.7395 | 542.7342 | 567.2744 | 567.2802 | 555.0071 | 19.725 | -51.4679 | -70.4347 | 48.7
0 | -44.0028 | -62.0014 | 641.3492 | 13 | 592.0416 | 592.0499 | 616.5851 | 616.5794 | 604.314 | -11.35 | -51.4443 | -70.4161 | 69.8
0 | -44.0031 | -62.0016 | 690.6751 | 14 | 641.4349 | 641.3986 | 665.9309 | 665.9646 | 653.6823 | 18.9 | -51.5549 | -70.5199 | -37.4
0 | -44.0031 | -62.0016 | 740.0306 | 15 | 690.7212 | 690.7194 | 715.2563 | 715.2591 | 702.989 | -12.35 | -51.5575 | -70.5239 | -40.7
0 | -44.0036 | -62.0016 | 789.4184 | 16 | 740.0355 | 740.0399 | 764.5815 | 764.5741 | 752.3077 | -31.6 | 51.5028 | 70.4703 | -13.45
0 | 0.0904 | 78.9942 | -20.0037 | 17 | 789.4111 | 789.4002 | 813.9409 | 813.9523 | 801.6761 | -1.225 | 51.6368 | 70.6067 | 121.75
0 | 49.3924 | 78.9941 | -20.0044
0 | -78.0043 | -62.002 | 98.645
0 | -78.0048 | -62.0013 | 148.004
0 | -78.0042 | -62.0017 | 197.318
0 | -78.0046 | -62.0019 | 246.6748
0 | -78.0046 | -62.0019 | 296.0037
0 | -78.0046 | -62.0015 | 345.34
0 | -78.0034 | -62.0017 | 394.6835
0 | -78.0043 | -62.0011 | 443.987
0 | -78.0039 | -62.0013 | 493.342
0 | -78.0049 | -62.0013 | 542.6953
0 | -78.0035 | -62.0016 | 592.0304
0 | -78.0036 | -62.0012 | 641.3485
0 | -78.004 | -62.0016 | 690.6742
0 | -78.0049 | -62.0015 | 740.0322
0 | -78.0033 | -62.0019 | 789.3944
0 | 24.6204 | 78.996 | -20.0054
0 | 73.9286 | 78.9963 | -20.005
0 | -44.0021 | -62.0024 | 123.1899
0 | -44.0023 | -62.0016 | 172.5388
0 | -44.0028 | -62.0013 | 221.8562
0 | -44.0026 | -62.0015 | 271.2044
0 | -44.0022 | -62.0018 | 320.5404
0 | -44.0016 | -62.002 | 369.8853
0 | -44.0017 | -62.0018 | 419.2164
0 | -44.0021 | -62.002 | 468.5408
0 | -44.0017 | -62.0014 | 517.8747
0 | -44.002 | -62.0018 | 567.229
0 | -44.0026 | -62.0013 | 616.5563
0 | -44.0025 | -62.0018 | 665.887
0 | -44.0023 | -62.0018 | 715.2108
0 | -44.0017 | -62.0023 | 764.5703
0 | -44.0016 | -62.0026 | 813.9551
0 | 24.622 | 45.9964 | -20.0045
0 | 73.956 | 45.9961 | -20.0036
0 | -78.0031 | -62.0026 | 123.1866
0 | -78.0032 | -62.0031 | 172.5414
0 | -78.0032 | -62.0028 | 221.8561
0 | -78.0027 | -62.0023 | 271.2074
0 | -78.0037 | -62.0021 | 320.5411
0 | -78.0039 | -62.003 | 369.883
0 | -78.0035 | -62.0035 | 419.2199
0 | -78.0033 | -62.0025 | 468.5264
0 | -78.0034 | -62.0025 | 517.8787
0 | -78.0032 | -62.003 | 567.2318
0 | -78.0039 | -62.0021 | 616.5664
0 | -78.004 | -62.0025 | 665.8878
0 | -78.0036 | -62.0026 | 715.2106
0 | -78.0027 | -62.0036 | 764.5733
0 | -78.003 | -62.0035 | 813.9258
0 | -51.547 | 78.7546 | 12.2193
0 | -51.4792 | 78.7537 | 36.9056
0 | -51.4642 | -78.751 | 110.9519
0 | -51.4511 | -78.752 | 160.322
0 | -51.4578 | -78.7522 | 209.6906
0 | -51.2636 | -78.7513 | 259.0607
0 | -51.4904 | -78.7512 | 308.4296
0 | -51.4263 | -78.7503 | 357.7986
0 | -51.3674 | -78.7508 | 407.1685
0 | -51.5241 | -78.7514 | 456.5377
0 | -51.4219 | -78.7519 | 505.9072
0 | -51.4592 | -78.7523 | 555.2765
0 | -51.4871 | -78.7522 | 604.6482
0 | -51.4498 | -78.7515 | 654.0165
0 | -51.4124 | -78.7513 | 703.3858
0 | -51.4019 | -78.7498 | 752.7548
0 | -51.6868 | -78.7525 | 802.1239
0 | -51.422 | 78.7546 | 431.8615
0 | -51.5177 | 78.7536 | 456.5464
0 | -51.5904 | 78.7538 | 481.2289
0 | -51.5256 | 78.7533 | 505.9164
0 | -51.4954 | 78.7545 | 530.601
0 | -51.5226 | 78.7549 | 555.2853
0 | -51.3939 | 78.7534 | 579.9697
0 | -51.5265 | 78.7548 | 604.6555
0 | -51.6162 | 78.7548 | 629.3399
0 | -51.5297 | 78.7539 | 654.0246
0 | -51.5025 | 78.7548 | 678.7095
0 | -51.5423 | 78.7536 | 703.3949
0 | -51.6297 | 78.7535 | 728.0793
0 | -51.632 | 78.7535 | 752.7631
0 | -51.6259 | 78.7535 | 777.4481
0 | -51.4671 | 78.7537 | 802.1337
0 | 0 | 0 | 0
| -70.5217 | 78.7543 | 12.2198
| -70.4505 | 78.754 | 36.9058
| -70.4238 | -78.753 | 110.9528
| -70.4188 | -78.7525 | 160.3229
| -70.4236 | -78.7527 | 209.6913
| -70.2195 | -78.7528 | 259.061
| -70.4648 | -78.7523 | 308.4302
| -70.4029 | -78.7523 | 357.8
| -70.3452 | -78.7524 | 407.1698
| -70.4819 | -78.7525 | 456.5389
| -70.3983 | -78.7529 | 505.9082
| -70.4336 | -78.7525 | 555.2773
| -70.4685 | -78.7529 | 604.6472
| -70.425 | -78.7527 | 654.0166
| -70.3724 | -78.7516 | 703.3867
| -70.373 | -78.7516 | 752.7554
| -70.6703 | -78.7528 | 802.1249
| -70.3907 | 78.7535 | 431.862
| -70.4838 | 78.7544 | 456.5461
| -70.5555 | 78.7543 | 481.2316
| -70.5 | 78.7547 | 505.9145
| -70.4588 | 78.7548 | 530.6017
| -70.4965 | 78.7541 | 555.2859
| -70.3657 | 78.7537 | 579.9708
| -70.4978 | 78.754 | 604.6551
| -70.5915 | 78.7546 | 629.3397
| -70.4887 | 78.7534 | 654.0245
| -70.4832 | 78.7544 | 678.7095
| -70.5067 | 78.7543 | 703.395
| -70.6077 | 78.7535 | 728.0798
| -70.6136 | 78.7533 | 752.7648
| -70.596 | 78.7542 | 777.4487
| -70.4274 | 78.7535 | 802.1337
| 0 | 0 | 814.605