## calc
0 | -51.582 | -78.7582 | 12.1778 | Run 1 | Q4C2 | All | Y |  |  | X
0 | -51.4746 | -78.756 | 36.8633 | 33 | -90.0809 | 49.1 | -29.3121 | -51.582 | -70.5483 | -65.15
0 | -51.4885 | -78.7563 | 61.5478 | 34 | -90.0755 | 54.5 | -23.9121 | -51.4746 | -70.44 | 42.7
0 | -51.5297 | -78.7554 | 86.2328 | 35 | -90.0526 | 77.4 | -1.0121 | -51.4885 | -70.4455 | 33
0 | -51.4569 | -78.756 | 110.9169 | 36 | -90.094 | 36 | -42.4121 | -51.5297 | -70.5003 | -15
0 | -51.4451 | -78.7556 | 135.6011 | 37 | -90.0908 | 39.2 | -39.2121 | -51.4569 | -70.4249 | 59.1
0 | -51.4509 | -78.7566 | 160.2857 | 38 | -90.093 | 37 | -41.4121 | -51.4451 | -70.4107 | 72.1
0 | -51.4395 | -78.7569 | 184.9701 | 39 | -90.0612 | 68.8 | -9.6121 | -51.4509 | -70.4273 | 60.9
0 | -51.5232 | -78.757 | 209.654 | 40 | -90.0893 | 40.7 | -37.7121 | -51.4395 | -70.4266 | 66.95
0 | -51.5011 | -78.7569 | 234.339 | 41 | -90.0788 | 51.2 | -27.2121 | -51.5232 | -70.4918 | -7.5
0 | -51.5178 | -78.7571 | 259.0237 | 42 | -90.0874 | 42.6 | -35.8121 | -51.5011 | -70.4705 | 14.2
0 | -51.5912 | -78.7563 | 283.7079 | 43 | -90.0828 | 47.2 | -31.2121 | -51.5178 | -70.4756 | 3.3
0 | -51.5228 | -78.7575 | 308.3923 | 44 | -90.0643 | 65.7 | -12.7121 | -51.5912 | -70.5488 | -70
0 | -51.5904 | -78.7563 | 333.0765 | 45 | -90.0703 | 59.7 | -18.7121 | -51.5228 | -70.4868 | -4.8
0 | -51.4266 | -78.7573 | 357.7608 | 46 | -90.065 | 65 | -13.4121 | -51.5904 | -70.5605 | -75.45
0 | -51.4801 | -78.7569 | 382.4465 | 47 | -90.0562 | 73.8 | -4.6121 | -51.4266 | -70.3986 | 87.4
0 | -51.403 | -78.7565 | 407.1303 | 48 | -90.0724 | 57.6 | -20.8121 | -51.4801 | -70.4459 | 37
0 | -51.4714 | -78.7568 | 431.8154 | 49 | -90.0798 | 50.2 | -28.2121 | -51.403 | -70.3745 | 111.25
0 | -51.4526 | -78.7569 | 456.4991 | 50 | -90.0388 | 91.2 | 12.7879 | -51.4714 | -70.4508 | 38.9
0 | -51.5379 | -78.7562 | 481.1838 | 51 | -90.0312 | 98.8 | 20.3879 | -51.4526 | -70.4166 | 65.4
0 | -51.4676 | -78.7566 | 505.8676 | 52 | -90.0329 | 97.1 | 18.6879 | -51.5379 | -70.5088 | -23.35
0 | -51.4866 | -78.7567 | 530.5522 | 53 | -90.0398 | 90.2 | 11.7879 | -51.4676 | -70.4463 | 43.05
0 | -51.5589 | -78.7571 | 555.2371 | 54 | -89.987 | 143 | 64.5879 | -51.4866 | -70.4701 | 21.65
0 | -51.5188 | -78.7566 | 579.9213 | 55 | -90.0259 | 104.1 | 25.6879 | -51.5589 | -70.5334 | -46.15
0 | -51.5117 | -78.7568 | 604.6054 | 56 | -90.0759 | 54.1 | -24.3121 | -51.5188 | -70.487 | -2.9
0 | -51.6288 | -78.7576 | 629.2904 | 57 | -90.0286 | 101.4 | 22.9879 | -51.5117 | -70.4792 | 4.55
0 | -51.4719 | -78.756 | 653.9753 | 58 | -90.0217 | 108.3 | 29.8879 | -51.6288 | -70.5969 | -112.85
0 | -51.5245 | -78.757 | 678.6591 | 59 | -90.0169 | 113.1 | 34.6879 | -51.4719 | -70.4444 | 41.85
0 | -51.4552 | -78.7568 | 703.3434 | 60 | -90.0069 | 123.1 | 44.6879 | -51.5245 | -70.4854 | -4.95
0 | -51.46 | -78.7565 | 728.0284 | 61 | -90.0196 | 110.4 | 31.9879 | -51.4552 | -70.4243 | 60.25
0 | -51.4459 | -78.7568 | 752.7124 | 62 | -90.0012 | 128.8 | 50.3879 | -51.46 | -70.4313 | 54.35
0 | -51.537 | -78.7562 | 777.3972 | 63 | -90.0098 | 120.2 | 41.7879 | -51.4459 | -70.4056 | 74.25
0 | -51.7133 | -78.7562 | 802.0812 | 64 | -90.0489 | 81.1 | 2.6879 | -51.537 | -70.4989 | -17.95
0 | -70.5483 | -78.7583 | 12.1784 | 65 | -90.023 | 107 | 28.5879 | -51.7133 | -70.6907 | -202
0 | -70.44 | -78.7578 | 36.8635 |  | Avrg | 78.4121 |  |  | Avrg | 10.4273
0 | -70.4455 | -78.7576 | 61.5475 |  | RMS | 12.9743 |  |  | RMS | 55.5243
0 | -70.5003 | -78.7581 | 86.2314
0 | -70.4249 | -78.7582 | 110.9166
0 | -70.4107 | -78.7575 | 135.6008
0 | -70.4273 | -78.7581 | 160.2849
0 | -70.4266 | -78.758 | 184.9693
0 | -70.4918 | -78.7581 | 209.6538
0 | -70.4705 | -78.7569 | 234.339
0 | -70.4756 | -78.7581 | 259.0231
0 | -70.5488 | -78.7578 | 283.7074
0 | -70.4868 | -78.7576 | 308.3923
0 | -70.5605 | -78.7579 | 333.0758
0 | -70.3986 | -78.7581 | 357.7609
0 | -70.4459 | -78.7578 | 382.445
0 | -70.3745 | -78.7582 | 407.1298
0 | -70.4508 | -78.7575 | 431.814
0 | -70.4166 | -78.7575 | 456.4983
0 | -70.5088 | -78.7579 | 481.1831
0 | -70.4463 | -78.7578 | 505.8676
0 | -70.4701 | -78.7579 | 530.5516
0 | -70.5334 | -78.7582 | 555.236
0 | -70.487 | -78.7579 | 579.9205
0 | -70.4792 | -78.758 | 604.605
0 | -70.5969 | -78.7579 | 629.2898
0 | -70.4444 | -78.7579 | 653.974
0 | -70.4854 | -78.7581 | 678.6584
0 | -70.4243 | -78.758 | 703.343
0 | -70.4313 | -78.7573 | 728.0272
0 | -70.4056 | -78.7579 | 752.7118
0 | -70.4989 | -78.7576 | 777.3957
0 | -70.6907 | -78.7579 | 802.0807
0 | -61.0032 | -90.0809 | 12.1782
0 | -61.0042 | -90.0755 | 36.8633
0 | -61.0045 | -90.0526 | 61.548
0 | -61.0045 | -90.094 | 86.2318
0 | -61.004 | -90.0908 | 110.9167
0 | -61.0039 | -90.093 | 135.6011
0 | -61.0039 | -90.0612 | 160.2856
0 | -61.0038 | -90.0893 | 184.9699
0 | -61.0034 | -90.0788 | 209.6541
0 | -61.0037 | -90.0874 | 234.3385
0 | -61.0036 | -90.0828 | 259.0229
0 | -61.0036 | -90.0643 | 283.7075
0 | -61.004 | -90.0703 | 308.3921
0 | -61.0034 | -90.065 | 333.0762
0 | -61.003 | -90.0562 | 357.7609
0 | -61.0042 | -90.0724 | 382.445
0 | -61.0033 | -90.0798 | 407.1298
0 | -61.003 | -90.0388 | 431.8141
0 | -61.0037 | -90.0312 | 456.4987
0 | -61.0031 | -90.0329 | 481.183
0 | -61.0044 | -90.0398 | 505.8677
0 | -61.0042 | -89.987 | 530.5523
0 | -61.0034 | -90.0259 | 555.2358
0 | -61.0038 | -90.0759 | 579.9208
0 | -61.0034 | -90.0286 | 604.6052
0 | -61.0031 | -90.0217 | 629.29
0 | -61.0042 | -90.0169 | 653.974
0 | -61.0042 | -90.0069 | 678.6581
0 | -61.004 | -90.0196 | 703.3433
0 | -61.0038 | -90.0012 | 728.028
0 | -61.0035 | -90.0098 | 752.7131
0 | -61.0039 | -90.0489 | 777.3969
0 | -61.0046 | -90.023 | 802.0809
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047