## calc
0 | -51.5825 | -78.7578 | 12.1747 | Run 1 | Q4C2 | All | Y |  |  | X
0 | -51.4681 | -78.7564 | 36.8605 | 33 | -90.0822 | 47.8 | 33.0939 | -51.5825 | -70.5487 | -65.6
0 | -51.4891 | -78.7569 | 61.5443 | 34 | -90.096 | 34 | 46.8939 | -51.4681 | -70.4332 | 49.35
0 | -51.5235 | -78.7565 | 86.2294 | 35 | -90.0546 | 75.4 | 5.4939 | -51.4891 | -70.4461 | 32.4
0 | -51.4588 | -78.7567 | 110.9134 | 36 | -90.1299 | 0.1 | 80.7939 | -51.5235 | -70.4928 | -8.15
0 | -51.441 | -78.7563 | 135.5978 | 37 | -90.1243 | 5.7 | 75.1939 | -51.4588 | -70.4263 | 57.45
0 | -51.4517 | -78.7573 | 160.2821 | 38 | -90.1265 | 3.5 | 77.3939 | -51.441 | -70.4054 | 76.8
0 | -51.4351 | -78.7578 | 184.9659 | 39 | -90.0637 | 66.3 | 14.5939 | -51.4517 | -70.428 | 60.15
0 | -51.5144 | -78.7579 | 209.6513 | 40 | -90.122 | 8 | 72.8939 | -51.4351 | -70.4222 | 71.35
0 | -51.4933 | -78.7577 | 234.3355 | 41 | -90.0979 | 32.1 | 48.7939 | -51.5144 | -70.4824 | 1.6
0 | -51.5109 | -78.7578 | 259.0192 | 42 | -90.1225 | 7.5 | 73.3939 | -51.4933 | -70.4616 | 22.55
0 | -51.592 | -78.7579 | 283.7046 | 43 | -90.1125 | 17.5 | 63.3939 | -51.5109 | -70.47 | 9.55
0 | -51.5155 | -78.7578 | 308.3889 | 44 | -90.0662 | 63.8 | 17.0939 | -51.592 | -70.5495 | -70.75
0 | -51.5917 | -78.7571 | 333.0723 | 45 | -90.0845 | 45.5 | 35.3939 | -51.5155 | -70.4793 | 2.6
0 | -51.4278 | -78.7581 | 357.7574 | 46 | -90.0675 | 62.5 | 18.3939 | -51.5917 | -70.5615 | -76.6
0 | -51.4749 | -78.7575 | 382.4422 | 47 | -90.0589 | 71.1 | 9.7939 | -51.4278 | -70.3999 | 86.15
0 | -51.3931 | -78.7572 | 407.1263 | 48 | -90.0887 | 41.3 | 39.5939 | -51.4749 | -70.441 | 42.05
0 | -51.4723 | -78.7576 | 431.8103 | 49 | -90.1006 | 29.4 | 51.4939 | -51.3931 | -70.3643 | 121.3
0 | -51.4562 | -78.757 | 456.4954 | 50 | -90.0408 | 89.2 | -8.3061 | -51.4723 | -70.4516 | 38.05
0 | -51.5431 | -78.7572 | 481.1801 | 51 | -90.0018 | 128.2 | -47.3061 | -51.4562 | -70.4208 | 61.5
0 | -51.4696 | -78.757 | 505.8641 | 52 | -90.0037 | 126.3 | -45.4061 | -51.5431 | -70.5135 | -28.3
0 | -51.4927 | -78.7572 | 530.5484 | 53 | -90.0421 | 87.9 | -7.0061 | -51.4696 | -70.4481 | 41.15
0 | -51.5632 | -78.7577 | 555.2328 | 54 | -89.9306 | 199.4 | -118.5061 | -51.4927 | -70.4744 | 16.45
0 | -51.51 | -78.7584 | 579.9184 | 55 | -90.0014 | 128.6 | -47.7061 | -51.5632 | -70.5385 | -50.85
0 | -51.516 | -78.7568 | 604.6017 | 56 | -90.0971 | 32.9 | 47.9939 | -51.51 | -70.478 | 6
0 | -51.6347 | -78.7567 | 629.2859 | 57 | -90.002 | 128 | -47.1061 | -51.516 | -70.4828 | 0.6
0 | -51.473 | -78.7569 | 653.9719 | 58 | -89.9895 | 140.5 | -59.6061 | -51.6347 | -70.6036 | -119.15
0 | -51.5293 | -78.7574 | 678.6549 | 59 | -89.9797 | 150.3 | -69.4061 | -51.473 | -70.4474 | 39.8
0 | -51.4547 | -78.7578 | 703.3386 | 60 | -89.9568 | 173.2 | -92.3061 | -51.5293 | -70.491 | -10.15
0 | -51.4573 | -78.7574 | 728.0239 | 61 | -89.9818 | 148.2 | -67.3061 | -51.4547 | -70.4242 | 60.55
0 | -51.4524 | -78.7579 | 752.7085 | 62 | -89.9568 | 173.2 | -92.3061 | -51.4573 | -70.43 | 56.35
0 | -51.5392 | -78.7569 | 777.3917 | 63 | -89.9668 | 163.2 | -82.3061 | -51.4524 | -70.4112 | 68.2
0 | -51.7156 | -78.757 | 802.0763 | 64 | -90.0486 | 81.4 | -0.50606 | -51.5392 | -70.5007 | -19.95
0 | -70.5487 | -78.7591 | 12.1755 | 65 | -90.0225 | 107.5 | -26.6061 | -51.7156 | -70.6929 | -204.25
0 | -70.4332 | -78.7586 | 36.8601 |  | Avrg | 80.8939 |  |  | Avrg | 11.1576
0 | -70.4461 | -78.7583 | 61.5441 |  | RMS | 25.8596 |  |  | RMS | 56.543
0 | -70.4928 | -78.7588 | 86.2282
0 | -70.4263 | -78.7588 | 110.9128
0 | -70.4054 | -78.7588 | 135.5972
0 | -70.428 | -78.7588 | 160.2816
0 | -70.4222 | -78.7589 | 184.9658
0 | -70.4824 | -78.759 | 209.6504
0 | -70.4616 | -78.7584 | 234.3344
0 | -70.47 | -78.7588 | 259.019
0 | -70.5495 | -78.7587 | 283.7042
0 | -70.4793 | -78.7588 | 308.3885
0 | -70.5615 | -78.7586 | 333.0719
0 | -70.3999 | -78.7588 | 357.7571
0 | -70.441 | -78.7586 | 382.4411
0 | -70.3643 | -78.7591 | 407.1261
0 | -70.4516 | -78.7588 | 431.8105
0 | -70.4208 | -78.7584 | 456.4943
0 | -70.5135 | -78.7588 | 481.1791
0 | -70.4481 | -78.7584 | 505.8633
0 | -70.4744 | -78.7586 | 530.548
0 | -70.5385 | -78.7587 | 555.2325
0 | -70.478 | -78.7588 | 579.9166
0 | -70.4828 | -78.7587 | 604.601
0 | -70.6036 | -78.758 | 629.2856
0 | -70.4474 | -78.7584 | 653.9697
0 | -70.491 | -78.7584 | 678.6544
0 | -70.4242 | -78.7589 | 703.3382
0 | -70.43 | -78.7586 | 728.0232
0 | -70.4112 | -78.7587 | 752.7079
0 | -70.5007 | -78.7584 | 777.3917
0 | -70.6929 | -78.7585 | 802.0764
0 | -61.005 | -90.0822 | 12.1758
0 | -61.0058 | -90.096 | 36.859
0 | -61.006 | -90.0546 | 61.5441
0 | -61.006 | -90.1299 | 86.2293
0 | -61.0058 | -90.1243 | 110.9135
0 | -61.0056 | -90.1265 | 135.5979
0 | -61.0051 | -90.0637 | 160.2824
0 | -61.005 | -90.122 | 184.9664
0 | -61.0049 | -90.0979 | 209.6509
0 | -61.0047 | -90.1225 | 234.3345
0 | -61.0057 | -90.1125 | 259.0193
0 | -61.0049 | -90.0662 | 283.7039
0 | -61.0054 | -90.0845 | 308.3884
0 | -61.0053 | -90.0675 | 333.073
0 | -61.0043 | -90.0589 | 357.7566
0 | -61.0054 | -90.0887 | 382.4414
0 | -61.005 | -90.1006 | 407.1258
0 | -61.0046 | -90.0408 | 431.8103
0 | -61.0052 | -90.0018 | 456.495
0 | -61.005 | -90.0037 | 481.1795
0 | -61.006 | -90.0421 | 505.8633
0 | -61.006 | -89.9306 | 530.5483
0 | -61.0049 | -90.0014 | 555.2317
0 | -61.005 | -90.0971 | 579.9171
0 | -61.0051 | -90.002 | 604.6007
0 | -61.0048 | -89.9895 | 629.2854
0 | -61.0056 | -89.9797 | 653.9702
0 | -61.0053 | -89.9568 | 678.6546
0 | -61.0048 | -89.9818 | 703.3385
0 | -61.0054 | -89.9568 | 728.0242
0 | -61.0049 | -89.9668 | 752.708
0 | -61.0054 | -90.0486 | 777.3924
0 | -61.0049 | -90.0225 | 802.0764
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047