## calc
0 | -51.5814 | -78.7579 | 12.175 | Run 3 | Q4C2 | All | Y |  |  | X
0 | -51.5276 | -78.7549 | 36.8613 | 33 | -90.0825 | 47.5 | 30.9606 | -51.5814 | -70.5477 | -64.55
0 | -51.5152 | -78.7569 | 61.5461 | 34 | -90.0489 | 81.1 | -2.6394 | -51.5276 | -70.4936 | -10.6
0 | -51.5335 | -78.7565 | 86.2294 | 35 | -90.0564 | 73.6 | 4.8606 | -51.5152 | -70.4727 | 6.05
0 | -51.551 | -78.756 | 110.9151 | 36 | -90.0478 | 82.2 | -3.7394 | -51.5335 | -70.5033 | -18.4
0 | -51.5535 | -78.7567 | 135.5985 | 37 | -90.0493 | 80.7 | -2.2394 | -51.551 | -70.5185 | -34.75
0 | -51.52 | -78.7574 | 160.2834 | 38 | -90.0545 | 75.5 | 2.9606 | -51.5535 | -70.5191 | -36.3
0 | -51.5323 | -78.7575 | 184.9674 | 39 | -90.0641 | 65.9 | 12.5606 | -51.52 | -70.4964 | -8.2
0 | -51.5453 | -78.7576 | 209.6522 | 40 | -90.0564 | 73.6 | 4.8606 | -51.5323 | -70.5178 | -25.05
0 | -51.508 | -78.7571 | 234.3366 | 41 | -90.0562 | 73.8 | 4.6606 | -51.5453 | -70.5139 | -29.6
0 | -51.5309 | -78.7576 | 259.0212 | 42 | -90.0561 | 73.9 | 4.5606 | -51.508 | -70.478 | 7
0 | -51.5245 | -78.7577 | 283.7055 | 43 | -90.0533 | 76.7 | 1.7606 | -51.5309 | -70.489 | -9.95
0 | -51.5365 | -78.7574 | 308.3896 | 44 | -90.0663 | 63.7 | 14.7606 | -51.5245 | -70.4814 | -2.95
0 | -51.5196 | -78.7578 | 333.0743 | 45 | -90.0533 | 76.7 | 1.7606 | -51.5365 | -70.5008 | -18.65
0 | -51.513 | -78.7575 | 357.7596 | 46 | -90.0701 | 59.9 | 18.5606 | -51.5196 | -70.4883 | -3.95
0 | -51.5378 | -78.7575 | 382.444 | 47 | -90.0614 | 68.6 | 9.8606 | -51.513 | -70.4851 | 0.95
0 | -51.456 | -78.7573 | 407.1283 | 48 | -90.0516 | 78.4 | 0.060606 | -51.5378 | -70.5036 | -20.7
0 | -51.4973 | -78.7571 | 431.8116 | 49 | -90.0547 | 75.3 | 3.1606 | -51.456 | -70.4265 | 58.75
0 | -51.5708 | -78.7573 | 456.4968 | 50 | -90.0403 | 89.7 | -11.2394 | -51.4973 | -70.4769 | 12.9
0 | -51.5859 | -78.757 | 481.1812 | 51 | -90.0438 | 86.2 | -7.7394 | -51.5708 | -70.5349 | -52.85
0 | -51.5128 | -78.7571 | 505.866 | 52 | -90.0478 | 82.2 | -3.7394 | -51.5859 | -70.5571 | -71.5
0 | -51.5088 | -78.7567 | 530.5497 | 53 | -90.043 | 87 | -8.5394 | -51.5128 | -70.4909 | -1.85
0 | -51.5596 | -78.7568 | 555.2342 | 54 | -90.0396 | 90.4 | -11.9394 | -51.5088 | -70.493 | -0.9
0 | -51.5094 | -78.7579 | 579.92 | 55 | -90.0495 | 80.5 | -2.0394 | -51.5596 | -70.5356 | -47.6
0 | -51.5441 | -78.7562 | 604.6027 | 56 | -90.0529 | 77.1 | 1.3606 | -51.5094 | -70.477 | 6.8
0 | -51.5099 | -78.7576 | 629.2877 | 57 | -90.0463 | 83.7 | -5.2394 | -51.5441 | -70.5113 | -27.7
0 | -51.5861 | -78.756 | 653.9726 | 58 | -90.0483 | 81.7 | -3.2394 | -51.5099 | -70.4774 | 6.35
0 | -51.6211 | -78.7572 | 678.6567 | 59 | -90.0439 | 86.1 | -7.6394 | -51.5861 | -70.558 | -72.05
0 | -51.553 | -78.7574 | 703.3404 | 60 | -90.0528 | 77.2 | 1.2606 | -51.6211 | -70.5805 | -100.8
0 | -51.5284 | -78.757 | 728.0257 | 61 | -90.0444 | 85.6 | -7.1394 | -51.553 | -70.5206 | -36.8
0 | -51.5495 | -78.7574 | 752.71 | 62 | -90.0463 | 83.7 | -5.2394 | -51.5284 | -70.4985 | -13.45
0 | -51.5378 | -78.7571 | 777.3945 | 63 | -90.0499 | 80.1 | -1.6394 | -51.5495 | -70.5092 | -29.35
0 | -51.715 | -78.7567 | 802.0784 | 64 | -90.0475 | 82.5 | -4.0394 | -51.5378 | -70.4994 | -18.6
0 | -70.5477 | -78.7589 | 12.1767 | 65 | -90.0216 | 108.4 | -29.9394 | -51.715 | -70.6924 | -203.7
0 | -70.4936 | -78.7582 | 36.8609 |  | Avrg | 78.4606 |  |  | Avrg | -26.1212
0 | -70.4727 | -78.7584 | 61.545 |  | RMS | 8.8266 |  |  | RMS | 25.6601
0 | -70.5033 | -78.7584 | 86.2295
0 | -70.5185 | -78.7584 | 110.9134
0 | -70.5191 | -78.7585 | 135.5987
0 | -70.4964 | -78.7587 | 160.2826
0 | -70.5178 | -78.7587 | 184.9669
0 | -70.5139 | -78.7585 | 209.6513
0 | -70.478 | -78.7584 | 234.3364
0 | -70.489 | -78.7582 | 259.0206
0 | -70.4814 | -78.7584 | 283.7052
0 | -70.5008 | -78.758 | 308.3894
0 | -70.4883 | -78.7587 | 333.0738
0 | -70.4851 | -78.7585 | 357.7583
0 | -70.5036 | -78.7582 | 382.443
0 | -70.4265 | -78.7587 | 407.1275
0 | -70.4769 | -78.7585 | 431.8117
0 | -70.5349 | -78.7584 | 456.4959
0 | -70.5571 | -78.7585 | 481.181
0 | -70.4909 | -78.7587 | 505.8653
0 | -70.493 | -78.7581 | 530.5497
0 | -70.5356 | -78.7586 | 555.2343
0 | -70.477 | -78.7584 | 579.9181
0 | -70.5113 | -78.7581 | 604.603
0 | -70.4774 | -78.7586 | 629.2873
0 | -70.558 | -78.7583 | 653.9716
0 | -70.5805 | -78.7581 | 678.6565
0 | -70.5206 | -78.7584 | 703.3402
0 | -70.4985 | -78.7586 | 728.0253
0 | -70.5092 | -78.7583 | 752.7091
0 | -70.4994 | -78.7584 | 777.3937
0 | -70.6924 | -78.758 | 802.0781
0 | -61.0043 | -90.0825 | 12.1766
0 | -61.0041 | -90.0489 | 36.8612
0 | -61.0046 | -90.0564 | 61.5454
0 | -61.0053 | -90.0478 | 86.2291
0 | -61.0048 | -90.0493 | 110.9143
0 | -61.0041 | -90.0545 | 135.5985
0 | -61.0036 | -90.0641 | 160.2831
0 | -61.0044 | -90.0564 | 184.9675
0 | -61.0043 | -90.0562 | 209.6525
0 | -61.0041 | -90.0561 | 234.3364
0 | -61.0033 | -90.0533 | 259.0204
0 | -61.0037 | -90.0663 | 283.7053
0 | -61.0037 | -90.0533 | 308.3896
0 | -61.0037 | -90.0701 | 333.0739
0 | -61.0036 | -90.0614 | 357.7585
0 | -61.0039 | -90.0516 | 382.4439
0 | -61.0037 | -90.0547 | 407.1278
0 | -61.0034 | -90.0403 | 431.8121
0 | -61.0038 | -90.0438 | 456.4967
0 | -61.0037 | -90.0478 | 481.181
0 | -61.0048 | -90.043 | 505.8648
0 | -61.0047 | -90.0396 | 530.5498
0 | -61.004 | -90.0495 | 555.234
0 | -61.0041 | -90.0529 | 579.919
0 | -61.0042 | -90.0463 | 604.6025
0 | -61.0035 | -90.0483 | 629.287
0 | -61.0039 | -90.0439 | 653.9715
0 | -61.0038 | -90.0528 | 678.6565
0 | -61.0039 | -90.0444 | 703.3408
0 | -61.004 | -90.0463 | 728.0256
0 | -61.0039 | -90.0499 | 752.7103
0 | -61.0043 | -90.0475 | 777.3946
0 | -61.0043 | -90.0216 | 802.0784
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047