## calc
0 | -51.4466 | -78.7588 | 12.1704 | Run 3 | Q4C3 | All | Y |  |  | X
0 | -51.4838 | -78.7569 | 36.8562 | 66 | -90.133 | -3 | 58.0394 | -51.4466 | -70.4168 | 68.3
0 | -51.5078 | -78.7568 | 61.5411 | 67 | -90.077 | 53 | 2.0394 | -51.4838 | -70.4646 | 25.8
0 | -51.5348 | -78.756 | 86.2248 | 68 | -90.0933 | 36.7 | 18.3394 | -51.5078 | -70.4713 | 10.45
0 | -51.5339 | -78.7569 | 110.9096 | 69 | -90.0752 | 54.8 | 0.23939 | -51.5348 | -70.5014 | -18.1
0 | -51.5287 | -78.7567 | 135.5927 | 70 | -90.0755 | 54.5 | 0.53939 | -51.5339 | -70.5069 | -20.4
0 | -51.5196 | -78.7576 | 160.2783 | 71 | -90.0743 | 55.7 | -0.66061 | -51.5287 | -70.4796 | -4.15
0 | -51.5024 | -78.7577 | 184.9629 | 72 | -90.0846 | 45.4 | 9.6394 | -51.5196 | -70.4967 | -8.15
0 | -51.5032 | -78.7581 | 209.647 | 73 | -90.0731 | 56.9 | -1.8606 | -51.5024 | -70.4681 | 14.75
0 | -51.5032 | -78.7574 | 234.3314 | 74 | -90.0747 | 55.3 | -0.26061 | -51.5032 | -70.4694 | 13.7
0 | -51.5072 | -78.7578 | 259.0156 | 75 | -90.0849 | 45.1 | 9.9394 | -51.5032 | -70.4776 | 9.6
0 | -51.4939 | -78.7579 | 283.7002 | 76 | -90.0748 | 55.2 | -0.16061 | -51.5072 | -70.4753 | 8.75
0 | -51.4998 | -78.758 | 308.3841 | 77 | -90.0767 | 53.3 | 1.7394 | -51.4939 | -70.467 | 19.55
0 | -51.4946 | -78.7579 | 333.0682 | 78 | -90.0793 | 50.7 | 4.3394 | -51.4998 | -70.4779 | 11.15
0 | -51.5079 | -78.7576 | 357.7525 | 79 | -90.0716 | 58.4 | -3.3606 | -51.4946 | -70.463 | 21.2
0 | -51.5126 | -78.7575 | 382.4385 | 80 | -90.063 | 67 | -11.9606 | -51.5079 | -70.462 | 15.05
0 | -51.5127 | -78.7575 | 407.1221 | 81 | -90.0841 | 45.9 | 9.1394 | -51.5126 | -70.4828 | 2.3
0 | -51.4865 | -78.7573 | 431.8058 | 82 | -90.0874 | 42.6 | 12.4394 | -51.5127 | -70.4824 | 2.45
0 | -51.5044 | -78.7573 | 456.4909 | 83 | -90.0716 | 58.4 | -3.3606 | -51.4865 | -70.4593 | 27.1
0 | -51.4902 | -78.7574 | 481.1751 | 84 | -90.093 | 37 | 18.0394 | -51.5044 | -70.486 | 4.8
0 | -51.4979 | -78.7568 | 505.8598 | 85 | -90.0785 | 51.5 | 3.5394 | -51.4902 | -70.469 | 20.4
0 | -51.5054 | -78.7568 | 530.5442 | 86 | -90.0693 | 60.7 | -5.6606 | -51.4979 | -70.4666 | 17.75
0 | -51.5033 | -78.7575 | 555.2284 | 87 | -90.0697 | 60.3 | -5.2606 | -51.5054 | -70.4698 | 12.4
0 | -51.5003 | -78.7582 | 579.9137 | 88 | -90.0749 | 55.1 | -0.060606 | -51.5033 | -70.4923 | 2.2
0 | -51.5086 | -78.7569 | 604.5975 | 89 | -90.0698 | 60.2 | -5.1606 | -51.5003 | -70.464 | 17.85
0 | -51.4995 | -78.7565 | 629.2814 | 90 | -90.0707 | 59.3 | -4.2606 | -51.5086 | -70.4739 | 8.75
0 | -51.5198 | -78.7573 | 653.9662 | 91 | -90.0747 | 55.3 | -0.26061 | -51.4995 | -70.4756 | 12.45
0 | -51.4923 | -78.7581 | 678.6505 | 92 | -90.0742 | 55.8 | -0.76061 | -51.5198 | -70.4852 | -2.5
0 | -51.518 | -78.7578 | 703.335 | 93 | -90.0726 | 57.4 | -2.3606 | -51.4923 | -70.47 | 18.85
0 | -51.5018 | -78.7577 | 728.0189 | 94 | -90.0675 | 62.5 | -7.4606 | -51.518 | -70.4881 | -3.05
0 | -51.5032 | -78.7577 | 752.7035 | 95 | -90.0669 | 63.1 | -8.0606 | -51.5018 | -70.4728 | 12.7
0 | -51.491 | -78.7571 | 777.3883 | 96 | -90.0715 | 58.5 | -3.4606 | -51.5032 | -70.4555 | 20.65
0 | -51.4782 | -78.7572 | 802.0728 | 97 | -90.0707 | 59.3 | -4.2606 | -51.491 | -70.452 | 28.5
0 | -70.4168 | -78.759 | 12.1716 | 98 | -89.9956 | 134.4 | -79.3606 | -51.4782 | -70.4433 | 39.25
0 | -70.4646 | -78.7588 | 36.8549 |  | Avrg | 55.0394 |  |  | Avrg | 12.4348
0 | -70.4713 | -78.7591 | 61.5396 |  | RMS | 15.0651 |  |  | RMS | 19.8267
0 | -70.5014 | -78.7588 | 86.2246
0 | -70.5069 | -78.7582 | 110.9087
0 | -70.4796 | -78.7586 | 135.5937
0 | -70.4967 | -78.7587 | 160.2775
0 | -70.4681 | -78.7585 | 184.9622
0 | -70.4694 | -78.7586 | 209.646
0 | -70.4776 | -78.7588 | 234.3304
0 | -70.4753 | -78.7587 | 259.015
0 | -70.467 | -78.7587 | 283.6997
0 | -70.4779 | -78.7588 | 308.3837
0 | -70.463 | -78.7589 | 333.0684
0 | -70.462 | -78.7588 | 357.7526
0 | -70.4828 | -78.7588 | 382.4368
0 | -70.4824 | -78.7586 | 407.1217
0 | -70.4593 | -78.7585 | 431.8061
0 | -70.486 | -78.7586 | 456.4902
0 | -70.469 | -78.7584 | 481.1747
0 | -70.4666 | -78.7587 | 505.8594
0 | -70.4698 | -78.7583 | 530.5432
0 | -70.4923 | -78.759 | 555.2279
0 | -70.464 | -78.7585 | 579.9114
0 | -70.4739 | -78.7588 | 604.5969
0 | -70.4756 | -78.7582 | 629.2811
0 | -70.4852 | -78.7584 | 653.9653
0 | -70.47 | -78.7587 | 678.6497
0 | -70.4881 | -78.7588 | 703.3343
0 | -70.4728 | -78.7581 | 728.0188
0 | -70.4555 | -78.759 | 752.7037
0 | -70.452 | -78.7588 | 777.3873
0 | -70.4433 | -78.7583 | 802.0716
0 | -61.0037 | -90.133 | 12.1714
0 | -61.0052 | -90.077 | 36.8555
0 | -61.0046 | -90.0933 | 61.5414
0 | -61.0045 | -90.0752 | 86.2244
0 | -61.0052 | -90.0755 | 110.9089
0 | -61.0049 | -90.0743 | 135.5934
0 | -61.0052 | -90.0846 | 160.2778
0 | -61.0039 | -90.0731 | 184.9619
0 | -61.0046 | -90.0747 | 209.6466
0 | -61.0041 | -90.0849 | 234.3312
0 | -61.0039 | -90.0748 | 259.0161
0 | -61.004 | -90.0767 | 283.6997
0 | -61.0041 | -90.0793 | 308.3841
0 | -61.0041 | -90.0716 | 333.0685
0 | -61.0037 | -90.063 | 357.7529
0 | -61.0034 | -90.0841 | 382.437
0 | -61.0036 | -90.0874 | 407.1222
0 | -61.0038 | -90.0716 | 431.8064
0 | -61.0036 | -90.093 | 456.4907
0 | -61.0039 | -90.0785 | 481.1749
0 | -61.0043 | -90.0693 | 505.8595
0 | -61.004 | -90.0697 | 530.5438
0 | -61.0043 | -90.0749 | 555.2279
0 | -61.0035 | -90.0698 | 579.9122
0 | -61.0046 | -90.0707 | 604.5974
0 | -61.0038 | -90.0747 | 629.2815
0 | -61.0034 | -90.0742 | 653.966
0 | -61.0042 | -90.0726 | 678.6504
0 | -61.0039 | -90.0675 | 703.3343
0 | -61.005 | -90.0669 | 728.0193
0 | -61.0042 | -90.0715 | 752.7034
0 | -61.0056 | -90.0707 | 777.3877
0 | -61.0047 | -89.9956 | 802.0717
0 | 703.394 | 70.4967 | -33.5037
0 | 752.7678 | 70.4597 | -33.5035
0 | 802.1368 | 70.4504 | -33.5047