## calc
0 | -44.0037 | -62.0088 | 0.0852 |  | Q4C3 | Run 3 |  |  |  | Z | # |  |  | X
0 | -44.0046 | -62.0058 | 49.3713 | 1 | 0.0852 | 0.0434 | 24.6167 | 24.5751 | 12.3301 | -4.4 | 66 | -51.4471 | -70.417 | 67.95
0 | -44.0053 | -62.007 | 98.6838 | 2 | 49.3713 | 49.3276 | 73.9031 | 73.8647 | 61.6167 | -51.425 | 68 | -51.5085 | -70.4724 | 9.55
0 | -44.0054 | -62.0067 | 148.0056 | 3 | 98.6838 | 98.6527 | 123.2217 | 123.1934 | 110.9379 | -68.2 | 70 | -51.5077 | -70.4824 | 4.95
0 | -44.0047 | -62.0067 | 197.3387 | 4 | 148.0056 | 147.9932 | 172.538 | 172.5225 | 160.2648 | -79.275 | 72 | -51.5206 | -70.4976 | -9.1
0 | -44.0058 | -62.0064 | 246.6857 | 5 | 197.3387 | 197.3326 | 221.8728 | 221.8708 | 209.6037 | -78.375 | 74 | -51.5052 | -70.4704 | 12.2
0 | -44.0052 | -62.0065 | 295.9924 | 6 | 246.6857 | 246.6922 | 271.2171 | 271.2186 | 258.9534 | -66.7 | 76 | -51.5095 | -70.4772 | 6.65
0 | -44.0048 | -62.0067 | 345.3677 | 7 | 295.9924 | 296.0151 | 320.5233 | 320.5457 | 308.2691 | -88.975 | 78 | -51.501 | -70.4785 | 10.25
0 | -44.0055 | -62.0066 | 394.6574 | 8 | 345.3677 | 345.3576 | 369.9002 | 369.8853 | 357.6277 | -68.4 | 80 | -51.5095 | -70.4633 | 13.6
0 | -44.0051 | -62.0063 | 444.0249 | 9 | 394.6574 | 394.6447 | 419.2787 | 419.2681 | 406.9622 | -71.875 | 82 | -51.5139 | -70.4835 | 1.3
0 | -44.005 | -62.0071 | 493.3413 | 10 | 444.0249 | 444.006 | 468.5612 | 468.5432 | 456.2838 | -88.275 | 84 | -51.5073 | -70.4888 | 1.95
0 | -44.0047 | -62.0069 | 542.7037 | 11 | 493.3413 | 493.3571 | 517.8711 | 517.8869 | 505.6141 | -96 | 86 | -51.502 | -70.4729 | 12.55
0 | -44.0051 | -62.0067 | 592.0345 | 12 | 542.7037 | 542.7012 | 567.2416 | 567.239 | 554.9714 | -76.725 | 88 | -51.5035 | -70.4935 | 1.5
0 | -44.0053 | -62.0064 | 641.3686 | 13 | 592.0345 | 592.0352 | 616.5683 | 616.5701 | 604.302 | -84.075 | 90 | -51.5092 | -70.4733 | 8.75
0 | -44.0053 | -62.0065 | 690.7421 | 14 | 641.3686 | 641.3763 | 665.8997 | 665.9088 | 653.6384 | -85.75 | 92 | -51.5249 | -70.4908 | -7.85
0 | -44.0057 | -62.0063 | 740.0542 | 15 | 690.7421 | 690.7357 | 715.2748 | 715.2698 | 703.0056 | -56.5 | 94 | -51.5279 | -70.4979 | -12.9
0 | -44.005 | -62.0069 | 789.4106 | 16 | 740.0542 | 740.0575 | 764.5892 | 764.5903 | 752.3228 | -77.3 | 96 | -51.4988 | -70.4522 | 24.5
0 | -78.0061 | -62.0063 | 0.0434 | 17 | 789.4106 | 789.4099 | 813.9471 | 813.9466 | 801.6786 | -59.55 | 98 | -51.4785 | -70.4435 | 39
0 | -78.0053 | -62.0066 | 49.3276
0 | -78.0055 | -62.0067 | 98.6527
0 | -78.0061 | -62.0066 | 147.9932
0 | -78.0063 | -62.0066 | 197.3326
0 | -78.0056 | -62.0064 | 246.6922
0 | -78.0057 | -62.006 | 296.0151
0 | -78.0064 | -62.0065 | 345.3576
0 | -78.0054 | -62.0067 | 394.6447
0 | -78.005 | -62.0068 | 444.006
0 | -78.0055 | -62.007 | 493.3571
0 | -78.0059 | -62.0073 | 542.7012
0 | -78.0057 | -62.0064 | 592.0352
0 | -78.0068 | -62.0068 | 641.3763
0 | -78.0058 | -62.0066 | 690.7357
0 | -78.0058 | -62.0064 | 740.0575
0 | -78.0059 | -62.0062 | 789.4099
0 | -44.0046 | -62.0072 | 24.6167
0 | -44.0038 | -62.0083 | 73.9031
0 | -44.0047 | -62.0067 | 123.2217
0 | -44.0043 | -62.0064 | 172.538
0 | -44.0052 | -62.0061 | 221.8728
0 | -44.0045 | -62.0066 | 271.2171
0 | -44.0046 | -62.0063 | 320.5233
0 | -44.005 | -62.0065 | 369.9002
0 | -44.0037 | -62.0084 | 419.2787
0 | -44.0046 | -62.0068 | 468.5612
0 | -44.0046 | -62.0067 | 517.8711
0 | -44.0046 | -62.0063 | 567.2416
0 | -44.0044 | -62.0057 | 616.5683
0 | -44.005 | -62.0064 | 665.8997
0 | -44.0046 | -62.0076 | 715.2748
0 | -44.0045 | -62.0072 | 764.5892
0 | -44.0036 | -62.007 | 813.9471
0 | -78.0054 | -62.0055 | 24.5751
0 | -78.0053 | -62.0088 | 73.8647
0 | -78.0051 | -62.0076 | 123.1934
0 | -78.0051 | -62.0086 | 172.5225
0 | -78.0057 | -62.0082 | 221.8708
0 | -78.0051 | -62.0077 | 271.2186
0 | -78.0049 | -62.0076 | 320.5457
0 | -78.0063 | -62.0082 | 369.8853
0 | -78.0049 | -62.0076 | 419.2681
0 | -78.0048 | -62.008 | 468.5432
0 | -78.005 | -62.0077 | 517.8869
0 | -78.0053 | -62.008 | 567.239
0 | -78.0056 | -62.0081 | 616.5701
0 | -78.0054 | -62.0069 | 665.9088
0 | -78.0061 | -62.0082 | 715.2698
0 | -78.0049 | -62.0084 | 764.5903
0 | -78.0052 | -62.0084 | 813.9466
0 | -51.4471 | -78.7572 | 12.1758
0 | -51.5085 | -78.7568 | 61.5447
0 | -51.5077 | -78.7563 | 110.9132
0 | -51.5206 | -78.7568 | 160.282
0 | -51.5052 | -78.7567 | 209.6505
0 | -51.5095 | -78.7561 | 259.0201
0 | -51.501 | -78.7566 | 308.3884
0 | -51.5095 | -78.7559 | 357.7557
0 | -51.5139 | -78.755 | 407.126
0 | -51.5073 | -78.7561 | 456.4948
0 | -51.502 | -78.7567 | 505.8635
0 | -51.5035 | -78.7573 | 555.233
0 | -51.5092 | -78.7567 | 604.6023
0 | -51.5249 | -78.7559 | 653.9712
0 | -51.5279 | -78.7567 | 703.3396
0 | -51.4988 | -78.7547 | 752.7086
0 | -51.4785 | -78.7566 | 802.0756
0 | -51.422 | 78.7546 | 431.8615
0 | -51.5177 | 78.7536 | 456.5464
0 | -51.5904 | 78.7538 | 481.2289
0 | -51.5256 | 78.7533 | 505.9164
0 | -51.4954 | 78.7545 | 530.601
0 | -51.5226 | 78.7549 | 555.2853
0 | -51.3939 | 78.7534 | 579.9697
0 | -51.5265 | 78.7548 | 604.6555
0 | -51.6162 | 78.7548 | 629.3399
0 | -51.5297 | 78.7539 | 654.0246
0 | -51.5025 | 78.7548 | 678.7095
0 | -51.5423 | 78.7536 | 703.3949
0 | -51.6297 | 78.7535 | 728.0793
0 | -51.632 | 78.7535 | 752.7631
0 | -51.6259 | 78.7535 | 777.4481
0 | -51.4671 | 78.7537 | 802.1337
0 | 0 | 0 | 0
| -70.417 | -78.7578 | 12.1752
| -70.4724 | -78.7575 | 61.5444
| -70.4824 | -78.7573 | 110.9135
| -70.4976 | -78.7577 | 160.282
| -70.4704 | -78.7567 | 209.6502
| -70.4772 | -78.7574 | 259.0203
| -70.4785 | -78.7575 | 308.3885
| -70.4633 | -78.7575 | 357.7574
| -70.4835 | -78.7569 | 407.1265
| -70.4888 | -78.7574 | 456.4955
| -70.4729 | -78.7575 | 505.8643
| -70.4935 | -78.7574 | 555.2332
| -70.4733 | -78.7578 | 604.6025
| -70.4908 | -78.7574 | 653.9706
| -70.4979 | -78.7577 | 703.3393
| -70.4522 | -78.7549 | 752.708
| -70.4435 | -78.7558 | 802.0769
| -70.3907 | 78.7535 | 431.862
| -70.4838 | 78.7544 | 456.5461
| -70.5555 | 78.7543 | 481.2316
| -70.5 | 78.7547 | 505.9145
| -70.4588 | 78.7548 | 530.6017
| -70.4965 | 78.7541 | 555.2859
| -70.3657 | 78.7537 | 579.9708
| -70.4978 | 78.754 | 604.6551
| -70.5915 | 78.7546 | 629.3397
| -70.4887 | 78.7534 | 654.0245
| -70.4832 | 78.7544 | 678.7095
| -70.5067 | 78.7543 | 703.395
| -70.6077 | 78.7535 | 728.0798
| -70.6136 | 78.7533 | 752.7648
| -70.596 | 78.7542 | 777.4487
| -70.4274 | 78.7535 | 802.1337
| 0 | 0 | 814.605