## calc
0 | -44.0045 | -62.0083 | -0.0457 |  | Q4C4 | Run 1 |  |  |  | Z | # |  |  | X
0 | -44.0043 | -62.0066 | 49.2845 | 1 | -0.0457 | -0.0543 | 24.4878 | 24.4781 | 12.2165 | -118.025 | 99 | -51.4823 | -70.417 | 50.35
0 | -44.0038 | -62.0062 | 98.6341 | 2 | 49.2845 | 49.2786 | 73.816 | 73.8157 | 61.5487 | -5.775 | 101 | -51.4624 | -70.4724 | 32.6
0 | -44.0045 | -62.0075 | 147.9713 | 3 | 98.6341 | 98.6326 | 123.1697 | 123.1666 | 110.9008 | 8.275 | 103 | -51.4277 | -70.4824 | 44.95
0 | -44.0045 | -62.0069 | 197.3049 | 4 | 147.9713 | 147.9616 | 172.5062 | 172.4982 | 160.2343 | 3.85 | 105 | -51.4036 | -70.4976 | 49.4
0 | -44.0043 | -62.0074 | 246.6704 | 5 | 197.3049 | 197.3036 | 221.8394 | 221.8429 | 209.5727 | 4.225 | 107 | -51.4658 | -70.4704 | 31.9
0 | -44.0035 | -62.0066 | 295.9918 | 6 | 246.6704 | 246.6633 | 271.2062 | 271.1996 | 258.9349 | 28.4 | 109 | -51.5009 | -70.4772 | 10.95
0 | -44.0044 | -62.0071 | 345.3363 | 7 | 295.9918 | 295.9931 | 320.5268 | 320.5249 | 308.2591 | 14.675 | 111 | -51.5451 | -70.4785 | -11.8
0 | -44.0036 | -62.0062 | 394.6566 | 8 | 345.3363 | 345.3408 | 369.8696 | 369.8768 | 357.6059 | 23.4 | 113 | -51.4235 | -70.4633 | 56.6
0 | -44.0039 | -62.0072 | 443.9718 | 9 | 394.6566 | 394.6516 | 419.1894 | 419.1848 | 406.9206 | 0.125 | 115 | -51.4787 | -70.4835 | 18.9
0 | -44.0045 | -62.0074 | 493.3292 | 10 | 443.9718 | 443.9579 | 468.5084 | 468.4925 | 456.2326 | -25.825 | 117 | -51.495 | -70.4888 | 8.1
0 | -44.0057 | -62.0064 | 542.6533 | 11 | 493.3292 | 493.3344 | 517.8612 | 517.8684 | 505.5983 | 1.825 | 119 | -51.4587 | -70.4729 | 34.2
0 | -44.0046 | -62.0069 | 591.9898 | 12 | 542.6533 | 542.6532 | 567.1859 | 567.1877 | 554.92 | -14.45 | 121 | -51.5283 | -70.4935 | -10.9
0 | -44.0053 | -62.0063 | 641.3375 | 13 | 591.9898 | 591.986 | 616.5254 | 616.5219 | 604.2558 | -16.7 | 123 | -51.5499 | -70.4733 | -11.6
0 | -44.0044 | -62.0072 | 690.7011 | 14 | 641.3375 | 641.3337 | 665.8741 | 665.872 | 653.6043 | -6.15 | 125 | -51.4325 | -70.4908 | 38.35
0 | -78.0055 | -62.0075 | -0.0543 | 15 | 690.7011 | 690.7079 | 715.2364 | 715.2452 | 702.9727 | 24.175 | 127 | -51.4886 | -70.4979 | 6.75
0 | -78.0066 | -62.0065 | 49.2786 | 16
0 | -78.0057 | -62.0059 | 98.6326 | 17
0 | -78.0059 | -62.0069 | 147.9616
0 | -78.0065 | -62.0065 | 197.3036
0 | -78.0067 | -62.0075 | 246.6633
0 | -78.0055 | -62.006 | 295.9931
0 | -78.0068 | -62.0071 | 345.3408
0 | -78.0058 | -62.0061 | 394.6516
0 | -78.0054 | -62.007 | 443.9579
0 | -78.0068 | -62.0061 | 493.3344
0 | -78.006 | -62.0067 | 542.6532
0 | -78.0061 | -62.0072 | 591.986
0 | -78.0059 | -62.0063 | 641.3337
0 | -78.0055 | -62.0069 | 690.7079
0 | -44.0035 | -62.0078 | 24.4878
0 | -44.0033 | -62.0074 | 73.816
0 | -44.0026 | -62.0064 | 123.1697
0 | -44.0035 | -62.0064 | 172.5062
0 | -44.0044 | -62.0064 | 221.8394
0 | -44.004 | -62.0069 | 271.2062
0 | -44.0047 | -62.0067 | 320.5268
0 | -44.0041 | -62.0072 | 369.8696
0 | -44.0035 | -62.0089 | 419.1894
0 | -44.0038 | -62.0071 | 468.5084
0 | -44.0043 | -62.0068 | 517.8612
0 | -44.0037 | -62.0071 | 567.1859
0 | -44.0046 | -62.0064 | 616.5254
0 | -44.0043 | -62.0066 | 665.8741
0 | -44.0042 | -62.0069 | 715.2364
0 | -78.0051 | -62.0083 | 24.4781
0 | -78.0048 | -62.008 | 73.8157
0 | -78.0051 | -62.0081 | 123.1666
0 | -78.006 | -62.0072 | 172.4982
0 | -78.0053 | -62.0091 | 221.8429
0 | -78.0061 | -62.0074 | 271.1996
0 | -78.0055 | -62.0084 | 320.5249
0 | -78.0052 | -62.0072 | 369.8768
0 | -78.0056 | -62.0075 | 419.1848
0 | -78.0046 | -62.007 | 468.4925
0 | -78.0049 | -62.0085 | 517.8684
0 | -78.0062 | -62.0081 | 567.1877
0 | -78.0055 | -62.0082 | 616.5219
0 | -78.0066 | -62.0072 | 665.872
0 | -78.0054 | -62.0081 | 715.2452
0 | -51.4823 | -78.7567 | 12.1723
0 | -51.4624 | -78.7571 | 61.541
0 | -51.4277 | -78.7572 | 110.9102
0 | -51.4036 | -78.7575 | 160.2791
0 | -51.4658 | -78.7566 | 209.6472
0 | -51.5009 | -78.7567 | 259.0166
0 | -51.5451 | -78.7568 | 308.3851
0 | -51.4235 | -78.7566 | 357.7549
0 | -51.4787 | -78.7556 | 407.1221
0 | -51.495 | -78.757 | 456.4912
0 | -51.4587 | -78.7568 | 505.86
0 | -51.5283 | -78.7574 | 555.2284
0 | -51.5499 | -78.757 | 604.5983
0 | -51.4325 | -78.7568 | 653.9682
0 | -51.4886 | -78.7574 | 703.3366
0 | -70.4613 | -78.7583 | 12.1717
0 | -70.4267 | -78.758 | 61.5409
0 | -70.3921 | -78.7579 | 110.9103
0 | -70.3778 | -78.7583 | 160.2794
0 | -70.4354 | -78.7579 | 209.6473
0 | -70.4651 | -78.7582 | 259.0167
0 | -70.5153 | -78.7573 | 308.3854
0 | -70.3974 | -78.758 | 357.7546
0 | -70.452 | -78.7576 | 407.1229
0 | -70.459 | -78.7579 | 456.4916
0 | -70.421 | -78.7578 | 505.8607
0 | -70.4915 | -78.7577 | 555.2299
0 | -70.5217 | -78.7585 | 604.5986
0 | -70.4136 | -78.7572 | 653.967
0 | -70.456 | -78.7582 | 703.3359
0 | -51.5226 | 78.7549 | 555.2853
0 | -51.3939 | 78.7534 | 579.9697
0 | -51.5265 | 78.7548 | 604.6555
0 | -51.6162 | 78.7548 | 629.3399
0 | -51.5297 | 78.7539 | 654.0246
0 | -51.5025 | 78.7548 | 678.7095
0 | -51.5423 | 78.7536 | 703.3949
0 | -51.6297 | 78.7535 | 728.0793
0 | -51.632 | 78.7535 | 752.7631
0 | -51.6259 | 78.7535 | 777.4481
0 | -51.4671 | 78.7537 | 802.1337
0 | 0 | 0 | 0
| -70.417 | -78.7578 | 12.1752
| -70.4724 | -78.7575 | 61.5444
| -70.4824 | -78.7573 | 110.9135
| -70.4976 | -78.7577 | 160.282
| -70.4704 | -78.7567 | 209.6502
| -70.4772 | -78.7574 | 259.0203
| -70.4785 | -78.7575 | 308.3885
| -70.4633 | -78.7575 | 357.7574
| -70.4835 | -78.7569 | 407.1265
| -70.4888 | -78.7574 | 456.4955
| -70.4729 | -78.7575 | 505.8643
| -70.4935 | -78.7574 | 555.2332
| -70.4733 | -78.7578 | 604.6025
| -70.4908 | -78.7574 | 653.9706
| -70.4979 | -78.7577 | 703.3393
| -70.4522 | -78.7549 | 752.708
| -70.4435 | -78.7558 | 802.0769
| -70.3907 | 78.7535 | 431.862
| -70.4838 | 78.7544 | 456.5461
| -70.5555 | 78.7543 | 481.2316
| -70.5 | 78.7547 | 505.9145
| -70.4588 | 78.7548 | 530.6017
| -70.4965 | 78.7541 | 555.2859
| -70.3657 | 78.7537 | 579.9708
| -70.4978 | 78.754 | 604.6551
| -70.5915 | 78.7546 | 629.3397
| -70.4887 | 78.7534 | 654.0245
| -70.4832 | 78.7544 | 678.7095
| -70.5067 | 78.7543 | 703.395
| -70.6077 | 78.7535 | 728.0798
| -70.6136 | 78.7533 | 752.7648
| -70.596 | 78.7542 | 777.4487
| -70.4274 | 78.7535 | 802.1337
| 0 | 0 | 814.605