## Sheet1
DELTA probe positioning
|  | Check Accuracy of centeringing the probe | Shimming
Probe in/out
| Y position |  | Y position
| Measured (µm) |  | Measured (µm) | Shim | change | difference | Comments
| 482 |  | 161 |  |  |  | 0.020" shim
| 479 |  | 426 | 254 | 265 | 11 | 0.010" shim
| 478 |  | 527 | 381 | 366 | -15 | 0.005" shim
457
| 469 | Second measurement
| 466 |  | 160 |  |  |  | 0.020" shim
| 473 |  | 412 | 254 | 252 | -2 | 0.010" shim
| 478 |  | 528 | 381 | 368 | -13 | 0.005" shim
Average | 472.75
Std | 8.3452 |  |  |  | Std | 11.9548
180 ° flip
| 160 | [5 empty] | 0 °
| 796 | [5 empty] | 180 °
|  | 318 | 190 | 0.0074803
0.0075" shim
| 491 |  |  |  |  | 331 | 0 °
| 460 |  |  |  |  | 336 | 180 °
|  | -15 |  |  |  |  | Good
0.0075" shim; re-installed
| 464 |  |  |  |  | 304 | 0 °
| 460 |  |  |  |  | 336 | 180 °
|  | -2 |  |  |  |  | Good
X-Probe
| 510 | [5 empty] | 0 °
| 344 |  | 83 |  |  |  | 180 °
0.008"shift
0.0097"
| 320 | [5 empty] | 0 °
| 649 |  | -164 |  |  |  | 180 °
0.003" shift
| 496 | [5 empty] | 0 °
| 536 | [5 empty] | 180 °
|  | -20 |  |  |  |  | Machining accuracy
Check y-probe
| 472 | [5 empty] | 0 °
| 538 | [5 empty] | 180 °
|  | -33 |  |  |  |  | Machining accuracy