## Sheet1
Gap(mm) | Avrg.Gap(mm) | Δgap(mm) | Offset(µm) | Pitch(µrad) | Taper(µrad)
7.5 | 7.5 | 0 | -35 | 2 | 2
9 | 9.006 | 0.006 | -6 | 0 | -1
11 | 11.01 | 0.01 | 4 | -1 | 0.5
13 | 13.013 | 0.013 | 18 | -4 | -3
17 | 17.014 | 0.014 | 48 | -5 | -1
25 | 25.014 | 0.014 | 58 | -6 | -2.5
33 | 33.014 | 0.014 | 76 | -6.5 | -0.9
| Hall probe measurements | [6 empty] | 2022-09-07 |  |  | 2022-09-13 | 2022-09-14
|  | No Corr. | Offset | Off Corr. | Phase Err. | Offset | Off.Corr. | Off.Corr | No Corr. |  | Off.Corr | Off.Corr
7.2 | -65 | -22 | 25 | -25 | 1.7 | 39 | 9 | -6 | -58 | -46 | 11 | 1
9 | -57 | -14 | -6 | -30 | 1.9 | 8 | 2 | -10 | -24 | -12 | -8 | -4
11 | -43 | 0 | -9 | -21 | 2.1 | 5 | 10 | -2 | -12 | 0 | -1 | 3
13 | -26 | 17 | -18 | -15 | 2.2 | -5 | 16 | 2 | 4 | 16 | 4 | 8
17 | 3 | 46 | -40 | -6 | 2.3 | -27 | 24 | 10 | 34 | 46 | 12 | 16
25 | 13 | 56 | -45 | -2 | 2.2 | -32 | 28 | 14 | 43 | 55 | 15 | 21
33 | 30 | 73 | -60 | -1 | 2 | -46 | 31 | 16 | 61 | 73 | 17 | 22
10
Max =2.3
Min = 1.7