## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 14.0025 | 0.0044 | 5.2466 | 1 | -13.9985 | 0.008 | 5.248
2 | 14.0017 | 0.0053 | 30.7472 | 2 | -13.9971 | 0.0017 | 30.748
3 | 14.0011 | 0.006 | 57.4977 | 3 | -13.9969 | 0.0025 | 57.4978
4 | 14.0013 | 0.0025 | 85.4972 | 4 | -13.9969 | 0.0038 | 85.4973
5 | 14.0017 | 0.004 | 113.4974 | 5 | -13.9965 | 0.0008 | 113.4977
6 | 14.002 | 0.0002 | 141.4981 | 6 | -13.9967 | -0.0009 | 141.4975
7 | 14.0023 | -0.0006 | 169.4961 | 7 | -13.9964 | -0.0016 | 169.4973
8 | 14.0022 | -0.0014 | 197.4966 | 8 | -13.9961 | -0.005 | 197.4971
9 | 14.0035 | 0.0029 | 225.4957 | 9 | -13.9955 | -0.0007 | 225.4969
10 | 14.0031 | -0.0031 | 253.4964 | 10 | -13.9952 | -0.0037 | 253.4967
11 | 14.0037 | -0.0071 | 281.4968 | 11 | -13.9952 | -0.0062 | 281.4972
12 | 14.0034 | -0.0001 | 309.4955 | 12 | -13.9945 | -0.0018 | 309.4961
13 | 14.0044 | -0.0038 | 337.4957 | 13 | -13.9942 | -0.0024 | 337.497
14 | 14.0048 | -0.0065 | 365.4954 | 14 | -13.9939 | -0.0051 | 365.4965
15 | 14.0044 | -0.0042 | 393.4958 | 15 | -13.9932 | -0.0063 | 393.4966
16 | 14.0046 | -0.0033 | 421.4955 | 16 | -13.994 | -0.0047 | 421.4955
17 | 14.0053 | 0.0016 | 449.4956 | 17 | -13.9934 | 0 | 449.4962
18 | 14.0063 | 0.0002 | 477.495 | 18 | -13.9921 | 0.0051 | 477.4966
19 | 14.006 | 0.0031 | 505.4945 | 19 | -13.993 | 0.0045 | 505.4964
20 | 14.0058 | 0.0088 | 533.4954 | 20 | -13.9919 | 0.0083 | 533.4957
21 | 14.0062 | 0.0119 | 561.4955 | 21 | -13.9919 | 0.011 | 561.4961
22 | 14.0068 | 0.0075 | 589.4944 | 22 | -13.9916 | 0.0062 | 589.4947
23 | 14.0065 | 0.0086 | 617.4951 | 23 | -13.991 | 0.0119 | 617.4958
24 | 14.0072 | 0.0099 | 645.4943 | 24 | -13.9911 | 0.0117 | 645.4955
25 | 14.0084 | 0.0111 | 673.4942 | 25 | -13.9908 | 0.0116 | 673.4955
26 | 14.0077 | 0.0087 | 701.4951 | 26 | -13.9906 | 0.008 | 701.4955
27 | 14.0081 | 0.0093 | 729.4939 | 27 | -13.9901 | 0.0078 | 729.4954
28 | 14.0082 | 0.0032 | 757.4945 | 28 | -13.9893 | 0.0045 | 757.495
29 | 14.0093 | 0.0035 | 785.4951 | 29 | -13.9896 | 0.0077 | 785.4951
30 | 14.0092 | 0.0061 | 813.4932 | 30 | -13.9896 | 0.001 | 813.4942
31 | 14.0091 | 0.0055 | 841.4946 | 31 | -13.9892 | 0.003 | 841.4953
32 | 14.0101 | 0.0034 | 869.4935 | 32 | -13.9882 | 0.0016 | 869.495
33 | 14.0099 | 0.0023 | 897.4939 | 33 | -13.9883 | 0.0021 | 897.4947
34 | 14.0111 | 0.0047 | 925.4935 | 34 | -13.9886 | 0.0002 | 925.4945
35 | 14.0104 | 0.0065 | 953.4937 | 35 | -13.9882 | 0.0037 | 953.4948
36 | 14.0107 | 0.0073 | 981.4935 | 36 | -13.9874 | 0.0035 | 981.4944
37 | 14.0112 | -0.0002 | 1009.4934 | 37 | -13.9864 | -0.0045 | 1009.4942
38 | 14.0111 | 0.0016 | 1037.4935 | 38 | -13.9869 | 0.0002 | 1037.4945
39 | 14.0122 | -0.0013 | 1065.4935 | 39 | -13.9867 | -0.0036 | 1065.4941
40 | 14.0113 | -0.0038 | 1093.4935 | 40 | -13.9858 | -0.0053 | 1093.4935
41 | 14.0118 | -0.0033 | 1121.4935 | 41 | -13.9854 | -0.0057 | 1121.4939
42 | 14.0128 | -0.0085 | 1149.4928 | 42 | -13.9859 | -0.0164 | 1149.4938
43 | 14.0131 | -0.0056 | 1177.4935 | 43 | -13.9857 | -0.0016 | 1177.4944
44 | 14.0134 | -0.0108 | 1205.4925 | 44 | -13.9852 | -0.004 | 1205.4939
45 | 14.0143 | -0.0076 | 1233.4933 | 45 | -13.9848 | -0.0004 | 1233.4934
46 | 14.0141 | -0.0035 | 1261.492 | 46 | -13.985 | -0.0008 | 1261.4938
47 | 14.0141 | -0.0045 | 1289.4921 | 47 | -13.9844 | -0.0034 | 1289.4932
48 | 14.0153 | -0.0069 | 1317.492 | 48 | -13.9846 | -0.0072 | 1317.4935
49 | 14.0145 | -0.0065 | 1345.4922 | 49 | -13.9835 | -0.0053 | 1345.4927
50 | 14.0145 | -0.0066 | 1373.4925 | 50 | -13.9833 | -0.0071 | 1373.4924
51 | 14.0151 | -0.0058 | 1401.4928 | 51 | -13.9821 | -0.0054 | 1401.4925
52 | 14.015 | -0.0044 | 1429.4913 | 52 | -13.9833 | 0.0004 | 1429.4928
53 | 14.0157 | -0.0059 | 1457.4929 | 53 | -13.9823 | -0.0017 | 1457.4932
54 | 14.016 | -0.0017 | 1485.4905 | 54 | -13.983 | -0.0008 | 1485.492
55 | 14.0165 | -0.0052 | 1513.4921 | 55 | -13.9819 | -0.0052 | 1513.4922
56 | 14.0176 | -0.0051 | 1541.4922 | 56 | -13.9813 | -0.0028 | 1541.4915
57 | 14.0171 | -0.0037 | 1569.4912 | 57 | -13.9814 | -0.0016 | 1569.4918
58 | 14.0174 | -0.0023 | 1597.4911 | 58 | -13.9813 | -0.0021 | 1597.4917
59 | 14.0175 | -0.0048 | 1625.4911 | 59 | -13.9805 | -0.0027 | 1625.4921
60 | 14.0179 | -0.0051 | 1653.4905 | 60 | -13.9797 | -0.007 | 1653.4918
61 | 14.0186 | -0.0039 | 1681.4912 | 61 | -13.9802 | -0.0031 | 1681.4911
62 | 14.0165 | -0.0021 | 1709.4881 | 62 | -13.9804 | -0.0036 | 1709.4912
63 | 14.0192 | -0.0057 | 1737.4917 | 63 | -13.9795 | -0.0043 | 1737.4926
64 | 14.0185 | -0.0033 | 1765.4886 | 64 | -13.9794 | -0.0011 | 1765.4913
65 | 14.0191 | -0.0017 | 1793.4903 | 65 | -13.9791 | -0.0007 | 1793.4912
66 | 14.019 | 0.0001 | 1821.4895 | 66 | -13.9787 | -0.0006 | 1821.4915
67 | 14.0196 | -0.0025 | 1849.4899 | 67 | -13.9781 | -0.0024 | 1849.4912
68 | 14.0192 | -0.0019 | 1877.4917 | 68 | -13.9779 | 0.0006 | 1877.4909
69 | 14.0203 | -0.0072 | 1905.4896 | 69 | -13.978 | -0.0059 | 1905.4902
70 | 14.0218 | -0.0043 | 1933.489 | 70 | -13.9773 | -0.0035 | 1933.4907
71 | 14.0209 | -0.0039 | 1961.4912 | 71 | -13.9777 | -0.0038 | 1961.4912
72 | 14.0215 | -0.0049 | 1989.4881 | 72 | -13.9773 | -0.0053 | 1989.4902
73 | 14.0212 | -0.0007 | 2017.4919 | 73 | -13.9766 | -0.0027 | 2017.4908
74 | 14.0215 | -0.0004 | 2045.4876 | 74 | -13.9763 | -0.001 | 2045.4899
75 | 14.0224 | -0.0033 | 2073.4896 | 75 | -13.9764 | -0.0058 | 2073.4914
76 | 14.022 | -0.0025 | 2101.4907 | 76 | -13.9759 | -0.0023 | 2101.4898
77 | 14.0219 | 0.0001 | 2129.4878 | 77 | -13.9756 | -0.0034 | 2129.4904
78 | 14.0231 | -0.0054 | 2157.4904 | 78 | -13.9751 | -0.0098 | 2157.4902
79 | 14.0222 | -0.0031 | 2185.4896 | 79 | -13.9747 | -0.0059 | 2185.4899
80 | 14.0235 | -0.0079 | 2213.4895 | 80 | -13.9749 | -0.0095 | 2213.4896
81 | 14.0236 | 0.0002 | 2241.4901 | 81 | -13.9749 | 0.015 | 2241.4901
82 | 14.0237 | -0.0006 | 2269.4877 | 82 | -13.9738 | 0.0068 | 2269.4908
83 | 14.0242 | -0.0039 | 2297.4907 | 83 | -13.9744 | 0.0029 | 2297.49
84 | 14.0238 | -0.0048 | 2325.4883 | 84 | -13.9732 | -0.0026 | 2325.489
85 | 14.0249 | -0.0079 | 2353.4882 | 85 | -13.973 | -0.0014 | 2353.4886
86 | 14.0245 | -0.0073 | 2381.49 | 86 | -13.9728 | -0.0062 | 2381.4894
87 | 14.0243 | -0.008 | 2409.4885 | 87 | -13.9732 | -0.0052 | 2409.489
88 | 14.0241 | -0.0096 | 2437.4877 | 88 | -13.9729 | -0.0072 | 2437.4888
89 | 14.0256 | -0.0062 | 2465.487 | 89 | -13.9725 | -0.0006 | 2465.4885
90 | 14.0267 | -0.0062 | 2493.4872 | 90 | -13.9724 | -0.0054 | 2493.4891
91 | 14.0261 | -0.004 | 2521.4887 | 91 | -13.9718 | -0.0031 | 2521.4881
92 | 14.0265 | -0.0037 | 2549.4876 | 92 | -13.9716 | -0.0008 | 2549.4881
93 | 14.0271 | -0.0026 | 2577.4888 | 93 | -13.9714 | -0.0003 | 2577.4885
94 | 14.0277 | 0.0034 | 2605.4873 | 94 | -13.9714 | 0.0016 | 2605.4875
95 | 14.0283 | 0.0019 | 2633.4873 | 95 | -13.9715 | 0.0061 | 2633.4881
96 | 14.0277 | 0.0052 | 2661.4883 | 96 | -13.97 | 0.0079 | 2661.4877
97 | 14.028 | 0.0101 | 2689.4852 | 97 | -13.9698 | 0.0084 | 2689.4875
98 | 14.0282 | 0.0035 | 2717.4883 | 98 | -13.9697 | 0.0056 | 2717.4877
99 | 14.0289 | 0.0059 | 2745.4867 | 99 | -13.9693 | 0.0105 | 2745.4874
100 | 14.0274 | 0.0087 | 2773.485 | 100 | -13.9691 | 0.0066 | 2773.4877
101 | 14.0296 | 0.0038 | 2801.4864 | 101 | -13.9695 | 0.0025 | 2801.4877
102 | 14.0298 | 0.0031 | 2829.4882 | 102 | -13.9684 | 0.0042 | 2829.4869
103 | 14.0304 | 0.0045 | 2857.486 | 103 | -13.9684 | 0.0029 | 2857.4872
104 | 14.0306 | 0.006 | 2885.4868 | 104 | -13.9672 | 0.0114 | 2885.4868
105 | 14.03 | 0.0117 | 2913.4862 | 105 | -13.9674 | 0.01 | 2913.4878
106 | 14.0305 | 0.0064 | 2941.4867 | 106 | -13.9681 | 0.0056 | 2941.4865
107 | 14.0293 | 0.003 | 2969.487 | 107 | -13.9678 | 0.0055 | 2969.4868
108 | 14.0311 | 0.0039 | 2997.4856 | 108 | -13.9672 | 0.0025 | 2997.4866
109 | 14.0313 | 0.0089 | 3025.4853 | 109 | -13.9665 | 0.0052 | 3025.4865
110 | 14.0321 | 0.0063 | 3053.4866 | 110 | -13.9672 | 0.003 | 3053.4864
111 | 14.032 | 0.0058 | 3081.4865 | 111 | -13.967 | 0.0041 | 3081.4862
112 | 14.0324 | 0.0045 | 3109.4865 | 112 | -13.9655 | 0.0024 | 3109.4867
113 | 14.0314 | 0.0063 | 3137.4857 | 113 | -13.9654 | 0.0073 | 3137.4864
114 | 14.0331 | 0.0041 | 3165.4851 | 114 | -13.9657 | -0.0009 | 3165.4859
115 | 14.0336 | 0.0007 | 3193.485 | 115 | -13.9648 | -0.0007 | 3193.4863
116 | 14.0335 | 0.0024 | 3221.4866 | 116 | -13.9649 | -0.0028 | 3221.486
117 | 14.0331 | -0.0022 | 3249.4862 | 117 | -13.9647 | -0.0024 | 3249.4856
118 | 14.0346 | -0.0036 | 3277.4846 | 118 | -13.9647 | -0.0085 | 3277.4855
119 | 14.0343 | -0.0007 | 3305.4852 | 119 | -13.9644 | -0.0033 | 3305.4861
120 | 14.0335 | -0.0012 | 3333.4864 | 120 | -13.9637 | -0.0077 | 3333.4857
121 | 14.0343 | 0.0042 | 3360.2336 | 121 | -13.964 | -0.0023 | 3360.2351
122 | 14.0347 | 0.0059 | 3385.7338 | 122 | -13.9632 | -0.0003 | 3385.7363

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.0668 | -9.9945 | 5.2521
2 | -0.051 | -9.996 | 30.7507
3 | 0.0169 | -9.9862 | 57.4976
4 | 0.0229 | -9.9854 | 85.4963
5 | 0.0199 | -9.9827 | 113.4973
6 | -0.0235 | -9.9813 | 141.4958
7 | 0.0085 | -9.9818 | 169.4965
8 | -0.0023 | -9.9834 | 197.4951
9 | -0.0324 | -9.9836 | 225.4966
10 | 0.0177 | -9.982 | 253.4956
11 | 0.0038 | -9.9816 | 281.4961
12 | -0.0214 | -9.9817 | 309.4952
13 | 0.0547 | -9.9821 | 337.4964
14 | 0.0162 | -9.9819 | 365.4953
15 | -0.0139 | -9.9824 | 393.4956
16 | 0.0381 | -9.9835 | 421.4956
17 | 0.0022 | -9.984 | 449.4958
18 | 0.0213 | -9.9825 | 477.4946
19 | 0.0158 | -9.9827 | 505.4954
20 | 0.0412 | -9.9822 | 533.4951
21 | 0.0401 | -9.9828 | 561.4951
22 | 0.0193 | -9.9825 | 589.4942
23 | 0.0292 | -9.9845 | 617.4956
24 | -0.0007 | -9.9845 | 645.4946
25 | -0.0047 | -9.9829 | 673.4949
26 | -0.0079 | -9.983 | 701.4936
27 | 0.0181 | -9.9832 | 729.4948
28 | -0.0026 | -9.9864 | 757.4941
29 | 0.0286 | -9.9844 | 785.4941
30 | 0.0285 | -9.9847 | 813.4935
31 | 0.016 | -9.9847 | 841.4945
32 | 0.0353 | -9.9867 | 869.4936
33 | 0.0133 | -9.9869 | 897.4936
34 | 0.0303 | -9.9833 | 925.4939
35 | 0.0271 | -9.9853 | 953.4938
36 | -0.0304 | -9.9864 | 981.4933
37 | -0.0178 | -9.9873 | 1009.4942
38 | -0.0266 | -9.9849 | 1037.4931
39 | -0.0442 | -9.987 | 1065.4933
40 | 0.009 | -9.9855 | 1093.4926
41 | 0.0028 | -9.9852 | 1121.4937
42 | -0.0527 | -9.9845 | 1149.4926
43 | -0.0113 | -9.9874 | 1177.4932
44 | 0.0064 | -9.9854 | 1205.4918
45 | 0.0051 | -9.9872 | 1233.4928
46 | -0.0167 | -9.9842 | 1261.4915
47 | 0.0052 | -9.9859 | 1289.4924
48 | -0.027 | -9.9867 | 1317.4917
49 | -0.0525 | -9.9848 | 1345.4921
50 | 0.0168 | -9.9844 | 1373.4918
51 | 0.0456 | -9.9849 | 1401.4924
52 | -0.0286 | -9.9883 | 1429.4921
53 | 0.0108 | -9.9863 | 1457.4918
54 | -0.0203 | -9.9859 | 1485.4915
55 | -0.0225 | -9.9883 | 1513.4919
56 | -0.0359 | -9.9845 | 1541.4907
57 | 0.0005 | -9.9885 | 1569.4912
58 | 0.0144 | -9.9865 | 1597.4905
59 | -0.0002 | -9.9852 | 1625.492
60 | 0.0117 | -9.9885 | 1653.49
61 | 0.0177 | -9.9891 | 1681.4911
62 | -0.0251 | -9.9888 | 1709.4904
63 | 0.0049 | -9.9852 | 1737.4912
64 | -0.0093 | -9.9871 | 1765.4898
65 | -0.0111 | -9.9871 | 1793.4911
66 | -0.0549 | -9.9855 | 1821.4897
67 | 0.0126 | -9.9872 | 1849.491
68 | -0.0342 | -9.9887 | 1877.4897
69 | -0.0371 | -9.9892 | 1905.491
70 | -0.0448 | -9.9893 | 1933.4899
71 | -0.0116 | -9.9875 | 1961.4898
72 | 0.0325 | -9.9892 | 1989.4897
73 | -0.0065 | -9.9877 | 2017.4899
74 | -0.0214 | -9.9877 | 2045.4892
75 | -0.0036 | -9.9897 | 2073.4896
76 | -0.0393 | -9.9893 | 2101.4892
77 | -0.0401 | -9.9894 | 2129.4903
78 | -0.0318 | -9.9874 | 2157.4893
79 | -0.0292 | -9.9876 | 2185.4897
80 | -0.0469 | -9.9893 | 2213.4888
81 | 0.0048 | -9.9883 | 2241.4887
82 | 0.0584 | -9.9864 | 2269.4883
83 | 0.0628 | -9.9867 | 2297.4887
84 | 0.0318 | -9.9865 | 2325.4879
85 | -0.0301 | -9.9869 | 2353.488
86 | 0.0002 | -9.9883 | 2381.4879
87 | 0.0142 | -9.9904 | 2409.4889
88 | -0.0194 | -9.9872 | 2437.4876
89 | 0.0266 | -9.9905 | 2465.4885
90 | -0.005 | -9.9887 | 2493.4866
91 | 0.0049 | -9.989 | 2521.488
92 | 0.0323 | -9.9889 | 2549.4874
93 | -0.0216 | -9.9889 | 2577.488
94 | 0.0121 | -9.9873 | 2605.4871
95 | 0.0223 | -9.9888 | 2633.4883
96 | 0.0083 | -9.9877 | 2661.4866
97 | -0.0354 | -9.9895 | 2689.4874
98 | 0.0079 | -9.9894 | 2717.4865
99 | -0.0112 | -9.9881 | 2745.4874
100 | -0.0046 | -9.9911 | 2773.4862
101 | 0.0392 | -9.9882 | 2801.4872
102 | -0.0275 | -9.9882 | 2829.4859
103 | 0.017 | -9.9881 | 2857.4869
104 | 0.0137 | -9.9894 | 2885.4863
105 | 0.0238 | -9.9886 | 2913.4871
106 | 0.0118 | -9.9881 | 2941.4858
107 | -0.0385 | -9.9899 | 2969.487
108 | 0.0192 | -9.9882 | 2997.4857
109 | 0.0157 | -9.992 | 3025.4859
110 | 0.0376 | -9.99 | 3053.4849
111 | 0.0261 | -9.9901 | 3081.4862
112 | -0.0113 | -9.9904 | 3109.4853
113 | 0.0025 | -9.9907 | 3137.4858
114 | -0.0081 | -9.9894 | 3165.4851
115 | -0.0226 | -9.992 | 3193.4859
116 | -0.0079 | -9.9901 | 3221.485
117 | 0.0321 | -9.9907 | 3249.4851
118 | -0.0075 | -9.9889 | 3277.4848
119 | -0.0151 | -9.9896 | 3305.4858
120 | -0.0068 | -9.9923 | 3333.4843
121 | 0.0286 | -10.0058 | 3361.4996
122 | 0.0193 | -9.9902 | 3385.734

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 25.0005 | -0.2946 | 17.9967 | 2 | -24.9977 | -0.2685 | 17.9978
3 | 25.0016 | -0.2473 | 43.4965 | 3 | -24.9972 | -0.2685 | 43.4976
4 | 25.0011 | -0.2384 | 71.4965 | 4 | -24.9974 | -0.2441 | 71.498
5 | 25.0013 | -0.3236 | 99.497 | 5 | -24.9973 | -0.2997 | 99.4975
6 | 25.0015 | -0.2994 | 127.4964 | 6 | -24.997 | -0.3021 | 127.498
7 | 25.0017 | -0.2976 | 155.4961 | 7 | -24.9961 | -0.2911 | 155.4978
8 | 25.0018 | -0.294 | 183.4954 | 8 | -24.996 | -0.2869 | 183.4976
9 | 25.0022 | -0.2885 | 211.4972 | 9 | -24.9959 | -0.2783 | 211.4979
10 | 25.0023 | -0.3141 | 239.4946 | 10 | -24.9958 | -0.301 | 239.4962
11 | 25.0029 | -0.2969 | 267.4971 | 11 | -24.9947 | -0.2904 | 267.4974
12 | 25.003 | -0.3292 | 295.4966 | 12 | -24.9948 | -0.3103 | 295.497
13 | 25.0046 | -0.3067 | 323.4963 | 13 | -24.9948 | -0.2909 | 323.4971
14 | 25.0036 | -0.326 | 351.4965 | 14 | -24.9944 | -0.3069 | 351.4971
15 | 25.004 | -0.3054 | 379.4956 | 15 | -24.994 | -0.3023 | 379.4966
16 | 25.0044 | -0.3259 | 407.4956 | 16 | -24.9932 | -0.2935 | 407.4966
17 | 25.0053 | -0.3248 | 435.4939 | 17 | -24.9933 | -0.3018 | 435.4973
18 | 25.0058 | -0.3217 | 463.4944 | 18 | -24.9929 | -0.2972 | 463.4968
19 | 25.0045 | -0.3083 | 491.4962 | 19 | -24.9931 | -0.2891 | 491.4961
20 | 25.0057 | -0.3079 | 519.4945 | 20 | -24.9924 | -0.2901 | 519.4959
21 | 25.0048 | -0.3219 | 547.4961 | 21 | -24.9929 | -0.3085 | 547.4956
22 | 25.0063 | -0.2931 | 575.4938 | 22 | -24.9919 | -0.2809 | 575.4957
23 | 25.0078 | -0.3152 | 603.4964 | 23 | -24.9914 | -0.2935 | 603.4961
24 | 25.007 | -0.2919 | 631.4927 | 24 | -24.9916 | -0.2778 | 631.4962
25 | 25.0068 | -0.302 | 659.4934 | 25 | -24.9911 | -0.2898 | 659.4949
26 | 25.0068 | -0.2962 | 687.4957 | 26 | -24.9903 | -0.2802 | 687.4952
27 | 25.0063 | -0.2911 | 715.4939 | 27 | -24.9904 | -0.2785 | 715.4955
28 | 25.0079 | -0.2959 | 743.4954 | 28 | -24.9909 | -0.3023 | 743.4951
29 | 25.0072 | -0.3075 | 771.4941 | 29 | -24.99 | -0.2827 | 771.4956
30 | 25.0081 | -0.3193 | 799.4932 | 30 | -24.9903 | -0.3063 | 799.4954
31 | 25.0085 | -0.3206 | 827.4941 | 31 | -24.9886 | -0.3022 | 827.496
32 | 25.0083 | -0.3046 | 855.4934 | 32 | -24.9898 | -0.2996 | 855.4957
33 | 25.0091 | -0.3103 | 883.4951 | 33 | -24.989 | -0.2924 | 883.4952
34 | 25.009 | -0.2989 | 911.4948 | 34 | -24.9885 | -0.2882 | 911.4946
35 | 25.0099 | -0.3186 | 939.4936 | 35 | -24.9885 | -0.3151 | 939.4945
36 | 25.0094 | -0.3064 | 967.4951 | 36 | -24.9875 | -0.3079 | 967.4943
37 | 25.0103 | -0.2989 | 995.4923 | 37 | -24.9871 | -0.2941 | 995.4944
38 | 25.011 | -0.3023 | 1023.4944 | 38 | -24.9872 | -0.302 | 1023.4944
39 | 25.0112 | -0.3175 | 1051.494 | 39 | -24.9863 | -0.3217 | 1051.4945
40 | 25.0113 | -0.3168 | 1079.4934 | 40 | -24.986 | -0.3141 | 1079.4943
41 | 25.0113 | -0.3209 | 1107.4938 | 41 | -24.9872 | -0.3288 | 1107.4943
42 | 25.012 | -0.3155 | 1135.4921 | 42 | -24.9865 | -0.3264 | 1135.4937
43 | 25.0126 | -0.3128 | 1163.4929 | 43 | -24.986 | -0.334 | 1163.4939
44 | 25.0133 | -0.3179 | 1191.4937 | 44 | -24.9853 | -0.3097 | 1191.4937
45 | 25.0137 | -0.3019 | 1219.4918 | 45 | -24.9849 | -0.2977 | 1219.4934
46 | 25.0145 | -0.3131 | 1247.4932 | 46 | -24.9846 | -0.2904 | 1247.4938
47 | 25.0132 | -0.3257 | 1275.4922 | 47 | -24.9841 | -0.2854 | 1275.4926
48 | 25.0142 | -0.3241 | 1303.4923 | 48 | -24.9839 | -0.3096 | 1303.4924
49 | 25.0147 | -0.3314 | 1331.4928 | 49 | -24.9832 | -0.2935 | 1331.4939
50 | 25.0149 | -0.3105 | 1359.4927 | 50 | -24.9836 | -0.2833 | 1359.4929
51 | 25.0148 | -0.3282 | 1387.4929 | 51 | -24.9834 | -0.2977 | 1387.4925
52 | 25.015 | -0.3225 | 1415.492 | 52 | -24.984 | -0.2975 | 1415.4934
53 | 25.0158 | -0.3211 | 1443.4931 | 53 | -24.9841 | -0.2941 | 1443.4928
54 | 25.0158 | -0.3157 | 1471.4912 | 54 | -24.9824 | -0.28 | 1471.4926
55 | 25.0169 | -0.2883 | 1499.4932 | 55 | -24.9821 | -0.2659 | 1499.4929
56 | 25.0173 | -0.3291 | 1527.4926 | 56 | -24.9814 | -0.2928 | 1527.4922
57 | 25.0163 | -0.3223 | 1555.4929 | 57 | -24.9817 | -0.2822 | 1555.4926
58 | 25.0174 | -0.3356 | 1583.4913 | 58 | -24.9817 | -0.3093 | 1583.4921
59 | 25.0166 | -0.3117 | 1611.4935 | 59 | -24.9811 | -0.281 | 1611.4919
60 | 25.0175 | -0.3254 | 1639.4934 | 60 | -24.981 | -0.3 | 1639.4918
61 | 25.0179 | -0.3192 | 1667.4937 | 61 | -24.9799 | -0.2968 | 1667.4923
62 | 25.019 | -0.3182 | 1695.4899 | 62 | -24.98 | -0.2903 | 1695.4914
63 | 25.0189 | -0.3307 | 1723.4898 | 63 | -24.9802 | -0.3134 | 1723.4921
64 | 25.0197 | -0.3253 | 1751.4902 | 64 | -24.9805 | -0.3046 | 1751.4917
65 | 25.02 | -0.3099 | 1779.4926 | 65 | -24.9806 | -0.2963 | 1779.4919
66 | 25.0202 | -0.3206 | 1807.4935 | 66 | -24.9788 | -0.3 | 1807.4914
67 | 25.0199 | -0.3283 | 1835.4923 | 67 | -24.9787 | -0.3061 | 1835.4918
68 | 25.0196 | -0.307 | 1863.4886 | 68 | -24.9788 | -0.2997 | 1863.491
69 | 25.0205 | -0.3029 | 1891.4878 | 69 | -24.9784 | -0.2763 | 1891.4911
70 | 25.0216 | -0.3157 | 1919.4881 | 70 | -24.9778 | -0.2926 | 1919.4912
71 | 25.0212 | -0.3258 | 1947.4886 | 71 | -24.9775 | -0.3069 | 1947.4913
72 | 25.021 | -0.3022 | 1975.4902 | 72 | -24.9777 | -0.2866 | 1975.4909
73 | 25.0219 | -0.3133 | 2003.4912 | 73 | -24.977 | -0.3065 | 2003.4909
74 | 25.0223 | -0.323 | 2031.4909 | 74 | -24.9768 | -0.2919 | 2031.4899
75 | 25.0221 | -0.3096 | 2059.4907 | 75 | -24.9762 | -0.2957 | 2059.4899
76 | 25.0234 | -0.3212 | 2087.4914 | 76 | -24.9757 | -0.3202 | 2087.4907
77 | 25.023 | -0.3173 | 2115.4912 | 77 | -24.9761 | -0.309 | 2115.4903
78 | 25.0225 | -0.294 | 2143.4881 | 78 | -24.9763 | -0.2906 | 2143.4901
79 | 25.0252 | -0.3128 | 2171.4911 | 79 | -24.9751 | -0.2996 | 2171.4902
80 | 25.0228 | -0.329 | 2199.4908 | 80 | -24.9758 | -0.3146 | 2199.4886
81 | 25.0289 | -0.3165 | 2227.4895 | 81 | -24.9753 | -0.325 | 2227.4901
82 | 25.0236 | -0.2997 | 2255.4882 | 82 | -24.9742 | -0.2869 | 2255.49
83 | 25.0245 | -0.2965 | 2283.4888 | 83 | -24.9758 | -0.2914 | 2283.4895
84 | 25.0242 | -0.3161 | 2311.4894 | 84 | -24.9742 | -0.3099 | 2311.4896
85 | 25.0252 | -0.3058 | 2339.487 | 85 | -24.9739 | -0.2973 | 2339.4894
86 | 25.0238 | -0.2963 | 2367.4883 | 86 | -24.9731 | -0.2811 | 2367.4889
87 | 25.0256 | -0.3141 | 2395.4866 | 87 | -24.9728 | -0.3038 | 2395.4894
88 | 25.025 | -0.3028 | 2423.4877 | 88 | -24.9735 | -0.2934 | 2423.4894
89 | 25.0254 | -0.3123 | 2451.4875 | 89 | -24.9732 | -0.3077 | 2451.4893
90 | 25.025 | -0.3075 | 2479.4875 | 90 | -24.9728 | -0.3009 | 2479.4893
91 | 25.0262 | -0.3064 | 2507.4872 | 91 | -24.9725 | -0.2969 | 2507.4893
92 | 25.0269 | -0.3176 | 2535.4882 | 92 | -24.972 | -0.3011 | 2535.4885
93 | 25.0265 | -0.3034 | 2563.4874 | 93 | -24.9719 | -0.3007 | 2563.4889
94 | 25.0277 | -0.2967 | 2591.4889 | 94 | -24.9717 | -0.2905 | 2591.4884
95 | 25.0269 | -0.2867 | 2619.4854 | 95 | -24.9711 | -0.2867 | 2619.4883
96 | 25.0287 | -0.3002 | 2647.4885 | 96 | -24.9696 | -0.3019 | 2647.4888
97 | 25.0285 | -0.3033 | 2675.4861 | 97 | -24.9703 | -0.3047 | 2675.4881
98 | 25.029 | -0.302 | 2703.4872 | 98 | -24.9698 | -0.2985 | 2703.4882
99 | 25.029 | -0.3069 | 2731.4869 | 99 | -24.9702 | -0.304 | 2731.488
100 | 25.0299 | -0.3105 | 2759.4871 | 100 | -24.9692 | -0.3062 | 2759.4874
101 | 25.0309 | -0.3177 | 2787.4874 | 101 | -24.969 | -0.3206 | 2787.488
102 | 25.0303 | -0.3153 | 2815.4869 | 102 | -24.9694 | -0.313 | 2815.4872
103 | 25.0298 | -0.2921 | 2843.4877 | 103 | -24.9695 | -0.3055 | 2843.4878
104 | 25.0306 | -0.2888 | 2871.4878 | 104 | -24.9688 | -0.2859 | 2871.487
105 | 25.0304 | -0.2905 | 2899.4844 | 105 | -24.9687 | -0.299 | 2899.4871
106 | 25.0302 | -0.282 | 2927.4853 | 106 | -24.9681 | -0.2975 | 2927.4869
107 | 25.0309 | -0.3015 | 2955.4853 | 107 | -24.9678 | -0.3151 | 2955.4872
108 | 25.0315 | -0.2952 | 2983.4855 | 108 | -24.9665 | -0.3107 | 2983.4873
109 | 25.0325 | -0.2884 | 3011.4869 | 109 | -24.9675 | -0.2886 | 3011.4872
110 | 25.0325 | -0.2957 | 3039.4881 | 110 | -24.9671 | -0.3036 | 3039.4866
111 | 25.0325 | -0.2865 | 3067.4871 | 111 | -24.9663 | -0.2988 | 3067.4868
112 | 25.0327 | -0.3004 | 3095.4842 | 112 | -24.9667 | -0.2935 | 3095.4861
113 | 25.033 | -0.3006 | 3123.4863 | 113 | -24.9652 | -0.3077 | 3123.4867
114 | 25.0335 | -0.2768 | 3151.4842 | 114 | -24.9652 | -0.2903 | 3151.4867
115 | 25.0339 | -0.3032 | 3179.487 | 115 | -24.9651 | -0.308 | 3179.4865
116 | 25.0338 | -0.2803 | 3207.4853 | 116 | -24.9647 | -0.3065 | 3207.4865
117 | 25.0337 | -0.2772 | 3235.4856 | 117 | -24.9645 | -0.3085 | 3235.4863
118 | 25.034 | -0.3094 | 3263.4859 | 118 | -24.965 | -0.3245 | 3263.4865
119 | 25.0344 | -0.2828 | 3291.4837 | 119 | -24.9647 | -0.2991 | 3291.4859
120 | 25.0347 | -0.2357 | 3319.4865 | 120 | -24.9644 | -0.2582 | 3319.4856
121 | 25.034 | -0.2429 | 3347.4845 | 121 | -24.9632 | -0.2361 | 3347.4855
122 | 25.0354 | -0.3328 | 3372.9856 | 122 | -24.9632 | -0.3608 | 3372.9852

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 25.9997 | -9.9823 | 25.5082 |  | 2 | -25.9973 | -9.9846 | 25.5064
3 | 26.0004 | -9.9806 | 50.8678 | 25.3596 | 3 | -25.9963 | -9.9854 | 50.8786 | 25.3722
4 | 26.0009 | -9.9808 | 78.8953 | 28.0275 | 4 | -25.9974 | -9.9829 | 78.9341 | 28.0555 | 28.0415 | 0.0415
5 | 26.0018 | -9.9801 | 106.9863 | 28.091 | 5 | -25.9968 | -9.9841 | 106.9934 | 28.0593 | 28.0751 | 0.07515
6 | 26.0019 | -9.98 | 134.9898 | 28.0035 | 6 | -25.9959 | -9.9817 | 134.9946 | 28.0012 | 28.0023 | 0.00235
7 | 26.0023 | -9.98 | 162.9869 | 27.9971 | 7 | -25.9953 | -9.985 | 162.9948 | 28.0002 | 27.9986 | -0.00135
8 | 26.0021 | -9.9829 | 190.9898 | 28.0029 | 8 | -25.9955 | -9.986 | 190.989 | 27.9942 | 27.9986 | -0.00145
9 | 26.0032 | -9.9805 | 218.9909 | 28.0011 | 9 | -25.9949 | -9.9846 | 218.9898 | 28.0008 | 28.001 | 0.00095
10 | 26.0022 | -9.9828 | 246.9819 | 27.991 | 10 | -25.9943 | -9.9851 | 246.9903 | 28.0005 | 27.9957 | -0.00425
11 | 26.0038 | -9.9805 | 274.9786 | 27.9967 | 11 | -25.9953 | -9.9822 | 274.9939 | 28.0036 | 28.0001 | 0.00015
12 | 26.0035 | -9.9809 | 302.9852 | 28.0066 | 12 | -25.9942 | -9.9829 | 302.991 | 27.9971 | 28.0019 | 0.00185
13 | 26.0038 | -9.9803 | 330.9995 | 28.0143 | 13 | -25.9946 | -9.9825 | 330.995 | 28.004 | 28.0092 | 0.00915
14 | 26.0044 | -9.9804 | 358.9782 | 27.9787 | 14 | -25.9939 | -9.9824 | 358.9602 | 27.9652 | 27.9719 | -0.02805
15 | 26.0046 | -9.9811 | 386.9806 | 28.0024 | 15 | -25.9938 | -9.9827 | 386.9945 | 28.0343 | 28.0183 | 0.01835
16 | 26.0045 | -9.9803 | 414.9757 | 27.9951 | 16 | -25.9936 | -9.9829 | 414.9965 | 28.002 | 27.9986 | -0.00145
17 | 26.0051 | -9.9811 | 442.9789 | 28.0032 | 17 | -25.9918 | -9.9859 | 443.002 | 28.0055 | 28.0043 | 0.00435
18 | 26.0057 | -9.9811 | 470.9669 | 27.988 | 18 | -25.9923 | -9.9831 | 470.9967 | 27.9947 | 27.9913 | -0.00865
19 | 26.0057 | -9.9808 | 498.9777 | 28.0108 | 19 | -25.9914 | -9.9856 | 498.994 | 27.9973 | 28.0041 | 0.00405
20 | 26.0059 | -9.9809 | 526.9847 | 28.007 | 20 | -25.9926 | -9.9829 | 527.0043 | 28.0103 | 28.0086 | 0.00865
21 | 26.0061 | -9.9811 | 554.9977 | 28.013 | 21 | -25.9928 | -9.9832 | 555.0074 | 28.0031 | 28.0081 | 0.00805
22 | 26.0063 | -9.9812 | 583.0057 | 28.008 | 22 | -25.992 | -9.9825 | 583.0042 | 27.9968 | 28.0024 | 0.0024
23 | 26.0065 | -9.9811 | 611.0024 | 27.9967 | 23 | -25.9916 | -9.9832 | 611.0076 | 28.0034 | 28 | 5e-05
24 | 26.0069 | -9.9814 | 638.9798 | 27.9774 | 24 | -25.991 | -9.9834 | 638.9991 | 27.9915 | 27.9844 | -0.01555
25 | 26.0081 | -9.9817 | 666.9719 | 27.9921 | 25 | -25.99 | -9.9863 | 667.0081 | 28.009 | 28.0006 | 0.00055
26 | 26.0072 | -9.9842 | 695.0059 | 28.034 | 26 | -25.9909 | -9.9843 | 695.0084 | 28.0003 | 28.0172 | 0.01715
27 | 26.0078 | -9.9815 | 722.9946 | 27.9887 | 27 | -25.9904 | -9.9838 | 723.0019 | 27.9935 | 27.9911 | -0.0089
28 | 26.0078 | -9.9841 | 750.9906 | 27.996 | 28 | -25.9904 | -9.984 | 750.9987 | 27.9968 | 27.9964 | -0.0036
29 | 26.0076 | -9.9842 | 778.9952 | 28.0046 | 29 | -25.9892 | -9.9872 | 779.0136 | 28.0149 | 28.0097 | 0.00975
30 | 26.008 | -9.9841 | 806.9839 | 27.9887 | 30 | -25.9894 | -9.9841 | 807.0031 | 27.9895 | 27.9891 | -0.0109
31 | 26.0083 | -9.9847 | 834.9958 | 28.0119 | 31 | -25.9882 | -9.9876 | 835.016 | 28.0129 | 28.0124 | 0.0124
32 | 26.0095 | -9.9821 | 862.9949 | 27.9991 | 32 | -25.9879 | -9.9871 | 863.0149 | 27.9989 | 27.999 | -0.001
33 | 26.0088 | -9.9841 | 890.9832 | 27.9883 | 33 | -25.9895 | -9.9843 | 891.0148 | 27.9999 | 27.9941 | -0.0059
34 | 26.0099 | -9.9851 | 919.0118 | 28.0286 | 34 | -25.988 | -9.9883 | 919.0099 | 27.9951 | 28.0118 | 0.01185
35 | 26.0098 | -9.9819 | 947.0022 | 27.9904 | 35 | -25.9866 | -9.9871 | 947.0048 | 27.9949 | 27.9927 | -0.00735
36 | 26.0106 | -9.9823 | 975.0111 | 28.0089 | 36 | -25.9879 | -9.984 | 975.0151 | 28.0103 | 28.0096 | 0.0096
37 | 26.0098 | -9.9837 | 1003.0149 | 28.0038 | 37 | -25.988 | -9.9843 | 1003.0199 | 28.0048 | 28.0043 | 0.0043
38 | 26.0109 | -9.9822 | 1031.0084 | 27.9935 | 38 | -25.9863 | -9.9869 | 1031.0158 | 27.9959 | 27.9947 | -0.0053
39 | 26.0106 | -9.9842 | 1059.0203 | 28.0119 | 39 | -25.9862 | -9.9875 | 1059.0146 | 27.9988 | 28.0054 | 0.00535
40 | 26.0109 | -9.9844 | 1087.0032 | 27.9829 | 40 | -25.9861 | -9.9882 | 1086.992 | 27.9774 | 27.9802 | -0.01985
41 | 26.0114 | -9.9854 | 1115.0003 | 27.9971 | 41 | -25.9865 | -9.9852 | 1114.9994 | 28.0074 | 28.0022 | 0.00225
42 | 26.0112 | -9.9847 | 1142.9942 | 27.9939 | 42 | -25.9848 | -9.9877 | 1142.9946 | 27.9952 | 27.9946 | -0.00545
43 | 26.0118 | -9.9849 | 1170.9887 | 27.9945 | 43 | -25.9859 | -9.9848 | 1170.9881 | 27.9935 | 27.994 | -0.006
44 | 26.0118 | -9.9829 | 1198.9806 | 27.9919 | 44 | -25.9845 | -9.9878 | 1198.9832 | 27.9951 | 27.9935 | -0.0065
45 | 26.0131 | -9.983 | 1226.9798 | 27.9992 | 45 | -25.9841 | -9.9873 | 1226.9812 | 27.998 | 27.9986 | -0.0014
46 | 26.0127 | -9.9837 | 1254.9748 | 27.995 | 46 | -25.9839 | -9.9877 | 1254.9843 | 28.0031 | 27.9991 | -0.00095
47 | 26.0126 | -9.9836 | 1282.9701 | 27.9953 | 47 | -25.9848 | -9.9849 | 1282.9783 | 27.994 | 27.9946 | -0.00535
48 | 26.0127 | -9.9852 | 1310.956 | 27.9859 | 48 | -25.9839 | -9.9851 | 1310.9717 | 27.9934 | 27.9896 | -0.01035
49 | 26.0135 | -9.9834 | 1338.9516 | 27.9956 | 49 | -25.9848 | -9.9845 | 1338.9649 | 27.9932 | 27.9944 | -0.0056
50 | 26.0141 | -9.9825 | 1366.9521 | 28.0005 | 50 | -25.9842 | -9.9852 | 1366.9764 | 28.0115 | 28.006 | 0.006
51 | 26.0142 | -9.9835 | 1394.952 | 27.9999 | 51 | -25.9836 | -9.9849 | 1394.978 | 28.0016 | 28.0008 | 0.00075
52 | 26.0146 | -9.9826 | 1422.9543 | 28.0023 | 52 | -25.9822 | -9.9876 | 1422.9797 | 28.0017 | 28.002 | 0.002
53 | 26.0155 | -9.9833 | 1450.9672 | 28.0129 | 53 | -25.983 | -9.9856 | 1450.9741 | 27.9944 | 28.0036 | 0.00365
54 | 26.0153 | -9.9834 | 1478.9898 | 28.0226 | 54 | -25.9828 | -9.9852 | 1478.9765 | 28.0024 | 28.0125 | 0.0125
55 | 26.0152 | -9.9828 | 1506.971 | 27.9812 | 55 | -25.9808 | -9.9877 | 1506.9803 | 28.0038 | 27.9925 | -0.0075
56 | 26.0164 | -9.9833 | 1534.9748 | 28.0038 | 56 | -25.982 | -9.985 | 1534.9748 | 27.9945 | 27.9991 | -0.00085
57 | 26.0155 | -9.9828 | 1562.9613 | 27.9865 | 57 | -25.982 | -9.9853 | 1562.9657 | 27.9909 | 27.9887 | -0.0113
58 | 26.017 | -9.9836 | 1590.9792 | 28.0179 | 58 | -25.9804 | -9.9875 | 1590.9849 | 28.0192 | 28.0186 | 0.01855
59 | 26.0163 | -9.9827 | 1618.974 | 27.9948 | 59 | -25.9804 | -9.9879 | 1618.9769 | 27.992 | 27.9934 | -0.0066
60 | 26.0169 | -9.983 | 1646.9584 | 27.9844 | 60 | -25.9801 | -9.9883 | 1646.9783 | 28.0014 | 27.9929 | -0.0071
61 | 26.0168 | -9.9832 | 1674.9434 | 27.985 | 61 | -25.9797 | -9.9879 | 1674.985 | 28.0067 | 27.9959 | -0.00415
62 | 26.0173 | -9.9835 | 1702.9876 | 28.0442 | 62 | -25.9794 | -9.9885 | 1702.9862 | 28.0012 | 28.0227 | 0.0227
63 | 26.0181 | -9.9832 | 1730.9899 | 28.0023 | 63 | -25.9792 | -9.9887 | 1730.9905 | 28.0043 | 28.0033 | 0.0033
64 | 26.0181 | -9.9835 | 1758.9842 | 27.9943 | 64 | -25.9797 | -9.9859 | 1758.9895 | 27.999 | 27.9966 | -0.00335
65 | 26.0184 | -9.9835 | 1786.9718 | 27.9876 | 65 | -25.9798 | -9.986 | 1786.9881 | 27.9986 | 27.9931 | -0.0069
66 | 26.0187 | -9.9841 | 1814.9609 | 27.9891 | 66 | -25.9793 | -9.9865 | 1814.9859 | 27.9978 | 27.9934 | -0.00655
67 | 26.0192 | -9.9838 | 1842.9865 | 28.0256 | 67 | -25.978 | -9.9891 | 1842.9831 | 27.9972 | 28.0114 | 0.0114
68 | 26.0201 | -9.9855 | 1870.9851 | 27.9986 | 68 | -25.9789 | -9.9865 | 1870.9896 | 28.0065 | 28.0026 | 0.00255
69 | 26.0195 | -9.9837 | 1898.9837 | 27.9986 | 69 | -25.9783 | -9.9866 | 1898.9894 | 27.9998 | 27.9992 | -0.0008
70 | 26.0204 | -9.9853 | 1926.9727 | 27.989 | 70 | -25.9767 | -9.9894 | 1926.9814 | 27.992 | 27.9905 | -0.0095
71 | 26.0205 | -9.9841 | 1954.9871 | 28.0144 | 71 | -25.9767 | -9.9891 | 1954.9822 | 28.0008 | 28.0076 | 0.0076
72 | 26.0202 | -9.9847 | 1982.9801 | 27.993 | 72 | -25.9763 | -9.9893 | 1982.9741 | 27.9919 | 27.9924 | -0.00755
73 | 26.0216 | -9.986 | 2011.0035 | 28.0234 | 73 | -25.9756 | -9.9902 | 2010.9949 | 28.0208 | 28.0221 | 0.0221
74 | 26.0211 | -9.9838 | 2039.0038 | 28.0003 | 74 | -25.9773 | -9.9868 | 2038.9976 | 28.0027 | 28.0015 | 0.0015
75 | 26.0218 | -9.9847 | 2066.9938 | 27.99 | 75 | -25.9755 | -9.9896 | 2066.9921 | 27.9945 | 27.9923 | -0.00775
76 | 26.0223 | -9.9852 | 2094.9958 | 28.002 | 76 | -25.9751 | -9.9895 | 2094.9932 | 28.0011 | 28.0015 | 0.00155
77 | 26.0227 | -9.9845 | 2122.9958 | 28 | 77 | -25.9758 | -9.9868 | 2122.9986 | 28.0054 | 28.0027 | 0.0027
78 | 26.0228 | -9.9863 | 2150.9808 | 27.985 | 78 | -25.9742 | -9.9903 | 2150.9878 | 27.9892 | 27.9871 | -0.0129
79 | 26.0224 | -9.9843 | 2178.9712 | 27.9904 | 79 | -25.9742 | -9.9894 | 2178.98 | 27.9922 | 27.9913 | -0.0087
80 | 26.023 | -9.9845 | 2206.9675 | 27.9963 | 80 | -25.9737 | -9.9893 | 2206.9736 | 27.9936 | 27.995 | -0.00505
81 | 26.0233 | -9.9854 | 2234.956 | 27.9885 | 81 | -25.9749 | -9.9873 | 2234.9618 | 27.9882 | 27.9884 | -0.01165
82 | 26.0228 | -9.987 | 2262.9501 | 27.9941 | 82 | -25.9746 | -9.9874 | 2262.9565 | 27.9947 | 27.9944 | -0.0056
83 | 26.0244 | -9.9861 | 2290.9468 | 27.9967 | 83 | -25.9743 | -9.9873 | 2290.9542 | 27.9977 | 27.9972 | -0.0028
84 | 26.0237 | -9.9847 | 2318.9417 | 27.9949 | 84 | -25.9738 | -9.9876 | 2318.9548 | 28.0006 | 27.9977 | -0.00225
85 | 26.0244 | -9.9855 | 2346.9332 | 27.9915 | 85 | -25.9737 | -9.9876 | 2346.9487 | 27.9939 | 27.9927 | -0.0073
86 | 26.025 | -9.9857 | 2374.9179 | 27.9847 | 86 | -25.9728 | -9.99 | 2374.9372 | 27.9885 | 27.9866 | -0.0134
87 | 26.0241 | -9.9874 | 2402.9227 | 28.0048 | 87 | -25.9734 | -9.9876 | 2402.9317 | 27.9945 | 27.9997 | -0.00035
88 | 26.025 | -9.9851 | 2430.9163 | 27.9936 | 88 | -25.9722 | -9.9901 | 2430.9246 | 27.9929 | 27.9932 | -0.00675
89 | 26.0244 | -9.9864 | 2458.9127 | 27.9964 | 89 | -25.9718 | -9.9909 | 2458.9346 | 28.01 | 28.0032 | 0.0032
90 | 26.0255 | -9.9855 | 2486.9165 | 28.0038 | 90 | -25.9721 | -9.9878 | 2486.9342 | 27.9996 | 28.0017 | 0.0017
91 | 26.0259 | -9.985 | 2514.9318 | 28.0153 | 91 | -25.9722 | -9.9904 | 2514.932 | 27.9978 | 28.0065 | 0.00655
92 | 26.0267 | -9.9859 | 2542.9252 | 27.9934 | 92 | -25.972 | -9.9883 | 2542.9311 | 27.9991 | 27.9963 | -0.00375
93 | 26.0272 | -9.9861 | 2570.9106 | 27.9854 | 93 | -25.9718 | -9.9879 | 2570.922 | 27.9909 | 27.9882 | -0.01185
94 | 26.0263 | -9.9879 | 2598.909 | 27.9984 | 94 | -25.9706 | -9.992 | 2598.9227 | 28.0007 | 27.9995 | -0.00045
95 | 26.0276 | -9.985 | 2626.913 | 28.004 | 95 | -25.9698 | -9.9895 | 2626.936 | 28.0133 | 28.0086 | 0.00865
96 | 26.027 | -9.9856 | 2654.9216 | 28.0086 | 96 | -25.9704 | -9.9904 | 2654.941 | 28.005 | 28.0068 | 0.0068
97 | 26.0275 | -9.9885 | 2682.9201 | 27.9985 | 97 | -25.9699 | -9.9918 | 2682.9378 | 27.9968 | 27.9977 | -0.00235
98 | 26.0286 | -9.9872 | 2710.9074 | 27.9873 | 98 | -25.9694 | -9.9912 | 2710.939 | 28.0012 | 27.9942 | -0.00575
99 | 26.0277 | -9.9885 | 2738.9153 | 28.0079 | 99 | -25.9702 | -9.9891 | 2738.9434 | 28.0044 | 28.0062 | 0.00615
100 | 26.0291 | -9.9872 | 2766.9183 | 28.003 | 100 | -25.9691 | -9.989 | 2766.9432 | 27.9998 | 28.0014 | 0.0014
101 | 26.0291 | -9.9861 | 2794.9078 | 27.9895 | 101 | -25.9692 | -9.9905 | 2794.9389 | 27.9957 | 27.9926 | -0.0074
102 | 26.0286 | -9.9886 | 2822.9268 | 28.019 | 102 | -25.9689 | -9.9888 | 2822.9416 | 28.0027 | 28.0109 | 0.01085
103 | 26.0303 | -9.9876 | 2850.9031 | 27.9763 | 103 | -25.9685 | -9.9891 | 2850.9264 | 27.9848 | 27.9805 | -0.01945
104 | 26.0301 | -9.9868 | 2878.9136 | 28.0105 | 104 | -25.9682 | -9.9877 | 2878.9372 | 28.0108 | 28.0106 | 0.01065
105 | 26.0307 | -9.9881 | 2906.9336 | 28.02 | 105 | -25.968 | -9.9889 | 2906.9474 | 28.0102 | 28.0151 | 0.0151
106 | 26.0305 | -9.9862 | 2934.9397 | 28.0061 | 106 | -25.9676 | -9.989 | 2934.9466 | 27.9992 | 28.0027 | 0.00265
107 | 26.0301 | -9.9898 | 2962.9464 | 28.0067 | 107 | -25.9676 | -9.9897 | 2962.9477 | 28.0011 | 28.0039 | 0.0039
108 | 26.0304 | -9.9874 | 2990.9464 | 28 | 108 | -25.9671 | -9.9915 | 2990.9372 | 27.9895 | 27.9947 | -0.00525
109 | 26.0305 | -9.9889 | 3018.9291 | 27.9827 | 109 | -25.9669 | -9.9926 | 3018.9284 | 27.9912 | 27.9869 | -0.01305
110 | 26.0318 | -9.9879 | 3046.9079 | 27.9788 | 110 | -25.9668 | -9.9894 | 3046.9223 | 27.9939 | 27.9864 | -0.01365
111 | 26.0321 | -9.9874 | 3074.9145 | 28.0066 | 111 | -25.9662 | -9.9899 | 3074.9349 | 28.0126 | 28.0096 | 0.0096
112 | 26.0317 | -9.9888 | 3102.937 | 28.0225 | 112 | -25.9662 | -9.9899 | 3102.9296 | 27.9947 | 28.0086 | 0.0086
113 | 26.0328 | -9.9872 | 3130.9407 | 28.0037 | 113 | -25.9657 | -9.9897 | 3130.9293 | 27.9997 | 28.0017 | 0.0017
114 | 26.0322 | -9.9894 | 3158.9354 | 27.9947 | 114 | -25.9649 | -9.9925 | 3158.93 | 28.0007 | 27.9977 | -0.0023
115 | 26.0335 | -9.9883 | 3186.9387 | 28.0033 | 115 | -25.9651 | -9.9896 | 3186.9411 | 28.0111 | 28.0072 | 0.0072
116 | 26.0332 | -9.9871 | 3214.9272 | 27.9885 | 116 | -25.9643 | -9.9918 | 3214.9473 | 28.0062 | 27.9973 | -0.00265
117 | 26.033 | -9.987 | 3242.9346 | 28.0074 | 117 | -25.965 | -9.9895 | 3242.9412 | 27.9939 | 28.0007 | 0.00065
118 | 26.0343 | -9.9879 | 3270.9472 | 28.0126 | 118 | -25.9642 | -9.9895 | 3270.9453 | 28.0041 | 28.0083 | 0.00835
119 | 26.0334 | -9.9868 | 3298.9623 | 28.0151 | 119 | -25.9636 | -9.9901 | 3298.9498 | 28.0045 | 28.0098 | 0.0098
120 | 26.0333 | -9.9878 | 3326.9862 | 28.0239 | 120 | -25.9637 | -9.9907 | 3326.9604 | 28.0106 | 28.0172 | 0.01725
121 | 26.0346 | -9.9875 | 3354.847 | 27.8608 | 121 | -25.9641 | -9.9903 | 3354.8146 | 27.8542 | 27.8575 | -0.1425
122 | 26.0347 | -9.9869 | 3380.364 | 25.517 | 122 | -25.9626 | -9.9919 | 3380.3478 | 25.5332