## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 13.8543 | 0.0036 | 5.2481 | 1 | -14.1435 | 0.0002 | 5.2503
2 | 13.855 | 0.0063 | 30.7479 | 2 | -14.1429 | 0.0011 | 30.7507
3 | 13.8545 | 0.0032 | 57.4995 | 3 | -14.1426 | 0.0005 | 57.5001
4 | 13.8564 | 0.0055 | 85.4993 | 4 | -14.1416 | 0.0002 | 85.5
5 | 13.8577 | 0.0074 | 113.5003 | 5 | -14.1404 | 0.0047 | 113.5
6 | 13.8579 | 0.0053 | 141.5003 | 6 | -14.1393 | 0.0025 | 141.5004
7 | 13.8588 | 0.0078 | 169.4996 | 7 | -14.1382 | 0.0031 | 169.5005
8 | 13.86 | 0.0057 | 197.4987 | 8 | -14.1379 | 0.0002 | 197.5009
9 | 13.8606 | -0.0004 | 225.4987 | 9 | -14.1362 | 0.0012 | 225.5004
10 | 13.8622 | 0.007 | 253.4999 | 10 | -14.1357 | 0.0044 | 253.4998
11 | 13.8633 | 0.0029 | 281.4996 | 11 | -14.1335 | -0.0006 | 281.5003
12 | 13.8647 | 0.0013 | 309.5 | 12 | -14.1326 | 0.0008 | 309.5008
13 | 13.8651 | 0.0027 | 337.4996 | 13 | -14.1319 | 0.0049 | 337.5004
14 | 13.8672 | 0.003 | 365.5004 | 14 | -14.1312 | 0.004 | 365.5
15 | 13.8673 | 0.0039 | 393.5005 | 15 | -14.1295 | 0.0026 | 393.5002
16 | 13.8685 | -0.001 | 421.4996 | 16 | -14.129 | -0.0016 | 421.5004
17 | 13.87 | 0.0012 | 449.5016 | 17 | -14.1274 | 0.0034 | 449.5003
18 | 13.8705 | 0.0005 | 477.4989 | 18 | -14.1269 | -0.0021 | 477.5007
19 | 13.8712 | 0.0039 | 505.5002 | 19 | -14.1251 | 0.0052 | 505.5004
20 | 13.8735 | -0.0019 | 533.5009 | 20 | -14.1246 | 0.0003 | 533.5004
21 | 13.8742 | -0.0015 | 561.4998 | 21 | -14.1243 | 0.0001 | 561.5006
22 | 13.8743 | 0.0011 | 589.5008 | 22 | -14.1229 | -0.0009 | 589.5007
23 | 13.8755 | 0.0027 | 617.4985 | 23 | -14.1219 | 0.0009 | 617.5005
24 | 13.8774 | 0.0025 | 645.4985 | 24 | -14.1205 | 0.0047 | 645.5008
25 | 13.8788 | 0.0029 | 673.4987 | 25 | -14.1197 | 0.0034 | 673.5003
26 | 13.8796 | 0.0016 | 701.498 | 26 | -14.1179 | 0.004 | 701.5
27 | 13.8816 | 0.0025 | 729.4987 | 27 | -14.1171 | 0.0004 | 729.5004
28 | 13.881 | -0.0001 | 757.499 | 28 | -14.1154 | 0.0004 | 757.5007
29 | 13.8826 | 0.0023 | 785.5 | 29 | -14.1152 | 0.0012 | 785.5008
30 | 13.8836 | 0.0004 | 813.5004 | 30 | -14.114 | 0.0002 | 813.5007
31 | 13.8836 | -0.0028 | 841.4969 | 31 | -14.113 | -0.0055 | 841.5001
32 | 13.8854 | 0.0018 | 869.5005 | 32 | -14.1119 | -0.0031 | 869.5007
33 | 13.8854 | 0.0013 | 897.4974 | 33 | -14.1101 | 0.0004 | 897.5007
34 | 13.8878 | -0.0016 | 925.4984 | 34 | -14.1091 | -0.0056 | 925.5005
35 | 13.888 | -0.0003 | 953.499 | 35 | -14.1088 | -0.0059 | 953.5005
36 | 13.8887 | -0.0052 | 981.4982 | 36 | -14.1068 | -0.0078 | 981.5008
37 | 13.8904 | -0.0042 | 1009.4995 | 37 | -14.107 | -0.007 | 1009.5003
38 | 13.892 | -0.0047 | 1037.4998 | 38 | -14.1056 | -0.0097 | 1037.5006
39 | 13.8917 | -0.003 | 1065.4986 | 39 | -14.1045 | -0.0046 | 1065.5001
40 | 13.8932 | -0.0081 | 1093.4994 | 40 | -14.1029 | -0.0081 | 1093.5007
41 | 13.8949 | -0.008 | 1121.5001 | 41 | -14.1026 | -0.0093 | 1121.5004
42 | 13.8967 | -0.0044 | 1149.4994 | 42 | -14.1003 | -0.0071 | 1149.5009
43 | 13.8963 | -0.0055 | 1177.4975 | 43 | -14.0994 | -0.0047 | 1177.5001
44 | 13.8976 | -0.0051 | 1205.498 | 44 | -14.0981 | -0.0082 | 1205.5002
45 | 13.8989 | -0.0023 | 1233.4986 | 45 | -14.0978 | -0.0022 | 1233.5005
46 | 13.8995 | -0.0005 | 1261.4996 | 46 | -14.0971 | -0.0021 | 1261.5008
47 | 13.9011 | 0.0032 | 1289.4996 | 47 | -14.0961 | 0.0007 | 1289.5004
48 | 13.9018 | 0.0005 | 1317.4974 | 48 | -14.0955 | -0.0025 | 1317.5006
49 | 13.9027 | 0.0009 | 1345.4986 | 49 | -14.0935 | -0.0016 | 1345.5007
50 | 13.9046 | 0.0013 | 1373.4989 | 50 | -14.0935 | -0.0009 | 1373.5006
51 | 13.9056 | 0.0003 | 1401.5008 | 51 | -14.0912 | 0.0001 | 1401.5005
52 | 13.9066 | 0.0013 | 1429.4982 | 52 | -14.0907 | -0.0037 | 1429.5006
53 | 13.9068 | 0.0019 | 1457.4988 | 53 | -14.0907 | 0.0012 | 1457.5006
54 | 13.9081 | 0.0011 | 1485.4987 | 54 | -14.0884 | -0.0024 | 1485.5008
55 | 13.9099 | -0.0001 | 1513.4991 | 55 | -14.087 | -0.0005 | 1513.5004
56 | 13.911 | -0.0023 | 1541.4995 | 56 | -14.0868 | -0.0029 | 1541.5006
57 | 13.9124 | 0.0025 | 1569.4994 | 57 | -14.0852 | -0.001 | 1569.501
58 | 13.913 | -0.0022 | 1597.4999 | 58 | -14.0839 | 0.001 | 1597.501
59 | 13.9139 | -0.0026 | 1625.5003 | 59 | -14.0828 | -0.0029 | 1625.5006
60 | 13.9163 | -0.0017 | 1653.5001 | 60 | -14.0819 | -0.0044 | 1653.501
61 | 13.9168 | -0.0021 | 1681.499 | 61 | -14.0817 | -0.0047 | 1681.5009
62 | 13.9167 | 0.0025 | 1709.5004 | 62 | -14.0802 | 0.0002 | 1709.5001
63 | 13.919 | -0.0017 | 1737.4996 | 63 | -14.0791 | -0.0028 | 1737.5009
64 | 13.9194 | -0.002 | 1765.5005 | 64 | -14.0782 | -0.0021 | 1765.5006
65 | 13.9207 | -0.0035 | 1793.5001 | 65 | -14.0772 | -0.0043 | 1793.5008
66 | 13.9219 | -0.0011 | 1821.5 | 66 | -14.075 | -0.004 | 1821.5004
67 | 13.9221 | -0.0013 | 1849.5007 | 67 | -14.0744 | -0.0039 | 1849.4995
68 | 13.9245 | -0.0033 | 1877.4993 | 68 | -14.0739 | -0.0049 | 1877.501
69 | 13.9252 | -0.0033 | 1905.5002 | 69 | -14.0721 | -0.0051 | 1905.4994
70 | 13.9252 | -0.0043 | 1933.5002 | 70 | -14.0716 | -0.0072 | 1933.5013
71 | 13.9278 | 0.0019 | 1961.4993 | 71 | -14.0704 | 0.0011 | 1961.5004
72 | 13.9284 | -0.0001 | 1989.5007 | 72 | -14.0693 | -0.0022 | 1989.4997
73 | 13.9296 | -0.0024 | 2017.4994 | 73 | -14.068 | -0.0027 | 2017.5003
74 | 13.9316 | -0.0018 | 2045.5004 | 74 | -14.0676 | -0.0033 | 2045.5004
75 | 13.9308 | 0.0009 | 2073.5 | 75 | -14.0659 | 0.0018 | 2073.5003
76 | 13.9333 | -0.0025 | 2101.5 | 76 | -14.0651 | -0.0046 | 2101.5006
77 | 13.9339 | 0.0038 | 2129.5 | 77 | -14.0642 | 0.0026 | 2129.4996
78 | 13.9346 | 0.0009 | 2157.4998 | 78 | -14.0629 | 0.0035 | 2157.5008
79 | 13.9353 | 0.0011 | 2185.5003 | 79 | -14.0621 | 0.0047 | 2185.5009
80 | 13.9375 | -0.0014 | 2213.4994 | 80 | -14.061 | -0.0035 | 2213.5008
81 | 13.9378 | 0.0041 | 2241.4995 | 81 | -14.0602 | 0.0031 | 2241.5005
82 | 13.9389 | -0.0017 | 2269.4999 | 82 | -14.0592 | 0.0031 | 2269.5007
83 | 13.94 | 0.0028 | 2297.4995 | 83 | -14.058 | 0.0057 | 2297.501
84 | 13.9402 | 0.0003 | 2325.5 | 84 | -14.0564 | 0.0006 | 2325.5008
85 | 13.9428 | -0.003 | 2353.4993 | 85 | -14.055 | 0.0005 | 2353.5006
86 | 13.9432 | -0.0013 | 2381.4993 | 86 | -14.0538 | 0.0008 | 2381.5008
87 | 13.9437 | 0.0021 | 2409.4995 | 87 | -14.0538 | 0 | 2409.5005
88 | 13.9454 | 0.0005 | 2437.4993 | 88 | -14.0532 | 0.0036 | 2437.5009
89 | 13.9463 | -0.002 | 2465.5003 | 89 | -14.051 | -0.0012 | 2465.501
90 | 13.9475 | 0.0003 | 2493.4999 | 90 | -14.0505 | 0.0036 | 2493.5008
91 | 13.9477 | -0.0043 | 2521.4998 | 91 | -14.0492 | 0.0004 | 2521.5008
92 | 13.95 | -0.0026 | 2549.4995 | 92 | -14.0479 | 0.0018 | 2549.5
93 | 13.9503 | -0.0024 | 2577.4989 | 93 | -14.0469 | 0.0017 | 2577.5001
94 | 13.9511 | 0.0032 | 2605.5006 | 94 | -14.0455 | 0.0054 | 2605.5008
95 | 13.9524 | 0.0028 | 2633.4995 | 95 | -14.0451 | 0.0024 | 2633.501
96 | 13.9539 | 0.0011 | 2661.5 | 96 | -14.0445 | 0.0051 | 2661.5008
97 | 13.9545 | 0.0032 | 2689.5 | 97 | -14.0432 | 0.0045 | 2689.5008
98 | 13.9562 | 0.0028 | 2717.4991 | 98 | -14.0412 | 0.0055 | 2717.5005
99 | 13.9568 | 0.0023 | 2745.4991 | 99 | -14.0403 | 0.0077 | 2745.5002
100 | 13.9586 | -0.002 | 2773.4994 | 100 | -14.0396 | 0.0034 | 2773.501
101 | 13.9592 | -0.0002 | 2801.4993 | 101 | -14.038 | 0.0059 | 2801.5002
102 | 13.9595 | -0.0031 | 2829.5002 | 102 | -14.0375 | 0.0051 | 2829.5006
103 | 13.9599 | -0.0048 | 2857.4992 | 103 | -14.0365 | 0.0012 | 2857.5003
104 | 13.9615 | -0.004 | 2885.5005 | 104 | -14.0358 | 0.0032 | 2885.501
105 | 13.9632 | -0.0039 | 2913.4997 | 105 | -14.0342 | -0.0027 | 2913.5011
106 | 13.9636 | -0.0043 | 2941.5008 | 106 | -14.0327 | 0.0038 | 2941.5006
107 | 13.9653 | -0.006 | 2969.4996 | 107 | -14.0321 | -0.0018 | 2969.5005
108 | 13.9654 | -0.0032 | 2997.4998 | 108 | -14.032 | 0.0002 | 2997.5005
109 | 13.9676 | -0.0023 | 3025.5 | 109 | -14.03 | 0.0003 | 3025.5007
110 | 13.9688 | -0.0034 | 3053.499 | 110 | -14.0292 | 0.0005 | 3053.5003
111 | 13.9691 | 0.0003 | 3081.4999 | 111 | -14.0278 | 0.0041 | 3081.5002
112 | 13.9712 | -0.0054 | 3109.4995 | 112 | -14.0267 | 0 | 3109.5009
113 | 13.9721 | -0.0001 | 3137.4993 | 113 | -14.0255 | 0.0054 | 3137.5005
114 | 13.9724 | 0.0003 | 3165.4999 | 114 | -14.0247 | 0.0037 | 3165.5009
115 | 13.974 | 0.0024 | 3193.4991 | 115 | -14.0241 | 0.003 | 3193.5004
116 | 13.9755 | -0.0007 | 3221.5002 | 116 | -14.0223 | 0.0043 | 3221.5006
117 | 13.9761 | -0.0014 | 3249.4992 | 117 | -14.0216 | -0.0011 | 3249.5006
118 | 13.9771 | 0.0018 | 3277.4995 | 118 | -14.0211 | 0.0021 | 3277.5005
119 | 13.978 | 0.0014 | 3305.5 | 119 | -14.0191 | -0.0005 | 3305.5003
120 | 13.9799 | 0.0044 | 3333.499 | 120 | -14.0188 | 0.0027 | 3333.5005
121 | 13.9804 | 0.008 | 3360.2501 | 121 | -14.0168 | 0.0064 | 3360.2503
122 | 13.9805 | 0.0037 | 3385.7499 | 122 | -14.0157 | -0.001 | 3385.7501

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.2026 | -9.9956 | 5.2521
2 | -0.1862 | -9.997 | 30.7507
3 | -0.121 | -9.9988 | 57.5001
4 | -0.1449 | -9.9985 | 85.5012
5 | -0.1256 | -9.9983 | 113.5003
6 | -0.1416 | -9.9975 | 141.5013
7 | -0.0953 | -9.9983 | 169.5
8 | -0.1033 | -9.998 | 197.5005
9 | -0.0474 | -9.9984 | 225.4999
10 | -0.1073 | -9.9981 | 253.5009
11 | -0.0364 | -9.9985 | 281.4997
12 | -0.0338 | -9.9984 | 309.5012
13 | -0.0443 | -9.9988 | 337.4997
14 | -0.049 | -9.9984 | 365.5007
15 | -0.0391 | -9.9988 | 393.5
16 | 0.0253 | -9.9986 | 421.5011
17 | -0.0179 | -9.9989 | 449.5004
18 | 0.0083 | -9.9987 | 477.501
19 | -0.0057 | -9.9991 | 505.5003
20 | 0.0426 | -9.9989 | 533.501
21 | 0.0211 | -9.9991 | 561.5001
22 | 0.0172 | -9.9991 | 589.5006
23 | -0.0016 | -9.9994 | 617.5
24 | 0.0093 | -9.9991 | 645.5009
25 | 0.0266 | -9.9995 | 673.5005
26 | 0.0354 | -9.9994 | 701.501
27 | 0.0594 | -9.9998 | 729.5
28 | 0.0343 | -9.9993 | 757.5012
29 | 0.0603 | -9.9999 | 785.5003
30 | 0.0868 | -9.9994 | 813.501
31 | 0.0743 | -9.9997 | 841.5007
32 | 0.0642 | -9.9991 | 869.5011
33 | 0.0622 | -10.0002 | 897.5001
34 | 0.0407 | -9.9997 | 925.501
35 | 0.0836 | -10.0003 | 953.5001
36 | 0.0974 | -9.9998 | 981.5004
37 | 0.1037 | -10.0003 | 1009.4996
38 | 0.0751 | -10 | 1037.5011
39 | 0.0571 | -10.0005 | 1065.5003
40 | 0.1042 | -9.9999 | 1093.5007
41 | 0.1481 | -10.0006 | 1121.5002
42 | 0.1487 | -10.0006 | 1149.5007
43 | 0.1 | -10.0005 | 1177.4998
44 | 0.0307 | -10.0006 | 1205.501
45 | 0.0842 | -10.0009 | 1233.5003
46 | 0.0482 | -10.0006 | 1261.501
47 | 0.0302 | -10.0009 | 1289.5
48 | 0.0369 | -10.0004 | 1317.5007
49 | 0.0124 | -10.0009 | 1345.5
50 | 0.034 | -10.0009 | 1373.5007
51 | 0.0445 | -10.0016 | 1401.4999
52 | 0.0295 | -10.001 | 1429.5004
53 | 0.0306 | -10.0011 | 1457.5001
54 | 0.044 | -10.001 | 1485.5007
55 | 0.0491 | -10.0014 | 1513.5003
56 | -0.0076 | -10.0011 | 1541.5005
57 | 0.0326 | -10.0015 | 1569.5001
58 | 0.0196 | -10.0013 | 1597.5007
59 | -0.0055 | -10.0009 | 1625.5003
60 | 0.0307 | -10.0009 | 1653.5007
61 | 0.0542 | -10.0017 | 1681.4997
62 | 0.0193 | -10.0012 | 1709.5006
63 | 0.018 | -10.0021 | 1737.5004
64 | 0.0405 | -10.0017 | 1765.501
65 | -0.0312 | -10.0019 | 1793.4998
66 | -0.0372 | -10.0012 | 1821.5009
67 | -0.0051 | -10.0023 | 1849.5002
68 | -0.014 | -10.0017 | 1877.5007
69 | -0.0258 | -10.0023 | 1905.4999
70 | 0.0132 | -10.0019 | 1933.5009
71 | 0.0486 | -10.0022 | 1961.5001
72 | -0.026 | -10.0022 | 1989.501
73 | -0.0179 | -10.003 | 2017.5002
74 | -0.0166 | -10.0021 | 2045.5007
75 | 0.0055 | -10.0026 | 2073.5004
76 | -0.0173 | -10.0023 | 2101.5009
77 | 0.0151 | -10.0031 | 2129.5002
78 | 0.0058 | -10.0025 | 2157.5007
79 | 0.0285 | -10.003 | 2185.5002
80 | -0.0279 | -10.0027 | 2213.5006
81 | 0.0372 | -10.003 | 2241.5001
82 | -0.0138 | -10.0025 | 2269.5007
83 | 0.0144 | -10.0032 | 2297.4999
84 | -0.0065 | -10.0023 | 2325.5007
85 | 0.0203 | -10.0031 | 2353.5003
86 | 0.0253 | -10.0032 | 2381.501
87 | 0.0475 | -10.0041 | 2409.4998
88 | 0.0503 | -10.0031 | 2437.501
89 | -0.0014 | -10.0035 | 2465.5002
90 | -0.042 | -10.0033 | 2493.501
91 | -0.02 | -10.0035 | 2521.5
92 | -0.0105 | -10.0036 | 2549.5007
93 | -0.0215 | -10.0035 | 2577.4998
94 | -0.0335 | -10.0035 | 2605.501
95 | -0.0218 | -10.004 | 2633.5001
96 | 0.0051 | -10.0033 | 2661.501
97 | -0.0421 | -10.004 | 2689.5004
98 | -0.0123 | -10.004 | 2717.5008
99 | -0.0052 | -10.004 | 2745.5003
100 | -0.0166 | -10.0038 | 2773.5011
101 | -0.034 | -10.0041 | 2801.5002
102 | -0.0428 | -10.0042 | 2829.5012
103 | -0.0208 | -10.0043 | 2857.5003
104 | -0.0203 | -10.0043 | 2885.5009
105 | -0.0096 | -10.0045 | 2913.5004
106 | -0.0275 | -10.0041 | 2941.5008
107 | -0.0155 | -10.0046 | 2969.5004
108 | -0.0314 | -10.0043 | 2997.5007
109 | 0.0176 | -10.0045 | 3025.5001
110 | -0.0592 | -10.0045 | 3053.5007
111 | -0.0004 | -10.0049 | 3081.5002
112 | -0.0013 | -10.0043 | 3109.5007
113 | -0.0458 | -10.005 | 3137.5001
114 | -0.065 | -10.0047 | 3165.5007
115 | -0.0112 | -10.0048 | 3193.5001
116 | -0.0212 | -10.0052 | 3221.5009
117 | -0.0062 | -10.0054 | 3249.5001
118 | -0.0462 | -10.0048 | 3277.5007
119 | -0.0292 | -10.0062 | 3305.5005
120 | -0.0663 | -10.0061 | 3333.5007
121 | -0.0141 | -10.0063 | 3361.4996
122 | -0.0592 | -10.0048 | 3385.7505
WALL SIDE
AISLE SIDE

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 24.8519 | -0.3323 | 17.9989 | 2 | -25.1439 | -0.3282 | 18.0006
3 | 24.8551 | -0.2514 | 43.498 | 3 | -25.1429 | -0.2445 | 43.5007
4 | 24.8552 | -0.274 | 71.4979 | 4 | -25.1421 | -0.2629 | 71.5007
5 | 24.8569 | -0.3001 | 99.5023 | 5 | -25.1414 | -0.3055 | 99.5015
6 | 24.8583 | -0.2791 | 127.4993 | 6 | -25.1389 | -0.2899 | 127.5007
7 | 24.8591 | -0.3178 | 155.4962 | 7 | -25.1392 | -0.3159 | 155.5007
8 | 24.8609 | -0.3275 | 183.4987 | 8 | -25.139 | -0.3013 | 183.5012
9 | 24.8621 | -0.3057 | 211.5012 | 9 | -25.1366 | -0.3095 | 211.5006
10 | 24.8624 | -0.3187 | 239.5016 | 10 | -25.1353 | -0.3203 | 239.5011
11 | 24.864 | -0.3012 | 267.4994 | 11 | -25.135 | -0.298 | 267.5001
12 | 24.8647 | -0.3278 | 295.4974 | 12 | -25.1338 | -0.3045 | 295.5011
13 | 24.8651 | -0.3138 | 323.4973 | 13 | -25.1326 | -0.2871 | 323.5019
14 | 24.8665 | -0.3132 | 351.4961 | 14 | -25.1306 | -0.3064 | 351.5016
15 | 24.8677 | -0.3126 | 379.5013 | 15 | -25.1307 | -0.3007 | 379.5008
16 | 24.8685 | -0.3177 | 407.4985 | 16 | -25.1294 | -0.3107 | 407.5009
17 | 24.87 | -0.3436 | 435.5004 | 17 | -25.128 | -0.3005 | 435.5015
18 | 24.8714 | -0.3106 | 463.4979 | 18 | -25.1268 | -0.3021 | 463.5007
19 | 24.8722 | -0.3049 | 491.5018 | 19 | -25.1265 | -0.3029 | 491.501
20 | 24.8735 | -0.3099 | 519.4967 | 20 | -25.1244 | -0.3066 | 519.5011
21 | 24.8731 | -0.3343 | 547.4969 | 21 | -25.1243 | -0.3235 | 547.5017
22 | 24.8748 | -0.3085 | 575.4964 | 22 | -25.1222 | -0.3038 | 575.5017
23 | 24.8759 | -0.3164 | 603.5001 | 23 | -25.1214 | -0.3011 | 603.5003
24 | 24.8772 | -0.3115 | 631.4983 | 24 | -25.1213 | -0.3082 | 631.5008
25 | 24.8774 | -0.2926 | 659.4987 | 25 | -25.1203 | -0.2878 | 659.5016
26 | 24.879 | -0.301 | 687.4987 | 26 | -25.1194 | -0.2823 | 687.5014
27 | 24.8798 | -0.3063 | 715.5003 | 27 | -25.1171 | -0.2853 | 715.5007
28 | 24.8812 | -0.2959 | 743.5002 | 28 | -25.1168 | -0.2877 | 743.5008
29 | 24.8828 | -0.2931 | 771.4986 | 29 | -25.1154 | -0.2914 | 771.5003
30 | 24.8825 | -0.3109 | 799.4984 | 30 | -25.1144 | -0.308 | 799.5011
31 | 24.8839 | -0.2981 | 827.4978 | 31 | -25.1135 | -0.288 | 827.5013
32 | 24.8858 | -0.2875 | 855.5001 | 32 | -25.1116 | -0.2943 | 855.5008
33 | 24.8871 | -0.2942 | 883.5004 | 33 | -25.1107 | -0.2948 | 883.5009
34 | 24.8872 | -0.3294 | 911.5001 | 34 | -25.1104 | -0.3222 | 911.5014
35 | 24.8886 | -0.3028 | 939.5002 | 35 | -25.109 | -0.2948 | 939.5011
36 | 24.8902 | -0.3056 | 967.4985 | 36 | -25.1076 | -0.3084 | 967.5007
37 | 24.8903 | -0.3183 | 995.5003 | 37 | -25.1065 | -0.3171 | 995.501
38 | 24.8927 | -0.2913 | 1023.4984 | 38 | -25.1047 | -0.2872 | 1023.5009
39 | 24.893 | -0.3183 | 1051.4985 | 39 | -25.104 | -0.3144 | 1051.5011
40 | 24.8932 | -0.3172 | 1079.5026 | 40 | -25.1036 | -0.3006 | 1079.5007
41 | 24.8957 | -0.3007 | 1107.4971 | 41 | -25.1023 | -0.3069 | 1107.5014
42 | 24.8954 | -0.2867 | 1135.5004 | 42 | -25.1015 | -0.2845 | 1135.5007
43 | 24.8975 | -0.3016 | 1163.501 | 43 | -25.1002 | -0.298 | 1163.5007
44 | 24.8986 | -0.3093 | 1191.5003 | 44 | -25.0991 | -0.2999 | 1191.5004
45 | 24.8982 | -0.3044 | 1219.4976 | 45 | -25.0976 | -0.3034 | 1219.501
46 | 24.8998 | -0.2923 | 1247.5001 | 46 | -25.0959 | -0.3039 | 1247.5003
47 | 24.9013 | -0.3011 | 1275.4997 | 47 | -25.0962 | -0.303 | 1275.501
48 | 24.9029 | -0.306 | 1303.5009 | 48 | -25.0945 | -0.3007 | 1303.5011
49 | 24.9045 | -0.3329 | 1331.501 | 49 | -25.0938 | -0.3279 | 1331.5007
50 | 24.9045 | -0.3159 | 1359.5016 | 50 | -25.0933 | -0.3069 | 1359.5011
51 | 24.9058 | -0.3071 | 1387.4966 | 51 | -25.0925 | -0.3005 | 1387.5014
52 | 24.9062 | -0.3019 | 1415.5008 | 52 | -25.0911 | -0.2886 | 1415.5011
53 | 24.9082 | -0.3029 | 1443.498 | 53 | -25.0898 | -0.2967 | 1443.5002
54 | 24.9094 | -0.2909 | 1471.4995 | 54 | -25.0892 | -0.2885 | 1471.501
55 | 24.9102 | -0.3034 | 1499.5017 | 55 | -25.087 | -0.303 | 1499.5012
56 | 24.9113 | -0.3037 | 1527.497 | 56 | -25.0866 | -0.3042 | 1527.5011
57 | 24.9122 | -0.3038 | 1555.4973 | 57 | -25.0847 | -0.3017 | 1555.5006
58 | 24.9133 | -0.3138 | 1583.4964 | 58 | -25.0838 | -0.3058 | 1583.5007
59 | 24.9142 | -0.3077 | 1611.5024 | 59 | -25.0828 | -0.2967 | 1611.5008
60 | 24.9146 | -0.3041 | 1639.5001 | 60 | -25.0825 | -0.3059 | 1639.501
61 | 24.9165 | -0.321 | 1667.4963 | 61 | -25.0811 | -0.3169 | 1667.5008
62 | 24.9163 | -0.3196 | 1695.4981 | 62 | -25.0798 | -0.3085 | 1695.5006
63 | 24.9189 | -0.3007 | 1723.5006 | 63 | -25.0791 | -0.288 | 1723.5009
64 | 24.9198 | -0.3123 | 1751.5005 | 64 | -25.0778 | -0.3002 | 1751.5009
65 | 24.92 | -0.3074 | 1779.4978 | 65 | -25.0766 | -0.3038 | 1779.5004
66 | 24.9221 | -0.3195 | 1807.498 | 66 | -25.075 | -0.302 | 1807.4997
67 | 24.9222 | -0.321 | 1835.4999 | 67 | -25.0746 | -0.3063 | 1835.5013
68 | 24.9239 | -0.3037 | 1863.4988 | 68 | -25.0743 | -0.2968 | 1863.5007
69 | 24.9256 | -0.2988 | 1891.4992 | 69 | -25.0727 | -0.3066 | 1891.5011
70 | 24.9254 | -0.3106 | 1919.4979 | 70 | -25.0712 | -0.3118 | 1919.5011
71 | 24.9272 | -0.3134 | 1947.4991 | 71 | -25.0704 | -0.309 | 1947.5013
72 | 24.9281 | -0.3214 | 1975.4997 | 72 | -25.0688 | -0.3121 | 1975.501
73 | 24.9289 | -0.3121 | 2003.5001 | 73 | -25.0678 | -0.32 | 2003.5013
74 | 24.9294 | -0.2919 | 2031.4997 | 74 | -25.0669 | -0.3031 | 2031.501
75 | 24.9302 | -0.2925 | 2059.4974 | 75 | -25.067 | -0.3012 | 2059.501
76 | 24.9322 | -0.3213 | 2087.4985 | 76 | -25.0651 | -0.3169 | 2087.5009
77 | 24.932 | -0.2921 | 2115.4973 | 77 | -25.0641 | -0.2968 | 2115.5008
78 | 24.9341 | -0.3039 | 2143.4997 | 78 | -25.0631 | -0.3004 | 2143.5012
79 | 24.936 | -0.2896 | 2171.5008 | 79 | -25.0615 | -0.2904 | 2171.5012
80 | 24.9365 | -0.2967 | 2199.498 | 80 | -25.0618 | -0.2915 | 2199.5014
81 | 24.9374 | -0.2965 | 2227.5005 | 81 | -25.06 | -0.2935 | 2227.5008
82 | 24.9375 | -0.2724 | 2255.4987 | 82 | -25.0584 | -0.29 | 2255.5006
83 | 24.9394 | -0.2874 | 2283.4996 | 83 | -25.0583 | -0.2774 | 2283.5006
84 | 24.9408 | -0.2873 | 2311.5002 | 84 | -25.0561 | -0.2812 | 2311.5011
85 | 24.9418 | -0.3068 | 2339.5002 | 85 | -25.0561 | -0.2926 | 2339.501
86 | 24.9421 | -0.3088 | 2367.4998 | 86 | -25.0544 | -0.2978 | 2367.5009
87 | 24.9435 | -0.3201 | 2395.499 | 87 | -25.0531 | -0.3249 | 2395.5008
88 | 24.9456 | -0.3094 | 2423.4991 | 88 | -25.0524 | -0.2957 | 2423.5015
89 | 24.9451 | -0.2978 | 2451.4993 | 89 | -25.0511 | -0.2777 | 2451.501
90 | 24.9473 | -0.3095 | 2479.4987 | 90 | -25.0507 | -0.2889 | 2479.5013
91 | 24.9477 | -0.2953 | 2507.5002 | 91 | -25.049 | -0.2727 | 2507.5013
92 | 24.9486 | -0.3149 | 2535.4994 | 92 | -25.0482 | -0.2979 | 2535.5012
93 | 24.9502 | -0.3052 | 2563.4995 | 93 | -25.047 | -0.2951 | 2563.5008
94 | 24.9512 | -0.3087 | 2591.5 | 94 | -25.0465 | -0.2957 | 2591.5008
95 | 24.9523 | -0.2898 | 2619.4996 | 95 | -25.0441 | -0.2803 | 2619.5011
96 | 24.9526 | -0.3134 | 2647.5001 | 96 | -25.0444 | -0.2912 | 2647.5011
97 | 24.9541 | -0.3168 | 2675.4989 | 97 | -25.0436 | -0.2973 | 2675.5015
98 | 24.9552 | -0.3146 | 2703.4998 | 98 | -25.0415 | -0.287 | 2703.5008
99 | 24.9574 | -0.3154 | 2731.5004 | 99 | -25.0406 | -0.29 | 2731.5009
100 | 24.9566 | -0.3149 | 2759.499 | 100 | -25.04 | -0.2961 | 2759.5012
101 | 24.958 | -0.3074 | 2787.4997 | 101 | -25.0389 | -0.2948 | 2787.5014
102 | 24.9588 | -0.3237 | 2815.4994 | 102 | -25.0372 | -0.3007 | 2815.5009
103 | 24.9607 | -0.3166 | 2843.499 | 103 | -25.0361 | -0.3304 | 2843.5011
104 | 24.961 | -0.3128 | 2871.4999 | 104 | -25.0351 | -0.2968 | 2871.5009
105 | 24.9625 | -0.3165 | 2899.4995 | 105 | -25.035 | -0.3067 | 2899.501
106 | 24.9641 | -0.3148 | 2927.4989 | 106 | -25.0338 | -0.2932 | 2927.5007
107 | 24.9648 | -0.3131 | 2955.4993 | 107 | -25.0323 | -0.3036 | 2955.5012
108 | 24.9664 | -0.32 | 2983.4995 | 108 | -25.031 | -0.2896 | 2983.5008
109 | 24.9664 | -0.3199 | 3011.4998 | 109 | -25.0302 | -0.3048 | 3011.5008
110 | 24.9675 | -0.319 | 3039.4992 | 110 | -25.029 | -0.2928 | 3039.5012
111 | 24.9693 | -0.3261 | 3067.4988 | 111 | -25.028 | -0.3002 | 3067.501
112 | 24.9706 | -0.3139 | 3095.4987 | 112 | -25.027 | -0.2842 | 3095.5013
113 | 24.9712 | -0.3167 | 3123.4996 | 113 | -25.0264 | -0.2916 | 3123.5005
114 | 24.9721 | -0.3089 | 3151.5 | 114 | -25.0252 | -0.3004 | 3151.5009
115 | 24.973 | -0.2997 | 3179.4994 | 115 | -25.0234 | -0.2831 | 3179.5011
116 | 24.9751 | -0.3339 | 3207.4993 | 116 | -25.0229 | -0.3134 | 3207.501
117 | 24.9752 | -0.3059 | 3235.4996 | 117 | -25.0222 | -0.2914 | 3235.501
118 | 24.9774 | -0.3277 | 3263.4991 | 118 | -25.021 | -0.3026 | 3263.501
119 | 24.9772 | -0.3104 | 3291.4995 | 119 | -25.0194 | -0.2914 | 3291.5006
120 | 24.9794 | -0.2754 | 3319.4986 | 120 | -25.0191 | -0.268 | 3319.5011
121 | 24.9795 | -0.2613 | 3347.4994 | 121 | -25.0174 | -0.2452 | 3347.5005
122 | 24.9804 | -0.2858 | 3372.9988 | 122 | -25.0172 | -0.317 | 3373.0004

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 25.8557 | -9.9931 | 25.4976 |  | 2 | -26.1406 | -10.0029 | 25.5134
3 | 25.8563 | -9.9937 | 50.8867 | -0.0275 | 3 | -26.1395 | -10.0038 | 50.9142 | 0
4 | 25.8585 | -9.9943 | 78.8942 | 27.98 | 4 | -26.1384 | -10.0039 | 78.9256 | 28.0114 | 27.9957 | -0.0043
5 | 25.859 | -9.9942 | 106.9796 | 56.0654 | 5 | -26.1377 | -10.0036 | 106.9907 | 56.0765 | 56.071 | 0.07095
6 | 25.8596 | -9.9925 | 134.9773 | 84.0631 | 6 | -26.1366 | -10.0029 | 134.9836 | 84.0694 | 84.0663 | 0.06625
7 | 25.8623 | -9.9945 | 162.9731 | 112.0589 | 7 | -26.1352 | -10.0038 | 162.9985 | 112.0843 | 112.0716 | 0.0716
8 | 25.8625 | -9.9928 | 190.9766 | 140.0624 | 8 | -26.1343 | -10.0034 | 190.9994 | 140.0852 | 140.0738 | 0.0738
9 | 25.8638 | -9.9947 | 218.9566 | 168.0424 | 9 | -26.1327 | -10.0035 | 218.9946 | 168.0804 | 168.0614 | 0.0614
10 | 25.8652 | -9.9937 | 246.9671 | 196.0529 | 10 | -26.1322 | -10.0037 | 247.0032 | 196.089 | 196.0709 | 0.07095
11 | 25.8653 | -9.9938 | 274.9609 | 224.0467 | 11 | -26.1313 | -10.0031 | 275.0118 | 224.0976 | 224.0721 | 0.07215
12 | 25.8668 | -9.9944 | 302.9846 | 252.0704 | 12 | -26.1307 | -10.0029 | 303.0111 | 252.0969 | 252.0837 | 0.08365
13 | 25.8676 | -9.9924 | 330.9931 | 280.0789 | 13 | -26.1288 | -10.0037 | 331.0179 | 280.1037 | 280.0913 | 0.0913
14 | 25.8694 | -9.9941 | 358.9924 | 308.0782 | 14 | -26.1287 | -10.004 | 359.0059 | 308.0917 | 308.0849 | 0.08495
15 | 25.87 | -9.9947 | 386.9895 | 336.0753 | 15 | -26.1267 | -10.004 | 387.0047 | 336.0905 | 336.0829 | 0.0829
16 | 25.8714 | -9.993 | 414.9803 | 364.0661 | 16 | -26.1253 | -10.0035 | 415.0087 | 364.0945 | 364.0803 | 0.0803
17 | 25.8727 | -9.9957 | 442.9872 | 392.073 | 17 | -26.1247 | -10.0042 | 443.0149 | 392.1007 | 392.0869 | 0.08685
18 | 25.8727 | -9.9934 | 470.9643 | 420.0501 | 18 | -26.1239 | -10.0039 | 471.0003 | 420.0861 | 420.0681 | 0.0681
19 | 25.8743 | -9.9958 | 498.9852 | 448.071 | 19 | -26.1233 | -10.0044 | 499.0199 | 448.1057 | 448.0883 | 0.08835
20 | 25.8753 | -9.9947 | 526.9719 | 476.0577 | 20 | -26.1208 | -10.0042 | 527.0158 | 476.1016 | 476.0797 | 0.07965
21 | 25.8766 | -9.994 | 554.9752 | 504.061 | 21 | -26.1203 | -10.0042 | 555.0134 | 504.0992 | 504.0801 | 0.0801
22 | 25.8786 | -9.9948 | 582.9651 | 532.0509 | 22 | -26.1199 | -10.0044 | 583.0125 | 532.0983 | 532.0746 | 0.0746
23 | 25.878 | -9.9933 | 610.993 | 560.0788 | 23 | -26.1176 | -10.0043 | 611.0159 | 560.1017 | 560.0902 | 0.09025
24 | 25.879 | -9.9936 | 638.9938 | 588.0796 | 24 | -26.1178 | -10.0035 | 639.0185 | 588.1043 | 588.0919 | 0.09195
25 | 25.8813 | -9.9952 | 666.9976 | 616.0834 | 25 | -26.1157 | -10.0046 | 667.0113 | 616.0971 | 616.0902 | 0.09025
26 | 25.882 | -9.9942 | 695.0058 | 644.0916 | 26 | -26.1154 | -10.0051 | 695.0195 | 644.1053 | 644.0984 | 0.09845
27 | 25.8819 | -9.9949 | 723.0021 | 672.0879 | 27 | -26.1146 | -10.0046 | 723.0196 | 672.1054 | 672.0966 | 0.09665
28 | 25.8841 | -9.9936 | 751.0104 | 700.0962 | 28 | -26.1135 | -10.0042 | 751.0103 | 700.0961 | 700.0961 | 0.09615
29 | 25.8842 | -9.9943 | 779.0184 | 728.1042 | 29 | -26.1122 | -10.0045 | 779.0105 | 728.0963 | 728.1002 | 0.10025
30 | 25.8862 | -9.9937 | 807.0026 | 756.0884 | 30 | -26.1107 | -10.0043 | 807.0212 | 756.107 | 756.0977 | 0.0977
31 | 25.8867 | -9.9953 | 834.984 | 784.0698 | 31 | -26.1103 | -10.0045 | 835.026 | 784.1118 | 784.0908 | 0.0908
32 | 25.8876 | -9.9949 | 863.0076 | 812.0934 | 32 | -26.1097 | -10.0039 | 863.0265 | 812.1123 | 812.1028 | 0.10285
33 | 25.8885 | -9.9954 | 891.012 | 840.0978 | 33 | -26.1078 | -10.0051 | 891.0304 | 840.1162 | 840.107 | 0.107
34 | 25.8899 | -9.9943 | 919.0097 | 868.0955 | 34 | -26.1066 | -10.0045 | 919.0327 | 868.1185 | 868.107 | 0.107
35 | 25.8912 | -9.9945 | 946.9951 | 896.0809 | 35 | -26.1062 | -10.0051 | 947.0279 | 896.1137 | 896.0973 | 0.0973
36 | 25.8925 | -9.9947 | 975.0116 | 924.0974 | 36 | -26.105 | -10.0048 | 975.0267 | 924.1125 | 924.1049 | 0.10495
37 | 25.8932 | -9.9962 | 1003.0044 | 952.0902 | 37 | -26.1032 | -10.0052 | 1003.034 | 952.1198 | 952.105 | 0.105
38 | 25.8939 | -9.9941 | 1030.9728 | 980.0586 | 38 | -26.1023 | -10.0044 | 1031.0012 | 980.087 | 980.0728 | 0.0728
39 | 25.8951 | -9.9949 | 1058.9825 | 1008.0683 | 39 | -26.1014 | -10.005 | 1059.0132 | 1008.099 | 1008.0837 | 0.08365
40 | 25.8969 | -9.9944 | 1086.989 | 1036.0748 | 40 | -26.1001 | -10.0041 | 1087.0151 | 1036.1009 | 1036.0879 | 0.08785
41 | 25.8963 | -9.9973 | 1115.0016 | 1064.0874 | 41 | -26.0988 | -10.0057 | 1115.0101 | 1064.0959 | 1064.0917 | 0.09165
42 | 25.8984 | -9.9941 | 1142.9945 | 1092.0803 | 42 | -26.0978 | -10.0052 | 1143.0021 | 1092.0879 | 1092.0841 | 0.0841
43 | 25.8999 | -9.9951 | 1170.9846 | 1120.0704 | 43 | -26.0969 | -10.0052 | 1170.9994 | 1120.0852 | 1120.0778 | 0.0778
44 | 25.901 | -9.994 | 1198.9948 | 1148.0806 | 44 | -26.0959 | -10.0053 | 1198.9949 | 1148.0807 | 1148.0806 | 0.08065
45 | 25.9021 | -9.9947 | 1226.988 | 1176.0738 | 45 | -26.0948 | -10.0057 | 1226.9838 | 1176.0696 | 1176.0717 | 0.0717
46 | 25.903 | -9.9954 | 1254.9871 | 1204.0729 | 46 | -26.0936 | -10.0056 | 1254.9895 | 1204.0753 | 1204.0741 | 0.0741
47 | 25.9037 | -9.996 | 1282.9641 | 1232.0499 | 47 | -26.0925 | -10.0059 | 1282.9883 | 1232.0741 | 1232.062 | 0.062
48 | 25.9054 | -9.9949 | 1310.9739 | 1260.0597 | 48 | -26.0921 | -10.0056 | 1310.9742 | 1260.06 | 1260.0599 | 0.05985
49 | 25.906 | -9.9953 | 1338.9713 | 1288.0571 | 49 | -26.0901 | -10.0061 | 1338.9853 | 1288.0711 | 1288.0641 | 0.0641
50 | 25.9075 | -9.9946 | 1366.965 | 1316.0508 | 50 | -26.0899 | -10.0055 | 1366.9807 | 1316.0665 | 1316.0586 | 0.05865
51 | 25.9085 | -9.9956 | 1394.9781 | 1344.0639 | 51 | -26.0884 | -10.0064 | 1394.9772 | 1344.063 | 1344.0635 | 0.06345
52 | 25.9093 | -9.9953 | 1423.0009 | 1372.0867 | 52 | -26.0877 | -10.006 | 1422.9973 | 1372.0831 | 1372.0849 | 0.0849
53 | 25.9103 | -9.9959 | 1451.0037 | 1400.0895 | 53 | -26.0864 | -10.0065 | 1450.9997 | 1400.0855 | 1400.0875 | 0.0875
54 | 25.9114 | -9.995 | 1478.9932 | 1428.079 | 54 | -26.0854 | -10.0061 | 1478.9894 | 1428.0752 | 1428.0771 | 0.0771
55 | 25.9124 | -9.9956 | 1506.9765 | 1456.0623 | 55 | -26.0838 | -10.0055 | 1506.9868 | 1456.0726 | 1456.0675 | 0.06745
56 | 25.913 | -9.9956 | 1534.9872 | 1484.073 | 56 | -26.0837 | -10.0062 | 1534.9723 | 1484.0581 | 1484.0656 | 0.06555
57 | 25.9142 | -9.996 | 1562.9967 | 1512.0825 | 57 | -26.0822 | -10.0064 | 1562.9964 | 1512.0822 | 1512.0824 | 0.08235
58 | 25.9156 | -9.9955 | 1590.9886 | 1540.0744 | 58 | -26.0813 | -10.0065 | 1590.9872 | 1540.073 | 1540.0737 | 0.0737
59 | 25.916 | -9.9963 | 1618.9881 | 1568.0739 | 59 | -26.0802 | -10.0067 | 1618.9889 | 1568.0747 | 1568.0743 | 0.0743
60 | 25.9176 | -9.9955 | 1646.993 | 1596.0788 | 60 | -26.0795 | -10.0063 | 1646.989 | 1596.0748 | 1596.0768 | 0.0768
61 | 25.9188 | -9.9966 | 1674.9896 | 1624.0754 | 61 | -26.0781 | -10.0068 | 1674.9939 | 1624.0797 | 1624.0775 | 0.07755
62 | 25.9198 | -9.9952 | 1702.9926 | 1652.0784 | 62 | -26.0767 | -10.0056 | 1702.9843 | 1652.0701 | 1652.0743 | 0.07425
63 | 25.92 | -9.9965 | 1730.9913 | 1680.0771 | 63 | -26.0759 | -10.0066 | 1731.006 | 1680.0918 | 1680.0845 | 0.08445
64 | 25.9215 | -9.9967 | 1758.989 | 1708.0748 | 64 | -26.0747 | -10.0065 | 1759.0048 | 1708.0906 | 1708.0827 | 0.0827
65 | 25.9224 | -9.9969 | 1786.986 | 1736.0718 | 65 | -26.0738 | -10.0071 | 1787.0046 | 1736.0904 | 1736.0811 | 0.0811
66 | 25.9237 | -9.9967 | 1815.011 | 1764.0968 | 66 | -26.0733 | -10.0069 | 1815.0071 | 1764.0929 | 1764.0948 | 0.09485
67 | 25.9252 | -9.9958 | 1843.0016 | 1792.0874 | 67 | -26.0717 | -10.0063 | 1843.01 | 1792.0958 | 1792.0916 | 0.0916
68 | 25.9254 | -9.9986 | 1871.0076 | 1820.0934 | 68 | -26.071 | -10.0079 | 1871.0047 | 1820.0905 | 1820.0919 | 0.09195
69 | 25.9274 | -9.9973 | 1899.0045 | 1848.0903 | 69 | -26.0695 | -10.0075 | 1899.0026 | 1848.0884 | 1848.0894 | 0.08935
70 | 25.9279 | -9.9984 | 1927.0066 | 1876.0924 | 70 | -26.0685 | -10.0073 | 1926.9976 | 1876.0834 | 1876.0879 | 0.0879
71 | 25.9283 | -9.9988 | 1954.9954 | 1904.0812 | 71 | -26.0671 | -10.008 | 1954.9997 | 1904.0855 | 1904.0834 | 0.08335
72 | 25.9309 | -9.9963 | 1982.9991 | 1932.0849 | 72 | -26.0666 | -10.0075 | 1983.0084 | 1932.0942 | 1932.0896 | 0.08955
73 | 25.9309 | -9.9979 | 2010.9769 | 1960.0627 | 73 | -26.0651 | -10.0081 | 2011.0041 | 1960.0899 | 1960.0763 | 0.0763
74 | 25.9331 | -9.9965 | 2038.9891 | 1988.0749 | 74 | -26.0643 | -10.007 | 2038.9974 | 1988.0832 | 1988.0791 | 0.07905
75 | 25.9338 | -9.9976 | 2066.9888 | 2016.0746 | 75 | -26.0635 | -10.0081 | 2066.9986 | 2016.0844 | 2016.0795 | 0.0795
76 | 25.9352 | -9.9969 | 2095.0057 | 2044.0915 | 76 | -26.0625 | -10.0073 | 2095.0124 | 2044.0982 | 2044.0949 | 0.09485
77 | 25.9351 | -9.9976 | 2123.0171 | 2072.1029 | 77 | -26.0615 | -10.0081 | 2123.012 | 2072.0978 | 2072.1003 | 0.10035
78 | 25.937 | -9.9971 | 2151.0055 | 2100.0913 | 78 | -26.0598 | -10.0078 | 2151.0028 | 2100.0886 | 2100.09 | 0.08995
79 | 25.9384 | -9.9975 | 2178.9969 | 2128.0827 | 79 | -26.0584 | -10.0077 | 2179.0046 | 2128.0904 | 2128.0865 | 0.08655
80 | 25.9391 | -9.9971 | 2206.9883 | 2156.0741 | 80 | -26.0582 | -10.0082 | 2206.9929 | 2156.0787 | 2156.0764 | 0.0764
81 | 25.9395 | -9.9979 | 2234.9937 | 2184.0795 | 81 | -26.0567 | -10.0082 | 2234.9975 | 2184.0833 | 2184.0814 | 0.0814
82 | 25.9411 | -9.9972 | 2263.004 | 2212.0898 | 82 | -26.0559 | -10.0077 | 2262.9991 | 2212.0849 | 2212.0873 | 0.08735
83 | 25.9422 | -9.9975 | 2290.9992 | 2240.085 | 83 | -26.0544 | -10.0082 | 2291.0073 | 2240.0931 | 2240.0891 | 0.08905
84 | 25.9434 | -9.9968 | 2318.9886 | 2268.0744 | 84 | -26.0536 | -10.0079 | 2319.0111 | 2268.0969 | 2268.0856 | 0.08565
85 | 25.9445 | -9.9978 | 2346.9945 | 2296.0803 | 85 | -26.0525 | -10.0082 | 2347.0116 | 2296.0974 | 2296.0888 | 0.08885
86 | 25.9453 | -9.997 | 2374.9965 | 2324.0823 | 86 | -26.0513 | -10.0081 | 2375.0068 | 2324.0926 | 2324.0874 | 0.08745
87 | 25.9463 | -9.998 | 2402.9964 | 2352.0822 | 87 | -26.0504 | -10.0086 | 2403.0044 | 2352.0902 | 2352.0862 | 0.0862
88 | 25.9478 | -9.9975 | 2430.9769 | 2380.0627 | 88 | -26.05 | -10.0083 | 2431.0026 | 2380.0884 | 2380.0755 | 0.07555
89 | 25.9485 | -9.9979 | 2458.9874 | 2408.0732 | 89 | -26.0485 | -10.0086 | 2459.0106 | 2408.0964 | 2408.0848 | 0.0848
90 | 25.9502 | -9.9981 | 2486.9803 | 2436.0661 | 90 | -26.0476 | -10.0082 | 2486.9985 | 2436.0843 | 2436.0752 | 0.0752
91 | 25.9506 | -9.9979 | 2514.9797 | 2464.0655 | 91 | -26.0461 | -10.0083 | 2515.004 | 2464.0898 | 2464.0776 | 0.07765
92 | 25.952 | -9.9976 | 2542.9674 | 2492.0532 | 92 | -26.0452 | -10.0083 | 2543.0013 | 2492.0871 | 2492.0701 | 0.07015
93 | 25.9535 | -9.9985 | 2570.9821 | 2520.0679 | 93 | -26.0438 | -10.0088 | 2571.0043 | 2520.0901 | 2520.079 | 0.079
94 | 25.9538 | -9.9977 | 2599.003 | 2548.0888 | 94 | -26.0432 | -10.0086 | 2599.0061 | 2548.0919 | 2548.0903 | 0.09035
95 | 25.9556 | -9.9985 | 2626.9811 | 2576.0669 | 95 | -26.042 | -10.0086 | 2627.0054 | 2576.0912 | 2576.079 | 0.07905
96 | 25.9565 | -9.998 | 2654.983 | 2604.0688 | 96 | -26.0414 | -10.0086 | 2655.0092 | 2604.095 | 2604.0819 | 0.0819
97 | 25.9571 | -9.9985 | 2682.9953 | 2632.0811 | 97 | -26.0395 | -10.0088 | 2682.9947 | 2632.0805 | 2632.0808 | 0.0808
98 | 25.9586 | -9.9978 | 2710.9978 | 2660.0836 | 98 | -26.0388 | -10.0088 | 2710.9975 | 2660.0833 | 2660.0835 | 0.08345
99 | 25.959 | -9.9984 | 2738.9973 | 2688.0831 | 99 | -26.0379 | -10.009 | 2739.0126 | 2688.0984 | 2688.0907 | 0.09075
100 | 25.961 | -9.9982 | 2766.9911 | 2716.0769 | 100 | -26.037 | -10.009 | 2767.0142 | 2716.1 | 2716.0885 | 0.08845
101 | 25.962 | -9.9982 | 2794.9934 | 2744.0792 | 101 | -26.0353 | -10.0092 | 2795.0083 | 2744.0941 | 2744.0866 | 0.08665
102 | 25.9626 | -9.9977 | 2822.9957 | 2772.0815 | 102 | -26.0346 | -10.0128 | 2823.0103 | 2772.0961 | 2772.0888 | 0.0888
103 | 25.9642 | -9.9992 | 2850.995 | 2800.0808 | 103 | -26.0335 | -10.0091 | 2851.0037 | 2800.0895 | 2800.0851 | 0.08515
104 | 25.9647 | -9.9988 | 2879.0081 | 2828.0939 | 104 | -26.0323 | -10.009 | 2879.0055 | 2828.0913 | 2828.0926 | 0.0926
105 | 25.9656 | -9.999 | 2906.9942 | 2856.08 | 105 | -26.0311 | -10.0095 | 2907.0137 | 2856.0995 | 2856.0898 | 0.08975
106 | 25.967 | -9.9986 | 2935.0052 | 2884.091 | 106 | -26.0304 | -10.0089 | 2935.0203 | 2884.1061 | 2884.0985 | 0.09855
107 | 25.9678 | -9.9993 | 2963.0114 | 2912.0972 | 107 | -26.0297 | -10.0097 | 2963.0228 | 2912.1086 | 2912.1029 | 0.1029
108 | 25.9686 | -9.9987 | 2991.0055 | 2940.0913 | 108 | -26.0284 | -10.0092 | 2991.0243 | 2940.1101 | 2940.1007 | 0.1007
109 | 25.9702 | -9.9994 | 3018.9746 | 2968.0604 | 109 | -26.027 | -10.0101 | 3019.025 | 2968.1108 | 2968.0856 | 0.0856
110 | 25.9706 | -9.9989 | 3047.0133 | 2996.0991 | 110 | -26.0262 | -10.0093 | 3047.0216 | 2996.1074 | 2996.1033 | 0.10325
111 | 25.9723 | -9.9992 | 3075.0109 | 3024.0967 | 111 | -26.0251 | -10.01 | 3075.011 | 3024.0968 | 3024.0967 | 0.09675
112 | 25.9737 | -9.9988 | 3103.0077 | 3052.0935 | 112 | -26.0243 | -10.0097 | 3103.009 | 3052.0948 | 3052.0941 | 0.09415
113 | 25.9738 | -9.9992 | 3131.0167 | 3080.1025 | 113 | -26.0229 | -10.0098 | 3131.0236 | 3080.1094 | 3080.106 | 0.10595
114 | 25.9748 | -9.9989 | 3159.0203 | 3108.1061 | 114 | -26.0225 | -10.0095 | 3159.0289 | 3108.1147 | 3108.1104 | 0.1104
115 | 25.9765 | -9.9996 | 3187.0182 | 3136.104 | 115 | -26.0202 | -10.0104 | 3187.0357 | 3136.1215 | 3136.1127 | 0.11275
116 | 25.9773 | -9.9991 | 3215.0218 | 3164.1076 | 116 | -26.0193 | -10.0098 | 3215.0278 | 3164.1136 | 3164.1106 | 0.1106
117 | 25.9777 | -9.9994 | 3243.0204 | 3192.1062 | 117 | -26.0186 | -10.0102 | 3243.0364 | 3192.1222 | 3192.1142 | 0.1142
118 | 25.9791 | -9.9989 | 3271.0239 | 3220.1097 | 118 | -26.0178 | -10.0099 | 3271.036 | 3220.1218 | 3220.1157 | 0.11575
119 | 25.9808 | -9.9998 | 3299.0082 | 3248.094 | 119 | -26.0165 | -10.0109 | 3299.0342 | 3248.12 | 3248.107 | 0.107
120 | 25.9811 | -10.0001 | 3327.0286 | 3276.1144 | 120 | -26.0158 | -10.0108 | 3327.0459 | 3276.1317 | 3276.1231 | 0.12305
121 | 25.982 | -10 | 3354.9803 | 27.9517 | 121 | -26.0144 | -10.0104 | 3354.9949 | 27.949 | 27.9504 | -0.04965
122 | 25.9838 | -9.9993 | 3380.4679 | 25.4876 | 122 | -26.0133 | -10.0097 | 3380.4886 | 25.4937

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
LSB 1 |  |  |  | 1
LSB 2 |  |  |  | 2
LSB 3 |  |  |  | 3
LSB 4 |  |  |  | 4
LSB 5 |  |  |  | 5
LSB 6 |  |  |  | 6
LSB 7 |  |  |  | 7
LSB 8 |  |  |  | 8
LSB 9 |  |  |  | 9
LSB 10 |  |  |  | 10
LSB 11 |  |  |  | 11
LSB 12 |  |  |  | 12
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Lower Strongback - Magnet Array -018