## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 13.9902 | 0.0025 | 5.2493 | 1 | -14.0086 | 0.0046 | 5.25
2 | 13.9896 | 0.0037 | 30.7499 | 2 | -14.0076 | -0.0017 | 30.7504
3 | 13.9881 | 0.0035 | 57.5004 | 3 | -14.0066 | 0.0042 | 57.5009
4 | 13.9881 | 0.0026 | 85.5003 | 4 | -14.0079 | 0.0022 | 85.5004
5 | 13.9873 | 0.0041 | 113.5007 | 5 | -14.0088 | 0.0054 | 113.5004
6 | 13.9898 | 0.0017 | 141.4999 | 6 | -14.0068 | 0.0032 | 141.5005
7 | 13.9905 | 0.0046 | 169.5007 | 7 | -14.0073 | 0.0048 | 169.5011
8 | 13.9873 | -0.0007 | 197.5006 | 8 | -14.0073 | 0.0016 | 197.5005
9 | 13.9877 | -0.0002 | 225.5004 | 9 | -14.0074 | -0.0017 | 225.5004
10 | 13.9909 | -0.0007 | 253.501 | 10 | -14.0063 | 0.0042 | 253.5006
11 | 13.9905 | 0.0027 | 281.4999 | 11 | -14.008 | 0.005 | 281.5005
12 | 13.989 | -0.0032 | 309.5006 | 12 | -14.0067 | -0.0017 | 309.5006
13 | 13.9905 | -0.0032 | 337.5003 | 13 | -14.0065 | -0.0025 | 337.5009
14 | 13.99 | -0.0078 | 365.5007 | 14 | -14.007 | -0.0022 | 365.5005
15 | 13.9892 | -0.0057 | 393.5008 | 15 | -14.0068 | -0.0022 | 393.5005
16 | 13.9886 | -0.0056 | 421.5003 | 16 | -14.0069 | 0.0012 | 421.5011
17 | 13.9898 | -0.0057 | 449.5009 | 17 | -14.0059 | -0.0015 | 449.5007
18 | 13.9896 | -0.0013 | 477.5004 | 18 | -14.0074 | -0.0015 | 477.5006
19 | 13.9903 | -0.0055 | 505.5002 | 19 | -14.006 | -0.005 | 505.5006
20 | 13.9908 | -0.0015 | 533.5007 | 20 | -14.0068 | -0.0021 | 533.5001
21 | 13.9892 | 0.0021 | 561.5 | 21 | -14.0052 | 0.0067 | 561.5004
22 | 13.9898 | -0.0001 | 589.5007 | 22 | -14.007 | 0.0075 | 589.5008
23 | 13.9898 | 0.0011 | 617.5005 | 23 | -14.0064 | 0.0046 | 617.5014
24 | 13.9905 | -0.0005 | 645.5005 | 24 | -14.0066 | 0.0047 | 645.5011
25 | 13.9918 | 0.001 | 673.501 | 25 | -14.0064 | 0.0014 | 673.5005
26 | 13.9915 | 0.0023 | 701.5001 | 26 | -14.005 | 0.0005 | 701.5014
27 | 13.9906 | 0.0015 | 729.5004 | 27 | -14.0053 | 0.0051 | 729.5007
28 | 13.9901 | -0.0012 | 757.5 | 28 | -14.005 | -0.001 | 757.5005
29 | 13.992 | -0.002 | 785.5004 | 29 | -14.0058 | -0.0001 | 785.501
30 | 13.9914 | -0.0015 | 813.5007 | 30 | -14.0056 | -0.0009 | 813.5005
31 | 13.993 | -0.0013 | 841.4998 | 31 | -14.0055 | -0.0024 | 841.5007
32 | 13.9922 | -0.0017 | 869.5007 | 32 | -14.0054 | -0.004 | 869.5007
33 | 13.9916 | 0.0033 | 897.5005 | 33 | -14.005 | 0.0033 | 897.5007
34 | 13.9906 | 0.0025 | 925.5007 | 34 | -14.0046 | -0.0009 | 925.5011
35 | 13.9922 | 0.0046 | 953.5011 | 35 | -14.0035 | 0.0077 | 953.5
36 | 13.9925 | 0.0023 | 981.5003 | 36 | -14.0048 | 0.0012 | 981.5006
37 | 13.9919 | 0.0047 | 1009.5004 | 37 | -14.004 | 0.0011 | 1009.5007
38 | 13.993 | 0.0064 | 1037.5008 | 38 | -14.0037 | 0.002 | 1037.5009
39 | 13.9935 | 0.0044 | 1065.5006 | 39 | -14.0051 | 0.0016 | 1065.5004
40 | 13.9915 | 0.0009 | 1093.4999 | 40 | -14.0047 | -0.0025 | 1093.5
41 | 13.9935 | 0.0029 | 1121.5002 | 41 | -14.0045 | 0.0001 | 1121.5011
42 | 13.9923 | -0.0015 | 1149.501 | 42 | -14.0045 | -0.0038 | 1149.5007
43 | 13.9937 | 0 | 1177.5002 | 43 | -14.0044 | 0.0076 | 1177.5007
44 | 13.9924 | -0.0074 | 1205.5005 | 44 | -14.0043 | 0.0027 | 1205.5008
45 | 13.9923 | 0.0009 | 1233.5003 | 45 | -14.0039 | 0.0039 | 1233.5007
46 | 13.9939 | -0.0033 | 1261.4999 | 46 | -14.0038 | -0.0024 | 1261.5009
47 | 13.9934 | 0 | 1289.5011 | 47 | -14.0043 | -0.0044 | 1289.5006
48 | 13.9922 | -0.004 | 1317.5008 | 48 | -14.0035 | -0.0026 | 1317.5013
49 | 13.9925 | -0.0024 | 1345.5011 | 49 | -14.0038 | -0.0057 | 1345.5013
50 | 13.994 | 0.0018 | 1373.5009 | 50 | -14.0041 | -0.0014 | 1373.5011
51 | 13.9932 | -0.0021 | 1401.5003 | 51 | -14.0044 | -0.0068 | 1401.5009
52 | 13.9936 | 0.0005 | 1429.5008 | 52 | -14.0035 | -0.0018 | 1429.5002
53 | 13.993 | -0.0015 | 1457.5001 | 53 | -14.003 | -0.0038 | 1457.5009
54 | 13.993 | 0.0002 | 1485.5007 | 54 | -14.0027 | -0.0053 | 1485.5006
55 | 13.9933 | -0.0012 | 1513.5001 | 55 | -14.0033 | -0.0022 | 1513.5001
56 | 13.9946 | 0.0003 | 1541.4997 | 56 | -14.0029 | -0.0004 | 1541.5002
57 | 13.9951 | -0.0021 | 1569.5011 | 57 | -14.0021 | -0.0048 | 1569.5013
58 | 13.9946 | 0.0003 | 1597.5009 | 58 | -14.0018 | 0.0017 | 1597.5012
59 | 13.9941 | 0.0018 | 1625.5014 | 59 | -14.0018 | -0.0025 | 1625.5007
60 | 13.9936 | -0.002 | 1653.5008 | 60 | -14.0029 | -0.0059 | 1653.5011
61 | 13.992 | -0.0004 | 1681.4986 | 61 | -14.0024 | -0.003 | 1681.5013
62 | 13.9938 | -0.0042 | 1709.5022 | 62 | -14.0025 | -0.0043 | 1709.5013
63 | 13.9939 | -0.0027 | 1737.499 | 63 | -14.0027 | -0.0033 | 1737.4994
64 | 13.9946 | -0.002 | 1765.5017 | 64 | -14.0022 | -0.0004 | 1765.5003
65 | 13.9961 | -0.0053 | 1793.5005 | 65 | -14.0019 | -0.0068 | 1793.5
66 | 13.9935 | -0.0041 | 1821.5008 | 66 | -14.0029 | -0.0005 | 1821.5005
67 | 13.9963 | -0.0024 | 1849.5005 | 67 | -14.0021 | 0.0009 | 1849.501
68 | 13.9952 | -0.0019 | 1877.5007 | 68 | -14.0025 | -0.0042 | 1877.5012
69 | 13.994 | -0.0045 | 1905.5018 | 69 | -14.0012 | -0.0038 | 1905.5013
70 | 13.9974 | 0.0013 | 1933.5016 | 70 | -14.0015 | 0.002 | 1933.5012
71 | 13.9963 | -0.0018 | 1961.4996 | 71 | -14.001 | -0.0043 | 1961.5006
72 | 13.9944 | 0.002 | 1989.4964 | 72 | -14.0016 | 0.001 | 1989.4998
73 | 13.9972 | -0.0044 | 2017.5003 | 73 | -14.001 | -0.0066 | 2017.4995
74 | 13.9963 | -0.0032 | 2045.5003 | 74 | -14.0014 | -0.0045 | 2045.5011
75 | 13.9956 | -0.0036 | 2073.5021 | 75 | -13.9996 | -0.0042 | 2073.5
76 | 13.9953 | -0.0035 | 2101.5018 | 76 | -14.0004 | -0.006 | 2101.5008
77 | 13.9973 | -0.0002 | 2129.4998 | 77 | -14.0007 | 0.0021 | 2129.5011
78 | 13.9946 | -0.0018 | 2157.5018 | 78 | -14.0014 | -0.0038 | 2157.5017
79 | 13.9976 | -0.0041 | 2185.5014 | 79 | -14.0014 | 0.0001 | 2185.5009
80 | 13.9948 | -0.0032 | 2213.5016 | 80 | -14.001 | -0.0059 | 2213.5004
81 | 13.9953 | -0.0027 | 2241.5012 | 81 | -13.9997 | 0.0041 | 2241.5002
82 | 13.9969 | -0.0032 | 2269.5008 | 82 | -14.0011 | 0.0027 | 2269.5005
83 | 13.9982 | -0.0002 | 2297.5004 | 83 | -13.999 | 0.0012 | 2297.501
84 | 13.9971 | -0.0007 | 2325.5008 | 84 | -13.9997 | 0.0031 | 2325.5017
85 | 13.9977 | -0.0016 | 2353.5013 | 85 | -14.0004 | 0.0022 | 2353.5013
86 | 13.9988 | -0.0006 | 2381.501 | 86 | -14.0002 | 0.0013 | 2381.5014
87 | 13.9962 | -0.0004 | 2409.5022 | 87 | -14.0001 | 0.0024 | 2409.5007
88 | 13.996 | 0.0035 | 2437.5018 | 88 | -13.9987 | 0.0061 | 2437.5014
89 | 13.9982 | 0.0001 | 2465.5003 | 89 | -13.9997 | 0.0037 | 2465.5011
90 | 13.9977 | 0.0089 | 2493.502 | 90 | -13.9989 | 0.0107 | 2493.5022
91 | 13.9999 | 0.0031 | 2521.5003 | 91 | -13.9994 | 0.0051 | 2521.5013
92 | 13.998 | -0.0011 | 2549.4996 | 92 | -13.9979 | 0.0042 | 2549.5007
93 | 13.9985 | 0.0079 | 2577.4997 | 93 | -13.9983 | 0.0069 | 2577.5008
94 | 13.9977 | 0.0046 | 2605.5019 | 94 | -13.9975 | 0.0083 | 2605.5008
95 | 13.9984 | 0.0015 | 2633.5015 | 95 | -13.9989 | 0.0038 | 2633.5008
96 | 13.9983 | 0.0073 | 2661.5017 | 96 | -13.998 | 0.0059 | 2661.5012
97 | 13.9979 | 0.0043 | 2689.5003 | 97 | -13.9977 | 0.0045 | 2689.5006
98 | 13.998 | 0.0025 | 2717.5003 | 98 | -13.9985 | 0.0043 | 2717.5011
99 | 13.9987 | -0.0005 | 2745.5 | 99 | -13.9978 | 0.0034 | 2745.5005
100 | 13.9987 | -0.0007 | 2773.5005 | 100 | -13.998 | -0.0009 | 2773.5012
101 | 13.9994 | -0.002 | 2801.5003 | 101 | -13.997 | -0.0011 | 2801.5006
102 | 13.9985 | -0.0005 | 2829.5015 | 102 | -13.9977 | -0.0008 | 2829.5007
103 | 13.9984 | -0.0001 | 2857.5006 | 103 | -13.9972 | -0.0031 | 2857.5008
104 | 13.9986 | -0.0005 | 2885.5001 | 104 | -13.999 | 0.0001 | 2885.5015
105 | 13.9994 | 0.0003 | 2913.5011 | 105 | -13.9974 | -0.0021 | 2913.501
106 | 13.9987 | -0.0004 | 2941.5018 | 106 | -13.9967 | -0.004 | 2941.5006
107 | 13.9978 | -0.0037 | 2969.5006 | 107 | -13.9965 | -0.0029 | 2969.5005
108 | 14 | 0.0016 | 2997.5004 | 108 | -13.9973 | -0.002 | 2997.501
109 | 14.0002 | -0.0023 | 3025.5 | 109 | -13.9968 | -0.0046 | 3025.5009
110 | 13.9983 | -0.0026 | 3053.5003 | 110 | -13.9968 | -0.0039 | 3053.5012
111 | 13.9986 | 0.003 | 3081.4991 | 111 | -13.9968 | 0.0042 | 3081.5007
112 | 14.0012 | -0.0002 | 3109.5004 | 112 | -13.9967 | -0.0012 | 3109.5006
113 | 13.9994 | 0.001 | 3137.4996 | 113 | -13.9963 | -0.0001 | 3137.5005
114 | 13.9986 | 0.0014 | 3165.4988 | 114 | -13.9959 | -0.002 | 3165.5009
115 | 14.0005 | 0.004 | 3193.4996 | 115 | -13.996 | -0.0033 | 3193.5004
116 | 14.0011 | 0.0021 | 3221.5008 | 116 | -13.9955 | -0.0008 | 3221.501
117 | 13.9991 | 0.0054 | 3249.5007 | 117 | -13.9949 | -0.0007 | 3249.4999
118 | 13.9991 | 0.0038 | 3277.5002 | 118 | -13.9954 | -0.0003 | 3277.5003
119 | 13.9989 | -0.0012 | 3305.4988 | 119 | -13.9966 | -0.0039 | 3305.5002
120 | 14.0002 | 0.0019 | 3333.5002 | 120 | -13.9955 | -0.0016 | 3333.5008
121 | 13.9995 | 0.0059 | 3360.2517 | 121 | -13.9958 | -0.0019 | 3360.2511
122 | 14.0022 | 0.0067 | 3385.7494 | 122 | -13.9967 | -0.0035 | 3385.7504

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.068 | -9.9961 | 5.2521
2 | -0.0524 | -9.9976 | 30.7507
3 | -0.0304 | -9.9982 | 57.5002
4 | -0.0292 | -9.9987 | 85.5002
5 | -0.049 | -9.9978 | 113.4993
6 | -0.0273 | -9.9982 | 141.5002
7 | -0.0235 | -9.9983 | 169.4997
8 | -0.0162 | -9.9984 | 197.5003
9 | -0.0262 | -9.9981 | 225.4999
10 | -0.0024 | -9.9988 | 253.5001
11 | 0.0135 | -9.998 | 281.5003
12 | 0.0197 | -9.9985 | 309.5005
13 | -0.0127 | -9.9982 | 337.4996
14 | -0.0015 | -9.9988 | 365.5005
15 | 0.0098 | -9.9981 | 393.5002
16 | -0.0101 | -9.9987 | 421.5006
17 | 0.017 | -9.9986 | 449.4996
18 | -0.0017 | -9.9991 | 477.5007
19 | 0.0289 | -9.9991 | 505.4995
20 | 0.0102 | -9.9995 | 533.5002
21 | 0.0008 | -9.9992 | 561.4997
22 | 0.0288 | -9.9994 | 589.5008
23 | 0.0275 | -9.9993 | 617.5004
24 | 0.032 | -9.9995 | 645.5007
25 | 0.0395 | -9.9996 | 673.4996
26 | -0.0063 | -9.9997 | 701.5006
27 | 0.0236 | -9.9995 | 729.4997
28 | 0.0504 | -10.0003 | 757.5003
29 | -0.0113 | -10 | 785.4997
30 | 0.0196 | -10.0003 | 813.5003
31 | 0.0251 | -10 | 841.4998
32 | 0.0217 | -10.0005 | 869.5004
33 | 0.0031 | -10.0002 | 897.5005
34 | 0.0011 | -10.0006 | 925.5007
35 | -0.0027 | -10.0003 | 953.4997
36 | -0.0317 | -10.0005 | 981.5006
37 | -0.0028 | -10.0005 | 1009.5
38 | -0.0235 | -10.0007 | 1037.5013
39 | 0.0537 | -10.0008 | 1065.5002
40 | 0.0024 | -10.001 | 1093.5002
41 | 0.0494 | -10.0007 | 1121.4998
42 | 0.0113 | -10.0011 | 1149.5002
43 | 0.06 | -10.0007 | 1177.5003
44 | -0.0088 | -10.0006 | 1205.5004
45 | -0.0299 | -10.0008 | 1233.4998
46 | -0.0334 | -10.0012 | 1261.5008
47 | 0.0522 | -10.0011 | 1289.5003
48 | -0.0087 | -10.0017 | 1317.5004
49 | 0.0421 | -10.0012 | 1345.5003
50 | 0.0056 | -10.0017 | 1373.5003
51 | -0.0215 | -10.0013 | 1401.5002
52 | 0.021 | -10.0016 | 1429.5008
53 | 0.0202 | -10.0016 | 1457.5003
54 | 0.0465 | -10.0018 | 1485.5009
55 | 0.0384 | -10.0016 | 1513.5
56 | 0.0274 | -10.002 | 1541.5005
57 | 0.0364 | -10.002 | 1569.4996
58 | -0.0117 | -10.0021 | 1597.5008
59 | -0.0009 | -10.002 | 1625.4998
60 | -0.0346 | -10.0022 | 1653.5008
61 | 0.0059 | -10.0025 | 1681.4993
62 | 0.0255 | -10.0024 | 1709.5009
63 | -0.012 | -10.0025 | 1737.4999
64 | 0.012 | -10.0027 | 1765.5009
65 | 0.0086 | -10.0024 | 1793.4997
66 | -0.0378 | -10.003 | 1821.5012
67 | 0.0033 | -10.0022 | 1849.4998
68 | 0.0142 | -10.0029 | 1877.5011
69 | -0.0318 | -10.0027 | 1905.4997
70 | -0.0537 | -10.0031 | 1933.5011
71 | -0.038 | -10.003 | 1961.5006
72 | -0.0236 | -10.0033 | 1989.5007
73 | -0.0356 | -10.0033 | 2017.5005
74 | 0.0028 | -10.0037 | 2045.5005
75 | -0.0312 | -10.003 | 2073.4999
76 | -0.0192 | -10.003 | 2101.5004
77 | -0.0152 | -10.0032 | 2129.4998
78 | -0.0282 | -10.0036 | 2157.5012
79 | 0.02 | -10.0034 | 2185.5005
80 | -0.0015 | -10.0035 | 2213.5004
81 | 0.0309 | -10.0036 | 2241.4998
82 | -0.0285 | -10.0039 | 2269.5009
83 | -0.0035 | -10.0037 | 2297.5007
84 | -0.0338 | -10.0043 | 2325.5012
85 | -0.0046 | -10.0042 | 2353.5002
86 | -0.0432 | -10.0044 | 2381.5008
87 | 0.0261 | -10.0042 | 2409.4998
88 | -0.006 | -10.0043 | 2437.5006
89 | -0.0469 | -10.0039 | 2465.5002
90 | 0.0114 | -10.0047 | 2493.5007
91 | 0.0043 | -10.0042 | 2521.5002
92 | 0.0234 | -10.0048 | 2549.5005
93 | -0.0161 | -10.0047 | 2577.5006
94 | -0.0347 | -10.0048 | 2605.5007
95 | 0.0092 | -10.0047 | 2633.5001
96 | -0.0136 | -10.005 | 2661.5009
97 | 0.0359 | -10.0046 | 2689.5
98 | 0.034 | -10.0055 | 2717.5003
99 | -0.0157 | -10.0049 | 2745.5
100 | -0.0384 | -10.0054 | 2773.5008
101 | 0.027 | -10.005 | 2801.4999
102 | 0.0288 | -10.0056 | 2829.5001
103 | -0.0246 | -10.0052 | 2857.5001
104 | 0.028 | -10.0056 | 2885.5006
105 | 0.0333 | -10.005 | 2913.4997
106 | 0.0267 | -10.0059 | 2941.5003
107 | 0.0084 | -10.0053 | 2969.4998
108 | 0.0495 | -10.0057 | 2997.5007
109 | -0.0409 | -10.0053 | 3025.5004
110 | 0.0107 | -10.0062 | 3053.5007
111 | -0.0049 | -10.0061 | 3081.4999
112 | 0.0275 | -10.0062 | 3109.5005
113 | 0.019 | -10.0058 | 3137.5003
114 | -0.0074 | -10.0064 | 3165.5005
115 | -0.0129 | -10.0061 | 3193.5
116 | -0.0023 | -10.0063 | 3221.5009
117 | -0.0175 | -10.0061 | 3249.4998
118 | -0.0245 | -10.0063 | 3277.501
119 | -0.0086 | -10.0068 | 3305.4999
120 | 0.0179 | -10.0074 | 3333.5006
121 | 0.0055 | -10.0085 | 3361.4996
122 | -0.0544 | -10.0062 | 3385.7502

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 24.988 | -0.2976 | 17.9996 | 2 | -25.0075 | -0.3096 | 18.0003
3 | 24.9897 | -0.2333 | 43.5003 | 3 | -25.0098 | -0.2482 | 43.4999
4 | 24.9905 | -0.2528 | 71.5002 | 4 | -25.0095 | -0.2857 | 71.5002
5 | 24.9877 | -0.279 | 99.501 | 5 | -25.0068 | -0.2809 | 99.5006
6 | 24.9886 | -0.3081 | 127.5009 | 6 | -25.0074 | -0.3062 | 127.5005
7 | 24.9911 | -0.2963 | 155.5008 | 7 | -25.0067 | -0.2954 | 155.5005
8 | 24.9903 | -0.2877 | 183.5008 | 8 | -25.0075 | -0.3001 | 183.5007
9 | 24.9894 | -0.2974 | 211.5 | 9 | -25.0069 | -0.3037 | 211.501
10 | 24.9914 | -0.2965 | 239.5007 | 10 | -25.007 | -0.3053 | 239.501
11 | 24.9883 | -0.2996 | 267.5006 | 11 | -25.0068 | -0.3023 | 267.5012
12 | 24.9898 | -0.2884 | 295.5006 | 12 | -25.0066 | -0.2965 | 295.5008
13 | 24.9892 | -0.2947 | 323.5001 | 13 | -25.008 | -0.2995 | 323.5
14 | 24.9895 | -0.317 | 351.5004 | 14 | -25.0075 | -0.3209 | 351.5003
15 | 24.9874 | -0.3168 | 379.5012 | 15 | -25.0082 | -0.3113 | 379.5003
16 | 24.9899 | -0.3143 | 407.5012 | 16 | -25.0077 | -0.3119 | 407.5011
17 | 24.9894 | -0.3134 | 435.5013 | 17 | -25.0061 | -0.311 | 435.5006
18 | 24.9902 | -0.3143 | 463.5008 | 18 | -25.0053 | -0.3111 | 463.5005
19 | 24.9899 | -0.3078 | 491.5009 | 19 | -25.006 | -0.3133 | 491.5011
20 | 24.9902 | -0.3178 | 519.5012 | 20 | -25.0061 | -0.3127 | 519.501
21 | 24.9881 | -0.2975 | 547.5018 | 21 | -25.0061 | -0.2939 | 547.5008
22 | 24.9897 | -0.2997 | 575.5017 | 22 | -25.0074 | -0.3165 | 575.5002
23 | 24.9896 | -0.3103 | 603.501 | 23 | -25.0066 | -0.3044 | 603.5006
24 | 24.991 | -0.304 | 631.5002 | 24 | -25.0057 | -0.295 | 631.5011
25 | 24.9914 | -0.302 | 659.5013 | 25 | -25.0068 | -0.308 | 659.5003
26 | 24.9909 | -0.2976 | 687.499 | 26 | -25.0054 | -0.2877 | 687.5008
27 | 24.9916 | -0.314 | 715.5013 | 27 | -25.0066 | -0.3132 | 715.5006
28 | 24.9917 | -0.3035 | 743.4996 | 28 | -25.0065 | -0.2965 | 743.501
29 | 24.9925 | -0.3132 | 771.5021 | 29 | -25.0055 | -0.3154 | 771.5001
30 | 24.9904 | -0.3048 | 799.5011 | 30 | -25.0047 | -0.2973 | 799.5005
31 | 24.9911 | -0.3212 | 827.5 | 31 | -25.0051 | -0.2955 | 827.5005
32 | 24.9917 | -0.3088 | 855.5022 | 32 | -25.0065 | -0.2994 | 855.5015
33 | 24.9915 | -0.3127 | 883.5003 | 33 | -25.0065 | -0.3058 | 883.5001
34 | 24.9914 | -0.3053 | 911.5004 | 34 | -25.0056 | -0.3217 | 911.5009
35 | 24.9922 | -0.3123 | 939.5011 | 35 | -25.0048 | -0.3221 | 939.5006
36 | 24.9922 | -0.3207 | 967.5013 | 36 | -25.0043 | -0.3272 | 967.5013
37 | 24.9908 | -0.3133 | 995.5016 | 37 | -25.0042 | -0.3133 | 995.5005
38 | 24.9928 | -0.2981 | 1023.5022 | 38 | -25.0042 | -0.3029 | 1023.5005
39 | 24.9919 | -0.3017 | 1051.4996 | 39 | -25.0056 | -0.2972 | 1051.5008
40 | 24.9922 | -0.288 | 1079.5012 | 40 | -25.005 | -0.2863 | 1079.5008
41 | 24.9918 | -0.2962 | 1107.5011 | 41 | -25.0047 | -0.277 | 1107.5005
42 | 24.9938 | -0.2703 | 1135.5015 | 42 | -25.0053 | -0.2506 | 1135.5007
43 | 24.9926 | -0.2693 | 1163.5011 | 43 | -25.005 | -0.258 | 1163.5008
44 | 24.9926 | -0.2844 | 1191.5002 | 44 | -25.0052 | -0.2933 | 1191.5012
45 | 24.9934 | -0.3126 | 1219.5009 | 45 | -25.0041 | -0.3098 | 1219.5013
46 | 24.9929 | -0.2994 | 1247.5015 | 46 | -25.0045 | -0.2911 | 1247.5014
47 | 24.9934 | -0.2826 | 1275.4986 | 47 | -25.0049 | -0.2796 | 1275.5006
48 | 24.9924 | -0.3052 | 1303.4999 | 48 | -25.0047 | -0.3069 | 1303.5008
49 | 24.994 | -0.3096 | 1331.5014 | 49 | -25.003 | -0.3109 | 1331.5003
50 | 24.9948 | -0.3041 | 1359.4996 | 50 | -25.0045 | -0.299 | 1359.5011
51 | 24.9942 | -0.3133 | 1387.5011 | 51 | -25.004 | -0.3037 | 1387.5013
52 | 24.9942 | -0.305 | 1415.5005 | 52 | -25.004 | -0.3035 | 1415.5009
53 | 24.9943 | -0.315 | 1443.5021 | 53 | -25.0034 | -0.3081 | 1443.501
54 | 24.9942 | -0.3088 | 1471.5032 | 54 | -25.0036 | -0.3053 | 1471.501
55 | 24.9935 | -0.3062 | 1499.4997 | 55 | -25.0037 | -0.3078 | 1499.5003
56 | 24.9952 | -0.2994 | 1527.4986 | 56 | -25.0032 | -0.295 | 1527.5005
57 | 24.994 | -0.3095 | 1555.4986 | 57 | -25.0033 | -0.3062 | 1555.5005
58 | 24.9949 | -0.2991 | 1583.5013 | 58 | -25.0032 | -0.2912 | 1583.501
59 | 24.9946 | -0.3157 | 1611.4997 | 59 | -25.0032 | -0.3106 | 1611.5001
60 | 24.9944 | -0.3155 | 1639.5032 | 60 | -25.0028 | -0.3129 | 1639.5007
61 | 24.9948 | -0.3005 | 1667.5025 | 61 | -25.0022 | -0.2926 | 1667.5003
62 | 24.9946 | -0.3024 | 1695.499 | 62 | -25.0028 | -0.2963 | 1695.4999
63 | 24.9956 | -0.3136 | 1723.4995 | 63 | -25.0019 | -0.3192 | 1723.5003
64 | 24.9958 | -0.3135 | 1751.4981 | 64 | -25.0022 | -0.2945 | 1751.5016
65 | 24.995 | -0.3327 | 1779.4996 | 65 | -25.0019 | -0.3169 | 1779.501
66 | 24.9964 | -0.3053 | 1807.4978 | 66 | -25.0023 | -0.3075 | 1807.5003
67 | 24.9962 | -0.3045 | 1835.5017 | 67 | -25.0022 | -0.2972 | 1835.5013
68 | 24.9962 | -0.3148 | 1863.501 | 68 | -25.0026 | -0.3022 | 1863.5005
69 | 24.9957 | -0.3065 | 1891.5 | 69 | -25.0024 | -0.302 | 1891.5009
70 | 24.9953 | -0.3011 | 1919.5023 | 70 | -25.0014 | -0.2962 | 1919.5012
71 | 24.9964 | -0.296 | 1947.4981 | 71 | -25.0013 | -0.2947 | 1947.5
72 | 24.9968 | -0.3215 | 1975.5013 | 72 | -25.0016 | -0.3126 | 1975.5012
73 | 24.9961 | -0.3147 | 2003.5006 | 73 | -25.0013 | -0.3172 | 2003.5008
74 | 24.9967 | -0.3146 | 2031.5009 | 74 | -25.0019 | -0.3117 | 2031.5002
75 | 24.9963 | -0.3096 | 2059.5015 | 75 | -25.0005 | -0.3147 | 2059.5011
76 | 24.9965 | -0.3165 | 2087.5007 | 76 | -25 | -0.3162 | 2087.5051
77 | 24.9962 | -0.3052 | 2115.4991 | 77 | -25.0013 | -0.3005 | 2115.5
78 | 24.9959 | -0.3047 | 2143.5008 | 78 | -25.0014 | -0.3181 | 2143.5014
79 | 24.9978 | -0.3134 | 2171.499 | 79 | -25.0004 | -0.3164 | 2171.5007
80 | 24.997 | -0.3088 | 2199.5015 | 80 | -25.0009 | -0.3089 | 2199.5008
81 | 24.998 | -0.2918 | 2227.5006 | 81 | -25.0005 | -0.3126 | 2227.5006
82 | 24.9963 | -0.2718 | 2255.5013 | 82 | -25.0053 | -0.2914 | 2255.4987
83 | 24.9971 | -0.2945 | 2283.5015 | 83 | -25.0008 | -0.3095 | 2283.5007
84 | 24.9984 | -0.2987 | 2311.4997 | 84 | -25 | -0.2981 | 2311.5009
85 | 24.9976 | -0.2879 | 2339.5017 | 85 | -24.9998 | -0.2774 | 2339.5009
86 | 24.9976 | -0.3176 | 2367.4996 | 86 | -24.9999 | -0.3036 | 2367.5006
87 | 24.998 | -0.3186 | 2395.5011 | 87 | -24.9995 | -0.3118 | 2395.5013
88 | 24.9976 | -0.2969 | 2423.4996 | 88 | -24.9996 | -0.2933 | 2423.5007
89 | 24.9988 | -0.2992 | 2451.5011 | 89 | -24.9996 | -0.2944 | 2451.5015
90 | 24.997 | -0.2974 | 2479.5023 | 90 | -24.9991 | -0.2929 | 2479.5014
91 | 24.999 | -0.291 | 2507.5016 | 91 | -24.9992 | -0.2872 | 2507.5009
92 | 24.9984 | -0.2951 | 2535.5006 | 92 | -24.9993 | -0.2953 | 2535.5013
93 | 24.9969 | -0.2996 | 2563.4986 | 93 | -24.9991 | -0.3014 | 2563.501
94 | 24.9999 | -0.2828 | 2591.502 | 94 | -24.9986 | -0.2809 | 2591.5009
95 | 24.9986 | -0.3005 | 2619.5012 | 95 | -24.9989 | -0.2993 | 2619.5006
96 | 24.9997 | -0.2855 | 2647.5001 | 96 | -24.998 | -0.2926 | 2647.5008
97 | 24.9979 | -0.2918 | 2675.5004 | 97 | -24.9993 | -0.294 | 2675.5006
98 | 24.9997 | -0.2943 | 2703.4998 | 98 | -24.9984 | -0.3027 | 2703.5006
99 | 24.9993 | -0.3241 | 2731.5028 | 99 | -24.9994 | -0.3201 | 2731.5009
100 | 24.9997 | -0.313 | 2759.507 | 100 | -24.9981 | -0.3047 | 2759.501
101 | 24.9989 | -0.3153 | 2787.5019 | 101 | -24.9987 | -0.3106 | 2787.5004
102 | 24.9977 | -0.3111 | 2815.5009 | 102 | -24.998 | -0.3063 | 2815.5009
103 | 24.9989 | -0.32 | 2843.5011 | 103 | -24.9984 | -0.3181 | 2843.5008
104 | 24.9988 | -0.2994 | 2871.5029 | 104 | -24.9978 | -0.3061 | 2871.501
105 | 24.9988 | -0.3039 | 2899.5037 | 105 | -24.9984 | -0.3371 | 2899.5004
106 | 24.9991 | -0.3194 | 2927.499 | 106 | -24.9985 | -0.33 | 2927.5013
107 | 24.9977 | -0.3073 | 2955.5017 | 107 | -24.998 | -0.2998 | 2955.5009
108 | 24.9996 | -0.3107 | 2983.5031 | 108 | -24.9969 | -0.3071 | 2983.501
109 | 24.9985 | -0.3299 | 3011.4988 | 109 | -24.9966 | -0.2932 | 3011.5003
110 | 24.9991 | -0.2992 | 3039.5029 | 110 | -24.998 | -0.3025 | 3039.5004
111 | 25.0013 | -0.3077 | 3067.5 | 111 | -24.9964 | -0.304 | 3067.5004
112 | 24.9978 | -0.3116 | 3095.5002 | 112 | -24.9962 | -0.3081 | 3095.5011
113 | 25.0003 | -0.3115 | 3123.5015 | 113 | -24.9968 | -0.3108 | 3123.5009
114 | 24.9998 | -0.3156 | 3151.4996 | 114 | -24.9982 | -0.307 | 3151.5003
115 | 24.999 | -0.293 | 3179.502 | 115 | -24.9986 | -0.2916 | 3179.5007
116 | 25.0003 | -0.3046 | 3207.5008 | 116 | -24.9961 | -0.312 | 3207.5011
117 | 25.0011 | -0.2996 | 3235.5014 | 117 | -24.9971 | -0.3084 | 3235.5004
118 | 25.0018 | -0.3008 | 3263.5002 | 118 | -24.9956 | -0.3115 | 3263.5004
119 | 25.0005 | -0.288 | 3291.5001 | 119 | -24.9967 | -0.3018 | 3291.5006
120 | 25.0001 | -0.2337 | 3319.5025 | 120 | -24.9954 | -0.2476 | 3319.501
121 | 25.0017 | -0.248 | 3347.4995 | 121 | -24.9945 | -0.2769 | 3347.5008
122 | 25.0011 | -0.3031 | 3373.0011 | 122 | -24.9959 | -0.3016 | 3373.0004

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 25.9906 | -9.9933 | 25.5149 |  | 2 | -26.007 | -10.0022 | 25.5138
3 | 25.9887 | -9.9933 | 50.9338 | -0.0111 | 3 | -26.0065 | -10.0025 | 50.9449 | 0
4 | 25.989 | -9.9937 | 78.9296 | 27.9847 | 4 | -26.0064 | -10.003 | 78.9356 | 27.9907 | 27.9877 | -0.0123
5 | 25.9895 | -9.9931 | 106.9937 | 56.0488 | 5 | -26.0064 | -10.0023 | 106.9937 | 56.0488 | 56.0488 | 0.0488
6 | 25.9916 | -9.9931 | 134.9885 | 84.0436 | 6 | -26.0077 | -10.0026 | 134.9941 | 84.0492 | 84.0464 | 0.0464
7 | 25.9887 | -9.9932 | 162.9791 | 112.0342 | 7 | -26.0066 | -10.0023 | 162.992 | 112.0471 | 112.0406 | 0.04065
8 | 25.9889 | -9.9935 | 190.9801 | 140.0352 | 8 | -26.0071 | -10.0025 | 191.0039 | 140.059 | 140.0471 | 0.0471
9 | 25.9885 | -9.9932 | 218.9709 | 168.026 | 9 | -26.0062 | -10.0023 | 219.0071 | 168.0622 | 168.0441 | 0.0441
10 | 25.9907 | -9.9933 | 247.01 | 196.0651 | 10 | -26.0062 | -10.0025 | 247.0146 | 196.0697 | 196.0674 | 0.0674
11 | 25.99 | -9.9935 | 275.0011 | 224.0562 | 11 | -26.0069 | -10.0023 | 275.0097 | 224.0648 | 224.0605 | 0.0605
12 | 25.9918 | -9.9935 | 303.0067 | 252.0618 | 12 | -26.0054 | -10.0023 | 303.014 | 252.0691 | 252.0655 | 0.06545
13 | 25.992 | -9.9935 | 331.003 | 280.0581 | 13 | -26.0052 | -10.0024 | 331.0078 | 280.0629 | 280.0605 | 0.0605
14 | 25.9898 | -9.993 | 359.0102 | 308.0653 | 14 | -26.0065 | -10.0016 | 359.011 | 308.0661 | 308.0657 | 0.0657
15 | 25.9929 | -9.9939 | 386.9969 | 336.052 | 15 | -26.0051 | -10.0024 | 386.9948 | 336.0499 | 336.0509 | 0.05095
16 | 25.9894 | -9.9937 | 415.013 | 364.0681 | 16 | -26.0056 | -10.003 | 415.0106 | 364.0657 | 364.0669 | 0.0669
17 | 25.9912 | -9.9942 | 443.0199 | 392.075 | 17 | -26.005 | -10.0025 | 443.0181 | 392.0732 | 392.0741 | 0.0741
18 | 25.9898 | -9.9936 | 471.0093 | 420.0644 | 18 | -26.0058 | -10.0018 | 471.0154 | 420.0705 | 420.0675 | 0.06745
19 | 25.9901 | -9.9942 | 499.0092 | 448.0643 | 19 | -26.005 | -10.0028 | 499.0196 | 448.0747 | 448.0695 | 0.0695
20 | 25.99 | -9.9938 | 527.0213 | 476.0764 | 20 | -26.0051 | -10.0026 | 527.0219 | 476.077 | 476.0767 | 0.0767
21 | 25.9919 | -9.9944 | 555.0219 | 504.077 | 21 | -26.0052 | -10.003 | 555.022 | 504.0771 | 504.077 | 0.07705
22 | 25.9906 | -9.9943 | 583.0117 | 532.0668 | 22 | -26.0048 | -10.0036 | 583.0292 | 532.0843 | 532.0756 | 0.07555
23 | 25.9904 | -9.9942 | 611.0181 | 560.0732 | 23 | -26.0042 | -10.0027 | 611.0185 | 560.0736 | 560.0734 | 0.0734
24 | 25.9901 | -9.9944 | 639.0276 | 588.0827 | 24 | -26.0049 | -10.0037 | 639.029 | 588.0841 | 588.0834 | 0.0834
25 | 25.9905 | -9.9947 | 667.0319 | 616.087 | 25 | -26.0049 | -10.0034 | 667.0272 | 616.0823 | 616.0847 | 0.08465
26 | 25.9918 | -9.9945 | 695.0186 | 644.0737 | 26 | -26.0037 | -10.0035 | 695.0216 | 644.0767 | 644.0752 | 0.0752
27 | 25.9911 | -9.9942 | 723.0179 | 672.073 | 27 | -26.0037 | -10.0035 | 723.0274 | 672.0825 | 672.0778 | 0.07775
28 | 25.9911 | -9.9947 | 751.0274 | 700.0825 | 28 | -26.0047 | -10.0037 | 751.031 | 700.0861 | 700.0843 | 0.0843
29 | 25.9922 | -9.9948 | 779.0279 | 728.083 | 29 | -26.0055 | -10.0039 | 779.0295 | 728.0846 | 728.0838 | 0.0838
30 | 25.9914 | -9.9949 | 807.0252 | 756.0803 | 30 | -26.005 | -10.0041 | 807.0334 | 756.0885 | 756.0844 | 0.0844
31 | 25.9937 | -9.9949 | 835.027 | 784.0821 | 31 | -26.0036 | -10.004 | 835.0358 | 784.0909 | 784.0865 | 0.0865
32 | 25.9916 | -9.9947 | 863.019 | 812.0741 | 32 | -26.0047 | -10.0038 | 863.0316 | 812.0867 | 812.0804 | 0.0804
33 | 25.9945 | -9.9948 | 891.0248 | 840.0799 | 33 | -26.0033 | -10.004 | 891.0293 | 840.0844 | 840.0822 | 0.08215
34 | 25.9941 | -9.9951 | 919.0321 | 868.0872 | 34 | -26.0031 | -10.0042 | 919.0274 | 868.0825 | 868.0848 | 0.08485
35 | 25.9916 | -9.9953 | 947.0353 | 896.0904 | 35 | -26.0046 | -10.004 | 947.0308 | 896.0859 | 896.0882 | 0.08815
36 | 25.992 | -9.9952 | 975.0297 | 924.0848 | 36 | -26.0039 | -10.0046 | 975.0275 | 924.0826 | 924.0837 | 0.0837
37 | 25.9939 | -9.9952 | 1003.0323 | 952.0874 | 37 | -26.0039 | -10.004 | 1003.0352 | 952.0903 | 952.0889 | 0.08885
38 | 25.9943 | -9.9952 | 1031.0397 | 980.0948 | 38 | -26.0029 | -10.0045 | 1031.0377 | 980.0928 | 980.0938 | 0.0938
39 | 25.9948 | -9.9954 | 1059.0338 | 1008.0889 | 39 | -26.0026 | -10.0044 | 1059.0303 | 1008.0854 | 1008.0871 | 0.08715
40 | 25.9928 | -9.9957 | 1087.0206 | 1036.0757 | 40 | -26.0027 | -10.0047 | 1087.0351 | 1036.0902 | 1036.0829 | 0.08295
41 | 25.9941 | -9.9955 | 1115.014 | 1064.0691 | 41 | -26.0024 | -10.0045 | 1115.0283 | 1064.0834 | 1064.0763 | 0.07625
42 | 25.9929 | -9.9959 | 1143.0248 | 1092.0799 | 42 | -26.0029 | -10.0047 | 1143.0364 | 1092.0915 | 1092.0857 | 0.0857
43 | 25.995 | -9.9958 | 1171.0175 | 1120.0726 | 43 | -26.0023 | -10.0049 | 1171.0283 | 1120.0834 | 1120.078 | 0.078
44 | 25.9936 | -9.996 | 1199.0388 | 1148.0939 | 44 | -26.0034 | -10.005 | 1199.0406 | 1148.0957 | 1148.0948 | 0.0948
45 | 25.995 | -9.9955 | 1227.038 | 1176.0931 | 45 | -26.0037 | -10.0047 | 1227.0388 | 1176.0939 | 1176.0935 | 0.0935
46 | 25.995 | -9.9959 | 1255.021 | 1204.0761 | 46 | -26.0021 | -10.0053 | 1255.0363 | 1204.0914 | 1204.0838 | 0.08375
47 | 25.9951 | -9.9964 | 1283.029 | 1232.0841 | 47 | -26.0014 | -10.005 | 1283.0237 | 1232.0788 | 1232.0815 | 0.08145
48 | 25.9951 | -9.9958 | 1311.0068 | 1260.0619 | 48 | -26.0022 | -10.0054 | 1311.0354 | 1260.0905 | 1260.0762 | 0.0762
49 | 25.9947 | -9.9956 | 1339.0387 | 1288.0938 | 49 | -26.003 | -10.0055 | 1339.0366 | 1288.0917 | 1288.0928 | 0.09275
50 | 25.9941 | -9.9952 | 1367.0349 | 1316.09 | 50 | -26.0031 | -10.0052 | 1367.0378 | 1316.0929 | 1316.0915 | 0.09145
51 | 25.9938 | -9.9966 | 1395.027 | 1344.0821 | 51 | -26.0016 | -10.0054 | 1395.0349 | 1344.09 | 1344.0861 | 0.08605
52 | 25.9958 | -9.9965 | 1423.0401 | 1372.0952 | 52 | -26.0018 | -10.0054 | 1423.0426 | 1372.0977 | 1372.0965 | 0.09645
53 | 25.995 | -9.9962 | 1451.0524 | 1400.1075 | 53 | -26.0023 | -10.0055 | 1451.045 | 1400.1001 | 1400.1038 | 0.1038
54 | 25.9943 | -9.9961 | 1479.0426 | 1428.0977 | 54 | -26.0011 | -10.0058 | 1479.0349 | 1428.09 | 1428.0939 | 0.09385
55 | 25.9953 | -9.9967 | 1507.0404 | 1456.0955 | 55 | -26.0021 | -10.0054 | 1507.0421 | 1456.0972 | 1456.0964 | 0.09635
56 | 25.9953 | -9.9966 | 1535.0407 | 1484.0958 | 56 | -26.0018 | -10.0057 | 1535.0443 | 1484.0994 | 1484.0976 | 0.0976
57 | 25.9965 | -9.9978 | 1563.0295 | 1512.0846 | 57 | -26.0009 | -10.006 | 1563.0429 | 1512.098 | 1512.0913 | 0.0913
58 | 25.9943 | -9.9964 | 1591.0105 | 1540.0656 | 58 | -26.0009 | -10.0059 | 1591.025 | 1540.0801 | 1540.0729 | 0.07285
59 | 25.9942 | -9.9964 | 1619.0356 | 1568.0907 | 59 | -26.0007 | -10.0062 | 1619.0439 | 1568.099 | 1568.0948 | 0.09485
60 | 25.9943 | -9.9968 | 1647.0372 | 1596.0923 | 60 | -26.0014 | -10.0062 | 1647.0493 | 1596.1044 | 1596.0983 | 0.09835
61 | 25.9944 | -9.9972 | 1675.0555 | 1624.1106 | 61 | -26.0014 | -10.0063 | 1675.0542 | 1624.1093 | 1624.11 | 0.10995
62 | 25.9943 | -9.9967 | 1703.0429 | 1652.098 | 62 | -26.0018 | -10.006 | 1703.044 | 1652.0991 | 1652.0986 | 0.09855
63 | 25.9948 | -9.9971 | 1731.0442 | 1680.0993 | 63 | -26.0011 | -10.0061 | 1731.0525 | 1680.1076 | 1680.1035 | 0.10345
64 | 25.9944 | -9.997 | 1759.0598 | 1708.1149 | 64 | -26.0011 | -10.0062 | 1759.0608 | 1708.1159 | 1708.1154 | 0.1154
65 | 25.9964 | -9.997 | 1787.0526 | 1736.1077 | 65 | -26.0012 | -10.0067 | 1787.0538 | 1736.1089 | 1736.1083 | 0.1083
66 | 25.9947 | -9.9969 | 1815.0445 | 1764.0996 | 66 | -26.001 | -10.0064 | 1815.0495 | 1764.1046 | 1764.1021 | 0.1021
67 | 25.9949 | -9.997 | 1843.0554 | 1792.1105 | 67 | -26.001 | -10.0064 | 1843.0622 | 1792.1173 | 1792.1139 | 0.1139
68 | 25.9952 | -9.9977 | 1871.0504 | 1820.1055 | 68 | -26.0002 | -10.0068 | 1871.0637 | 1820.1188 | 1820.1121 | 0.11215
69 | 25.9955 | -9.9974 | 1899.0606 | 1848.1157 | 69 | -26 | -10.0066 | 1899.0651 | 1848.1202 | 1848.118 | 0.11795
70 | 25.9983 | -9.9977 | 1927.0559 | 1876.111 | 70 | -25.9995 | -10.007 | 1927.0667 | 1876.1218 | 1876.1164 | 0.1164
71 | 25.9958 | -9.998 | 1955.0593 | 1904.1144 | 71 | -26.0006 | -10.0069 | 1955.0611 | 1904.1162 | 1904.1153 | 0.1153
72 | 25.9967 | -9.9988 | 1983.0598 | 1932.1149 | 72 | -25.9999 | -10.0062 | 1983.0559 | 1932.111 | 1932.113 | 0.11295
73 | 25.9983 | -9.9983 | 2011.0537 | 1960.1088 | 73 | -25.9997 | -10.0067 | 2011.0542 | 1960.1093 | 1960.1091 | 0.10905
74 | 25.999 | -9.9981 | 2039.0444 | 1988.0995 | 74 | -26 | -10.007 | 2039.0414 | 1988.0965 | 1988.098 | 0.098
75 | 25.9961 | -9.999 | 2067.0655 | 2016.1206 | 75 | -25.9998 | -10.0069 | 2067.0606 | 2016.1157 | 2016.1182 | 0.11815
76 | 25.9969 | -9.998 | 2095.0556 | 2044.1107 | 76 | -25.9992 | -10.0071 | 2095.0587 | 2044.1138 | 2044.1123 | 0.11225
77 | 25.997 | -9.9983 | 2123.0613 | 2072.1164 | 77 | -26.0002 | -10.0074 | 2123.061 | 2072.1161 | 2072.1163 | 0.11625
78 | 25.9967 | -9.9975 | 2151.0423 | 2100.0974 | 78 | -26 | -10.0069 | 2151.0577 | 2100.1128 | 2100.1051 | 0.1051
79 | 25.9955 | -9.9984 | 2179.0533 | 2128.1084 | 79 | -25.9987 | -10.0074 | 2179.0635 | 2128.1186 | 2128.1135 | 0.1135
80 | 25.9976 | -9.998 | 2207.0306 | 2156.0857 | 80 | -25.9993 | -10.0076 | 2207.0445 | 2156.0996 | 2156.0927 | 0.09265
81 | 25.9995 | -9.9988 | 2235.0235 | 2184.0786 | 81 | -25.9993 | -10.008 | 2235.037 | 2184.0921 | 2184.0853 | 0.08535
82 | 25.9999 | -9.9999 | 2263.009 | 2212.0641 | 82 | -25.9984 | -10.0078 | 2263.0114 | 2212.0665 | 2212.0653 | 0.0653
83 | 25.9998 | -9.9995 | 2290.9951 | 2240.0502 | 83 | -25.9986 | -10.0079 | 2291.0088 | 2240.0639 | 2240.0571 | 0.05705
84 | 25.9996 | -9.9988 | 2318.9842 | 2268.0393 | 84 | -25.9995 | -10.008 | 2319.0103 | 2268.0654 | 2268.0523 | 0.05235
85 | 25.9996 | -9.9996 | 2346.9949 | 2296.05 | 85 | -25.9983 | -10.0082 | 2347.0143 | 2296.0694 | 2296.0597 | 0.0597
86 | 25.9993 | -9.9992 | 2375.0136 | 2324.0687 | 86 | -25.9994 | -10.0079 | 2375.0189 | 2324.074 | 2324.0714 | 0.07135
87 | 26.0002 | -10.0002 | 2403.0008 | 2352.0559 | 87 | -25.9981 | -10.0081 | 2403.008 | 2352.0631 | 2352.0595 | 0.0595
88 | 25.9998 | -9.9992 | 2430.9971 | 2380.0522 | 88 | -25.999 | -10.008 | 2431.0159 | 2380.071 | 2380.0616 | 0.0616
89 | 26.0009 | -9.9992 | 2459 | 2408.0551 | 89 | -25.9976 | -10.0085 | 2459.0132 | 2408.0683 | 2408.0617 | 0.0617
90 | 26.0002 | -9.9998 | 2487.002 | 2436.0571 | 90 | -25.9989 | -10.0089 | 2487.0172 | 2436.0723 | 2436.0647 | 0.0647
91 | 25.9966 | -9.9996 | 2514.9836 | 2464.0387 | 91 | -25.9981 | -10.0086 | 2515.0118 | 2464.0669 | 2464.0528 | 0.0528
92 | 25.9974 | -9.9991 | 2543.0008 | 2492.0559 | 92 | -25.9977 | -10.0085 | 2543.0175 | 2492.0726 | 2492.0642 | 0.06425
93 | 25.9978 | -9.999 | 2570.9987 | 2520.0538 | 93 | -25.9978 | -10.0084 | 2571.0181 | 2520.0732 | 2520.0635 | 0.0635
94 | 26.0003 | -9.9989 | 2598.9964 | 2548.0515 | 94 | -25.9974 | -10.0083 | 2599.0154 | 2548.0705 | 2548.061 | 0.061
95 | 25.9994 | -9.9995 | 2626.9774 | 2576.0325 | 95 | -25.9977 | -10.0085 | 2627.0084 | 2576.0635 | 2576.048 | 0.048
96 | 26.001 | -10.0003 | 2654.9863 | 2604.0414 | 96 | -25.9973 | -10.0087 | 2655.0183 | 2604.0734 | 2604.0574 | 0.0574
97 | 26.0009 | -9.9993 | 2682.9913 | 2632.0464 | 97 | -25.998 | -10.0088 | 2683.0247 | 2632.0798 | 2632.0631 | 0.0631
98 | 25.9993 | -10 | 2710.9994 | 2660.0545 | 98 | -25.9977 | -10.0089 | 2711.0255 | 2660.0806 | 2660.0676 | 0.06755
99 | 26.0007 | -9.9996 | 2739.0035 | 2688.0586 | 99 | -25.9976 | -10.0088 | 2739.0207 | 2688.0758 | 2688.0672 | 0.0672
100 | 25.9986 | -9.9992 | 2767.0009 | 2716.056 | 100 | -25.9972 | -10.0091 | 2767.0271 | 2716.0822 | 2716.0691 | 0.0691
101 | 25.9967 | -10.0005 | 2794.9914 | 2744.0465 | 101 | -25.9977 | -10.0086 | 2795.0244 | 2744.0795 | 2744.063 | 0.063
102 | 26.0009 | -9.9989 | 2823.0001 | 2772.0552 | 102 | -25.9973 | -10.0089 | 2823.0205 | 2772.0756 | 2772.0654 | 0.0654
103 | 25.9982 | -9.9998 | 2851.0016 | 2800.0567 | 103 | -25.9968 | -10.0091 | 2851.0178 | 2800.0729 | 2800.0648 | 0.0648
104 | 26.0017 | -10.0002 | 2878.9979 | 2828.053 | 104 | -25.9967 | -10.0082 | 2879.0193 | 2828.0744 | 2828.0637 | 0.0637
105 | 25.9981 | -9.9998 | 2906.9995 | 2856.0546 | 105 | -25.9965 | -10.0091 | 2907.0087 | 2856.0638 | 2856.0592 | 0.0592
106 | 25.9994 | -9.9999 | 2934.9977 | 2884.0528 | 106 | -25.9968 | -10.009 | 2935.0209 | 2884.076 | 2884.0644 | 0.0644
107 | 26.0017 | -10.0009 | 2963.0142 | 2912.0693 | 107 | -25.9971 | -10.0092 | 2963.0347 | 2912.0898 | 2912.0796 | 0.07955
108 | 26.0025 | -10.0001 | 2990.9924 | 2940.0475 | 108 | -25.9966 | -10.0092 | 2991.0274 | 2940.0825 | 2940.065 | 0.065
109 | 26.0028 | -10.0016 | 3019.0258 | 2968.0809 | 109 | -25.9969 | -10.0093 | 3019.0343 | 2968.0894 | 2968.0851 | 0.08515
110 | 26.0031 | -10.0001 | 3047.0088 | 2996.0639 | 110 | -25.9969 | -10.0095 | 3047.0366 | 2996.0917 | 2996.0778 | 0.0778
111 | 25.9987 | -10.0005 | 3075.0031 | 3024.0582 | 111 | -25.9956 | -10.0097 | 3075.0361 | 3024.0912 | 3024.0747 | 0.0747
112 | 25.9997 | -10.0006 | 3103.0053 | 3052.0604 | 112 | -25.9962 | -10.01 | 3103.0254 | 3052.0805 | 3052.0705 | 0.07045
113 | 26.0006 | -10.0005 | 3131.0007 | 3080.0558 | 113 | -25.9968 | -10.0095 | 3131.0356 | 3080.0907 | 3080.0733 | 0.07325
114 | 25.9993 | -10.0008 | 3159.0177 | 3108.0728 | 114 | -25.9953 | -10.0098 | 3159.0337 | 3108.0888 | 3108.0808 | 0.0808
115 | 26.0031 | -10.0003 | 3187.0029 | 3136.058 | 115 | -25.9955 | -10.0094 | 3187.0369 | 3136.092 | 3136.075 | 0.075
116 | 25.9993 | -10.0006 | 3215.0154 | 3164.0705 | 116 | -25.9967 | -10.0099 | 3215.0439 | 3164.099 | 3164.0847 | 0.08475
117 | 26.0013 | -10.0008 | 3243.0266 | 3192.0817 | 117 | -25.9964 | -10.0098 | 3243.0359 | 3192.091 | 3192.0864 | 0.08635
118 | 26.0013 | -10.0007 | 3271.0328 | 3220.0879 | 118 | -25.9965 | -10.0099 | 3271.0334 | 3220.0885 | 3220.0882 | 0.0882
119 | 26.0021 | -10.0014 | 3299.0425 | 3248.0976 | 119 | -25.9961 | -10.0103 | 3299.0456 | 3248.1007 | 3248.0992 | 0.09915
120 | 26.0013 | -10.0013 | 3327.0599 | 3276.115 | 120 | -25.9953 | -10.0109 | 3327.0572 | 3276.1123 | 3276.1137 | 0.11365
121 | 26.0019 | -10.0015 | 3354.9267 | 3303.9818 | 121 | -25.9953 | -10.0099 | 3354.967 | 3304.0221 | 3304.0019 | 0.00195
122 | 26.0001 | -10.0008 | 3380.475 | 3329.5301 | 122 | -25.9951 | -10.0097 | 3380.5083 | 3329.5634

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
USB 1 |  |  |  | 1
USB 2 |  |  |  | 2
USB 3 |  |  |  | 3
USB 4 |  |  |  | 4
USB 5 |  |  |  | 5
USB 6 |  |  |  | 6
USB 7 |  |  |  | 7
USB 8 |  |  |  | 8
USB 9 |  |  |  | 9
USB 10 |  |  |  | 10
USB 11 |  |  |  | 11
USB 12 |  |  |  | 12
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Upstream
Jaw Plane
Downstream
Jaw Plane
USB1
USB4
USB5
USB2
USB3
USB6
USB7
USB9
USB8
USB12
USB10
USB11
Upper Strongback - Magnet Array -028
-X View
+X View
+Z View