## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 14.066 | 0.0212 | 5.2484 | 1 | -13.9342 | 0.0246 | 5.2503 | 0.0229 | 1.374 | 0
2 | 14.0642 | 0.0215 | 30.75 | 2 | -13.934 | 0.0169 | 30.7509 | 0.0192 | 1.2283
3 | 14.0631 | 0.0199 | 57.5001 | 3 | -13.933 | 0.021 | 57.501 | 0.02045 | 1.2776
4 | 14.0645 | 0.0176 | 85.5 | 4 | -13.9308 | 0.0171 | 85.5012 | 0.01735 | 1.1555
5 | 14.0666 | 0.0192 | 113.5005 | 5 | -13.9301 | 0.0199 | 113.5009 | 0.01955 | 1.2421
6 | 14.0653 | 0.0173 | 141.4996 | 6 | -13.9302 | 0.0175 | 141.5009 | 0.0174 | 1.1575
7 | 14.0678 | 0.0204 | 169.5004 | 7 | -13.9288 | 0.019 | 169.501 | 0.0197 | 1.248
8 | 14.0685 | 0.0154 | 197.5004 | 8 | -13.9286 | 0.0162 | 197.5013 | 0.0158 | 1.0945
9 | 14.0688 | 0.0158 | 225.4997 | 9 | -13.9266 | 0.0128 | 225.5009 | 0.0143 | 1.0354
10 | 14.072 | 0.015 | 253.5006 | 10 | -13.9259 | 0.0183 | 253.5008 | 0.01665 | 1.128
11 | 14.0716 | 0.0186 | 281.4996 | 11 | -13.9252 | 0.0193 | 281.5009 | 0.01895 | 1.2185
12 | 14.0731 | 0.0123 | 309.5004 | 12 | -13.9234 | 0.0122 | 309.5016 | 0.01225 | 0.95472
13 | 14.0745 | 0.012 | 337.4998 | 13 | -13.9225 | 0.0114 | 337.5014 | 0.0117 | 0.93307
14 | 14.073 | 0.0065 | 365.5005 | 14 | -13.9235 | 0.011 | 365.5009 | 0.00875 | 0.81693
15 | 14.0737 | 0.0072 | 393.5003 | 15 | -13.9224 | 0.0103 | 393.5009 | 0.00875 | 0.81693
16 | 14.0739 | 0.0064 | 421.4998 | 16 | -13.9207 | 0.0125 | 421.5018 | 0.00945 | 0.84449
17 | 14.0758 | 0.0046 | 449.5003 | 17 | -13.9192 | 0.0084 | 449.5013 | 0.0065 | 0.72835
18 | 14.0757 | 0.0071 | 477.5003 | 18 | -13.919 | 0.0064 | 477.5013 | 0.00675 | 0.73819
19 | 14.0768 | 0.0007 | 505.4999 | 19 | -13.919 | 0.0008 | 505.5003 | 0.00075 | 0.50197
20 | 14.0783 | 0.0018 | 533.5008 | 20 | -13.9182 | 0.0021 | 533.5009 | 0.00195 | 0.54921
21 | 14.0823 | 0.0042 | 561.4996 | 21 | -13.916 | 0.0086 | 561.5016 | 0.0064 | 0.72441
22 | 14.0836 | 0.001 | 589.5001 | 22 | -13.9156 | 0.0081 | 589.5011 | 0.00455 | 0.65157
23 | 14.082 | 0.002 | 617.4996 | 23 | -13.9143 | 0.0053 | 617.501 | 0.00365 | 0.61614
24 | 14.083 | 0.0001 | 645.5006 | 24 | -13.9138 | 0.0047 | 645.5014 | 0.0024 | 0.56693
25 | 14.0821 | 0.0008 | 673.5006 | 25 | -13.9132 | 0.0012 | 673.501 | 0.001 | 0.51181
26 | 14.0857 | 0.0028 | 701.4996 | 26 | -13.9115 | 0.0006 | 701.5012 | 0.0017 | 0.53937
27 | 14.0866 | 0.0018 | 729.5005 | 27 | -13.9116 | 0.0061 | 729.5013 | 0.00395 | 0.62795
28 | 14.0855 | -0.0017 | 757.5003 | 28 | -13.91 | -0.001 | 757.5021 | -0.00135 | 0.41929
29 | 14.089 | -0.0012 | 785.5002 | 29 | -13.9086 | 0.0005 | 785.5012 | -0.00035 | 0.45866
30 | 14.0879 | -0.0003 | 813.5002 | 30 | -13.9089 | -0.001 | 813.5015 | -0.00065 | 0.44685
31 | 14.0872 | -0.0009 | 841.4995 | 31 | -13.9085 | -0.0015 | 841.5007 | -0.0012 | 0.4252
32 | 14.0887 | -0.0018 | 869.5006 | 32 | -13.9072 | -0.0043 | 869.5013 | -0.00305 | 0.35236
33 | 14.0904 | 0.0015 | 897.5002 | 33 | -13.906 | 0.0016 | 897.5015 | 0.00155 | 0.53346
34 | 14.0913 | -0.0006 | 925.5001 | 34 | -13.9052 | -0.0041 | 925.5008 | -0.00235 | 0.37992
35 | 14.0916 | -0.0008 | 953.5002 | 35 | -13.9042 | 0.0022 | 953.5008 | 0.0007 | 0.5
36 | 14.0937 | -0.0044 | 981.5002 | 36 | -13.903 | -0.0069 | 981.5014 | -0.00565 | 0.25
37 | 14.096 | -0.0042 | 1009.5009 | 37 | -13.9019 | -0.007 | 1009.5012 | -0.0056 | 0.25197
38 | 14.0965 | -0.0034 | 1037.4994 | 38 | -13.9018 | -0.0081 | 1037.5009 | -0.00575 | 0.24606
39 | 14.0952 | -0.0052 | 1065.4998 | 39 | -13.9015 | -0.0082 | 1065.5008 | -0.0067 | 0.20866
40 | 14.0979 | -0.0094 | 1093.5004 | 40 | -13.9001 | -0.0129 | 1093.502 | -0.01115 | 0.033465 | R1 |  | Shimming table |  | 22 | top
41 | 14.0981 | -0.0077 | 1121.5 | 41 | -13.8991 | -0.0092 | 1121.5007 | -0.00845 | 0.13976 | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
42 | 14.0973 | -0.0116 | 1149.5003 | 42 | -13.8987 | -0.0143 | 1149.5007 | -0.01295 | -0.037402 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1.5 | 1.5
43 | 14.0997 | -0.0107 | 1177.5002 | 43 | -13.8972 | -0.0024 | 1177.501 | -0.00655 | 0.21457 | 4 | 1 | 4 | 3 | -1 | 2
44 | 14.0984 | -0.0177 | 1205.5002 | 44 | -13.8966 | -0.0077 | 1205.5012 | -0.0127 | -0.027559 | 6 | 1 | 6 | 3 | -1 | 2
45 | 14.1029 | -0.0108 | 1233.5005 | 45 | -13.8966 | -0.0065 | 1233.5008 | -0.00865 | 0.13189 | 11 | 1 | 11 | 3 | -1 | 2
46 | 14.1019 | -0.0128 | 1261.4994 | 46 | -13.8943 | -0.0129 | 1261.5007 | -0.01285 | -0.033465 | 16 | 1 | 16 | 3 | -1 | 2
47 | 14.1048 | -0.0131 | 1289.5006 | 47 | -13.8937 | -0.0169 | 1289.501 | -0.015 | -0.11811 | 21 | 1 | 21 | 3 | -0.5 | 2.5
48 | 14.1038 | -0.0134 | 1317.5003 | 48 | -13.8937 | -0.0138 | 1317.5012 | -0.0136 | -0.062992 | 26 | 1 | 26 | 3 | -0.5 | 2.5
49 | 14.1048 | -0.0123 | 1345.5004 | 49 | -13.8917 | -0.0172 | 1345.5023 | -0.01475 | -0.10827 | 32 | 1 | 32 | 3 | -0.5 | 2.5
50 | 14.1064 | -0.008 | 1373.5006 | 50 | -13.8913 | -0.012 | 1373.5015 | -0.01 | 0.07874 | 37 | 1 | 37 | 3 | 0 | 3
51 | 14.1067 | -0.0122 | 1401.5 | 51 | -13.8908 | -0.0174 | 1401.5016 | -0.0148 | -0.11024 | 42 | 1 | 42 | 3 | 0 | 3
52 | 14.1062 | -0.01 | 1429.5005 | 52 | -13.8906 | -0.0122 | 1429.5005 | -0.0111 | 0.035433 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3
53 | 14.1077 | -0.0109 | 1457.4998 | 53 | -13.8899 | -0.0138 | 1457.5013 | -0.01235 | -0.01378 | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
54 | 14.1078 | -0.0099 | 1485.5001 | 54 | -13.8883 | -0.0156 | 1485.5019 | -0.01275 | -0.029528 | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
55 | 14.1084 | -0.0112 | 1513.5 | 55 | -13.8875 | -0.0126 | 1513.5005 | -0.0119 | 0.003937 | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
56 | 14.1113 | -0.0104 | 1541.499 | 56 | -13.8877 | -0.0104 | 1541.5004 | -0.0104 | 0.062992 | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
57 | 14.1126 | -0.012 | 1569.5 | 57 | -13.8864 | -0.0163 | 1569.5009 | -0.01415 | -0.084646 | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
58 | 14.1133 | -0.0104 | 1597.4993 | 58 | -13.8856 | -0.0088 | 1597.5002 | -0.0096 | 0.094488 | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
59 | 14.112 | -0.0089 | 1625.4997 | 59 | -13.8841 | -0.0132 | 1625.5007 | -0.01105 | 0.037402 | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
60 | 14.1147 | -0.0119 | 1653.5002 | 60 | -13.883 | -0.017 | 1653.5001 | -0.01445 | -0.096457 | 81 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | Check shim on Aisle side
61 | 14.1156 | -0.0114 | 1681.4989 | 61 | -13.8834 | -0.0138 | 1681.5005 | -0.0126 | -0.023622 | 86 | 3 | 6 | 3 | -0.5 | 2.5
62 | 14.116 | -0.0137 | 1709.5014 | 62 | -13.8819 | -0.0188 | 1709.5017 | -0.01625 | -0.16732 | 91 | 3 | 11 | 3 | -0.5 | 2.5
63 | 14.1164 | -0.0132 | 1737.4993 | 63 | -13.8806 | -0.0137 | 1737.5004 | -0.01345 | -0.057087 | 97 | 3 | 17 | 3 | -0.5 | 2.5
64 | 14.1166 | -0.0117 | 1765.5009 | 64 | -13.8789 | -0.0119 | 1765.5013 | -0.0118 | 0.007874 | 102 | 3 | 22 | 3 | -1 | 2
65 | 14.1188 | -0.0166 | 1793.5018 | 65 | -13.8781 | -0.017 | 1793.5022 | -0.0168 | -0.18898 | 107 | 3 | 27 | 3 | -1 | 2
66 | 14.1202 | -0.0151 | 1821.4996 | 66 | -13.8779 | -0.0116 | 1821.5011 | -0.01335 | -0.05315 | 112 | 3 | 32 | 3 | -1 | 2
67 | 14.12 | -0.013 | 1849.5017 | 67 | -13.8768 | -0.0101 | 1849.5019 | -0.01155 | 0.017717 | 118 | 3 | 38 | 3 | -1 | 2
68 | 14.1192 | -0.0127 | 1877.4985 | 68 | -13.875 | -0.0151 | 1877.5005 | -0.0139 | -0.074803 | 119 | 3 | 39 | 3 | -1 | 2
69 | 14.1223 | -0.0156 | 1905.4996 | 69 | -13.8741 | -0.015 | 1905.5007 | -0.0153 | -0.12992 | 122 | 3 | 42 | 3 | -1 | 2
70 | 14.1232 | -0.0093 | 1933.4992 | 70 | -13.8749 | -0.0086 | 1933.5002 | -0.00895 | 0.12008
71 | 14.1225 | -0.0131 | 1961.5007 | 71 | -13.874 | -0.0154 | 1961.5015 | -0.01425 | -0.088583
72 | 14.1224 | -0.0089 | 1989.5023 | 72 | -13.8738 | -0.0098 | 1989.5013 | -0.00935 | 0.10433
73 | 14.1238 | -0.0157 | 2017.5011 | 73 | -13.8727 | -0.0178 | 2017.5018 | -0.01675 | -0.18701
74 | 14.1269 | -0.0144 | 2045.5014 | 74 | -13.8694 | -0.0157 | 2045.5009 | -0.01505 | -0.12008
75 | 14.1266 | -0.0147 | 2073.4995 | 75 | -13.8687 | -0.0151 | 2073.5007 | -0.0149 | -0.11417
76 | 14.1263 | -0.0139 | 2101.5007 | 76 | -13.8681 | -0.0172 | 2101.5008 | -0.01555 | -0.13976
77 | 14.1272 | -0.0117 | 2129.4998 | 77 | -13.8692 | -0.0087 | 2129.5019 | -0.0102 | 0.070866
78 | 14.1292 | -0.0133 | 2157.5003 | 78 | -13.8687 | -0.0146 | 2157.5008 | -0.01395 | -0.076772
79 | 14.1279 | -0.0156 | 2185.5021 | 79 | -13.8678 | -0.0118 | 2185.5009 | -0.0137 | -0.066929
80 | 14.1297 | -0.0143 | 2213.4998 | 80 | -13.8665 | -0.0169 | 2213.5028 | -0.0156 | -0.14173
81 | 14.1311 | -0.0136 | 2241.5009 | 81 | -13.8648 | 0.0048 | 2241.4982 | -0.0044 | 0.29921
82 | 14.1325 | -0.0144 | 2269.5014 | 82 | -13.8648 | -0.0082 | 2269.5012 | -0.0113 | 0.027559
83 | 14.1342 | -0.0107 | 2297.4985 | 83 | -13.8646 | -0.0086 | 2297.5011 | -0.00965 | 0.09252
84 | 14.1343 | -0.0092 | 2325.5026 | 84 | -13.8637 | -0.0059 | 2325.5014 | -0.00755 | 0.1752
85 | 14.1347 | -0.0105 | 2353.5004 | 85 | -13.8621 | -0.0061 | 2353.502 | -0.0083 | 0.14567
86 | 14.1369 | -0.0075 | 2381.5017 | 86 | -13.861 | -0.0059 | 2381.5014 | -0.0067 | 0.20866
87 | 14.1382 | -0.0069 | 2409.5008 | 87 | -13.8609 | -0.0039 | 2409.5012 | -0.0054 | 0.25984
88 | 14.1365 | -0.0024 | 2437.499 | 88 | -13.86 | 0.0003 | 2437.5017 | -0.00105 | 0.4311
89 | 14.1381 | -0.0058 | 2465.4997 | 89 | -13.8584 | -0.0019 | 2465.5012 | -0.00385 | 0.32087
90 | 14.1409 | 0.0033 | 2493.5008 | 90 | -13.8568 | 0.0061 | 2493.5022 | 0.0047 | 0.65748
91 | 14.1424 | -0.0014 | 2521.502 | 91 | -13.8566 | 0.0014 | 2521.501 | 0 | 0.47244
92 | 14.1408 | -0.0044 | 2549.4997 | 92 | -13.8561 | 0.0008 | 2549.5013 | -0.0018 | 0.40157
93 | 14.1418 | 0.0048 | 2577.5003 | 93 | -13.8551 | 0.0034 | 2577.5012 | 0.0041 | 0.63386
94 | 14.1424 | 0.0015 | 2605.5015 | 94 | -13.8535 | 0.0055 | 2605.5021 | 0.0035 | 0.61024
95 | 14.1435 | 0 | 2633.5007 | 95 | -13.8526 | 0.0019 | 2633.5015 | 0.00095 | 0.50984
96 | 14.1457 | 0.0061 | 2661.4992 | 96 | -13.852 | 0.0054 | 2661.5018 | 0.00575 | 0.69882
97 | 14.1455 | 0.0046 | 2689.4995 | 97 | -13.8505 | 0.0053 | 2689.5011 | 0.00495 | 0.66732
98 | 14.147 | 0.004 | 2717.5007 | 98 | -13.8496 | 0.0068 | 2717.5012 | 0.0054 | 0.68504
99 | 14.1461 | 0.003 | 2745.4986 | 99 | -13.849 | 0.0079 | 2745.501 | 0.00545 | 0.68701
100 | 14.1474 | 0.0055 | 2773.5015 | 100 | -13.8472 | 0.0051 | 2773.5012 | 0.0053 | 0.6811
101 | 14.1489 | 0.0053 | 2801.4994 | 101 | -13.8473 | 0.0068 | 2801.501 | 0.00605 | 0.71063
102 | 14.1491 | 0.0088 | 2829.4998 | 102 | -13.8463 | 0.0086 | 2829.501 | 0.0087 | 0.81496
103 | 14.1498 | 0.0105 | 2857.5001 | 103 | -13.8463 | 0.0071 | 2857.5009 | 0.0088 | 0.8189
104 | 14.1489 | 0.0106 | 2885.5019 | 104 | -13.8468 | 0.0117 | 2885.5014 | 0.01115 | 0.91142
105 | 14.1518 | 0.0135 | 2913.5005 | 105 | -13.8436 | 0.0108 | 2913.5006 | 0.01215 | 0.95079
106 | 14.1542 | 0.0123 | 2941.5011 | 106 | -13.8434 | 0.0089 | 2941.5018 | 0.0106 | 0.88976
107 | 14.1534 | 0.0095 | 2969.5002 | 107 | -13.8417 | 0.0116 | 2969.5014 | 0.01055 | 0.8878
108 | 14.1538 | 0.0154 | 2997.5002 | 108 | -13.8406 | 0.0127 | 2997.5012 | 0.01405 | 1.0256
109 | 14.1549 | 0.0131 | 3025.5011 | 109 | -13.8401 | 0.0104 | 3025.5007 | 0.01175 | 0.93504
110 | 14.1569 | 0.0143 | 3053.5014 | 110 | -13.8401 | 0.0124 | 3053.5019 | 0.01335 | 0.99803
111 | 14.1585 | 0.0209 | 3081.4996 | 111 | -13.8383 | 0.0205 | 3081.5012 | 0.0207 | 1.2874
112 | 14.1576 | 0.0175 | 3109.4998 | 112 | -13.8396 | 0.0154 | 3109.5015 | 0.01645 | 1.1201
113 | 14.1577 | 0.017 | 3137.499 | 113 | -13.8358 | 0.0161 | 3137.5005 | 0.01655 | 1.124
114 | 14.1589 | 0.0156 | 3165.4994 | 114 | -13.8356 | 0.0129 | 3165.5011 | 0.01425 | 1.0335
115 | 14.1586 | 0.0174 | 3193.4989 | 115 | -13.8367 | 0.0108 | 3193.5011 | 0.0141 | 1.0276
116 | 14.1607 | 0.0152 | 3221.5 | 116 | -13.8346 | 0.0134 | 3221.5009 | 0.0143 | 1.0354
117 | 14.1612 | 0.018 | 3249.5006 | 117 | -13.8348 | 0.0127 | 3249.501 | 0.01535 | 1.0768
118 | 14.1632 | 0.0155 | 3277.4996 | 118 | -13.832 | 0.0128 | 3277.5009 | 0.01415 | 1.0295
119 | 14.1644 | 0.0102 | 3305.499 | 119 | -13.8337 | 0.0085 | 3305.5013 | 0.00935 | 0.84055
120 | 14.1649 | 0.0129 | 3333.4986 | 120 | -13.8304 | 0.0103 | 3333.501 | 0.0116 | 0.92913
121 | 14.1682 | 0.0168 | 3360.2501 | 121 | -13.83 | 0.0101 | 3360.2504 | 0.01345 | 1.002
122 | 14.1684 | 0.0171 | 3385.7501 | 122 | -13.8307 | 0.0079 | 3385.7506 | 0.0125 | 0.96457

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | 0.0064 | -9.9771 | 5.2521
2 | 0.0227 | -9.9786 | 30.7506
3 | 0.04 | -9.9799 | 57.5002
4 | 0.038 | -9.9801 | 85.5007
5 | 0.0156 | -9.979 | 113.4998
6 | 0.0335 | -9.9797 | 141.5008
7 | 0.035 | -9.9798 | 169.5003
8 | 0.0403 | -9.9797 | 197.5003
9 | 0.0279 | -9.9798 | 225.5
10 | 0.0499 | -9.9799 | 253.5005
11 | 0.0641 | -9.9802 | 281.5002
12 | 0.0684 | -9.9804 | 309.5008
13 | 0.0346 | -9.9801 | 337.5
14 | 0.044 | -9.9808 | 365.501
15 | 0.0537 | -9.9805 | 393.4994
16 | 0.0316 | -9.9811 | 421.5012
17 | 0.057 | -9.9806 | 449.5
18 | 0.0371 | -9.9812 | 477.5005
19 | 0.0656 | -9.9812 | 505.4997
20 | 0.0453 | -9.9816 | 533.5006
21 | 0.0333 | -9.9814 | 561.4998
22 | 0.0595 | -9.9816 | 589.501
23 | 0.0568 | -9.9813 | 617.5003
24 | 0.0586 | -9.9819 | 645.5006
25 | 0.0638 | -9.9818 | 673.5001
26 | 0.0161 | -9.9823 | 701.5009
27 | 0.0433 | -9.9821 | 729.4995
28 | 0.0684 | -9.9823 | 757.5008
29 | 0.0052 | -9.9818 | 785.5003
30 | 0.0335 | -9.9827 | 813.5004
31 | 0.037 | -9.9825 | 841.4998
32 | 0.0315 | -9.9834 | 869.5008
33 | 0.0111 | -9.983 | 897.5004
34 | 0.0074 | -9.9837 | 925.5006
35 | 0.0017 | -9.9835 | 953.4997
36 | -0.029 | -9.984 | 981.5008
37 | -0.0021 | -9.9837 | 1009.5002
38 | -0.0245 | -9.984 | 1037.5008
39 | 0.0505 | -9.9835 | 1065.4998
40 | -0.0021 | -9.9844 | 1093.501
41 | 0.043 | -9.9841 | 1121.4997
42 | 0.0034 | -9.9847 | 1149.5008
43 | 0.0449 | -9.9848 | 1177.4996
44 | -0.0259 | -9.985 | 1205.5008
45 | -0.0491 | -9.9869 | 1233.4997
46 | -0.0553 | -9.985 | 1261.5009
47 | 0.0274 | -9.9851 | 1289.4999
48 | -0.0349 | -9.9858 | 1317.5008
49 | 0.0135 | -9.9851 | 1345.4998
50 | -0.0255 | -9.9858 | 1373.5005
51 | -0.0546 | -9.9857 | 1401.5
52 | -0.0143 | -9.9863 | 1429.501
53 | -0.0172 | -9.9859 | 1457.5001
54 | 0.0063 | -9.9865 | 1485.5009
55 | -0.0035 | -9.9861 | 1513.5003
56 | -0.0169 | -9.9862 | 1541.5009
57 | -0.0096 | -9.9865 | 1569.4997
58 | -0.0603 | -9.9887 | 1597.5005
59 | -0.0514 | -9.9868 | 1625.5
60 | -0.0869 | -9.9867 | 1653.5004
61 | -0.0491 | -9.987 | 1681.5
62 | -0.0318 | -9.9874 | 1709.5007
63 | -0.0718 | -9.9875 | 1737.4998
64 | -0.0496 | -9.987 | 1765.5005
65 | -0.0551 | -9.9875 | 1793.4996
66 | -0.1037 | -9.9876 | 1821.5008
67 | -0.0649 | -9.9879 | 1849.4993
68 | -0.0558 | -9.9883 | 1877.5009
69 | -0.1039 | -9.988 | 1905.4997
70 | -0.1283 | -9.9886 | 1933.5007
71 | -0.1147 | -9.988 | 1961.5001
72 | -0.1025 | -9.9887 | 1989.5013
73 | -0.1165 | -9.9886 | 2017.5002
74 | -0.0803 | -9.989 | 2045.5005
75 | -0.1164 | -9.9892 | 2073.5
76 | -0.1064 | -9.9894 | 2101.5011
77 | -0.1043 | -9.9893 | 2129.5
78 | -0.1198 | -9.9895 | 2157.501
79 | -0.0741 | -9.9893 | 2185.4999
80 | -0.0973 | -9.9899 | 2213.501
81 | -0.0853 | -9.9895 | 2241.5004
82 | -0.1379 | -9.99 | 2269.5009
83 | -0.1075 | -9.9899 | 2297.4996
84 | -0.1317 | -9.9898 | 2325.5008
85 | -0.0967 | -9.9899 | 2353.5
86 | -0.1289 | -9.9907 | 2381.5006
87 | -0.053 | -9.9905 | 2409.5003
88 | -0.0795 | -9.9908 | 2437.5008
89 | -0.1138 | -9.9908 | 2465.5005
90 | -0.0492 | -9.9909 | 2493.5006
91 | -0.0502 | -9.9913 | 2521.5002
92 | -0.0244 | -9.9916 | 2549.5008
93 | -0.0571 | -9.9914 | 2577.4999
94 | -0.0689 | -9.9917 | 2605.5008
95 | -0.0181 | -9.9918 | 2633.5001
96 | -0.0342 | -9.992 | 2661.501
97 | 0.0217 | -9.9919 | 2689.4998
98 | 0.0264 | -9.9923 | 2717.5006
99 | -0.0165 | -9.9921 | 2745.5003
100 | -0.0326 | -9.9923 | 2773.5006
101 | 0.0401 | -9.992 | 2801.5001
102 | 0.0485 | -9.9927 | 2829.5009
103 | 0.0019 | -9.9926 | 2857.4999
104 | 0.0613 | -9.9931 | 2885.5011
105 | 0.0742 | -9.9928 | 2913.5003
106 | 0.0748 | -9.9934 | 2941.5013
107 | 0.0633 | -9.9929 | 2969.5003
108 | 0.1112 | -9.9934 | 2997.5011
109 | 0.0272 | -9.9938 | 3025.4996
110 | 0.0847 | -9.994 | 3053.5013
111 | 0.0757 | -9.9936 | 3081.5005
112 | 0.1151 | -9.9945 | 3109.5013
113 | 0.1157 | -9.9943 | 3137.4993
114 | 0.0977 | -9.9944 | 3165.5008
115 | 0.0998 | -9.9945 | 3193.5001
116 | 0.1183 | -9.9951 | 3221.501
117 | 0.1114 | -9.9948 | 3249.5
118 | 0.112 | -9.9951 | 3277.5015
119 | 0.1356 | -9.9956 | 3305.5002
120 | 0.1692 | -9.9965 | 3333.5004
121 | 0.1705 | -9.997 | 3361.4996
122 | 0.1116 | -9.9955 | 3385.751

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 25.064 | -0.2793 | 18.0003 | 2 | -24.9329 | -0.2899 | 18.0008
3 | 25.0667 | -0.2163 | 43.4994 | 3 | -24.934 | -0.2303 | 43.501
4 | 25.0636 | -0.2372 | 71.5002 | 4 | -24.9324 | -0.2704 | 71.5011
5 | 25.0671 | -0.264 | 99.5002 | 5 | -24.9288 | -0.2672 | 99.501
6 | 25.0656 | -0.2923 | 127.4994 | 6 | -24.9312 | -0.2925 | 127.5014
7 | 25.0685 | -0.2801 | 155.5 | 7 | -24.9304 | -0.2818 | 155.5013
8 | 25.0693 | -0.271 | 183.5007 | 8 | -24.9277 | -0.2859 | 183.5013
9 | 25.0697 | -0.2815 | 211.5 | 9 | -24.9253 | -0.2904 | 211.5013
10 | 25.0703 | -0.2797 | 239.5006 | 10 | -24.9274 | -0.2912 | 239.5013
11 | 25.0704 | -0.283 | 267.5 | 11 | -24.9269 | -0.2881 | 267.5013
12 | 25.0696 | -0.2725 | 295.5009 | 12 | -24.9234 | -0.2839 | 295.5015
13 | 25.0717 | -0.2789 | 323.4998 | 13 | -24.9251 | -0.286 | 323.5012
14 | 25.0747 | -0.302 | 351.499 | 14 | -24.9242 | -0.308 | 351.5011
15 | 25.0743 | -0.3034 | 379.5008 | 15 | -24.9231 | -0.2984 | 379.5012
16 | 25.0738 | -0.3011 | 407.4996 | 16 | -24.9209 | -0.3008 | 407.5017
17 | 25.0765 | -0.3022 | 435.4997 | 17 | -24.9191 | -0.301 | 435.5012
18 | 25.0786 | -0.3048 | 463.5 | 18 | -24.9204 | -0.3025 | 463.5009
19 | 25.0797 | -0.301 | 491.5009 | 19 | -24.9198 | -0.3063 | 491.5014
20 | 25.0786 | -0.3127 | 519.4987 | 20 | -24.9186 | -0.3084 | 519.5011
21 | 25.0796 | -0.2935 | 547.4993 | 21 | -24.9156 | -0.2914 | 547.5012
22 | 25.0806 | -0.2972 | 575.5005 | 22 | -24.9161 | -0.3161 | 575.5016
23 | 25.0814 | -0.309 | 603.5005 | 23 | -24.915 | -0.3038 | 603.5015
24 | 25.0842 | -0.3041 | 631.4999 | 24 | -24.9145 | -0.2948 | 631.5014
25 | 25.0834 | -0.3017 | 659.5008 | 25 | -24.9125 | -0.3086 | 659.5007
26 | 25.0868 | -0.2983 | 687.4991 | 26 | -24.9109 | -0.2885 | 687.5019
27 | 25.0846 | -0.3141 | 715.5011 | 27 | -24.9118 | -0.3138 | 715.5013
28 | 25.0871 | -0.3023 | 743.4992 | 28 | -24.9095 | -0.2963 | 743.5011
29 | 25.0868 | -0.3116 | 771.4985 | 29 | -24.9104 | -0.3144 | 771.5013
30 | 25.0889 | -0.3044 | 799.4987 | 30 | -24.9088 | -0.2964 | 799.5021
31 | 25.0874 | -0.3202 | 827.4991 | 31 | -24.9094 | -0.2951 | 827.5013
32 | 25.089 | -0.3091 | 855.5018 | 32 | -24.9075 | -0.3 | 855.5012
33 | 25.091 | -0.3139 | 883.5009 | 33 | -24.9057 | -0.3073 | 883.501
34 | 25.0918 | -0.3083 | 911.4997 | 34 | -24.905 | -0.3259 | 911.5016
35 | 25.0923 | -0.3155 | 939.5004 | 35 | -24.9042 | -0.3269 | 939.5014
36 | 25.0924 | -0.3264 | 967.5011 | 36 | -24.9041 | -0.3348 | 967.5016
37 | 25.0953 | -0.3218 | 995.5004 | 37 | -24.9029 | -0.3203 | 995.5011
38 | 25.0951 | -0.3076 | 1023.4998 | 38 | -24.902 | -0.3125 | 1023.5013
39 | 25.095 | -0.3119 | 1051.4995 | 39 | -24.9007 | -0.3051 | 1051.5012
40 | 25.0976 | -0.2967 | 1079.4996 | 40 | -24.8994 | -0.296 | 1079.5014
41 | 25.0953 | -0.3066 | 1107.4987 | 41 | -24.8984 | -0.2882 | 1107.5014
42 | 25.0996 | -0.282 | 1135.5007 | 42 | -24.8987 | -0.2627 | 1135.5016
43 | 25.0981 | -0.2788 | 1163.4996 | 43 | -24.898 | -0.2684 | 1163.5019
44 | 25.1009 | -0.2952 | 1191.4996 | 44 | -24.8958 | -0.3046 | 1191.5018
45 | 25.099 | -0.3244 | 1219.5005 | 45 | -24.8954 | -0.3198 | 1219.5017
46 | 25.0996 | -0.3092 | 1247.5001 | 46 | -24.8945 | -0.3024 | 1247.5016
47 | 25.1017 | -0.2941 | 1275.5025 | 47 | -24.8953 | -0.29 | 1275.5012
48 | 25.1024 | -0.3163 | 1303.4985 | 48 | -24.8929 | -0.3167 | 1303.5016
49 | 25.1054 | -0.3198 | 1331.4995 | 49 | -24.8918 | -0.3214 | 1331.5013
50 | 25.105 | -0.3147 | 1359.5009 | 50 | -24.8924 | -0.3108 | 1359.5012
51 | 25.1046 | -0.3235 | 1387.5 | 51 | -24.8901 | -0.3141 | 1387.5017
52 | 25.1065 | -0.3159 | 1415.5005 | 52 | -24.8895 | -0.3123 | 1415.5015
53 | 25.1063 | -0.3251 | 1443.5005 | 53 | -24.8886 | -0.3188 | 1443.5011
54 | 25.1104 | -0.3187 | 1471.5006 | 54 | -24.8875 | -0.3157 | 1471.502
55 | 25.1084 | -0.3169 | 1499.4994 | 55 | -24.8871 | -0.3191 | 1499.5016
56 | 25.1103 | -0.3113 | 1527.499 | 56 | -24.8855 | -0.3067 | 1527.5018
57 | 25.112 | -0.3203 | 1555.5031 | 57 | -24.8851 | -0.3159 | 1555.5015
58 | 25.1104 | -0.3089 | 1583.5017 | 58 | -24.8857 | -0.3009 | 1583.5005
59 | 25.1142 | -0.3264 | 1611.4991 | 59 | -24.8834 | -0.3225 | 1611.5018
60 | 25.1125 | -0.3256 | 1639.4977 | 60 | -24.883 | -0.3245 | 1639.5013
61 | 25.1165 | -0.3097 | 1667.5021 | 61 | -24.8824 | -0.3023 | 1667.5012
62 | 25.1151 | -0.3129 | 1695.5032 | 62 | -24.8815 | -0.3064 | 1695.5017
63 | 25.1172 | -0.3241 | 1723.5025 | 63 | -24.8814 | -0.33 | 1723.5018
64 | 25.1177 | -0.3248 | 1751.4974 | 64 | -24.8795 | -0.3054 | 1751.5009
65 | 25.1187 | -0.3426 | 1779.502 | 65 | -24.8784 | -0.3283 | 1779.5016
66 | 25.1203 | -0.3164 | 1807.5023 | 66 | -24.8786 | -0.3172 | 1807.5013
67 | 25.1215 | -0.3137 | 1835.4985 | 67 | -24.8779 | -0.3081 | 1835.5017
68 | 25.1211 | -0.3268 | 1863.4977 | 68 | -24.8767 | -0.3138 | 1863.5017
69 | 25.1222 | -0.3172 | 1891.4979 | 69 | -24.8762 | -0.3136 | 1891.5012
70 | 25.1225 | -0.3124 | 1919.5021 | 70 | -24.8753 | -0.309 | 1919.5016
71 | 25.1247 | -0.3053 | 1947.5017 | 71 | -24.8736 | -0.3084 | 1947.5006
72 | 25.1249 | -0.3328 | 1975.4979 | 72 | -24.8726 | -0.3232 | 1975.5016
73 | 25.1266 | -0.3238 | 2003.5025 | 73 | -24.8714 | -0.3278 | 2003.5007
74 | 25.1268 | -0.3248 | 2031.5014 | 74 | -24.8719 | -0.3233 | 2031.5015
75 | 25.1274 | -0.3198 | 2059.5025 | 75 | -24.8707 | -0.3272 | 2059.5012
76 | 25.1275 | -0.327 | 2087.5022 | 76 | -24.8698 | -0.3287 | 2087.5017
77 | 25.1278 | -0.3165 | 2115.4991 | 77 | -24.8685 | -0.3095 | 2115.5012
78 | 25.1301 | -0.3144 | 2143.4997 | 78 | -24.8684 | -0.327 | 2143.5012
79 | 25.1305 | -0.3244 | 2171.4996 | 79 | -24.8668 | -0.3264 | 2171.5015
80 | 25.1319 | -0.3209 | 2199.5025 | 80 | -24.8659 | -0.3193 | 2199.5013
81 | 25.1327 | -0.3026 | 2227.5012 | 81 | -24.8655 | -0.3216 | 2227.5011
82 | 25.1337 | -0.2734 | 2255.4996 | 82 | -24.8647 | -0.2949 | 2255.5012
83 | 25.1334 | -0.3034 | 2283.5008 | 83 | -24.8633 | -0.321 | 2283.5011
84 | 25.1345 | -0.3089 | 2311.5015 | 84 | -24.8631 | -0.3076 | 2311.5012
85 | 25.137 | -0.294 | 2339.5013 | 85 | -24.8616 | -0.2866 | 2339.5014
86 | 25.1369 | -0.3261 | 2367.5012 | 86 | -24.862 | -0.3105 | 2367.5017
87 | 25.1363 | -0.3239 | 2395.5007 | 87 | -24.8599 | -0.3189 | 2395.501
88 | 25.1378 | -0.3032 | 2423.5001 | 88 | -24.8597 | -0.2983 | 2423.5013
89 | 25.1393 | -0.306 | 2451.5005 | 89 | -24.859 | -0.302 | 2451.5015
90 | 25.1389 | -0.3038 | 2479.5002 | 90 | -24.8578 | -0.2974 | 2479.5015
91 | 25.1405 | -0.2969 | 2507.5008 | 91 | -24.8568 | -0.2921 | 2507.501
92 | 25.1395 | -0.3012 | 2535.5002 | 92 | -24.8565 | -0.2986 | 2535.5018
93 | 25.1428 | -0.3029 | 2563.5017 | 93 | -24.8548 | -0.3053 | 2563.5011
94 | 25.1425 | -0.288 | 2591.503 | 94 | -24.8546 | -0.2844 | 2591.5013
95 | 25.1437 | -0.3037 | 2619.4998 | 95 | -24.8527 | -0.3006 | 2619.5011
96 | 25.1438 | -0.2886 | 2647.5014 | 96 | -24.8521 | -0.2926 | 2647.5014
97 | 25.1445 | -0.293 | 2675.5004 | 97 | -24.8521 | -0.2955 | 2675.5017
98 | 25.1471 | -0.2938 | 2703.5021 | 98 | -24.8514 | -0.3013 | 2703.5015
99 | 25.1479 | -0.3214 | 2731.4984 | 99 | -24.8497 | -0.3186 | 2731.5013
100 | 25.148 | -0.3092 | 2759.5023 | 100 | -24.8494 | -0.2987 | 2759.5013
101 | 25.1488 | -0.3086 | 2787.5015 | 101 | -24.8477 | -0.3032 | 2787.5012
102 | 25.148 | -0.3032 | 2815.5006 | 102 | -24.8473 | -0.298 | 2815.5017
103 | 25.1508 | -0.3111 | 2843.5007 | 103 | -24.8461 | -0.3085 | 2843.5013
104 | 25.1515 | -0.2883 | 2871.5024 | 104 | -24.8454 | -0.2956 | 2871.5017
105 | 25.1533 | -0.2941 | 2899.4976 | 105 | -24.8458 | -0.3243 | 2899.5011
106 | 25.1531 | -0.3101 | 2927.5018 | 106 | -24.8446 | -0.314 | 2927.5016
107 | 25.1529 | -0.2943 | 2955.5022 | 107 | -24.8435 | -0.2859 | 2955.502
108 | 25.1552 | -0.2976 | 2983.4978 | 108 | -24.8425 | -0.2924 | 2983.5019
109 | 25.154 | -0.3159 | 3011.5027 | 109 | -24.8431 | -0.2789 | 3011.5015
110 | 25.1562 | -0.2832 | 3039.5024 | 110 | -24.8404 | -0.2879 | 3039.5011
111 | 25.1587 | -0.2903 | 3067.4993 | 111 | -24.8406 | -0.2891 | 3067.5012
112 | 25.1567 | -0.2925 | 3095.4996 | 112 | -24.8392 | -0.2915 | 3095.502
113 | 25.1592 | -0.2943 | 3123.5004 | 113 | -24.8379 | -0.2952 | 3123.5015
114 | 25.1587 | -0.3 | 3151.4998 | 114 | -24.8372 | -0.2913 | 3151.501
115 | 25.162 | -0.2793 | 3179.5005 | 115 | -24.8353 | -0.2768 | 3179.501
116 | 25.1613 | -0.2922 | 3207.4994 | 116 | -24.8356 | -0.2981 | 3207.5013
117 | 25.1605 | -0.2874 | 3235.5008 | 117 | -24.8338 | -0.2948 | 3235.5015
118 | 25.1631 | -0.2893 | 3263.4994 | 118 | -24.8314 | -0.2976 | 3263.5014
119 | 25.163 | -0.2762 | 3291.5018 | 119 | -24.8329 | -0.2894 | 3291.5013
120 | 25.1639 | -0.2231 | 3319.4989 | 120 | -24.8319 | -0.2349 | 3319.5011
121 | 25.1653 | -0.2378 | 3347.5008 | 121 | -24.8299 | -0.265 | 3347.502
122 | 25.1665 | -0.2928 | 3372.9987 | 122 | -24.8311 | -0.2899 | 3373.0015

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 26.0667 | -9.9753 | 25.516 |  | 2 | -25.9319 | -9.9819 | 25.5124
3 | 26.0635 | -9.9757 | 50.936 | -0.0084 | 3 | -25.9308 | -9.9824 | 50.9444 | 0
4 | 26.0641 | -9.9758 | 78.9314 | 27.987 | 4 | -25.9309 | -9.9824 | 78.9346 | 27.9902 | 27.9886 | -0.0114
5 | 26.0678 | -9.9753 | 106.994 | 56.0496 | 5 | -25.9304 | -9.9817 | 106.9913 | 56.0469 | 56.0482 | 0.04825
6 | 26.0686 | -9.9753 | 134.9889 | 84.0445 | 6 | -25.93 | -9.982 | 134.9915 | 84.0471 | 84.0458 | 0.0458
7 | 26.0708 | -9.9753 | 162.9797 | 112.0353 | 7 | -25.9275 | -9.982 | 162.9891 | 112.0447 | 112.04 | 0.04
8 | 26.0696 | -9.9756 | 190.9807 | 140.0363 | 8 | -25.9275 | -9.9825 | 191.0011 | 140.0567 | 140.0465 | 0.0465
9 | 26.0727 | -9.9755 | 218.9716 | 168.0272 | 9 | -25.9258 | -9.9822 | 219.0046 | 168.0602 | 168.0437 | 0.0437
10 | 26.0721 | -9.975 | 247.011 | 196.0666 | 10 | -25.9249 | -9.9822 | 247.012 | 196.0676 | 196.0671 | 0.0671
11 | 26.0739 | -9.9755 | 275.0025 | 224.0581 | 11 | -25.9254 | -9.9825 | 275.0073 | 224.0629 | 224.0605 | 0.0605
12 | 26.0751 | -9.9762 | 303.0081 | 252.0637 | 12 | -25.9245 | -9.9828 | 303.0116 | 252.0672 | 252.0654 | 0.06545
13 | 26.0751 | -9.9752 | 331.0049 | 280.0605 | 13 | -25.9222 | -9.9828 | 331.0059 | 280.0615 | 280.061 | 0.061
14 | 26.0749 | -9.9764 | 359.0128 | 308.0684 | 14 | -25.9228 | -9.9834 | 359.0103 | 308.0659 | 308.0671 | 0.06715
15 | 26.0758 | -9.9769 | 386.9998 | 336.0554 | 15 | -25.9204 | -9.9828 | 386.9941 | 336.0497 | 336.0525 | 0.05255
16 | 26.0758 | -9.9763 | 415.0162 | 364.0718 | 16 | -25.9197 | -9.9837 | 415.0098 | 364.0654 | 364.0686 | 0.0686
17 | 26.0786 | -9.9755 | 443.0244 | 392.08 | 17 | -25.9197 | -9.9828 | 443.0181 | 392.0737 | 392.0769 | 0.07685
18 | 26.0777 | -9.9768 | 471.014 | 420.0696 | 18 | -25.9178 | -9.9838 | 471.0162 | 420.0718 | 420.0707 | 0.0707
19 | 26.0787 | -9.9768 | 499.0142 | 448.0698 | 19 | -25.9174 | -9.9832 | 499.0208 | 448.0764 | 448.0731 | 0.0731
20 | 26.0795 | -9.9771 | 527.0263 | 476.0819 | 20 | -25.9162 | -9.9836 | 527.0236 | 476.0792 | 476.0806 | 0.08055
21 | 26.0827 | -9.9773 | 555.0265 | 504.0821 | 21 | -25.9158 | -9.9836 | 555.0229 | 504.0785 | 504.0803 | 0.0803
22 | 26.0827 | -9.9773 | 583.0159 | 532.0715 | 22 | -25.9146 | -9.984 | 583.03 | 532.0856 | 532.0785 | 0.07855
23 | 26.082 | -9.9777 | 611.0214 | 560.077 | 23 | -25.9142 | -9.9847 | 611.0191 | 560.0747 | 560.0758 | 0.07585
24 | 26.0827 | -9.9774 | 639.031 | 588.0866 | 24 | -25.9129 | -9.9844 | 639.0289 | 588.0845 | 588.0856 | 0.08555
25 | 26.0833 | -9.9776 | 667.0358 | 616.0914 | 25 | -25.9121 | -9.984 | 667.0267 | 616.0823 | 616.0869 | 0.08685
26 | 26.0869 | -9.9779 | 695.0227 | 644.0783 | 26 | -25.9117 | -9.9844 | 695.022 | 644.0776 | 644.078 | 0.07795
27 | 26.0874 | -9.9784 | 723.0222 | 672.0778 | 27 | -25.9102 | -9.9844 | 723.0267 | 672.0823 | 672.0801 | 0.08005
28 | 26.0885 | -9.9781 | 751.0319 | 700.0875 | 28 | -25.9093 | -9.9847 | 751.0324 | 700.088 | 700.0878 | 0.08775
29 | 26.0896 | -9.9783 | 779.0323 | 728.0879 | 29 | -25.9086 | -9.9847 | 779.0299 | 728.0855 | 728.0867 | 0.0867
30 | 26.0878 | -9.9784 | 807.0295 | 756.0851 | 30 | -25.9084 | -9.9848 | 807.0339 | 756.0895 | 756.0873 | 0.0873
31 | 26.0888 | -9.9784 | 835.0313 | 784.0869 | 31 | -25.9076 | -9.9847 | 835.0367 | 784.0923 | 784.0896 | 0.0896
32 | 26.0913 | -9.9788 | 863.0245 | 812.0801 | 32 | -25.9072 | -9.9851 | 863.033 | 812.0886 | 812.0844 | 0.08435
33 | 26.0908 | -9.9787 | 891.0321 | 840.0877 | 33 | -25.9048 | -9.9844 | 891.0316 | 840.0872 | 840.0874 | 0.08745
34 | 26.0903 | -9.9795 | 919.0388 | 868.0944 | 34 | -25.9042 | -9.9857 | 919.0303 | 868.0859 | 868.0901 | 0.09015
35 | 26.0916 | -9.9792 | 947.043 | 896.0986 | 35 | -25.9028 | -9.9856 | 947.0337 | 896.0893 | 896.0939 | 0.09395
36 | 26.0935 | -9.9794 | 975.0375 | 924.0931 | 36 | -25.9031 | -9.9859 | 975.0318 | 924.0874 | 924.0902 | 0.09025
37 | 26.0949 | -9.9788 | 1003.0394 | 952.095 | 37 | -25.9015 | -9.9861 | 1003.0394 | 952.095 | 952.095 | 0.095
38 | 26.0963 | -9.9797 | 1031.046 | 980.1016 | 38 | -25.8999 | -9.9863 | 1031.0403 | 980.0959 | 980.0987 | 0.09875
39 | 26.0971 | -9.9796 | 1059.0395 | 1008.0951 | 39 | -25.9006 | -9.9858 | 1059.0323 | 1008.0879 | 1008.0915 | 0.0915
40 | 26.098 | -9.98 | 1087.0267 | 1036.0823 | 40 | -25.9001 | -9.9865 | 1087.0377 | 1036.0933 | 1036.0878 | 0.0878
41 | 26.0978 | -9.9801 | 1115.0195 | 1064.0751 | 41 | -25.8977 | -9.9864 | 1115.0307 | 1064.0863 | 1064.0807 | 0.0807
42 | 26.0991 | -9.9805 | 1143.0293 | 1092.0849 | 42 | -25.8969 | -9.9872 | 1143.0392 | 1092.0948 | 1092.0898 | 0.08985
43 | 26.098 | -9.9796 | 1171.0234 | 1120.079 | 43 | -25.8963 | -9.9867 | 1171.0306 | 1120.0862 | 1120.0826 | 0.0826
44 | 26.1015 | -9.9809 | 1199.0417 | 1148.0973 | 44 | -25.8959 | -9.9876 | 1199.0392 | 1148.0948 | 1148.096 | 0.09605
45 | 26.1018 | -9.9816 | 1227.0409 | 1176.0965 | 45 | -25.8944 | -9.9874 | 1227.0382 | 1176.0938 | 1176.0951 | 0.09515
46 | 26.1016 | -9.9807 | 1255.0235 | 1204.0791 | 46 | -25.8955 | -9.9876 | 1255.0344 | 1204.09 | 1204.0846 | 0.08455
47 | 26.1029 | -9.9812 | 1283.0317 | 1232.0873 | 47 | -25.8946 | -9.9878 | 1283.0237 | 1232.0793 | 1232.0833 | 0.0833
48 | 26.103 | -9.9801 | 1311.0103 | 1260.0659 | 48 | -25.8916 | -9.9878 | 1311.0345 | 1260.0901 | 1260.078 | 0.078
49 | 26.1033 | -9.981 | 1339.0427 | 1288.0983 | 49 | -25.893 | -9.9882 | 1339.0354 | 1288.091 | 1288.0947 | 0.09465
50 | 26.1051 | -9.9807 | 1367.0385 | 1316.0941 | 50 | -25.8903 | -9.9879 | 1367.0364 | 1316.092 | 1316.093 | 0.09305
51 | 26.1068 | -9.9819 | 1395.0306 | 1344.0862 | 51 | -25.889 | -9.9881 | 1395.0347 | 1344.0903 | 1344.0882 | 0.08825
52 | 26.1072 | -9.9816 | 1423.0443 | 1372.0999 | 52 | -25.8887 | -9.9883 | 1423.0415 | 1372.0971 | 1372.0985 | 0.0985
53 | 26.1087 | -9.9819 | 1451.0558 | 1400.1114 | 53 | -25.8878 | -9.9885 | 1451.0448 | 1400.1004 | 1400.1059 | 0.1059
54 | 26.1072 | -9.9813 | 1479.0477 | 1428.1033 | 54 | -25.8866 | -9.9887 | 1479.0348 | 1428.0904 | 1428.0968 | 0.09685
55 | 26.1113 | -9.9824 | 1507.0444 | 1456.1 | 55 | -25.886 | -9.9889 | 1507.0423 | 1456.0979 | 1456.099 | 0.09895
56 | 26.1103 | -9.986 | 1535.0452 | 1484.1008 | 56 | -25.885 | -9.9898 | 1535.0442 | 1484.0998 | 1484.1003 | 0.1003
57 | 26.1129 | -9.9827 | 1563.0336 | 1512.0892 | 57 | -25.8843 | -9.9889 | 1563.0424 | 1512.098 | 1512.0936 | 0.0936
58 | 26.1102 | -9.9815 | 1591.0154 | 1540.071 | 58 | -25.8833 | -9.9891 | 1591.0259 | 1540.0815 | 1540.0763 | 0.07625
59 | 26.1137 | -9.9825 | 1619.0412 | 1568.0968 | 59 | -25.8835 | -9.9894 | 1619.0449 | 1568.1005 | 1568.0986 | 0.09865
60 | 26.1125 | -9.9829 | 1647.0424 | 1596.098 | 60 | -25.8818 | -9.9893 | 1647.0495 | 1596.1051 | 1596.1015 | 0.10155
61 | 26.1133 | -9.9829 | 1675.0597 | 1624.1153 | 61 | -25.881 | -9.9896 | 1675.0555 | 1624.1111 | 1624.1132 | 0.1132
62 | 26.1145 | -9.9829 | 1703.0488 | 1652.1044 | 62 | -25.88 | -9.9895 | 1703.0451 | 1652.1007 | 1652.1026 | 0.10255
63 | 26.1189 | -9.9834 | 1731.0499 | 1680.1055 | 63 | -25.879 | -9.9901 | 1731.0533 | 1680.1089 | 1680.1072 | 0.1072
64 | 26.1185 | -9.9829 | 1759.0652 | 1708.1208 | 64 | -25.8786 | -9.9898 | 1759.0625 | 1708.1181 | 1708.1194 | 0.11945
65 | 26.1204 | -9.9831 | 1787.0579 | 1736.1135 | 65 | -25.8784 | -9.9899 | 1787.0549 | 1736.1105 | 1736.112 | 0.112
66 | 26.12 | -9.9831 | 1815.0499 | 1764.1055 | 66 | -25.877 | -9.9902 | 1815.051 | 1764.1066 | 1764.106 | 0.10605
67 | 26.1185 | -9.9843 | 1843.0623 | 1792.1179 | 67 | -25.8763 | -9.9908 | 1843.0623 | 1792.1179 | 1792.1179 | 0.1179
68 | 26.1187 | -9.9837 | 1871.0563 | 1820.1119 | 68 | -25.8758 | -9.9908 | 1871.0655 | 1820.1211 | 1820.1165 | 0.1165
69 | 26.1243 | -9.9842 | 1899.0671 | 1848.1227 | 69 | -25.8751 | -9.9905 | 1899.0677 | 1848.1233 | 1848.123 | 0.123
70 | 26.1238 | -9.9837 | 1927.0625 | 1876.1181 | 70 | -25.8728 | -9.9908 | 1927.0686 | 1876.1242 | 1876.1211 | 0.12115
71 | 26.126 | -9.9847 | 1955.0655 | 1904.1211 | 71 | -25.8724 | -9.9912 | 1955.0628 | 1904.1184 | 1904.1197 | 0.11975
72 | 26.124 | -9.9845 | 1983.0672 | 1932.1228 | 72 | -25.8724 | -9.9913 | 1983.0586 | 1932.1142 | 1932.1185 | 0.1185
73 | 26.1258 | -9.984 | 2011.0603 | 1960.1159 | 73 | -25.8715 | -9.9912 | 2011.0566 | 1960.1122 | 1960.114 | 0.11405
74 | 26.1255 | -9.9843 | 2039.0515 | 1988.1071 | 74 | -25.8697 | -9.9914 | 2039.0442 | 1988.0998 | 1988.1035 | 0.10345
75 | 26.1267 | -9.9856 | 2067.0727 | 2016.1283 | 75 | -25.871 | -9.9914 | 2067.0633 | 2016.1189 | 2016.1236 | 0.1236
76 | 26.1301 | -9.985 | 2095.0619 | 2044.1175 | 76 | -25.8691 | -9.9916 | 2095.0621 | 2044.1177 | 2044.1176 | 0.1176
77 | 26.1311 | -9.9861 | 2123.0685 | 2072.1241 | 77 | -25.8689 | -9.9914 | 2123.0646 | 2072.1202 | 2072.1222 | 0.12215
78 | 26.1305 | -9.9848 | 2151.0491 | 2100.1047 | 78 | -25.8673 | -9.9916 | 2151.0614 | 2100.117 | 2100.1109 | 0.11085
79 | 26.1292 | -9.9853 | 2179.0604 | 2128.116 | 79 | -25.8664 | -9.9918 | 2179.066 | 2128.1216 | 2128.1188 | 0.1188
80 | 26.1329 | -9.9836 | 2207.0381 | 2156.0937 | 80 | -25.8648 | -9.992 | 2207.0475 | 2156.1031 | 2156.0984 | 0.0984
81 | 26.1321 | -9.9858 | 2235.0209 | 2184.0765 | 81 | -25.8651 | -9.9923 | 2235.0433 | 2184.0989 | 2184.0877 | 0.0877
82 | 26.135 | -9.9868 | 2263.0031 | 2212.0587 | 82 | -25.8624 | -9.9924 | 2263.0198 | 2212.0754 | 2212.0671 | 0.06705
83 | 26.1329 | -9.9859 | 2290.9904 | 2240.046 | 83 | -25.862 | -9.9923 | 2291.0177 | 2240.0733 | 2240.0597 | 0.05965
84 | 26.1369 | -9.9861 | 2318.9809 | 2268.0365 | 84 | -25.8612 | -9.9924 | 2319.0185 | 2268.0741 | 2268.0553 | 0.0553
85 | 26.1351 | -9.9874 | 2346.9923 | 2296.0479 | 85 | -25.8611 | -9.9932 | 2347.0224 | 2296.078 | 2296.063 | 0.06295
86 | 26.138 | -9.9859 | 2375.011 | 2324.0666 | 86 | -25.8592 | -9.9928 | 2375.0263 | 2324.0819 | 2324.0743 | 0.07425
87 | 26.1379 | -9.9852 | 2402.9983 | 2352.0539 | 87 | -25.8594 | -9.9925 | 2403.0162 | 2352.0718 | 2352.0629 | 0.06285
88 | 26.1373 | -9.9867 | 2430.9956 | 2380.0512 | 88 | -25.858 | -9.9936 | 2431.0253 | 2380.0809 | 2380.0661 | 0.06605
89 | 26.1417 | -9.987 | 2458.999 | 2408.0546 | 89 | -25.8569 | -9.9933 | 2459.024 | 2408.0796 | 2408.0671 | 0.0671
90 | 26.1386 | -9.9873 | 2487.0005 | 2436.0561 | 90 | -25.8566 | -9.9939 | 2487.0271 | 2436.0827 | 2436.0694 | 0.0694
91 | 26.1408 | -9.9871 | 2514.9824 | 2464.038 | 91 | -25.8557 | -9.9938 | 2515.022 | 2464.0776 | 2464.0578 | 0.0578
92 | 26.1395 | -9.9867 | 2542.9983 | 2492.0539 | 92 | -25.8545 | -9.9933 | 2543.0274 | 2492.083 | 2492.0685 | 0.06845
93 | 26.1441 | -9.9867 | 2570.9968 | 2520.0524 | 93 | -25.8543 | -9.9939 | 2571.0282 | 2520.0838 | 2520.0681 | 0.0681
94 | 26.1447 | -9.9872 | 2598.9951 | 2548.0507 | 94 | -25.853 | -9.994 | 2599.0261 | 2548.0817 | 2548.0662 | 0.0662
95 | 26.1428 | -9.9875 | 2626.9762 | 2576.0318 | 95 | -25.8516 | -9.9941 | 2627.0191 | 2576.0747 | 2576.0532 | 0.05325
96 | 26.1473 | -9.9883 | 2654.9846 | 2604.0402 | 96 | -25.8513 | -9.9944 | 2655.0292 | 2604.0848 | 2604.0625 | 0.0625
97 | 26.1441 | -9.9877 | 2682.9901 | 2632.0457 | 97 | -25.8515 | -9.9943 | 2683.0347 | 2632.0903 | 2632.068 | 0.068
98 | 26.1481 | -9.9876 | 2710.9966 | 2660.0522 | 98 | -25.8504 | -9.9945 | 2711.0365 | 2660.0921 | 2660.0721 | 0.07215
99 | 26.1479 | -9.9874 | 2739.0017 | 2688.0573 | 99 | -25.8484 | -9.9948 | 2739.0314 | 2688.087 | 2688.0721 | 0.07215
100 | 26.1497 | -9.9875 | 2767 | 2716.0556 | 100 | -25.8484 | -9.995 | 2767.0376 | 2716.0932 | 2716.0744 | 0.0744
101 | 26.1502 | -9.989 | 2794.9896 | 2744.0452 | 101 | -25.8478 | -9.9945 | 2795.036 | 2744.0916 | 2744.0684 | 0.0684
102 | 26.1483 | -9.988 | 2822.9992 | 2772.0548 | 102 | -25.8464 | -9.9946 | 2823.0319 | 2772.0875 | 2772.0712 | 0.07115
103 | 26.1532 | -9.9879 | 2851.0004 | 2800.056 | 103 | -25.8459 | -9.9951 | 2851.0294 | 2800.085 | 2800.0705 | 0.0705
104 | 26.1555 | -9.9889 | 2878.9977 | 2828.0533 | 104 | -25.8438 | -9.9955 | 2879.0327 | 2828.0883 | 2828.0708 | 0.0708
105 | 26.1522 | -9.9887 | 2906.9997 | 2856.0553 | 105 | -25.8438 | -9.9957 | 2907.0215 | 2856.0771 | 2856.0662 | 0.0662
106 | 26.1561 | -9.9884 | 2934.9983 | 2884.0539 | 106 | -25.8433 | -9.9959 | 2935.0348 | 2884.0904 | 2884.0721 | 0.07215
107 | 26.1539 | -9.9899 | 2963.0153 | 2912.0709 | 107 | -25.8432 | -9.9959 | 2963.0483 | 2912.1039 | 2912.0874 | 0.0874
108 | 26.1559 | -9.9891 | 2990.9942 | 2940.0498 | 108 | -25.8421 | -9.996 | 2991.0427 | 2940.0983 | 2940.0741 | 0.07405
109 | 26.1538 | -9.9888 | 3019.0269 | 2968.0825 | 109 | -25.8412 | -9.996 | 3019.0489 | 2968.1045 | 2968.0935 | 0.0935
110 | 26.1583 | -9.9891 | 3047.0104 | 2996.066 | 110 | -25.8394 | -9.9967 | 3047.0529 | 2996.1085 | 2996.0873 | 0.08725
111 | 26.161 | -9.9897 | 3075.0067 | 3024.0623 | 111 | -25.84 | -9.9965 | 3075.0524 | 3024.108 | 3024.0851 | 0.08515
112 | 26.1617 | -9.9901 | 3103.0093 | 3052.0649 | 112 | -25.8372 | -9.9966 | 3103.0417 | 3052.0973 | 3052.0811 | 0.0811
113 | 26.1616 | -9.9895 | 3131.0066 | 3080.0622 | 113 | -25.8385 | -9.9965 | 3131.0532 | 3080.1088 | 3080.0855 | 0.0855
114 | 26.1617 | -9.9898 | 3159.024 | 3108.0796 | 114 | -25.8371 | -9.997 | 3159.0517 | 3108.1073 | 3108.0935 | 0.09345
115 | 26.1616 | -9.9899 | 3187.0082 | 3136.0638 | 115 | -25.8364 | -9.9968 | 3187.0548 | 3136.1104 | 3136.0871 | 0.0871
116 | 26.1624 | -9.9893 | 3215.0208 | 3164.0764 | 116 | -25.8342 | -9.9967 | 3215.0624 | 3164.118 | 3164.0972 | 0.0972
117 | 26.1606 | -9.9904 | 3243.0318 | 3192.0874 | 117 | -25.8351 | -9.997 | 3243.0544 | 3192.11 | 3192.0987 | 0.0987
118 | 26.1667 | -9.9912 | 3271.0373 | 3220.0929 | 118 | -25.8343 | -9.9976 | 3271.0518 | 3220.1074 | 3220.1002 | 0.10015
119 | 26.162 | -9.9916 | 3299.0475 | 3248.1031 | 119 | -25.8306 | -9.9981 | 3299.0643 | 3248.1199 | 3248.1115 | 0.1115
120 | 26.1678 | -9.9908 | 3327.0652 | 3276.1208 | 120 | -25.832 | -9.9985 | 3327.0762 | 3276.1318 | 3276.1263 | 0.1263
121 | 26.1664 | -9.9912 | 3354.9314 | 3303.987 | 121 | -25.8305 | -9.9946 | 3354.9865 | 3304.0421 | 3304.0145 | 0.01455
122 | 26.1699 | -9.9913 | 3380.4799 | 3329.5355 | 122 | -25.8298 | -9.9975 | 3380.5271 | 3329.5827

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
USB 1 |  |  |  | 1
USB 2 |  |  |  | 2
USB 3 |  |  |  | 3
USB 4 |  |  |  | 4
USB 5 |  |  |  | 5
USB 6 |  |  |  | 6
USB 7 |  |  |  | 7
USB 8 |  |  |  | 8
USB 9 |  |  |  | 9
USB 10 |  |  |  | 10
USB 11 |  |  |  | 11
USB 12 |  |  |  | 12
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Upstream
Jaw Plane
Downstream
Jaw Plane
USB1
USB4
USB5
USB2
USB3
USB6
USB7
USB9
USB8
USB12
USB10
USB11
Upper Strongback - Magnet Array -028
-X View
+X View
+Z View