## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 14.0405 | -0.002 | 5.2295 | 1 | -13.9583 | -0.0042 | 5.2303
2 | 14.0398 | -0.0049 | 30.7295 | 2 | -13.9588 | -0.007 | 30.7298
3 | 14.0407 | -0.003 | 57.4796 | 3 | -13.9584 | -0.0019 | 57.4803
4 | 14.0403 | -0.005 | 85.4808 | 4 | -13.9593 | -0.0057 | 85.4798
5 | 14.0404 | -0.003 | 113.4819 | 5 | -13.9592 | -0.0039 | 113.4818
6 | 14.0398 | -0.0019 | 141.4801 | 6 | -13.9595 | -0.0039 | 141.4811
7 | 14.0388 | -0.0043 | 169.4834 | 7 | -13.9594 | -0.0069 | 169.4811
8 | 14.0388 | -0.0033 | 197.4799 | 8 | -13.9593 | -0.0019 | 197.4819
9 | 14.039 | 0.0011 | 225.4824 | 9 | -13.9599 | -0.0027 | 225.4808
10 | 14.0385 | -0.0007 | 253.4837 | 10 | -13.9606 | -0.0025 | 253.4824
11 | 14.0393 | 0.0039 | 281.4822 | 11 | -13.9597 | -0.0016 | 281.481
12 | 14.0384 | 0.002 | 309.4826 | 12 | -13.9603 | 0.0008 | 309.4821
13 | 14.0379 | 0.0031 | 337.4817 | 13 | -13.9604 | -0.0011 | 337.4813
14 | 14.0389 | 0.0021 | 365.4825 | 14 | -13.9596 | 0.0019 | 365.4826
15 | 14.0389 | -0.0006 | 393.4814 | 15 | -13.9603 | -0.0012 | 393.4817
16 | 14.0383 | -0.0001 | 421.4818 | 16 | -13.9602 | -0.0031 | 421.4827
17 | 14.0374 | 0.0032 | 449.4833 | 17 | -13.9599 | 0.0017 | 449.4824
18 | 14.0382 | 0.0018 | 477.4828 | 18 | -13.9601 | 0.0013 | 477.4832
19 | 14.0377 | 0.0031 | 505.4812 | 19 | -13.9607 | 0.0009 | 505.4832
20 | 14.0376 | 0.0047 | 533.4845 | 20 | -13.961 | 0.0027 | 533.4837
21 | 14.0366 | 0.0008 | 561.4842 | 21 | -13.9609 | 0.0008 | 561.4832
22 | 14.0365 | 0.0038 | 589.4861 | 22 | -13.9612 | 0.0034 | 589.4841
23 | 14.0361 | 0.0027 | 617.4847 | 23 | -13.9609 | 0.003 | 617.4837
24 | 14.0368 | 0.0013 | 645.4835 | 24 | -13.962 | 0.001 | 645.4841
25 | 14.0363 | 0.0005 | 673.4824 | 25 | -13.9614 | 0.0011 | 673.4835
26 | 14.0359 | -0.0005 | 701.4818 | 26 | -13.9614 | -0.0021 | 701.4838
27 | 14.0361 | -0.0034 | 729.4841 | 27 | -13.9616 | -0.0049 | 729.4839
28 | 14.0374 | -0.0023 | 757.4833 | 28 | -13.9626 | -0.0049 | 757.485
29 | 14.0357 | -0.0032 | 785.4825 | 29 | -13.9623 | -0.0046 | 785.4842
30 | 14.0367 | -0.0028 | 813.4846 | 30 | -13.9623 | -0.0025 | 813.4849
31 | 14.0355 | -0.0068 | 841.4833 | 31 | -13.9621 | -0.0041 | 841.4846
32 | 14.0353 | -0.0036 | 869.4849 | 32 | -13.962 | -0.0008 | 869.4846
33 | 14.0347 | -0.0023 | 897.4826 | 33 | -13.9623 | -0.0004 | 897.4842
34 | 14.0356 | -0.0017 | 925.4856 | 34 | -13.9629 | 0.0005 | 925.4849
35 | 14.0356 | 0 | 953.4829 | 35 | -13.9628 | 0.0013 | 953.485
36 | 14.035 | -0.0007 | 981.4843 | 36 | -13.9626 | 0.0032 | 981.4846
37 | 14.0352 | -0.0033 | 1009.4854 | 37 | -13.9621 | 0.003 | 1009.4851
38 | 14.0359 | 0.0011 | 1037.4855 | 38 | -13.9624 | 0.0033 | 1037.4855
39 | 14.0357 | 0.0023 | 1065.4849 | 39 | -13.9628 | 0.0079 | 1065.4855
40 | 14.036 | 0.0015 | 1093.4866 | 40 | -13.9631 | 0.0048 | 1093.4854
41 | 14.0358 | 0.0021 | 1121.4857 | 41 | -13.9631 | 0.0086 | 1121.4864
42 | 14.0357 | 0.0041 | 1149.4868 | 42 | -13.962 | 0.0087 | 1149.485
43 | 14.0352 | 0.0011 | 1177.4852 | 43 | -13.9644 | 0.0029 | 1177.4862
44 | 14.0359 | -0.0023 | 1205.4867 | 44 | -13.9631 | 0.0024 | 1205.4864
45 | 14.034 | -0.0008 | 1233.4849 | 45 | -13.963 | 0.0042 | 1233.4862
46 | 14.0347 | -0.0013 | 1261.4851 | 46 | -13.9629 | 0.0005 | 1261.4863
47 | 14.0357 | 0.0011 | 1289.4867 | 47 | -13.9631 | 0.002 | 1289.4864
48 | 14.0346 | 0.0002 | 1317.486 | 48 | -13.9638 | 0.001 | 1317.4864
49 | 14.0332 | -0.0077 | 1345.4865 | 49 | -13.9644 | 0.0059 | 1345.4871
50 | 14.0355 | -0.0023 | 1373.4862 | 50 | -13.9641 | 0.0024 | 1373.4864
51 | 14.0342 | -0.0011 | 1401.487 | 51 | -13.9648 | 0.0033 | 1401.4872
52 | 14.0348 | -0.0004 | 1429.4868 | 52 | -13.964 | 0.0043 | 1429.4876
53 | 14.0354 | 0.0015 | 1457.4867 | 53 | -13.9642 | 0.0065 | 1457.4874
54 | 14.0339 | 0.0002 | 1485.489 | 54 | -13.9649 | 0.0057 | 1485.4874
55 | 14.0347 | -0.0018 | 1513.4884 | 55 | -13.9637 | 0.0035 | 1513.4882
56 | 14.0346 | -0.0001 | 1541.4868 | 56 | -13.9642 | 0.0049 | 1541.4878
57 | 14.034 | -0.0006 | 1569.4879 | 57 | -13.9648 | 0.0053 | 1569.4876
58 | 14.0344 | -0.0023 | 1597.4874 | 58 | -13.9649 | 0.0022 | 1597.487
59 | 14.0342 | -0.0039 | 1625.4897 | 59 | -13.9652 | 0.0022 | 1625.488
60 | 14.0335 | -0.0004 | 1653.4884 | 60 | -13.9653 | 0.0022 | 1653.4884
61 | 14.0336 | -0.0021 | 1681.4881 | 61 | -13.9643 | -0.0014 | 1681.4878
62 | 14.0334 | -0.0051 | 1709.4899 | 62 | -13.9654 | 0.0003 | 1709.4885
63 | 14.0336 | -0.0024 | 1737.4879 | 63 | -13.9649 | 0.0033 | 1737.4885
64 | 14.0331 | -0.0058 | 1765.4899 | 64 | -13.9649 | 0.0012 | 1765.4887
65 | 14.0331 | -0.0026 | 1793.4894 | 65 | -13.9652 | 0.0013 | 1793.4903
66 | 14.033 | -0.0042 | 1821.4888 | 66 | -13.9657 | -0.0028 | 1821.4885
67 | 14.0323 | -0.0048 | 1849.4894 | 67 | -13.9655 | -0.0027 | 1849.4897
68 | 14.0328 | -0.0035 | 1877.4887 | 68 | -13.9659 | 0 | 1877.49
69 | 14.0332 | -0.0013 | 1905.4906 | 69 | -13.9656 | -0.0008 | 1905.4894
70 | 14.0322 | -0.0009 | 1933.4908 | 70 | -13.9656 | -0.0007 | 1933.4894
71 | 14.0335 | -0.0076 | 1961.49 | 71 | -13.9657 | -0.0001 | 1961.4897
72 | 14.0335 | 0.0013 | 1989.4903 | 72 | -13.9659 | -0.0003 | 1989.4899
73 | 14.0315 | 0.0012 | 2017.4907 | 73 | -13.9664 | 0.0006 | 2017.4904
74 | 14.0321 | 0.0033 | 2045.491 | 74 | -13.9655 | -0.0001 | 2045.4901
75 | 14.0318 | -0.0004 | 2073.491 | 75 | -13.9663 | 0.0005 | 2073.4902
76 | 14.0317 | 0.0029 | 2101.4906 | 76 | -13.9663 | 0.0026 | 2101.4906
77 | 14.0322 | -0.0019 | 2129.4906 | 77 | -13.9659 | -0.0015 | 2129.4908
78 | 14.0315 | 0.0032 | 2157.492 | 78 | -13.9667 | 0.0054 | 2157.4907
79 | 14.0321 | 0.0025 | 2185.491 | 79 | -13.967 | -0.0011 | 2185.4905
80 | 14.0325 | 0.0043 | 2213.4918 | 80 | -13.9668 | 0.0059 | 2213.4911
81 | 14.0312 | 0.0028 | 2241.491 | 81 | -13.9661 | 0.013 | 2241.4911
82 | 14.0322 | 0.003 | 2269.4921 | 82 | -13.967 | 0.0119 | 2269.4914
83 | 14.0318 | 0.0026 | 2297.4917 | 83 | -13.9666 | 0.0075 | 2297.4915
84 | 14.0312 | 0.0014 | 2325.492 | 84 | -13.9668 | 0.0064 | 2325.4915
85 | 14.0317 | 0.0036 | 2353.4921 | 85 | -13.9671 | 0.0048 | 2353.4925
86 | 14.031 | 0.0043 | 2381.4929 | 86 | -13.9671 | 0.0017 | 2381.4919
87 | 14.0318 | 0.0058 | 2409.4923 | 87 | -13.9664 | -0.0013 | 2409.4919
88 | 14.032 | 0.001 | 2437.4921 | 88 | -13.967 | 0.003 | 2437.4924
89 | 14.0306 | 0.008 | 2465.4923 | 89 | -13.9672 | 0.0056 | 2465.4922
90 | 14.0303 | 0.003 | 2493.4923 | 90 | -13.9684 | -0.0007 | 2493.4924
91 | 14.0314 | 0.0042 | 2521.4927 | 91 | -13.9679 | 0.0005 | 2521.4925
92 | 14.0308 | 0.0012 | 2549.4935 | 92 | -13.9677 | 0 | 2549.493
93 | 14.0313 | 0.0023 | 2577.4923 | 93 | -13.9679 | 0.0006 | 2577.4927
94 | 14.0299 | 0.0032 | 2605.4939 | 94 | -13.9681 | 0.0013 | 2605.4927
95 | 14.0308 | -0.0001 | 2633.4927 | 95 | -13.9678 | -0.003 | 2633.4928
96 | 14.0301 | -0.0007 | 2661.4937 | 96 | -13.9683 | -0.003 | 2661.4929
97 | 14.0302 | -0.0006 | 2689.4937 | 97 | -13.9688 | -0.0043 | 2689.4932
98 | 14.0307 | -0.0031 | 2717.4937 | 98 | -13.9682 | -0.0054 | 2717.4938
99 | 14.0302 | -0.0012 | 2745.4942 | 99 | -13.9687 | -0.003 | 2745.4937
100 | 14.0295 | -0.0018 | 2773.4941 | 100 | -13.9689 | -0.0032 | 2773.494
101 | 14.0302 | -0.0013 | 2801.4942 | 101 | -13.9685 | -0.0037 | 2801.4939
102 | 14.0301 | -0.0025 | 2829.4948 | 102 | -13.9687 | -0.002 | 2829.4938
103 | 14.0302 | 0.0015 | 2857.4944 | 103 | -13.9691 | -0.0009 | 2857.4943
104 | 14.0299 | 0 | 2885.4954 | 104 | -13.9695 | -0.0041 | 2885.4946
105 | 14.0298 | 0.0035 | 2913.4943 | 105 | -13.9695 | -0.0041 | 2913.4942
106 | 14.03 | 0.001 | 2941.4957 | 106 | -13.9691 | -0.0033 | 2941.4951
107 | 14.03 | 0.0001 | 2969.4949 | 107 | -13.9693 | -0.0038 | 2969.4951
108 | 14.0299 | 0.0005 | 2997.4944 | 108 | -13.9692 | -0.0049 | 2997.4953
109 | 14.0292 | 0.0007 | 3025.4954 | 109 | -13.9688 | -0.0051 | 3025.4952
110 | 14.0284 | 0.0003 | 3053.4953 | 110 | -13.9695 | -0.0046 | 3053.4955
111 | 14.029 | 0.0036 | 3081.4957 | 111 | -13.9692 | -0.0008 | 3081.4955
112 | 14.029 | 0.0043 | 3109.496 | 112 | -13.9704 | -0.0017 | 3109.4954
113 | 14.0286 | 0.0052 | 3137.496 | 113 | -13.971 | -0.0008 | 3137.4957
114 | 14.029 | 0.0062 | 3165.497 | 114 | -13.9706 | -0.0029 | 3165.4957
115 | 14.0285 | 0.0015 | 3193.4956 | 115 | -13.9697 | -0.0023 | 3193.4959
116 | 14.0282 | 0.0017 | 3221.4966 | 116 | -13.9698 | -0.0027 | 3221.4958
117 | 14.0282 | 0.0004 | 3249.4961 | 117 | -13.9701 | -0.0068 | 3249.4958
118 | 14.0291 | 0.0006 | 3277.4966 | 118 | -13.9705 | -0.0055 | 3277.4963
119 | 14.0277 | -0.0005 | 3305.4967 | 119 | -13.9712 | -0.0071 | 3305.4963
120 | 14.0279 | -0.0005 | 3333.4966 | 120 | -13.9701 | -0.0041 | 3333.4967
121 | 14.0274 | -0.0081 | 3360.2474 | 121 | -13.9703 | -0.013 | 3360.2466
122 | 14.0277 | 0.002 | 3385.7475 | 122 | -13.9701 | -0.0071 | 3385.7466

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.0001 | -10.0014 | 5.2521
2 | 0.0153 | -10.0027 | 30.7507
3 | 0.0471 | -9.9726 | 57.4809
4 | 0.0683 | -9.9714 | 85.4812
5 | 0.0653 | -9.9731 | 113.4812
6 | 0.0244 | -9.9719 | 141.4808
7 | 0.0506 | -9.9728 | 169.4812
8 | -0.0018 | -9.9715 | 197.4828
9 | 0.0456 | -9.9729 | 225.4828
10 | 0.0314 | -9.9715 | 253.4822
11 | -0.0121 | -9.9719 | 281.4823
12 | -0.0127 | -9.9715 | 309.4831
13 | 0.0439 | -9.9719 | 337.4818
14 | -0.0197 | -9.9717 | 365.4829
15 | 0.0361 | -9.9715 | 393.4819
16 | -0.0258 | -9.9716 | 421.4827
17 | 0.0326 | -9.972 | 449.4838
18 | 0.0077 | -9.9713 | 477.4831
19 | -0.03 | -9.9719 | 505.4826
20 | -0.0146 | -9.9719 | 533.4832
21 | 0.0084 | -9.9717 | 561.4832
22 | -0.0051 | -9.9714 | 589.4838
23 | 0.0098 | -9.9717 | 617.4833
24 | -0.001 | -9.9718 | 645.4844
25 | -0.0014 | -9.9718 | 673.4834
26 | 0.0135 | -9.9717 | 701.4847
27 | -0.0229 | -9.9739 | 729.4835
28 | -0.0157 | -9.9719 | 757.4847
29 | -0.0365 | -9.9735 | 785.4836
30 | -0.0209 | -9.972 | 813.4848
31 | -0.0274 | -9.9721 | 841.4843
32 | 0.0176 | -9.9734 | 869.4846
33 | -0.0484 | -9.9735 | 897.484
34 | 0.0012 | -9.9718 | 925.4857
35 | 0.0134 | -9.9738 | 953.4843
36 | -0.0107 | -9.9719 | 981.4858
37 | -0.0093 | -9.9727 | 1009.4852
38 | -0.0296 | -9.9718 | 1037.4862
39 | -0.0008 | -9.9723 | 1065.4854
40 | 0.006 | -9.9722 | 1093.4864
41 | -0.0053 | -9.9738 | 1121.4853
42 | -0.0271 | -9.9718 | 1149.4872
43 | -0.0505 | -9.9725 | 1177.4863
44 | 0.0193 | -9.9722 | 1205.4868
45 | -0.0427 | -9.9724 | 1233.4859
46 | 0.0109 | -9.9723 | 1261.487
47 | 0.01 | -9.9726 | 1289.4861
48 | -0.0219 | -9.972 | 1317.4871
49 | -0.0085 | -9.9723 | 1345.4864
50 | -0.0081 | -9.9723 | 1373.4876
51 | -0.0146 | -9.9724 | 1401.4861
52 | -0.006 | -9.9723 | 1429.4874
53 | -0.0342 | -9.9725 | 1457.4864
54 | -0.0166 | -9.9723 | 1485.4878
55 | 0.0072 | -9.9729 | 1513.4877
56 | 0.0008 | -9.9739 | 1541.4883
57 | -0.0188 | -9.9728 | 1569.4879
58 | -0.0103 | -9.9727 | 1597.4898
59 | 0.0262 | -9.9744 | 1625.4876
60 | 0.0191 | -9.9726 | 1653.4894
61 | -0.0048 | -9.9729 | 1681.4888
62 | 0.014 | -9.9728 | 1709.4898
63 | -0.0063 | -9.9729 | 1737.489
64 | 0.0121 | -9.9727 | 1765.4898
65 | 0.0218 | -9.9728 | 1793.4899
66 | -0.0198 | -9.9727 | 1821.4904
67 | -0.0081 | -9.9733 | 1849.4891
68 | 0.0187 | -9.9727 | 1877.4908
69 | -0.0149 | -9.973 | 1905.4898
70 | -0.0227 | -9.9726 | 1933.4902
71 | 0.022 | -9.9729 | 1961.4901
72 | 0.0144 | -9.9728 | 1989.491
73 | 0 | -9.9731 | 2017.49
74 | 0.0049 | -9.9728 | 2045.4911
75 | -0.0141 | -9.973 | 2073.4906
76 | 0.0132 | -9.973 | 2101.4913
77 | 0.0037 | -9.9747 | 2129.4901
78 | -0.0265 | -9.9742 | 2157.4909
79 | -0.021 | -9.9733 | 2185.4907
80 | -0.0092 | -9.9731 | 2213.4916
81 | -0.0174 | -9.9731 | 2241.4907
82 | -0.0265 | -9.9731 | 2269.4916
83 | -0.0307 | -9.9733 | 2297.4913
84 | -0.0177 | -9.973 | 2325.4921
85 | -0.0832 | -9.9748 | 2353.4915
86 | -0.0284 | -9.9729 | 2381.4924
87 | -0.0316 | -9.975 | 2409.4914
88 | -0.0682 | -9.9732 | 2437.4931
89 | -0.0537 | -9.9735 | 2465.4919
90 | -0.039 | -9.9732 | 2493.4927
91 | -0.0471 | -9.9734 | 2521.4922
92 | -0.021 | -9.9734 | 2549.493
93 | -0.0301 | -9.9733 | 2577.4921
94 | -0.0358 | -9.9731 | 2605.4939
95 | -0.0352 | -9.9735 | 2633.4928
96 | 0.0046 | -9.9733 | 2661.4935
97 | -0.0156 | -9.9735 | 2689.4931
98 | 0.0003 | -9.9748 | 2717.4945
99 | -0.0026 | -9.9737 | 2745.4933
100 | 0.0316 | -9.9734 | 2773.4942
101 | 0.0001 | -9.9737 | 2801.4936
102 | 0.0396 | -9.9733 | 2829.4948
103 | 0.0337 | -9.9736 | 2857.4943
104 | 0.0376 | -9.9748 | 2885.4952
105 | 0.0112 | -9.9738 | 2913.4946
106 | 0.0369 | -9.9738 | 2941.4952
107 | 0.0114 | -9.974 | 2969.4949
108 | 0.0598 | -9.9735 | 2997.4954
109 | -0.016 | -9.9739 | 3025.4949
110 | -0.0034 | -9.9734 | 3053.4957
111 | 0.0255 | -9.9736 | 3081.4952
112 | 0.0567 | -9.9736 | 3109.4961
113 | 0.0263 | -9.9741 | 3137.4952
114 | 0.0412 | -9.9739 | 3165.4962
115 | 0.0158 | -9.9741 | 3193.4953
116 | -0.0134 | -9.9737 | 3221.4965
117 | 0.0882 | -9.974 | 3249.4953
118 | 0.0449 | -9.9736 | 3277.4971
119 | 0.0135 | -9.9747 | 3305.4965
120 | 0.0045 | -9.9748 | 3333.4967
121 | 0.0486 | -10.0072 | 3361.4996
122 | -0.014 | -9.9737 | 3385.7462

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 25.0408 | -0.337 | 17.981 | 2 | -24.9584 | -0.3158 | 17.9805
3 | 25.0411 | -0.3176 | 43.481 | 3 | -24.959 | -0.3059 | 43.4802
4 | 25.0413 | -0.2947 | 71.4816 | 4 | -24.959 | -0.3169 | 71.4799
5 | 25.0402 | -0.3157 | 99.4814 | 5 | -24.9586 | -0.3166 | 99.4808
6 | 25.0416 | -0.3188 | 127.4846 | 6 | -24.9593 | -0.3235 | 127.4798
7 | 25.0407 | -0.3114 | 155.4823 | 7 | -24.9587 | -0.3078 | 155.4806
8 | 25.041 | -0.3222 | 183.4787 | 8 | -24.9597 | -0.3195 | 183.4805
9 | 25.0395 | -0.2768 | 211.4813 | 9 | -24.9594 | -0.2709 | 211.4804
10 | 25.0397 | -0.3258 | 239.4818 | 10 | -24.9593 | -0.3024 | 239.4812
11 | 25.0397 | -0.3142 | 267.4853 | 11 | -24.9595 | -0.2867 | 267.4815
12 | 25.04 | -0.3174 | 295.4839 | 12 | -24.9596 | -0.3141 | 295.4813
13 | 25.0405 | -0.305 | 323.4846 | 13 | -24.9594 | -0.3305 | 323.4821
14 | 25.039 | -0.3314 | 351.4789 | 14 | -24.9601 | -0.3299 | 351.4815
15 | 25.039 | -0.2953 | 379.4777 | 15 | -24.9598 | -0.2835 | 379.4815
16 | 25.0397 | -0.3125 | 407.4851 | 16 | -24.9606 | -0.2812 | 407.4825
17 | 25.0391 | -0.3051 | 435.485 | 17 | -24.9604 | -0.2854 | 435.4825
18 | 25.0387 | -0.2777 | 463.4791 | 18 | -24.9606 | -0.2632 | 463.4819
19 | 25.0397 | -0.3214 | 491.4863 | 19 | -24.9603 | -0.2877 | 491.4825
20 | 25.0381 | -0.2897 | 519.486 | 20 | -24.9607 | -0.2973 | 519.4828
21 | 25.0378 | -0.3047 | 547.4816 | 21 | -24.96 | -0.2854 | 547.4826
22 | 25.0393 | -0.3169 | 575.4862 | 22 | -24.9607 | -0.2997 | 575.4836
23 | 25.0386 | -0.301 | 603.4879 | 23 | -24.9611 | -0.2868 | 603.4837
24 | 25.0395 | -0.3213 | 631.4859 | 24 | -24.961 | -0.2859 | 631.4845
25 | 25.0365 | -0.3106 | 659.4852 | 25 | -24.9609 | -0.2991 | 659.4842
26 | 25.0387 | -0.323 | 687.4868 | 26 | -24.9616 | -0.2864 | 687.4834
27 | 25.0382 | -0.3111 | 715.482 | 27 | -24.9615 | -0.2892 | 715.4841
28 | 25.0372 | -0.3153 | 743.484 | 28 | -24.9615 | -0.31 | 743.4838
29 | 25.0372 | -0.2905 | 771.4845 | 29 | -24.9618 | -0.2745 | 771.4834
30 | 25.037 | -0.3319 | 799.4853 | 30 | -24.9622 | -0.3097 | 799.4838
31 | 25.0375 | -0.3044 | 827.4822 | 31 | -24.9621 | -0.2748 | 827.4847
32 | 25.0374 | -0.2952 | 855.4862 | 32 | -24.9618 | -0.2764 | 855.4845
33 | 25.0377 | -0.3127 | 883.4855 | 33 | -24.9621 | -0.2709 | 883.4848
34 | 25.038 | -0.2901 | 911.4865 | 34 | -24.9621 | -0.2666 | 911.4845
35 | 25.0372 | -0.2716 | 939.4882 | 35 | -24.9618 | -0.2777 | 939.4848
36 | 25.0381 | -0.3124 | 967.4856 | 36 | -24.9619 | -0.2969 | 967.4846
37 | 25.0374 | -0.3163 | 995.4855 | 37 | -24.9628 | -0.3197 | 995.4851
38 | 25.0364 | -0.3332 | 1023.4877 | 38 | -24.9618 | -0.2906 | 1023.4846
39 | 25.038 | -0.3103 | 1051.4849 | 39 | -24.9627 | -0.2901 | 1051.4853
40 | 25.037 | -0.3012 | 1079.4876 | 40 | -24.9628 | -0.2669 | 1079.4855
41 | 25.0369 | -0.2951 | 1107.4867 | 41 | -24.963 | -0.2813 | 1107.4852
42 | 25.0378 | -0.2991 | 1135.4873 | 42 | -24.9635 | -0.2765 | 1135.4849
43 | 25.0368 | -0.2845 | 1163.4896 | 43 | -24.963 | -0.2555 | 1163.4858
44 | 25.0371 | -0.2731 | 1191.4886 | 44 | -24.9629 | -0.2508 | 1191.4859
45 | 25.0367 | -0.2997 | 1219.4886 | 45 | -24.9637 | -0.2883 | 1219.4862
46 | 25.0377 | -0.3187 | 1247.4871 | 46 | -24.9631 | -0.2937 | 1247.4857
47 | 25.0365 | -0.2926 | 1275.4861 | 47 | -24.9632 | -0.2708 | 1275.4868
48 | 25.0368 | -0.3037 | 1303.4844 | 48 | -24.9632 | -0.2801 | 1303.4866
49 | 25.0363 | -0.3381 | 1331.4874 | 49 | -24.9633 | -0.2898 | 1331.4865
50 | 25.0355 | -0.3233 | 1359.4895 | 50 | -24.9636 | -0.2812 | 1359.487
51 | 25.0366 | -0.3182 | 1387.4879 | 51 | -24.9633 | -0.299 | 1387.4869
52 | 25.036 | -0.3261 | 1415.4862 | 52 | -24.9639 | -0.3069 | 1415.487
53 | 25.0359 | -0.3106 | 1443.4843 | 53 | -24.9637 | -0.2761 | 1443.4861
54 | 25.0359 | -0.3411 | 1471.4883 | 54 | -24.9637 | -0.2905 | 1471.4867
55 | 25.0353 | -0.3065 | 1499.4861 | 55 | -24.965 | -0.2707 | 1499.488
56 | 25.0363 | -0.3379 | 1527.4906 | 56 | -24.964 | -0.2838 | 1527.4869
57 | 25.0356 | -0.3315 | 1555.488 | 57 | -24.9643 | -0.2952 | 1555.4883
58 | 25.0343 | -0.3022 | 1583.4851 | 58 | -24.9648 | -0.2682 | 1583.488
59 | 25.0345 | -0.3291 | 1611.487 | 59 | -24.9642 | -0.2901 | 1611.4885
60 | 25.0348 | -0.317 | 1639.4886 | 60 | -24.9645 | -0.2711 | 1639.4886
61 | 25.0347 | -0.3153 | 1667.4902 | 61 | -24.9645 | -0.278 | 1667.4883
62 | 25.0349 | -0.3328 | 1695.4891 | 62 | -24.9649 | -0.3007 | 1695.4885
63 | 25.0344 | -0.3046 | 1723.489 | 63 | -24.9648 | -0.2736 | 1723.4885
64 | 25.0346 | -0.3353 | 1751.4913 | 64 | -24.9652 | -0.2877 | 1751.4889
65 | 25.0336 | -0.3353 | 1779.4884 | 65 | -24.9657 | -0.2878 | 1779.489
66 | 25.0345 | -0.3069 | 1807.4905 | 66 | -24.9652 | -0.2953 | 1807.4888
67 | 25.0341 | -0.3113 | 1835.4892 | 67 | -24.9657 | -0.2851 | 1835.4892
68 | 25.0336 | -0.3219 | 1863.4899 | 68 | -24.9655 | -0.3033 | 1863.4886
69 | 25.034 | -0.3426 | 1891.4877 | 69 | -24.9661 | -0.2831 | 1891.4893
70 | 25.0332 | -0.3246 | 1919.49 | 70 | -24.9665 | -0.2987 | 1919.4892
71 | 25.0333 | -0.3162 | 1947.4893 | 71 | -24.9662 | -0.2816 | 1947.49
72 | 25.0335 | -0.295 | 1975.4903 | 72 | -24.9665 | -0.265 | 1975.4899
73 | 25.0336 | -0.3511 | 2003.4918 | 73 | -24.9659 | -0.3334 | 2003.49
74 | 25.0335 | -0.322 | 2031.4906 | 74 | -24.9665 | -0.2922 | 2031.4899
75 | 25.0327 | -0.3403 | 2059.4909 | 75 | -24.967 | -0.2951 | 2059.4902
76 | 25.034 | -0.3259 | 2087.4918 | 76 | -24.966 | -0.2958 | 2087.4904
77 | 25.0325 | -0.2906 | 2115.4927 | 77 | -24.9665 | -0.2688 | 2115.4909
78 | 25.0334 | -0.3089 | 2143.4917 | 78 | -24.9665 | -0.3043 | 2143.4902
79 | 25.0339 | -0.3136 | 2171.4928 | 79 | -24.9664 | -0.275 | 2171.4913
80 | 25.0317 | -0.2994 | 2199.4905 | 80 | -24.9663 | -0.2753 | 2199.4909
81 | 25.0321 | -0.3009 | 2227.4909 | 81 | -24.9666 | -0.2824 | 2227.4906
82 | 25.0329 | -0.2743 | 2255.493 | 82 | -24.9672 | -0.2872 | 2255.4914
83 | 25.0324 | -0.2824 | 2283.4911 | 83 | -24.9667 | -0.3053 | 2283.4911
84 | 25.0319 | -0.28 | 2311.4907 | 84 | -24.9674 | -0.2948 | 2311.4915
85 | 25.0321 | -0.3034 | 2339.4941 | 85 | -24.9675 | -0.3012 | 2339.491
86 | 25.0317 | -0.29 | 2367.4903 | 86 | -24.9679 | -0.3002 | 2367.4913
87 | 25.0316 | -0.2756 | 2395.4928 | 87 | -24.9676 | -0.2641 | 2395.4925
88 | 25.0317 | -0.3148 | 2423.4924 | 88 | -24.9673 | -0.3036 | 2423.4925
89 | 25.0318 | -0.2983 | 2451.4926 | 89 | -24.9673 | -0.3122 | 2451.4912
90 | 25.0316 | -0.2912 | 2479.4939 | 90 | -24.9678 | -0.2933 | 2479.4921
91 | 25.0301 | -0.3179 | 2507.493 | 91 | -24.9672 | -0.3201 | 2507.4928
92 | 25.032 | -0.2798 | 2535.4933 | 92 | -24.968 | -0.2786 | 2535.4917
93 | 25.031 | -0.2995 | 2563.493 | 93 | -24.968 | -0.3021 | 2563.4922
94 | 25.0306 | -0.3082 | 2591.4944 | 94 | -24.968 | -0.3081 | 2591.4927
95 | 25.0314 | -0.2823 | 2619.4934 | 95 | -24.9677 | -0.2921 | 2619.4923
96 | 25.0311 | -0.3104 | 2647.4936 | 96 | -24.9687 | -0.32 | 2647.4924
97 | 25.0303 | -0.3172 | 2675.4942 | 97 | -24.9686 | -0.3384 | 2675.4935
98 | 25.0307 | -0.2714 | 2703.4927 | 98 | -24.9683 | -0.2803 | 2703.493
99 | 25.0294 | -0.323 | 2731.4941 | 99 | -24.9686 | -0.3082 | 2731.4934
100 | 25.0312 | -0.3188 | 2759.4942 | 100 | -24.9685 | -0.3011 | 2759.4929
101 | 25.0309 | -0.3185 | 2787.4946 | 101 | -24.9687 | -0.3131 | 2787.4936
102 | 25.0311 | -0.2954 | 2815.4942 | 102 | -24.9693 | -0.3108 | 2815.4941
103 | 25.0304 | -0.2897 | 2843.4943 | 103 | -24.9692 | -0.3062 | 2843.4939
104 | 25.0306 | -0.282 | 2871.4942 | 104 | -24.9689 | -0.2878 | 2871.4936
105 | 25.03 | -0.2664 | 2899.4943 | 105 | -24.9687 | -0.2703 | 2899.4937
106 | 25.0301 | -0.3088 | 2927.4947 | 106 | -24.9683 | -0.2948 | 2927.4942
107 | 25.0303 | -0.2986 | 2955.4951 | 107 | -24.9695 | -0.3325 | 2955.4945
108 | 25.0301 | -0.3066 | 2983.4947 | 108 | -24.9695 | -0.3132 | 2983.4946
109 | 25.0304 | -0.2927 | 3011.4952 | 109 | -24.9701 | -0.2838 | 3011.4952
110 | 25.0299 | -0.2923 | 3039.4954 | 110 | -24.9698 | -0.2804 | 3039.4945
111 | 25.0292 | -0.322 | 3067.4959 | 111 | -24.9709 | -0.2969 | 3067.4964
112 | 25.029 | -0.3092 | 3095.496 | 112 | -24.97 | -0.3038 | 3095.4951
113 | 25.0294 | -0.311 | 3123.4959 | 113 | -24.9697 | -0.2976 | 3123.4955
114 | 25.0299 | -0.2888 | 3151.4956 | 114 | -24.9704 | -0.2936 | 3151.4955
115 | 25.0289 | -0.3029 | 3179.496 | 115 | -24.9698 | -0.299 | 3179.4958
116 | 25.0284 | -0.3057 | 3207.4967 | 116 | -24.9703 | -0.322 | 3207.4958
117 | 25.029 | -0.302 | 3235.4968 | 117 | -24.9705 | -0.2979 | 3235.4962
118 | 25.0291 | -0.3263 | 3263.4965 | 118 | -24.9699 | -0.3215 | 3263.4959
119 | 25.0282 | -0.3217 | 3291.4969 | 119 | -24.9706 | -0.3311 | 3291.4964
120 | 25.0282 | -0.3017 | 3319.4967 | 120 | -24.9705 | -0.2901 | 3319.4964
121 | 25.0281 | -0.2841 | 3347.4972 | 121 | -24.9709 | -0.2697 | 3347.4962
122 | 25.0285 | -0.3326 | 3372.9965 | 122 | -24.9706 | -0.2713 | 3372.9966

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 | -3.0754 | -0.1256 | 1631.7938 |  | 1 | -3.0754 | -0.1256 | 1631.7938
2 | 26.042 | -9.9674 | 25.5056 |  | 2 | -25.957 | -9.9775 | 25.522
3 | 26.0424 | -9.967 | 50.8568 | -0.0165 | 3 | -25.9558 | -9.9776 | 50.8733 | 0
4 | 26.0433 | -9.9676 | 78.9309 | 28.0576 | 4 | -25.9563 | -9.9773 | 78.9326 | 28.0593 | 28.0584 | 0.05845
5 | 26.0436 | -9.9678 | 106.9702 | 56.0969 | 5 | -25.9565 | -9.9769 | 106.9994 | 56.1261 | 56.1115 | 0.1115
6 | 26.0425 | -9.9654 | 134.9522 | 84.0789 | 6 | -25.9572 | -9.9763 | 134.9994 | 84.1261 | 84.1025 | 0.1025
7 | 26.0425 | -9.9685 | 162.9786 | 112.1053 | 7 | -25.9568 | -9.9774 | 162.9963 | 112.123 | 112.1141 | 0.11415
8 | 26.0422 | -9.9652 | 190.9692 | 140.0959 | 8 | -25.9569 | -9.9762 | 190.9907 | 140.1174 | 140.1067 | 0.10665
9 | 26.0438 | -9.9679 | 218.9799 | 168.1066 | 9 | -25.9573 | -9.9766 | 218.9964 | 168.1231 | 168.1148 | 0.11485
10 | 26.0431 | -9.9672 | 246.9764 | 196.1031 | 10 | -25.9573 | -9.9764 | 247.0003 | 196.127 | 196.115 | 0.11505
11 | 26.0419 | -9.9664 | 274.9848 | 224.1115 | 11 | -25.957 | -9.9798 | 274.9994 | 224.1261 | 224.1188 | 0.1188
12 | 26.0437 | -9.9675 | 302.996 | 252.1227 | 12 | -25.9571 | -9.9764 | 302.9994 | 252.1261 | 252.1244 | 0.1244
13 | 26.0419 | -9.9662 | 331.0048 | 280.1315 | 13 | -25.9573 | -9.9771 | 331.0089 | 280.1356 | 280.1335 | 0.13355
14 | 26.043 | -9.9675 | 358.994 | 308.1207 | 14 | -25.9571 | -9.9796 | 359.0038 | 308.1305 | 308.1256 | 0.1256
15 | 26.0423 | -9.9672 | 386.9864 | 336.1131 | 15 | -25.9578 | -9.9773 | 387.0062 | 336.1329 | 336.123 | 0.123
16 | 26.0404 | -9.9674 | 414.9867 | 364.1134 | 16 | -25.9584 | -9.9767 | 415.0023 | 364.129 | 364.1212 | 0.1212
17 | 26.0417 | -9.9683 | 442.9903 | 392.117 | 17 | -25.9582 | -9.9772 | 443.0022 | 392.1289 | 392.123 | 0.12295
18 | 26.0413 | -9.9657 | 470.991 | 420.1177 | 18 | -25.9585 | -9.9766 | 471.0007 | 420.1274 | 420.1225 | 0.12255
19 | 26.0419 | -9.9679 | 498.9848 | 448.1115 | 19 | -25.9581 | -9.9773 | 499.0016 | 448.1283 | 448.1199 | 0.1199
20 | 26.0422 | -9.9673 | 526.9913 | 476.118 | 20 | -25.9585 | -9.9766 | 526.9834 | 476.1101 | 476.1141 | 0.11405
21 | 26.0408 | -9.9668 | 554.9937 | 504.1204 | 21 | -25.9588 | -9.9772 | 554.9914 | 504.1181 | 504.1193 | 0.11925
22 | 26.0417 | -9.9675 | 582.9844 | 532.1111 | 22 | -25.9585 | -9.9773 | 582.9845 | 532.1112 | 532.1112 | 0.11115
23 | 26.0404 | -9.9661 | 611.0112 | 560.1379 | 23 | -25.959 | -9.9771 | 611.0046 | 560.1313 | 560.1346 | 0.1346
24 | 26.0419 | -9.9671 | 639.0077 | 588.1344 | 24 | -25.9593 | -9.977 | 639.0044 | 588.1311 | 588.1327 | 0.13275
25 | 26.0404 | -9.9678 | 667.0094 | 616.1361 | 25 | -25.9581 | -9.9798 | 667.0081 | 616.1348 | 616.1354 | 0.13545
26 | 26.0405 | -9.9661 | 695.0016 | 644.1283 | 26 | -25.9591 | -9.9767 | 695.0115 | 644.1382 | 644.1333 | 0.13325
27 | 26.0399 | -9.9676 | 722.9891 | 672.1158 | 27 | -25.9594 | -9.9774 | 723.0043 | 672.131 | 672.1234 | 0.1234
28 | 26.0395 | -9.9674 | 751.0215 | 700.1482 | 28 | -25.9599 | -9.9771 | 750.997 | 700.1237 | 700.1359 | 0.13595
29 | 26.0392 | -9.9663 | 779.0035 | 728.1302 | 29 | -25.9596 | -9.9776 | 779.0023 | 728.129 | 728.1296 | 0.1296
30 | 26.0396 | -9.9663 | 806.9964 | 756.1231 | 30 | -25.959 | -9.9799 | 807.0034 | 756.1301 | 756.1266 | 0.1266
31 | 26.039 | -9.9688 | 835.002 | 784.1287 | 31 | -25.9599 | -9.978 | 835.0106 | 784.1373 | 784.133 | 0.133
32 | 26.0395 | -9.966 | 862.9941 | 812.1208 | 32 | -25.9598 | -9.977 | 863.0111 | 812.1378 | 812.1293 | 0.1293
33 | 26.0395 | -9.9666 | 891.0121 | 840.1388 | 33 | -25.9597 | -9.9773 | 891.0122 | 840.1389 | 840.1389 | 0.13885
34 | 26.0393 | -9.9663 | 919.0131 | 868.1398 | 34 | -25.9604 | -9.9774 | 919.0102 | 868.1369 | 868.1384 | 0.13835
35 | 26.0389 | -9.9663 | 947.0208 | 896.1475 | 35 | -25.9602 | -9.9774 | 947.0069 | 896.1336 | 896.1406 | 0.14055
36 | 26.0382 | -9.9681 | 975.0145 | 924.1412 | 36 | -25.9603 | -9.9774 | 975.0135 | 924.1402 | 924.1407 | 0.1407
37 | 26.0387 | -9.9669 | 1003.0031 | 952.1298 | 37 | -25.9603 | -9.9775 | 1003.0084 | 952.1351 | 952.1325 | 0.13245
38 | 26.0389 | -9.9653 | 1030.9762 | 980.1029 | 38 | -25.9606 | -9.977 | 1031.0073 | 980.134 | 980.1185 | 0.11845
39 | 26.0386 | -9.9674 | 1058.9629 | 1008.0896 | 39 | -25.961 | -9.9776 | 1058.9911 | 1008.1178 | 1008.1037 | 0.1037
40 | 26.0387 | -9.966 | 1086.9621 | 1036.0888 | 40 | -25.9601 | -9.9798 | 1086.9775 | 1036.1042 | 1036.0965 | 0.0965
41 | 26.0376 | -9.9701 | 1114.9563 | 1064.083 | 41 | -25.9605 | -9.9815 | 1114.9682 | 1064.0949 | 1064.089 | 0.08895
42 | 26.0385 | -9.9668 | 1142.9606 | 1092.0873 | 42 | -25.9609 | -9.9772 | 1142.9658 | 1092.0925 | 1092.0899 | 0.0899
43 | 26.0378 | -9.9674 | 1170.9551 | 1120.0818 | 43 | -25.9603 | -9.9808 | 1170.9534 | 1120.0801 | 1120.081 | 0.08095
44 | 26.039 | -9.9674 | 1198.9784 | 1148.1051 | 44 | -25.9614 | -9.9775 | 1198.9692 | 1148.0959 | 1148.1005 | 0.1005
45 | 26.038 | -9.9668 | 1226.9706 | 1176.0973 | 45 | -25.9608 | -9.9777 | 1226.9659 | 1176.0926 | 1176.095 | 0.09495
46 | 26.0385 | -9.9659 | 1254.9735 | 1204.1002 | 46 | -25.9608 | -9.9775 | 1254.9612 | 1204.0879 | 1204.0941 | 0.09405
47 | 26.0377 | -9.968 | 1282.9563 | 1232.083 | 47 | -25.9612 | -9.9777 | 1282.9501 | 1232.0768 | 1232.0799 | 0.0799
48 | 26.038 | -9.9667 | 1310.9524 | 1260.0791 | 48 | -25.9617 | -9.9775 | 1310.958 | 1260.0847 | 1260.0819 | 0.0819
49 | 26.0381 | -9.9674 | 1338.9386 | 1288.0653 | 49 | -25.9615 | -9.9778 | 1338.9592 | 1288.0859 | 1288.0756 | 0.0756
50 | 26.0375 | -9.9666 | 1366.9443 | 1316.071 | 50 | -25.9616 | -9.9774 | 1366.9329 | 1316.0596 | 1316.0653 | 0.0653
51 | 26.0365 | -9.9675 | 1394.9432 | 1344.0699 | 51 | -25.9619 | -9.978 | 1394.9546 | 1344.0813 | 1344.0756 | 0.0756
52 | 26.038 | -9.9671 | 1422.9593 | 1372.086 | 52 | -25.9621 | -9.9774 | 1422.9566 | 1372.0833 | 1372.0847 | 0.08465
53 | 26.0374 | -9.9674 | 1450.9346 | 1400.0613 | 53 | -25.9615 | -9.9781 | 1450.9319 | 1400.0586 | 1400.06 | 0.05995
54 | 26.0382 | -9.9678 | 1478.9692 | 1428.0959 | 54 | -25.9623 | -9.9776 | 1478.9573 | 1428.084 | 1428.09 | 0.08995
55 | 26.0375 | -9.9676 | 1506.9589 | 1456.0856 | 55 | -25.9622 | -9.9781 | 1506.9483 | 1456.075 | 1456.0803 | 0.0803
56 | 26.0367 | -9.9671 | 1534.9539 | 1484.0806 | 56 | -25.9625 | -9.9777 | 1534.9495 | 1484.0762 | 1484.0784 | 0.0784
57 | 26.0371 | -9.9673 | 1562.9653 | 1512.092 | 57 | -25.9622 | -9.9784 | 1562.9573 | 1512.084 | 1512.088 | 0.088
58 | 26.0369 | -9.9667 | 1590.9523 | 1540.079 | 58 | -25.9627 | -9.9775 | 1590.9618 | 1540.0885 | 1540.0838 | 0.08375
59 | 26.0363 | -9.9692 | 1618.9581 | 1568.0848 | 59 | -25.9625 | -9.9787 | 1618.9484 | 1568.0751 | 1568.08 | 0.07995
60 | 26.0364 | -9.9665 | 1646.955 | 1596.0817 | 60 | -25.9627 | -9.9777 | 1646.9463 | 1596.073 | 1596.0774 | 0.07735
61 | 26.0367 | -9.9673 | 1674.9624 | 1624.0891 | 61 | -25.9626 | -9.9783 | 1674.9653 | 1624.092 | 1624.0905 | 0.09055
62 | 26.0366 | -9.9673 | 1702.9568 | 1652.0835 | 62 | -25.9623 | -9.9806 | 1702.9595 | 1652.0862 | 1652.0848 | 0.08485
63 | 26.0361 | -9.9674 | 1730.9665 | 1680.0932 | 63 | -25.9633 | -9.9783 | 1730.9661 | 1680.0928 | 1680.093 | 0.093
64 | 26.0358 | -9.9678 | 1758.9748 | 1708.1015 | 64 | -25.9637 | -9.9777 | 1758.9672 | 1708.0939 | 1708.0977 | 0.0977
65 | 26.0362 | -9.9675 | 1786.9776 | 1736.1043 | 65 | -25.9634 | -9.9783 | 1786.9685 | 1736.0952 | 1736.0997 | 0.09975
66 | 26.0362 | -9.9674 | 1814.9613 | 1764.088 | 66 | -25.963 | -9.978 | 1814.9721 | 1764.0988 | 1764.0934 | 0.0934
67 | 26.0359 | -9.9679 | 1842.9591 | 1792.0858 | 67 | -25.9639 | -9.9783 | 1842.967 | 1792.0937 | 1792.0898 | 0.08975
68 | 26.0357 | -9.9668 | 1870.9722 | 1820.0989 | 68 | -25.9638 | -9.978 | 1870.9706 | 1820.0973 | 1820.0981 | 0.0981
69 | 26.0361 | -9.9697 | 1898.9617 | 1848.0884 | 69 | -25.9636 | -9.9786 | 1898.963 | 1848.0897 | 1848.0891 | 0.08905
70 | 26.036 | -9.967 | 1926.9525 | 1876.0792 | 70 | -25.9641 | -9.9783 | 1926.9638 | 1876.0905 | 1876.0849 | 0.08485
71 | 26.0352 | -9.9672 | 1954.9625 | 1904.0892 | 71 | -25.964 | -9.9783 | 1954.9651 | 1904.0918 | 1904.0905 | 0.0905
72 | 26.036 | -9.9668 | 1982.9572 | 1932.0839 | 72 | -25.9646 | -9.9779 | 1982.9732 | 1932.0999 | 1932.0919 | 0.0919
73 | 26.0348 | -9.9671 | 2010.9476 | 1960.0743 | 73 | -25.9642 | -9.9788 | 2010.9811 | 1960.1078 | 1960.091 | 0.09105
74 | 26.0359 | -9.9673 | 2038.9401 | 1988.0668 | 74 | -25.9644 | -9.9783 | 2038.9708 | 1988.0975 | 1988.0822 | 0.08215
75 | 26.0355 | -9.9681 | 2066.9402 | 2016.0669 | 75 | -25.9638 | -9.9787 | 2066.9694 | 2016.0961 | 2016.0815 | 0.0815
76 | 26.0356 | -9.9673 | 2094.9498 | 2044.0765 | 76 | -25.9649 | -9.9783 | 2094.9792 | 2044.1059 | 2044.0912 | 0.0912
77 | 26.0342 | -9.9698 | 2122.9438 | 2072.0705 | 77 | -25.964 | -9.9778 | 2122.9719 | 2072.0986 | 2072.0845 | 0.08455
78 | 26.0352 | -9.9672 | 2150.9285 | 2100.0552 | 78 | -25.9651 | -9.9785 | 2150.969 | 2100.0957 | 2100.0754 | 0.07545
79 | 26.0349 | -9.9681 | 2178.8588 | 2127.9855 | 79 | -25.9638 | -9.9785 | 2178.9015 | 2128.0282 | 2128.0068 | 0.00685
80 | 26.035 | -9.9675 | 2206.851 | 2155.9777 | 80 | -25.9642 | -9.9783 | 2206.8885 | 2156.0152 | 2155.9964 | -0.00355
81 | 26.0348 | -9.9681 | 2234.8405 | 2183.9672 | 81 | -25.9634 | -9.9812 | 2234.8737 | 2184.0004 | 2183.9838 | -0.0162
82 | 26.0338 | -9.9693 | 2262.909 | 2212.0357 | 82 | -25.9651 | -9.9788 | 2262.9373 | 2212.064 | 2212.0498 | 0.04985
83 | 26.0339 | -9.9709 | 2290.9012 | 2240.0279 | 83 | -25.9639 | -9.9822 | 2290.9298 | 2240.0565 | 2240.0422 | 0.0422
84 | 26.0352 | -9.9668 | 2318.8715 | 2267.9982 | 84 | -25.9638 | -9.9816 | 2318.9131 | 2268.0398 | 2268.019 | 0.019
85 | 26.0339 | -9.9702 | 2346.8733 | 2296 | 85 | -25.9646 | -9.9788 | 2346.9065 | 2296.0332 | 2296.0166 | 0.0166
86 | 26.0348 | -9.9678 | 2374.8753 | 2324.002 | 86 | -25.9646 | -9.9782 | 2374.9115 | 2324.0382 | 2324.0201 | 0.0201
87 | 26.0326 | -9.9707 | 2402.8514 | 2351.9781 | 87 | -25.9641 | -9.9823 | 2402.9141 | 2352.0408 | 2352.0094 | 0.00945
88 | 26.0346 | -9.9681 | 2430.879 | 2380.0057 | 88 | -25.9642 | -9.981 | 2430.9086 | 2380.0353 | 2380.0205 | 0.0205
89 | 26.0338 | -9.9684 | 2458.8656 | 2407.9923 | 89 | -25.9649 | -9.9784 | 2458.9044 | 2408.0311 | 2408.0117 | 0.0117
90 | 26.0336 | -9.9677 | 2486.8583 | 2435.985 | 90 | -25.9646 | -9.9781 | 2486.9008 | 2436.0275 | 2436.0062 | 0.00625
91 | 26.032 | -9.9711 | 2514.8536 | 2463.9803 | 91 | -25.9661 | -9.9795 | 2514.8951 | 2464.0218 | 2464.001 | 0.00105
92 | 26.0337 | -9.9678 | 2542.8803 | 2492.007 | 92 | -25.966 | -9.9786 | 2542.8911 | 2492.0178 | 2492.0124 | 0.0124
93 | 26.0329 | -9.9704 | 2570.8819 | 2520.0086 | 93 | -25.9661 | -9.9793 | 2570.8857 | 2520.0124 | 2520.0105 | 0.0105
94 | 26.0325 | -9.9701 | 2598.8861 | 2548.0128 | 94 | -25.9656 | -9.9822 | 2598.906 | 2548.0327 | 2548.0228 | 0.02275
95 | 26.0337 | -9.9684 | 2626.8564 | 2575.9831 | 95 | -25.9645 | -9.9818 | 2626.9032 | 2576.0299 | 2576.0065 | 0.0065
96 | 26.0337 | -9.9681 | 2654.8402 | 2603.9669 | 96 | -25.9655 | -9.9783 | 2654.9131 | 2604.0398 | 2604.0033 | 0.00335
97 | 26.0334 | -9.9686 | 2682.8899 | 2632.0166 | 97 | -25.9655 | -9.9789 | 2682.9027 | 2632.0294 | 2632.023 | 0.023
98 | 26.0339 | -9.9683 | 2710.8636 | 2659.9903 | 98 | -25.9658 | -9.9786 | 2710.8759 | 2660.0026 | 2659.9964 | -0.00355
99 | 26.0333 | -9.969 | 2738.8868 | 2688.0135 | 99 | -25.9662 | -9.9785 | 2738.8946 | 2688.0213 | 2688.0174 | 0.0174
100 | 26.0335 | -9.968 | 2766.8791 | 2716.0058 | 100 | -25.9659 | -9.9788 | 2766.895 | 2716.0217 | 2716.0138 | 0.01375
101 | 26.0332 | -9.9686 | 2794.8811 | 2744.0078 | 101 | -25.9661 | -9.9793 | 2794.8941 | 2744.0208 | 2744.0143 | 0.0143
102 | 26.0334 | -9.9677 | 2822.8842 | 2772.0109 | 102 | -25.9664 | -9.9788 | 2822.898 | 2772.0247 | 2772.0178 | 0.0178
103 | 26.0331 | -9.9686 | 2850.8914 | 2800.0181 | 103 | -25.9665 | -9.979 | 2850.9046 | 2800.0313 | 2800.0247 | 0.0247
104 | 26.0332 | -9.9676 | 2878.882 | 2828.0087 | 104 | -25.9668 | -9.9786 | 2878.9101 | 2828.0368 | 2828.0228 | 0.02275
105 | 26.0332 | -9.9683 | 2906.875 | 2856.0017 | 105 | -25.9663 | -9.9788 | 2906.9038 | 2856.0305 | 2856.0161 | 0.0161
106 | 26.0329 | -9.9677 | 2934.8695 | 2883.9962 | 106 | -25.9672 | -9.9789 | 2934.9025 | 2884.0292 | 2884.0127 | 0.0127
107 | 26.0328 | -9.9686 | 2962.8778 | 2912.0045 | 107 | -25.967 | -9.9793 | 2962.8985 | 2912.0252 | 2912.0148 | 0.01485
108 | 26.0332 | -9.968 | 2990.8971 | 2940.0238 | 108 | -25.9667 | -9.979 | 2990.9097 | 2940.0364 | 2940.0301 | 0.0301
109 | 26.0326 | -9.9684 | 3018.8835 | 2968.0102 | 109 | -25.9672 | -9.9791 | 3018.9017 | 2968.0284 | 2968.0193 | 0.0193
110 | 26.0327 | -9.9682 | 3046.8636 | 2995.9903 | 110 | -25.9672 | -9.9789 | 3046.897 | 2996.0237 | 2996.007 | 0.007
111 | 26.0324 | -9.9688 | 3074.8773 | 3024.004 | 111 | -25.9672 | -9.9792 | 3074.8947 | 3024.0214 | 3024.0127 | 0.0127
112 | 26.0327 | -9.9681 | 3102.8604 | 3051.9871 | 112 | -25.9678 | -9.9789 | 3102.9068 | 3052.0335 | 3052.0103 | 0.0103
113 | 26.0322 | -9.9689 | 3130.8602 | 3079.9869 | 113 | -25.9668 | -9.9794 | 3130.9031 | 3080.0298 | 3080.0084 | 0.00835
114 | 26.0321 | -9.9681 | 3158.8642 | 3107.9909 | 114 | -25.9678 | -9.9792 | 3158.9056 | 3108.0323 | 3108.0116 | 0.0116
115 | 26.0318 | -9.9687 | 3186.8736 | 3136.0003 | 115 | -25.9673 | -9.9794 | 3186.9043 | 3136.031 | 3136.0156 | 0.01565
116 | 26.0322 | -9.9683 | 3214.8834 | 3164.0101 | 116 | -25.9674 | -9.9791 | 3214.9087 | 3164.0354 | 3164.0228 | 0.02275
117 | 26.0317 | -9.9688 | 3242.8913 | 3192.018 | 117 | -25.9673 | -9.9797 | 3242.9006 | 3192.0273 | 3192.0226 | 0.02265
118 | 26.0322 | -9.968 | 3270.8896 | 3220.0163 | 118 | -25.9673 | -9.9789 | 3270.9 | 3220.0267 | 3220.0215 | 0.0215
119 | 26.0312 | -9.9694 | 3298.8879 | 3248.0146 | 119 | -25.9682 | -9.9803 | 3298.8977 | 3248.0244 | 3248.0195 | 0.0195
120 | 26.0311 | -9.9692 | 3326.8558 | 3275.9825 | 120 | -25.9679 | -9.9802 | 3326.8797 | 3276.0064 | 3275.9944 | -0.00555
121 | 26.0302 | -9.9689 | 3354.8196 | 27.9638 | 121 | -25.9684 | -9.9797 | 3354.8585 | 27.9788 | 27.9713 | -0.0287
122 | 26.0315 | -9.9683 | 3380.3069 | 25.4873 | 122 | -25.969 | -9.979 | 3380.3504 | 25.4919