## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 14.0338 | -0.0097 | 5.279 | 1 | -13.9631 | -0.0102 | 5.2805
2 | 14.0336 | -0.0137 | 30.7795 | 2 | -13.9631 | -0.0079 | 30.7792
3 | 14.0332 | -0.0131 | 57.5295 | 3 | -13.9637 | -0.0109 | 57.5303
4 | 14.0326 | -0.0053 | 85.529 | 4 | -13.9625 | -0.0089 | 85.5302
5 | 14.0336 | -0.0044 | 113.5298 | 5 | -13.9631 | -0.008 | 113.5295
6 | 14.0331 | -0.0076 | 141.5287 | 6 | -13.9629 | -0.0066 | 141.5292
7 | 14.0334 | -0.0013 | 169.5283 | 7 | -13.963 | -0.0038 | 169.5295
8 | 14.0328 | -0.0057 | 197.5286 | 8 | -13.9623 | -0.0039 | 197.5299
9 | 14.0328 | -0.0008 | 225.5259 | 9 | -13.9634 | -0.0017 | 225.5292
10 | 14.0332 | -0.0029 | 253.5269 | 10 | -13.9628 | -0.0018 | 253.529
11 | 14.0332 | -0.0027 | 281.5268 | 11 | -13.9635 | -0.0037 | 281.5282
12 | 14.0334 | -0.0012 | 309.5268 | 12 | -13.9631 | -0.0018 | 309.5285
13 | 14.0334 | 0.0026 | 337.5255 | 13 | -13.9627 | -0.0028 | 337.5281
14 | 14.0331 | 0.0016 | 365.5243 | 14 | -13.9625 | 0.0004 | 365.5279
15 | 14.0339 | 0.0031 | 393.5277 | 15 | -13.9627 | 0.0029 | 393.5275
16 | 14.0335 | 0.0035 | 421.5255 | 16 | -13.9631 | 0.001 | 421.5281
17 | 14.0331 | 0.006 | 449.5259 | 17 | -13.9625 | 0.0055 | 449.5273
18 | 14.0328 | 0.0065 | 477.5253 | 18 | -13.9625 | 0.0019 | 477.5274
19 | 14.0331 | 0.006 | 505.523 | 19 | -13.9627 | 0.007 | 505.5269
20 | 14.0348 | 0.0025 | 533.5268 | 20 | -13.9619 | 0.0037 | 533.5269
21 | 14.0335 | 0.0023 | 561.5246 | 21 | -13.9614 | 0.0041 | 561.5263
22 | 14.0337 | 0.0041 | 589.5232 | 22 | -13.9623 | 0.0011 | 589.526
23 | 14.0327 | 0.0033 | 617.524 | 23 | -13.9624 | 0.0025 | 617.5254
24 | 14.0326 | 0.0073 | 645.5237 | 24 | -13.9632 | 0.0037 | 645.5262
25 | 14.0339 | 0.0063 | 673.526 | 25 | -13.9626 | 0.004 | 673.5257
26 | 14.0339 | 0.0023 | 701.5248 | 26 | -13.9623 | 0.0017 | 701.5254
27 | 14.0327 | 0.0063 | 729.5251 | 27 | -13.9618 | 0.0032 | 729.5253
28 | 14.0325 | 0.0052 | 757.5242 | 28 | -13.9619 | 0.0042 | 757.5245
29 | 14.0339 | 0.0122 | 785.5228 | 29 | -13.9623 | 0.007 | 785.525
30 | 14.033 | 0.0067 | 813.5254 | 30 | -13.9622 | 0.0019 | 813.5244
31 | 14.0329 | 0.0127 | 841.5242 | 31 | -13.9625 | 0.0085 | 841.5245
32 | 14.0331 | 0.0092 | 869.5238 | 32 | -13.9622 | 0.0044 | 869.5243
33 | 14.0329 | 0.0079 | 897.5242 | 33 | -13.9617 | 0.0096 | 897.5241
34 | 14.0336 | 0.0098 | 925.5231 | 34 | -13.9614 | 0.0119 | 925.5241
35 | 14.0342 | 0.0104 | 953.5232 | 35 | -13.9617 | 0.0048 | 953.5231
36 | 14.0331 | 0.0053 | 981.5217 | 36 | -13.9619 | 0.0069 | 981.5234
37 | 14.0331 | 0.0045 | 1009.524 | 37 | -13.9616 | 0.0008 | 1009.5229
38 | 14.0333 | 0.0046 | 1037.5223 | 38 | -13.9615 | 0.0038 | 1037.5227
39 | 14.0329 | -0.0003 | 1065.5216 | 39 | -13.9616 | 0.0003 | 1065.5226
40 | 14.0343 | -0.0003 | 1093.5219 | 40 | -13.9611 | 0.0027 | 1093.5224
41 | 14.0342 | -0.0048 | 1121.5201 | 41 | -13.9613 | -0.0027 | 1121.5218
42 | 14.0336 | -0.0134 | 1149.5202 | 42 | -13.9618 | -0.0064 | 1149.522
43 | 14.033 | -0.0067 | 1177.5216 | 43 | -13.9618 | -0.0003 | 1177.5218
44 | 14.0333 | -0.0039 | 1205.5201 | 44 | -13.9624 | -0.0046 | 1205.5209
45 | 14.033 | -0.0051 | 1233.5215 | 45 | -13.9622 | -0.0057 | 1233.5206
46 | 14.0323 | -0.0024 | 1261.5207 | 46 | -13.9619 | -0.0015 | 1261.521
47 | 14.0336 | 0.0025 | 1289.5204 | 47 | -13.9622 | -0.0028 | 1289.52
48 | 14.0329 | -0.0018 | 1317.5205 | 48 | -13.9613 | 0 | 1317.5208
49 | 14.0332 | -0.0012 | 1345.5192 | 49 | -13.9624 | -0.0007 | 1345.5202
50 | 14.0341 | 0.003 | 1373.5199 | 50 | -13.9617 | -0.0025 | 1373.5201
51 | 14.0334 | 0.0033 | 1401.5188 | 51 | -13.9621 | 0.0024 | 1401.5195
52 | 14.0339 | 0.0025 | 1429.5198 | 52 | -13.962 | -0.0023 | 1429.5201
53 | 14.033 | 0.0035 | 1457.5184 | 53 | -13.9616 | -0.0001 | 1457.5201
54 | 14.0329 | 0.0014 | 1485.5187 | 54 | -13.962 | 0.0027 | 1485.5192
55 | 14.0329 | 0.0013 | 1513.5188 | 55 | -13.9616 | 0.0014 | 1513.5194
56 | 14.0328 | -0.0017 | 1541.5171 | 56 | -13.9622 | -0.0025 | 1541.5192
57 | 14.0328 | -0.0003 | 1569.5184 | 57 | -13.9626 | 0.0001 | 1569.5189
58 | 14.0339 | 0.005 | 1597.518 | 58 | -13.9619 | -0.0028 | 1597.5191
59 | 14.0339 | -0.0006 | 1625.5165 | 59 | -13.9621 | -0.0042 | 1625.5184
60 | 14.033 | -0.0034 | 1653.5168 | 60 | -13.9625 | -0.0038 | 1653.5182
61 | 14.0345 | 0.0013 | 1681.5161 | 61 | -13.9621 | 0 | 1681.5175
62 | 14.0331 | 0.0001 | 1709.517 | 62 | -13.9629 | 0.002 | 1709.5179
63 | 14.0335 | -0.0006 | 1737.5155 | 63 | -13.9625 | 0.0021 | 1737.5176
64 | 14.034 | -0.0011 | 1765.5159 | 64 | -13.9622 | -0.0035 | 1765.5179
65 | 14.0333 | 0.0013 | 1793.5177 | 65 | -13.9621 | 0.0055 | 1793.5176
66 | 14.0343 | -0.0042 | 1821.5152 | 66 | -13.9619 | -0.0027 | 1821.5172
67 | 14.0339 | -0.0054 | 1849.5154 | 67 | -13.9623 | -0.0018 | 1849.517
68 | 14.0332 | -0.0052 | 1877.5167 | 68 | -13.962 | -0.0029 | 1877.5174
69 | 14.0341 | -0.0046 | 1905.5152 | 69 | -13.9622 | -0.0058 | 1905.5163
70 | 14.0338 | -0.0046 | 1933.5164 | 70 | -13.9627 | -0.0026 | 1933.5177
71 | 14.0325 | -0.0012 | 1961.5141 | 71 | -13.9629 | -0.0007 | 1961.5167
72 | 14.0349 | -0.0054 | 1989.5151 | 72 | -13.9621 | -0.0051 | 1989.5167
73 | 14.0342 | -0.0044 | 2017.5151 | 73 | -13.9619 | -0.0017 | 2017.5161
74 | 14.0343 | -0.0066 | 2045.5145 | 74 | -13.9623 | -0.0034 | 2045.5165
75 | 14.0335 | -0.0052 | 2073.5147 | 75 | -13.9622 | -0.0055 | 2073.516
76 | 14.0333 | -0.0041 | 2101.5141 | 76 | -13.9621 | 0 | 2101.5162
77 | 14.0344 | -0.0053 | 2129.5134 | 77 | -13.9614 | -0.0041 | 2129.5154
78 | 14.034 | -0.0048 | 2157.5144 | 78 | -13.9623 | -0.003 | 2157.5153
79 | 14.0339 | -0.0028 | 2185.5134 | 79 | -13.9616 | -0.0008 | 2185.5151
80 | 14.0337 | -0.0004 | 2213.5148 | 80 | -13.9606 | -0.001 | 2213.5148
81 | 14.0341 | -0.0025 | 2241.5126 | 81 | -13.9619 | 0.0058 | 2241.5146
82 | 14.0347 | -0.0043 | 2269.5126 | 82 | -13.9617 | -0.003 | 2269.5139
83 | 14.0342 | -0.0089 | 2297.5119 | 83 | -13.9619 | -0.0034 | 2297.5137
84 | 14.0342 | -0.0025 | 2325.5121 | 84 | -13.9616 | -0.005 | 2325.5137
85 | 14.034 | -0.0076 | 2353.5121 | 85 | -13.9616 | -0.0046 | 2353.513
86 | 14.0335 | -0.0058 | 2381.5108 | 86 | -13.9609 | -0.002 | 2381.5141
87 | 14.0327 | -0.0026 | 2409.5119 | 87 | -13.962 | -0.0044 | 2409.5127
88 | 14.0343 | -0.0043 | 2437.511 | 88 | -13.962 | -0.0013 | 2437.5125
89 | 14.0335 | -0.0004 | 2465.5106 | 89 | -13.9608 | -0.0031 | 2465.5127
90 | 14.033 | -0.0033 | 2493.5109 | 90 | -13.9619 | -0.0044 | 2493.5128
91 | 14.0339 | 0.0025 | 2521.5102 | 91 | -13.9611 | 0.0033 | 2521.5121
92 | 14.0342 | -0.0002 | 2549.5109 | 92 | -13.9611 | 0.003 | 2549.5122
93 | 14.0334 | 0.0067 | 2577.5096 | 93 | -13.961 | 0.0035 | 2577.5116
94 | 14.0333 | 0.0046 | 2605.51 | 94 | -13.961 | 0.0077 | 2605.5117
95 | 14.0344 | 0.0144 | 2633.5104 | 95 | -13.9609 | 0.0107 | 2633.5111
96 | 14.0339 | 0.0043 | 2661.5095 | 96 | -13.961 | 0.0083 | 2661.5114
97 | 14.0336 | 0.0031 | 2689.5097 | 97 | -13.9609 | 0.0067 | 2689.5115
98 | 14.0341 | 0.0044 | 2717.5093 | 98 | -13.9607 | 0.0084 | 2717.5112
99 | 14.0338 | 0.0046 | 2745.5092 | 99 | -13.9614 | 0.0058 | 2745.5106
100 | 14.034 | 0.0109 | 2773.5102 | 100 | -13.9614 | 0.0088 | 2773.5099
101 | 14.0348 | 0.004 | 2801.5078 | 101 | -13.962 | 0.0093 | 2801.5099
102 | 14.0346 | 0.0075 | 2829.5086 | 102 | -13.9609 | 0.0057 | 2829.5101
103 | 14.0332 | 0.0092 | 2857.5075 | 103 | -13.9607 | 0.0087 | 2857.5098
104 | 14.0335 | 0.0071 | 2885.5077 | 104 | -13.9615 | 0.0071 | 2885.5096
105 | 14.0337 | 0.0066 | 2913.5081 | 105 | -13.9608 | 0.0032 | 2913.5091
106 | 14.0346 | 0.0034 | 2941.5069 | 106 | -13.9612 | 0.003 | 2941.5096
107 | 14.0346 | 0.0022 | 2969.5076 | 107 | -13.961 | 0.002 | 2969.5088
108 | 14.0338 | 0.0003 | 2997.5072 | 108 | -13.9603 | 0.0006 | 2997.5083
109 | 14.0345 | -0.0009 | 3025.5063 | 109 | -13.9616 | 0.002 | 3025.509
110 | 14.0347 | -0.0039 | 3053.5074 | 110 | -13.9609 | -0.0059 | 3053.5085
111 | 14.0343 | -0.0062 | 3081.5063 | 111 | -13.9611 | -0.002 | 3081.5088
112 | 14.0346 | -0.011 | 3109.5076 | 112 | -13.9604 | -0.0117 | 3109.5087
113 | 14.0348 | -0.0045 | 3137.5057 | 113 | -13.9611 | -0.0032 | 3137.5077
114 | 14.0346 | -0.0114 | 3165.5062 | 114 | -13.9601 | -0.0083 | 3165.5083
115 | 14.0346 | -0.0068 | 3193.5069 | 115 | -13.9606 | -0.0068 | 3193.5073
116 | 14.0343 | -0.0073 | 3221.5053 | 116 | -13.9612 | -0.0118 | 3221.5075
117 | 14.034 | -0.0015 | 3249.5061 | 117 | -13.9606 | 0.0004 | 3249.5067
118 | 14.0345 | -0.0039 | 3277.5053 | 118 | -13.9617 | -0.0056 | 3277.5067
119 | 14.0343 | -0.0058 | 3305.5051 | 119 | -13.9619 | -0.0054 | 3305.5069
120 | 14.0338 | -0.0032 | 3333.5052 | 120 | -13.961 | -0.0023 | 3333.5064
121 | 14.0341 | 0.0056 | 3360.2543 | 121 | -13.9619 | 0.0042 | 3360.2558
122 | 14.0345 | 0.0098 | 3385.7541 | 122 | -13.9621 | 0.0096 | 3385.7554

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.0262 | -10.0088 | 5.2522
2 | -0.0107 | -10.0101 | 30.7507
3 | 0.0321 | -10.0212 | 57.5299
4 | 0.0014 | -10.0189 | 85.5302
5 | 0.009 | -10.0177 | 113.5291
6 | 0.0027 | -10.0181 | 141.5302
7 | 0.0172 | -10.0182 | 169.5289
8 | 0.0193 | -10.0205 | 197.5294
9 | 0.0192 | -10.0181 | 225.5287
10 | 0.0135 | -10.0194 | 253.5291
11 | 0.0498 | -10.0171 | 281.5281
12 | 0.0174 | -10.0192 | 309.5281
13 | 0.0273 | -10.0159 | 337.5279
14 | 0.0131 | -10.0165 | 365.5277
15 | 0.0252 | -10.0175 | 393.5275
16 | 0.0059 | -10.019 | 421.5281
17 | 0.0161 | -10.0176 | 449.5268
18 | -0.0056 | -10.0194 | 477.5277
19 | -0.0227 | -10.0195 | 505.5268
20 | 0.0487 | -10.0157 | 533.527
21 | -0.018 | -10.0163 | 561.5265
22 | -0.0244 | -10.0147 | 589.527
23 | -0.012 | -10.0167 | 617.5248
24 | 0.0351 | -10.0169 | 645.5263
25 | 0.0154 | -10.0158 | 673.5249
26 | 0.0429 | -10.0174 | 701.5256
27 | -0.0268 | -10.0158 | 729.5251
28 | 0.0194 | -10.0148 | 757.5255
29 | 0.0416 | -10.014 | 785.5241
30 | -0.0123 | -10.0134 | 813.525
31 | -0.0366 | -10.015 | 841.5242
32 | 0.0208 | -10.0151 | 869.5254
33 | -0.0002 | -10.0154 | 897.5236
34 | -0.0298 | -10.0144 | 925.5242
35 | 0.0124 | -10.0145 | 953.5232
36 | -0.0033 | -10.0146 | 981.5247
37 | -0.0217 | -10.0151 | 1009.523
38 | -0.048 | -10.0126 | 1037.5237
39 | -0.0232 | -10.0127 | 1065.5223
40 | -0.0432 | -10.0129 | 1093.5231
41 | -0.0414 | -10.0138 | 1121.5224
42 | -0.0365 | -10.0147 | 1149.5227
43 | -0.0035 | -10.0124 | 1177.5217
44 | 0.0099 | -10.0118 | 1205.5226
45 | -0.011 | -10.0139 | 1233.5214
46 | 0.004 | -10.0117 | 1261.522
47 | -0.0649 | -10.0137 | 1289.5213
48 | -0.0153 | -10.0146 | 1317.5213
49 | -0.0379 | -10.0139 | 1345.5198
50 | -0.0248 | -10.0115 | 1373.521
51 | -0.0226 | -10.0133 | 1401.5203
52 | 0.0007 | -10.0111 | 1429.5202
53 | -0.0361 | -10.0139 | 1457.5195
54 | -0.0309 | -10.0122 | 1485.5195
55 | 0.0009 | -10.0103 | 1513.5186
56 | 0.0213 | -10.0138 | 1541.5204
57 | -0.0107 | -10.0118 | 1569.5187
58 | -0.0168 | -10.0137 | 1597.5196
59 | 0.0021 | -10.0102 | 1625.5182
60 | -0.0049 | -10.0112 | 1653.5198
61 | 0.0124 | -10.0108 | 1681.5176
62 | 0.0105 | -10.011 | 1709.5189
63 | -0.0082 | -10.0093 | 1737.5174
64 | -0.0333 | -10.0091 | 1765.5186
65 | 0.0222 | -10.0093 | 1793.5173
66 | -0.0181 | -10.0112 | 1821.5179
67 | 0.0009 | -10.0103 | 1849.5172
68 | -0.0022 | -10.0084 | 1877.5173
69 | 0.0316 | -10.0107 | 1905.5157
70 | 0.001 | -10.0128 | 1933.5168
71 | 0.0212 | -10.012 | 1961.5155
72 | -0.0091 | -10.0082 | 1989.5168
73 | 0.0321 | -10.0108 | 2017.516
74 | -0.0208 | -10.0093 | 2045.516
75 | 0.0037 | -10.0081 | 2073.5158
76 | -0.0295 | -10.0119 | 2101.5157
77 | 0.0396 | -10.0107 | 2129.515
78 | -0.0039 | -10.009 | 2157.5156
79 | -0.0043 | -10.0086 | 2185.5147
80 | 0.0445 | -10.0096 | 2213.5151
81 | -0.0017 | -10.0082 | 2241.5138
82 | 0.0151 | -10.0078 | 2269.5148
83 | 0.0155 | -10.0068 | 2297.5141
84 | -0.0171 | -10.0091 | 2325.5141
85 | 0.0024 | -10.0093 | 2353.5129
86 | 0.0064 | -10.0087 | 2381.5135
87 | -0.0206 | -10.0074 | 2409.5128
88 | 0.0342 | -10.0073 | 2437.5138
89 | 0.0021 | -10.0063 | 2465.5124
90 | 0.024 | -10.0055 | 2493.5131
91 | -0.0236 | -10.006 | 2521.5121
92 | -0.0151 | -10.0066 | 2549.5128
93 | -0.0212 | -10.0078 | 2577.5118
94 | 0.0153 | -10.0077 | 2605.5118
95 | 0.0039 | -10.0051 | 2633.511
96 | -0.0119 | -10.0062 | 2661.5115
97 | 0.0262 | -10.0074 | 2689.5104
98 | -0.0388 | -10.0045 | 2717.5115
99 | 0.0356 | -10.0064 | 2745.5104
100 | 0.0284 | -10.0057 | 2773.5111
101 | 0.0481 | -10.0059 | 2801.5105
102 | -0.0198 | -10.005 | 2829.5108
103 | -0.0372 | -10.0042 | 2857.5093
104 | -0.0424 | -10.0056 | 2885.5106
105 | -0.0206 | -10.0056 | 2913.5094
106 | -0.005 | -10.008 | 2941.5097
107 | -0.02 | -10.006 | 2969.5086
108 | -0.0062 | -10.0039 | 2997.5092
109 | -0.0007 | -10.0051 | 3025.5086
110 | 0.01 | -10.0039 | 3053.5089
111 | 0.0077 | -10.0047 | 3081.5082
112 | 0.027 | -10.0027 | 3109.5081
113 | 0.0358 | -10.0029 | 3137.5072
114 | 0.0113 | -10.0053 | 3165.5078
115 | -0.0398 | -10.0053 | 3193.507
116 | -0.0119 | -10.0041 | 3221.5078
117 | 0.0129 | -10.0025 | 3249.5068
118 | -0.0131 | -10.0015 | 3277.5072
119 | 0.0203 | -10.0026 | 3305.5069
120 | 0.0249 | -10.0043 | 3333.507
121 | 0.0368 | -9.9965 | 3361.4997
122 | 0.0104 | -10.0011 | 3385.756

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 25.0338 | -0.3186 | 18.0281 | 2 | -24.9621 | -0.2784 | 18.0304
3 | 25.0344 | -0.2798 | 43.5284 | 3 | -24.9619 | -0.2991 | 43.5299
4 | 25.0326 | -0.2221 | 71.5287 | 4 | -24.9627 | -0.281 | 71.5301
5 | 25.0345 | -0.324 | 99.5292 | 5 | -24.9618 | -0.3277 | 99.5304
6 | 25.0343 | -0.2971 | 127.5275 | 6 | -24.962 | -0.302 | 127.5295
7 | 25.0347 | -0.3155 | 155.53 | 7 | -24.9617 | -0.3026 | 155.5294
8 | 25.0346 | -0.3513 | 183.5255 | 8 | -24.9626 | -0.3129 | 183.5293
9 | 25.0338 | -0.328 | 211.5276 | 9 | -24.9625 | -0.3105 | 211.529
10 | 25.0352 | -0.3033 | 239.5282 | 10 | -24.9622 | -0.2928 | 239.5287
11 | 25.0345 | -0.3141 | 267.5267 | 11 | -24.9622 | -0.3031 | 267.5279
12 | 25.035 | -0.2922 | 295.5296 | 12 | -24.9634 | -0.3139 | 295.5286
13 | 25.034 | -0.2941 | 323.5278 | 13 | -24.9618 | -0.2825 | 323.529
14 | 25.0336 | -0.2944 | 351.5265 | 14 | -24.962 | -0.3215 | 351.5275
15 | 25.0348 | -0.3281 | 379.5275 | 15 | -24.9621 | -0.2832 | 379.5274
16 | 25.0351 | -0.3097 | 407.5279 | 16 | -24.962 | -0.2962 | 407.5271
17 | 25.0349 | -0.3054 | 435.5267 | 17 | -24.9619 | -0.272 | 435.527
18 | 25.0351 | -0.2992 | 463.526 | 18 | -24.9619 | -0.2952 | 463.5269
19 | 25.0342 | -0.3 | 491.5251 | 19 | -24.9619 | -0.2709 | 491.5264
20 | 25.0357 | -0.3069 | 519.5259 | 20 | -24.9615 | -0.2812 | 519.5266
21 | 25.0347 | -0.3068 | 547.5246 | 21 | -24.9618 | -0.2894 | 547.5262
22 | 25.0355 | -0.3305 | 575.5263 | 22 | -24.9613 | -0.3035 | 575.5265
23 | 25.0359 | -0.3137 | 603.5282 | 23 | -24.9621 | -0.2943 | 603.5261
24 | 25.0342 | -0.3196 | 631.524 | 24 | -24.9616 | -0.3116 | 631.5259
25 | 25.0344 | -0.3146 | 659.5245 | 25 | -24.9608 | -0.2952 | 659.5266
26 | 25.0354 | -0.3151 | 687.5236 | 26 | -24.9625 | -0.3084 | 687.5252
27 | 25.0345 | -0.3003 | 715.5243 | 27 | -24.9618 | -0.2928 | 715.5247
28 | 25.0356 | -0.3325 | 743.5242 | 28 | -24.9609 | -0.2994 | 743.5251
29 | 25.0346 | -0.3015 | 771.5223 | 29 | -24.9616 | -0.2854 | 771.525
30 | 25.0344 | -0.3328 | 799.5224 | 30 | -24.9614 | -0.3013 | 799.5247
31 | 25.035 | -0.3043 | 827.5247 | 31 | -24.9612 | -0.2759 | 827.5248
32 | 25.0342 | -0.3201 | 855.5221 | 32 | -24.961 | -0.2958 | 855.5246
33 | 25.0344 | -0.3228 | 883.5248 | 33 | -24.9603 | -0.305 | 883.524
34 | 25.0341 | -0.2849 | 911.521 | 34 | -24.9613 | -0.2762 | 911.5238
35 | 25.0352 | -0.3076 | 939.5241 | 35 | -24.9611 | -0.2945 | 939.5242
36 | 25.0355 | -0.2917 | 967.5234 | 36 | -24.9608 | -0.2811 | 967.5239
37 | 25.0351 | -0.3187 | 995.5213 | 37 | -24.9605 | -0.3135 | 995.5236
38 | 25.0348 | -0.3229 | 1023.5214 | 38 | -24.9612 | -0.3103 | 1023.5232
39 | 25.0338 | -0.3221 | 1051.5203 | 39 | -24.9614 | -0.3093 | 1051.5225
40 | 25.0348 | -0.3009 | 1079.5224 | 40 | -24.9616 | -0.3326 | 1079.5226
41 | 25.0352 | -0.3001 | 1107.5224 | 41 | -24.9608 | -0.2821 | 1107.5232
42 | 25.0352 | -0.3391 | 1135.5201 | 42 | -24.9622 | -0.2903 | 1135.5218
43 | 25.0356 | -0.2975 | 1163.521 | 43 | -24.9615 | -0.2879 | 1163.5219
44 | 25.0342 | -0.2904 | 1191.5207 | 44 | -24.9617 | -0.3036 | 1191.5221
45 | 25.0356 | -0.3046 | 1219.5222 | 45 | -24.9612 | -0.3045 | 1219.5215
46 | 25.0349 | -0.314 | 1247.5194 | 46 | -24.9607 | -0.3242 | 1247.522
47 | 25.0352 | -0.3211 | 1275.5215 | 47 | -24.9616 | -0.3136 | 1275.5213
48 | 25.0358 | -0.3072 | 1303.5214 | 48 | -24.9614 | -0.3206 | 1303.5211
49 | 25.0347 | -0.3222 | 1331.52 | 49 | -24.9615 | -0.3097 | 1331.5212
50 | 25.0353 | -0.3103 | 1359.5207 | 50 | -24.9613 | -0.3005 | 1359.5208
51 | 25.0354 | -0.3111 | 1387.5179 | 51 | -24.9617 | -0.2956 | 1387.5205
52 | 25.0356 | -0.3039 | 1415.5174 | 52 | -24.9614 | -0.303 | 1415.5197
53 | 25.035 | -0.2953 | 1443.5214 | 53 | -24.9614 | -0.296 | 1443.5195
54 | 25.0354 | -0.3045 | 1471.5204 | 54 | -24.9613 | -0.2941 | 1471.5201
55 | 25.0357 | -0.2857 | 1499.5209 | 55 | -24.9611 | -0.2807 | 1499.5199
56 | 25.0352 | -0.2827 | 1527.5184 | 56 | -24.9616 | -0.2845 | 1527.5199
57 | 25.0358 | -0.3039 | 1555.5198 | 57 | -24.962 | -0.3014 | 1555.5199
58 | 25.0358 | -0.3018 | 1583.5201 | 58 | -24.961 | -0.2887 | 1583.519
59 | 25.0353 | -0.2966 | 1611.5166 | 59 | -24.9613 | -0.2923 | 1611.5188
60 | 25.0356 | -0.2949 | 1639.5153 | 60 | -24.9611 | -0.2837 | 1639.5183
61 | 25.0344 | -0.2939 | 1667.5151 | 61 | -24.9605 | -0.2957 | 1667.5185
62 | 25.0355 | -0.3454 | 1695.5167 | 62 | -24.9612 | -0.3337 | 1695.5185
63 | 25.0351 | -0.3172 | 1723.5191 | 63 | -24.961 | -0.3167 | 1723.5182
64 | 25.0346 | -0.3176 | 1751.5145 | 64 | -24.9622 | -0.305 | 1751.5179
65 | 25.0351 | -0.3261 | 1779.5163 | 65 | -24.9612 | -0.3384 | 1779.5179
66 | 25.0352 | -0.3079 | 1807.5159 | 66 | -24.9611 | -0.2795 | 1807.5177
67 | 25.0351 | -0.3215 | 1835.5164 | 67 | -24.9606 | -0.3203 | 1835.5172
68 | 25.0354 | -0.3303 | 1863.516 | 68 | -24.9607 | -0.3133 | 1863.5173
69 | 25.0356 | -0.3197 | 1891.5149 | 69 | -24.9614 | -0.3028 | 1891.516
70 | 25.0341 | -0.3159 | 1919.5162 | 70 | -24.961 | -0.2957 | 1919.5163
71 | 25.0351 | -0.3205 | 1947.5147 | 71 | -24.9605 | -0.3064 | 1947.5166
72 | 25.0347 | -0.3057 | 1975.5153 | 72 | -24.9615 | -0.3432 | 1975.5168
73 | 25.0346 | -0.3022 | 2003.5139 | 73 | -24.9609 | -0.2891 | 2003.5163
74 | 25.0346 | -0.3122 | 2031.5148 | 74 | -24.961 | -0.3172 | 2031.5159
75 | 25.035 | -0.2982 | 2059.514 | 75 | -24.9609 | -0.2838 | 2059.5158
76 | 25.0342 | -0.3256 | 2087.5128 | 76 | -24.9612 | -0.3213 | 2087.5151
77 | 25.0346 | -0.3053 | 2115.5138 | 77 | -24.9599 | -0.306 | 2115.5146
78 | 25.0348 | -0.2848 | 2143.5128 | 78 | -24.9604 | -0.2944 | 2143.5152
79 | 25.0362 | -0.3342 | 2171.514 | 79 | -24.9607 | -0.324 | 2171.5146
80 | 25.0344 | -0.2965 | 2199.5123 | 80 | -24.9612 | -0.3002 | 2199.5148
81 | 25.0347 | -0.2917 | 2227.5127 | 81 | -24.9602 | -0.2878 | 2227.5148
82 | 25.0347 | -0.2912 | 2255.5125 | 82 | -24.9608 | -0.2691 | 2255.5142
83 | 25.0343 | -0.3144 | 2283.5119 | 83 | -24.961 | -0.2991 | 2283.5141
84 | 25.0344 | -0.3109 | 2311.513 | 84 | -24.9608 | -0.3098 | 2311.5137
85 | 25.0341 | -0.3276 | 2339.5127 | 85 | -24.9603 | -0.3035 | 2339.5135
86 | 25.0348 | -0.3188 | 2367.5099 | 86 | -24.9612 | -0.2944 | 2367.5135
87 | 25.0332 | -0.3221 | 2395.5112 | 87 | -24.9615 | -0.2784 | 2395.5131
88 | 25.0347 | -0.3328 | 2423.5119 | 88 | -24.9607 | -0.2992 | 2423.513
89 | 25.0337 | -0.3419 | 2451.5098 | 89 | -24.9605 | -0.3139 | 2451.5127
90 | 25.0342 | -0.3174 | 2479.5105 | 90 | -24.9611 | -0.29 | 2479.5128
91 | 25.0345 | -0.3239 | 2507.5105 | 91 | -24.9608 | -0.2939 | 2507.5127
92 | 25.0346 | -0.3072 | 2535.5103 | 92 | -24.9602 | -0.2836 | 2535.5123
93 | 25.0353 | -0.3256 | 2563.5108 | 93 | -24.9604 | -0.2971 | 2563.5115
94 | 25.0344 | -0.2973 | 2591.5096 | 94 | -24.9605 | -0.2656 | 2591.5118
95 | 25.0343 | -0.2921 | 2619.5103 | 95 | -24.9605 | -0.2659 | 2619.5119
96 | 25.0344 | -0.3266 | 2647.5105 | 96 | -24.9606 | -0.2979 | 2647.5112
97 | 25.0343 | -0.3081 | 2675.5091 | 97 | -24.9607 | -0.2867 | 2675.5112
98 | 25.0346 | -0.3038 | 2703.5097 | 98 | -24.9607 | -0.2847 | 2703.511
99 | 25.0338 | -0.3056 | 2731.509 | 99 | -24.9613 | -0.2737 | 2731.5106
100 | 25.0343 | -0.3227 | 2759.5091 | 100 | -24.9612 | -0.2774 | 2759.5108
101 | 25.0345 | -0.3016 | 2787.5089 | 101 | -24.9607 | -0.2669 | 2787.5112
102 | 25.0344 | -0.3182 | 2815.5085 | 102 | -24.9605 | -0.2965 | 2815.5102
103 | 25.034 | -0.3181 | 2843.5082 | 103 | -24.9603 | -0.3018 | 2843.51
104 | 25.0337 | -0.3071 | 2871.508 | 104 | -24.9609 | -0.2886 | 2871.5095
105 | 25.0351 | -0.3309 | 2899.5083 | 105 | -24.9608 | -0.305 | 2899.5096
106 | 25.0344 | -0.329 | 2927.5079 | 106 | -24.9607 | -0.3064 | 2927.5094
107 | 25.035 | -0.3429 | 2955.508 | 107 | -24.9599 | -0.3248 | 2955.5091
108 | 25.0343 | -0.3376 | 2983.5076 | 108 | -24.961 | -0.3203 | 2983.509
109 | 25.0347 | -0.3343 | 3011.5076 | 109 | -24.9601 | -0.2998 | 3011.5082
110 | 25.035 | -0.312 | 3039.5066 | 110 | -24.9606 | -0.2764 | 3039.5089
111 | 25.036 | -0.3116 | 3067.5068 | 111 | -24.9606 | -0.2616 | 3067.5085
112 | 25.0351 | -0.3136 | 3095.5059 | 112 | -24.9599 | -0.284 | 3095.5085
113 | 25.035 | -0.3236 | 3123.5057 | 113 | -24.9603 | -0.298 | 3123.5079
114 | 25.0348 | -0.3234 | 3151.5052 | 114 | -24.9608 | -0.2901 | 3151.5079
115 | 25.0344 | -0.3347 | 3179.5064 | 115 | -24.9607 | -0.3025 | 3179.5075
116 | 25.0343 | -0.317 | 3207.5058 | 116 | -24.9611 | -0.2939 | 3207.5072
117 | 25.035 | -0.3113 | 3235.505 | 117 | -24.9601 | -0.2748 | 3235.5077
118 | 25.0352 | -0.3197 | 3263.5045 | 118 | -24.9605 | -0.2861 | 3263.5071
119 | 25.0346 | -0.3238 | 3291.5045 | 119 | -24.9608 | -0.2876 | 3291.5067
120 | 25.0337 | -0.2932 | 3319.5051 | 120 | -24.9603 | -0.2048 | 3319.5069
121 | 25.0349 | -0.2617 | 3347.5051 | 121 | -24.9599 | -0.2189 | 3347.5067
122 | 25.035 | -0.3427 | 3373.0037 | 122 | -24.961 | -0.2605 | 3373.0056

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 26.0332 | -10.0171 | 25.5267 |  | 2 | -25.9616 | -10.0182 | 25.5266
3 | 26.0328 | -10.0179 | 50.896 | -0.0549 | 3 | -25.9612 | -10.0192 | 50.9509 | 0
4 | 26.0339 | -10.0184 | 78.9394 | 27.9885 | 4 | -25.9607 | -10.0188 | 78.9741 | 28.0232 | 28.0059 | 0.00585
5 | 26.0334 | -10.0198 | 106.9768 | 56.0259 | 5 | -25.9614 | -10.0186 | 107.0142 | 56.0633 | 56.0446 | 0.0446
6 | 26.034 | -10.0165 | 134.9507 | 83.9998 | 6 | -25.9617 | -10.0175 | 135.0168 | 84.0659 | 84.0329 | 0.03285
7 | 26.0333 | -10.017 | 162.9576 | 112.0067 | 7 | -25.9624 | -10.0169 | 162.9988 | 112.0479 | 112.0273 | 0.0273
8 | 26.0337 | -10.0157 | 190.9677 | 140.0168 | 8 | -25.9614 | -10.0191 | 191.0149 | 140.064 | 140.0404 | 0.0404
9 | 26.0343 | -10.0175 | 219.0189 | 168.068 | 9 | -25.9609 | -10.0188 | 219.0197 | 168.0688 | 168.0684 | 0.0684
10 | 26.0344 | -10.0154 | 246.9963 | 196.0454 | 10 | -25.962 | -10.0146 | 247.0065 | 196.0556 | 196.0505 | 0.0505
11 | 26.0341 | -10.0166 | 274.9996 | 224.0487 | 11 | -25.9621 | -10.0159 | 275.004 | 224.0531 | 224.0509 | 0.0509
12 | 26.0344 | -10.0154 | 302.9981 | 252.0472 | 12 | -25.962 | -10.0158 | 303.0173 | 252.0664 | 252.0568 | 0.0568
13 | 26.0345 | -10.0163 | 330.9923 | 280.0414 | 13 | -25.9613 | -10.0182 | 331.0138 | 280.0629 | 280.0521 | 0.05215
14 | 26.0349 | -10.0163 | 358.9515 | 308.0006 | 14 | -25.9624 | -10.0157 | 359.002 | 308.0511 | 308.0258 | 0.02585
15 | 26.0341 | -10.0148 | 386.998 | 336.0471 | 15 | -25.962 | -10.0158 | 386.9907 | 336.0398 | 336.0435 | 0.04345
16 | 26.0341 | -10.0155 | 414.9959 | 364.045 | 16 | -25.9609 | -10.0181 | 415.0126 | 364.0617 | 364.0534 | 0.05335
17 | 26.0345 | -10.0156 | 442.9747 | 392.0238 | 17 | -25.9608 | -10.018 | 442.9982 | 392.0473 | 392.0356 | 0.03555
18 | 26.0345 | -10.0151 | 471.0218 | 420.0709 | 18 | -25.9616 | -10.015 | 471.0114 | 420.0605 | 420.0657 | 0.0657
19 | 26.0342 | -10.0164 | 499.027 | 448.0761 | 19 | -25.9617 | -10.0153 | 499.0202 | 448.0693 | 448.0727 | 0.0727
20 | 26.0343 | -10.0146 | 527 | 476.0491 | 20 | -25.9614 | -10.0167 | 527.018 | 476.0671 | 476.0581 | 0.0581
21 | 26.0341 | -10.0138 | 554.979 | 504.0281 | 21 | -25.9614 | -10.0138 | 555.0256 | 504.0747 | 504.0514 | 0.0514
22 | 26.0342 | -10.0147 | 583.0192 | 532.0683 | 22 | -25.9621 | -10.0144 | 583.0273 | 532.0764 | 532.0723 | 0.07235
23 | 26.0344 | -10.0146 | 610.9831 | 560.0322 | 23 | -25.9612 | -10.0169 | 611.0158 | 560.0649 | 560.0485 | 0.04855
24 | 26.0349 | -10.0148 | 638.965 | 588.0141 | 24 | -25.9617 | -10.0139 | 639.0175 | 588.0666 | 588.0403 | 0.04035
25 | 26.0342 | -10.0144 | 666.9439 | 615.993 | 25 | -25.9619 | -10.0144 | 667.0033 | 616.0524 | 616.0227 | 0.0227
26 | 26.033 | -10.0147 | 694.9633 | 644.0124 | 26 | -25.962 | -10.014 | 695.0152 | 644.0643 | 644.0384 | 0.03835
27 | 26.0329 | -10.0141 | 722.9854 | 672.0345 | 27 | -25.9614 | -10.0137 | 723.0216 | 672.0707 | 672.0526 | 0.0526
28 | 26.0344 | -10.0133 | 750.97 | 700.0191 | 28 | -25.961 | -10.0165 | 751.0231 | 700.0722 | 700.0457 | 0.04565
29 | 26.0345 | -10.0143 | 778.9778 | 728.0269 | 29 | -25.9616 | -10.0138 | 779.0333 | 728.0824 | 728.0547 | 0.05465
30 | 26.0333 | -10.0153 | 806.9598 | 756.0089 | 30 | -25.9619 | -10.0134 | 807.032 | 756.0811 | 756.045 | 0.045
31 | 26.0342 | -10.0123 | 835.0154 | 784.0645 | 31 | -25.9606 | -10.0161 | 835.0184 | 784.0675 | 784.066 | 0.066
32 | 26.0342 | -10.0128 | 862.9877 | 812.0368 | 32 | -25.961 | -10.0152 | 863.0316 | 812.0807 | 812.0587 | 0.05875
33 | 26.0341 | -10.0128 | 890.9558 | 840.0049 | 33 | -25.9612 | -10.0152 | 891.0356 | 840.0847 | 840.0448 | 0.0448
34 | 26.0346 | -10.013 | 918.9455 | 867.9946 | 34 | -25.9609 | -10.0135 | 919.0341 | 868.0832 | 868.0389 | 0.0389
35 | 26.0341 | -10.0159 | 947.0143 | 896.0634 | 35 | -25.9614 | -10.0146 | 947.037 | 896.0861 | 896.0747 | 0.07475
36 | 26.0338 | -10.0138 | 975.0022 | 924.0513 | 36 | -25.9613 | -10.0143 | 975.0376 | 924.0867 | 924.069 | 0.069
37 | 26.034 | -10.0151 | 1002.9997 | 952.0488 | 37 | -25.961 | -10.0158 | 1003.0375 | 952.0866 | 952.0677 | 0.0677
38 | 26.0342 | -10.0125 | 1030.9408 | 979.9899 | 38 | -25.9624 | -10.0123 | 1031.0313 | 980.0804 | 980.0352 | 0.03515
39 | 26.0341 | -10.0123 | 1058.9693 | 1008.0184 | 39 | -25.961 | -10.0138 | 1059.033 | 1008.0821 | 1008.0502 | 0.05025
40 | 26.034 | -10.0132 | 1086.9357 | 1035.9848 | 40 | -25.9615 | -10.0136 | 1087.0249 | 1036.074 | 1036.0294 | 0.0294
41 | 26.0341 | -10.0114 | 1114.9314 | 1063.9805 | 41 | -25.9615 | -10.013 | 1114.9956 | 1064.0447 | 1064.0126 | 0.0126
42 | 26.0346 | -10.0115 | 1142.8984 | 1091.9475 | 42 | -25.9619 | -10.0118 | 1142.9536 | 1092.0027 | 1091.9751 | -0.0249
43 | 26.0341 | -10.0134 | 1170.9335 | 1119.9826 | 43 | -25.9605 | -10.0135 | 1170.937 | 1119.9861 | 1119.9843 | -0.01565
44 | 26.0345 | -10.0113 | 1198.9228 | 1147.9719 | 44 | -25.9609 | -10.0126 | 1198.9296 | 1147.9787 | 1147.9753 | -0.0247
45 | 26.0343 | -10.0133 | 1226.924 | 1175.9731 | 45 | -25.9603 | -10.013 | 1226.928 | 1175.9771 | 1175.9751 | -0.0249
46 | 26.0348 | -10.0104 | 1254.9043 | 1203.9534 | 46 | -25.9614 | -10.0109 | 1254.9277 | 1203.9768 | 1203.9651 | -0.0349
47 | 26.0337 | -10.0117 | 1282.8805 | 1231.9296 | 47 | -25.9621 | -10.0129 | 1282.9096 | 1231.9587 | 1231.9441 | -0.05585
48 | 26.0346 | -10.0109 | 1310.8735 | 1259.9226 | 48 | -25.9611 | -10.0115 | 1310.8978 | 1259.9469 | 1259.9347 | -0.06525
49 | 26.0349 | -10.0117 | 1338.9041 | 1287.9532 | 49 | -25.9614 | -10.0135 | 1338.9318 | 1287.9809 | 1287.967 | -0.03295
50 | 26.0339 | -10.0121 | 1366.8906 | 1315.9397 | 50 | -25.9611 | -10.0137 | 1366.9219 | 1315.971 | 1315.9553 | -0.04465
51 | 26.0346 | -10.0108 | 1394.9212 | 1343.9703 | 51 | -25.9611 | -10.0109 | 1394.914 | 1343.9631 | 1343.9667 | -0.0333
52 | 26.0339 | -10.0119 | 1422.903 | 1371.9521 | 52 | -25.961 | -10.0122 | 1422.9232 | 1371.9723 | 1371.9622 | -0.0378
53 | 26.0342 | -10.0127 | 1450.9166 | 1399.9657 | 53 | -25.9608 | -10.012 | 1450.9132 | 1399.9623 | 1399.964 | -0.036
54 | 26.0354 | -10.0094 | 1478.8982 | 1427.9473 | 54 | -25.9612 | -10.0129 | 1478.9172 | 1427.9663 | 1427.9568 | -0.0432
55 | 26.0346 | -10.013 | 1506.877 | 1455.9261 | 55 | -25.9608 | -10.0134 | 1506.9126 | 1455.9617 | 1455.9439 | -0.0561
56 | 26.0346 | -10.0098 | 1534.8513 | 1483.9004 | 56 | -25.9614 | -10.0128 | 1534.908 | 1483.9571 | 1483.9288 | -0.07125
57 | 26.0342 | -10.0115 | 1562.8963 | 1511.9454 | 57 | -25.9607 | -10.0115 | 1562.9208 | 1511.9699 | 1511.9577 | -0.04235
58 | 26.0341 | -10.0117 | 1590.9099 | 1539.959 | 58 | -25.9612 | -10.011 | 1590.9277 | 1539.9768 | 1539.9679 | -0.0321
59 | 26.034 | -10.013 | 1618.8648 | 1567.9139 | 59 | -25.9613 | -10.0135 | 1618.9244 | 1567.9735 | 1567.9437 | -0.0563
60 | 26.0345 | -10.0123 | 1646.894 | 1595.9431 | 60 | -25.9614 | -10.0133 | 1646.9203 | 1595.9694 | 1595.9562 | -0.04375
61 | 26.0337 | -10.0112 | 1674.8853 | 1623.9344 | 61 | -25.9612 | -10.013 | 1674.9298 | 1623.9789 | 1623.9566 | -0.04335
62 | 26.0337 | -10.0127 | 1702.9176 | 1651.9667 | 62 | -25.9617 | -10.0099 | 1702.9265 | 1651.9756 | 1651.9711 | -0.02885
63 | 26.0337 | -10.0124 | 1730.8983 | 1679.9474 | 63 | -25.9608 | -10.0112 | 1730.8689 | 1679.918 | 1679.9327 | -0.0673
64 | 26.0341 | -10.0112 | 1758.8706 | 1707.9197 | 64 | -25.961 | -10.0106 | 1758.911 | 1707.9601 | 1707.9399 | -0.0601
65 | 26.0338 | -10.0087 | 1786.8486 | 1735.8977 | 65 | -25.9609 | -10.0107 | 1786.903 | 1735.9521 | 1735.9249 | -0.0751
66 | 26.0339 | -10.0114 | 1814.8394 | 1763.8885 | 66 | -25.9605 | -10.0117 | 1814.9282 | 1763.9773 | 1763.9329 | -0.0671
67 | 26.0348 | -10.009 | 1842.8941 | 1791.9432 | 67 | -25.9617 | -10.0078 | 1842.9267 | 1791.9758 | 1791.9595 | -0.0405
68 | 26.0336 | -10.0118 | 1870.8732 | 1819.9223 | 68 | -25.9608 | -10.0101 | 1870.927 | 1819.9761 | 1819.9492 | -0.0508
69 | 26.0338 | -10.0117 | 1898.8929 | 1847.942 | 69 | -25.9609 | -10.0114 | 1898.9316 | 1847.9807 | 1847.9614 | -0.03865
70 | 26.0335 | -10.0104 | 1926.9082 | 1875.9573 | 70 | -25.9608 | -10.0092 | 1926.9102 | 1875.9593 | 1875.9583 | -0.0417
71 | 26.0339 | -10.0108 | 1954.8965 | 1903.9456 | 71 | -25.9601 | -10.0105 | 1954.9131 | 1903.9622 | 1903.9539 | -0.0461
72 | 26.035 | -10.008 | 1982.8996 | 1931.9487 | 72 | -25.9607 | -10.0102 | 1982.927 | 1931.9761 | 1931.9624 | -0.0376
73 | 26.0347 | -10.0072 | 2010.9285 | 1959.9776 | 73 | -25.9602 | -10.0089 | 2010.9292 | 1959.9783 | 1959.9779 | -0.02205
74 | 26.0344 | -10.0096 | 2038.9292 | 1987.9783 | 74 | -25.9604 | -10.0085 | 2038.9313 | 1987.9804 | 1987.9794 | -0.02065
75 | 26.0339 | -10.0091 | 2066.9414 | 2015.9905 | 75 | -25.9614 | -10.0082 | 2066.9452 | 2015.9943 | 2015.9924 | -0.0076
76 | 26.0345 | -10.0102 | 2094.9085 | 2043.9576 | 76 | -25.9612 | -10.0069 | 2094.9392 | 2043.9883 | 2043.9729 | -0.02705
77 | 26.0341 | -10.0098 | 2122.9065 | 2071.9556 | 77 | -25.9598 | -10.009 | 2122.9357 | 2071.9848 | 2071.9702 | -0.0298
78 | 26.0344 | -10.0086 | 2150.8739 | 2099.923 | 78 | -25.9606 | -10.0101 | 2150.9351 | 2099.9842 | 2099.9536 | -0.0464
79 | 26.034 | -10.0103 | 2178.8325 | 2127.8816 | 79 | -25.9603 | -10.0086 | 2178.9053 | 2127.9544 | 2127.918 | -0.082
80 | 26.0343 | -10.0091 | 2206.8194 | 2155.8685 | 80 | -25.9611 | -10.0095 | 2206.8864 | 2155.9355 | 2155.902 | -0.098
81 | 26.0347 | -10.0102 | 2234.8765 | 2183.9256 | 81 | -25.9603 | -10.0095 | 2234.8945 | 2183.9436 | 2183.9346 | -0.0654
82 | 26.0345 | -10.0081 | 2262.8816 | 2211.9307 | 82 | -25.9612 | -10.0069 | 2262.8819 | 2211.931 | 2211.9309 | -0.06915
83 | 26.0352 | -10.0065 | 2290.8832 | 2239.9323 | 83 | -25.9599 | -10.0077 | 2290.8778 | 2239.9269 | 2239.9296 | -0.0704
84 | 26.0354 | -10.0063 | 2318.8269 | 2267.876 | 84 | -25.9603 | -10.0076 | 2318.8765 | 2267.9256 | 2267.9008 | -0.0992
85 | 26.0346 | -10.0099 | 2346.8563 | 2295.9054 | 85 | -25.9604 | -10.0103 | 2346.8758 | 2295.9249 | 2295.9151 | -0.08485
86 | 26.0348 | -10.0092 | 2374.8748 | 2323.9239 | 86 | -25.9614 | -10.0067 | 2374.8645 | 2323.9136 | 2323.9188 | -0.08125
87 | 26.0342 | -10.0096 | 2402.8713 | 2351.9204 | 87 | -25.9622 | -10.0068 | 2402.8351 | 2351.8842 | 2351.9023 | -0.0977
88 | 26.0345 | -10.0076 | 2430.8469 | 2379.896 | 88 | -25.9602 | -10.0089 | 2430.8464 | 2379.8955 | 2379.8958 | -0.10425
89 | 26.035 | -10.0072 | 2458.8324 | 2407.8815 | 89 | -25.9597 | -10.0087 | 2458.8449 | 2407.894 | 2407.8877 | -0.11225
90 | 26.0344 | -10.0091 | 2486.8409 | 2435.89 | 90 | -25.9617 | -10.0063 | 2486.8698 | 2435.9189 | 2435.9044 | -0.09555
91 | 26.0345 | -10.0095 | 2514.848 | 2463.8971 | 91 | -25.9603 | -10.0079 | 2514.8647 | 2463.9138 | 2463.9055 | -0.09455
92 | 26.0344 | -10.0089 | 2542.8722 | 2491.9213 | 92 | -25.9607 | -10.0058 | 2542.8693 | 2491.9184 | 2491.9199 | -0.08015
93 | 26.0342 | -10.0087 | 2570.8527 | 2519.9018 | 93 | -25.9607 | -10.0063 | 2570.8621 | 2519.9112 | 2519.9065 | -0.0935
94 | 26.0345 | -10.0093 | 2598.8403 | 2547.8894 | 94 | -25.9607 | -10.0072 | 2598.8631 | 2547.9122 | 2547.9008 | -0.0992
95 | 26.0343 | -10.0099 | 2626.8323 | 2575.8814 | 95 | -25.9603 | -10.0073 | 2626.8707 | 2575.9198 | 2575.9006 | -0.0994
96 | 26.0346 | -10.0071 | 2654.8101 | 2603.8592 | 96 | -25.9603 | -10.0065 | 2654.8725 | 2603.9216 | 2603.8904 | -0.1096
97 | 26.0341 | -10.0092 | 2682.819 | 2631.8681 | 97 | -25.9604 | -10.0075 | 2682.8688 | 2631.9179 | 2631.893 | -0.107
98 | 26.0344 | -10.0086 | 2710.8152 | 2659.8643 | 98 | -25.9603 | -10.0071 | 2710.8616 | 2659.9107 | 2659.8875 | -0.1125
99 | 26.0352 | -10.0055 | 2738.812 | 2687.8611 | 99 | -25.96 | -10.0055 | 2738.8746 | 2687.9237 | 2687.8924 | -0.1076
100 | 26.034 | -10.0077 | 2766.8423 | 2715.8914 | 100 | -25.9599 | -10.0062 | 2766.887 | 2715.9361 | 2715.9138 | -0.08625
101 | 26.0346 | -10.0072 | 2794.7995 | 2743.8486 | 101 | -25.9596 | -10.008 | 2794.8776 | 2743.9267 | 2743.8877 | -0.11235
102 | 26.0357 | -10.0046 | 2822.8596 | 2771.9087 | 102 | -25.96 | -10.0048 | 2822.8718 | 2771.9209 | 2771.9148 | -0.0852
103 | 26.0347 | -10.0068 | 2850.8296 | 2799.8787 | 103 | -25.9599 | -10.0062 | 2850.8731 | 2799.9222 | 2799.9005 | -0.09955
104 | 26.0352 | -10.0045 | 2878.8261 | 2827.8752 | 104 | -25.9613 | -10.0042 | 2878.8726 | 2827.9217 | 2827.8985 | -0.10155
105 | 26.0355 | -10.0045 | 2906.8101 | 2855.8592 | 105 | -25.9601 | -10.0054 | 2906.8488 | 2855.8979 | 2855.8786 | -0.12145
106 | 26.0355 | -10.0041 | 2934.8524 | 2883.9015 | 106 | -25.9615 | -10.0039 | 2934.8873 | 2883.9364 | 2883.919 | -0.08105
107 | 26.0352 | -10.0048 | 2962.8271 | 2911.8762 | 107 | -25.9612 | -10.0035 | 2962.8696 | 2911.9187 | 2911.8975 | -0.10255
108 | 26.0358 | -10.0042 | 2990.8658 | 2939.9149 | 108 | -25.9598 | -10.0041 | 2990.8739 | 2939.923 | 2939.919 | -0.08105
109 | 26.0349 | -10.0067 | 3018.8485 | 2967.8976 | 109 | -25.9597 | -10.0052 | 3018.8722 | 2967.9213 | 2967.9095 | -0.09055
110 | 26.0358 | -10.0037 | 3046.8561 | 2995.9052 | 110 | -25.96 | -10.0038 | 3046.8734 | 2995.9225 | 2995.9138 | -0.08615
111 | 26.0355 | -10.0044 | 3074.8516 | 3023.9007 | 111 | -25.959 | -10.0064 | 3074.8494 | 3023.8985 | 3023.8996 | -0.1004
112 | 26.035 | -10.0038 | 3102.8172 | 3051.8663 | 112 | -25.9613 | -10.0031 | 3102.8662 | 3051.9153 | 3051.8908 | -0.1092
113 | 26.0355 | -10.0035 | 3130.863 | 3079.9121 | 113 | -25.9597 | -10.0042 | 3130.8746 | 3079.9237 | 3079.9179 | -0.0821
114 | 26.0362 | -10.0028 | 3158.883 | 3107.9321 | 114 | -25.9609 | -10.0028 | 3158.8777 | 3107.9268 | 3107.9295 | -0.07055
115 | 26.0352 | -10.0035 | 3186.8369 | 3135.886 | 115 | -25.9595 | -10.0046 | 3186.8599 | 3135.909 | 3135.8975 | -0.1025
116 | 26.0361 | -10.0029 | 3214.8393 | 3163.8884 | 116 | -25.9601 | -10.0033 | 3214.8491 | 3163.8982 | 3163.8933 | -0.1067
117 | 26.0344 | -10.0047 | 3242.8381 | 3191.8872 | 117 | -25.9602 | -10.0041 | 3242.8322 | 3191.8813 | 3191.8843 | -0.11575
118 | 26.0357 | -10.0022 | 3270.8245 | 3219.8736 | 118 | -25.961 | -10.0018 | 3270.8296 | 3219.8787 | 3219.8762 | -0.12385
119 | 26.034 | -10.005 | 3298.8622 | 3247.9113 | 119 | -25.96 | -10.0046 | 3298.8685 | 3247.9176 | 3247.9145 | -0.08555
120 | 26.0347 | -10.0044 | 3326.8682 | 3275.9173 | 120 | -25.9598 | -10.0043 | 3326.864 | 3275.9131 | 3275.9152 | -0.0848
121 | 26.0357 | -10.0032 | 3354.7938 | 27.9256 | 121 | -25.9599 | -10.0037 | 3354.8082 | 27.9442 | 27.9349 | -0.0651
122 | 26.0354 | -10.0035 | 3380.2644 | 25.4706 | 122 | -25.96 | -10.0025 | 3380.2687 | 25.4605